广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：442000-2022-05697

采购项目编号：442000-2022-05697

项目名称：中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目

采购人：中山市公立医院管理中心

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市公立医院管理中心的委托，采用公开招标方式组织采购中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目

采购计划编号：442000-2022-05697

采购项目编号：442000-2022-05697

采购方式：公开招标

预算金额：11,160,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目):

采购包预算金额：11,160,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 手术急救设备及器具 | 应急保障体系建设医疗救治设备采购 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 医用X线设备 | 方舱CT | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 医用超声波仪器及设备 | 全数字便携彩色超声诊断系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同起15个日历日。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目）：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)供应商须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcgback/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：中山市公立医院管理中心

地址：广东省中山市博爱七路6号

联系方式：0760-88776196

2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

联系方式：0760-88889687

3.项目联系方式

项目联系人：吴颖红

电话：0760-88889687

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

根据2020年5月市重大疫情防控应急物资储备工作方案和2021年7月份9部门联合出台的工作方案要求，卫生健康部门负责面向卫生系统专用的物资储备，作为医疗物资储备工作小组牵头部门，中山市卫生健康局拟向有经验、有资质、符合本项目资格要求的供应商采购应急保障体系建设医疗救治设备，所购物资作为市医疗救治机构突发公共卫生事件应急物资储备，按程序启用。

1.项目名称：中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目

2.采购计划编号：442000-2022-05697

3.采购项目编号：442000-2022-05697

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：11160000.00元

6.投标上限价：11160000.00元

7.本项目不属于专门面向中小微企业项目。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

9.本采购包不接受联合体投标。

10.合同履行期限：签订合同起15个日历日。

11.采购项目清单

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱CT | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 全数字便携彩色超声诊断系统 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 有创呼吸机(带无创模式) | 台 | 10 | 否 |
| 4 | 无创呼吸机 | 台 | 6 | 否 |
| 5 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 体外除颤监护仪 | 台 | 7 | 否 |
| 7 | 便携式血气分析仪 | 台 | 4 | 否 |
| 8 | 过氧化氢雾化消毒机 | 台 | 5 | 否 |
| 9 | 十二道数字式心电图机 | 台 | 7 | 否 |
| 10 | 病人心电监护仪 | 台 | 50 | 否 |
| 11 | 中央监护系统 | 台 | 2 | 否 |

12.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

13.本项目由中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

14.供应商必须对投标文件所提供的所有技术参数的真实性负责。采购人在验收货物时，有权要求中标人提供所投货物相应的官方有效的技术支持文件，一旦发现供应商有提供虚假材料谋取中标、成交的情况，采购人将上报财政监管部门按照法律法规进行处罚和追责。

15.关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

15.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

15.2相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

合同包1（中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★签订合同起15个日历日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | ★合同签订前投标人提供符合项目要求的仓储地点，经采购人同意后按合同签订执行。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,按合同总价一次性付款。本项目的款项以人民币结算，合同设备到采购人指定地点交付验收，验收合格后，采购人收到中标人提交的付款申请资料后，中标人开具应收款项等额正式发票；采购人30个日历日内向财政部门发起支付申请视为已履约，采购人有义务协助中标人跟进付款流程。 |
| 验收要求 | 1期：1.1投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。 1.2设备交货后由中标人和采购人共同验收，并出具验收报告, 中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 1.3验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。 1.4所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于采购需求书中提出的要求。 1.5货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。 1.6中标供应商所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由中标供应商负责。 1.7投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的产品，则按违约处理。 1.8验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价方式 | 按总价报价。投标报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、维护费、调用费、安装调试费、培训费、质保费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用，投标报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。 |
|  | 2 | 仓储服务要求 | ★中标人承诺可提供满足本项目设备安置需求的位于中山市内的仓储地，仓储地可自有或在中标后合同签订前提供租赁证明给采购人，如仓储地面积和可使用时间不符合本项目采购需求，按合同约定条款予以处罚或解约。（投标文件提供场地证明文件或者提供承诺函） |
|  | 3 | 质保期和售后服务要求 | 3.1根据项目内容，投标人提供完整的实施计划、售后服务、人员安排、质量保证及培训服务方案。在项目所在地有固定服务场所，提供原厂服务。 3.2投标人必须提出对该项目进行科学严格的管理方案与措施，使项目有系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。基于采购人实际情况进行方案设计以保障方案设计的合理性与可靠性。在实施计划的基础上，方案中应进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。 ★3.3项目质保期五年（含常规设备的常规检查）。（若所提供产品的原厂免费保修期限超过本项目的免费保修期要求的则按其原厂保修期限提供免费保修服务。）质保期从项目验收合格之日计算；质保期内，中标人根据项目需要，配合采购人对该批物资在中山市内的保管、维护（含耗材）、调运、安装、调试、回收等工作，所产生的一切费用均已包含在本次报价内。 ★3.4五年内设备的调运、安装使用次数，根据中山市卫生健康局医管中心组织应急保障体系需求开展。 ★3.5该批设备质保期结束前，中标人提前一个月向采购人确认设备安置情况。方舱CT需按采购人要求调运至指定地点，安装调试完成后，做好环评所需的工作，环评费用由中标人负责。 ★3.6方舱CT如五年质保期内未发生调运使用，中标人需确保球管在质保结束时能正常使用，如质保期内发生1次（含本数）以上调运使用，球管出现故障达到更换的情况，更换费用由采购人承担。 （注：设备调运使用次数界定：设备使用完毕，以中标人调运至仓储地，按要求做好防护及储存维护，调运报告经采购人签字确认后，视为完成1次调运。） 3.7设备发生故障时，采购人主动联系中标人，中标人须在1小时内对采购人提出的需求做出响应，中标人承诺在接到采购人的故障通知后4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若故障严重不能在现场处理需送到公司维修的，需提供备用设备。 3.8质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 |
|  | 4 | 设备要求 | 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 |
|  | 5 | 安装与调试 | 中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 |
|  | 6 | 合同履约验收内容 | 6.1所有货物配置、数量、质量及性能。 6.2货物外观、标记编号以及盘面。 6.3货物清单、产品样本资料和产品技术性能条件说明书。 |
|  | 7 | 合同履约验收验收标准 | 7.1所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于采购需求书中提出的要求。 7.2货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。 7.3投标人在实际供货时，提供货物清单、产品样本资料和产品技术性能条件说明书。 |
|  | 8 | 技术资料 | 8.1.中标人应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。 8.2.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手术急救设备及器具 | 应急保障体系建设医疗救治设备采购 | 批 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 医用X线设备 | 方舱CT | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | △ | 医用超声波仪器及设备 | 全数字便携彩色超声诊断系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表三 |

附表一：应急保障体系建设医疗救治设备采购

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | （1）方舱CT 序号; 参数要求; 备注. 1; 机架系统. 1.1; 机架孔径：≥70cm；. 1.2; 机架（扫描架）机械倾角（非数字倾角）：≥±30°；. 1.3; 滑环类型：低压滑环；. 1.4; 机架倾斜螺旋扫描功能；. 1.5; 焦点到等中心距离：≥560mm ；. 1.6; 焦点到探测器距离：≥980mm；. 1.7; 探测器单元Z轴最小尺寸≤0.625mm；. 1.8; 探测器Z轴总宽度≥20mm；. 1.9; 每排探测器单元数≥608个；. 1.10; 探测器物理单元总数≥19456个；. 1.11; 探测器采样率≥2320views/圈；. 1.12; 具备语音呼吸导航系统；. 2.; X线系统. ★2.1; 球管阳极热容量(不包含等效概念) ：≥4MHU；. 2.2; 阳极最大散热率：≥500KHU/min；. 2.3; 球管小焦点：≤0.56mm ²；. 2.4; 球管大焦点：≥0.6mm×1.2mm；. 2.5; 高压发生器功率(不包含等效概念)：≥25kW；. 2.6; 球管最小电流：≤10mA；. 2.7; 球管最大电流：≥230mA；. 2.8; 智能毫安调节: ≤1mA；. 2.9; 球管最低电压：≤80kV；. 2.10; 球管最高电压：≥140kV；. 2.11; 球管电压选择范围：≥4档，不限于80KV/100KV/120KV/140KV；. 2.12; 球管连续负荷能力：≥6kW；. 3.; 数据采集系统. 3.1; 探测器材料：固体稀土陶瓷；. ★3.2; 亚毫米探测器排列：≥32排，＜64排；. 4; 扫描床. 4.1; 最长可移动范围：≥1500mm；. 4.2; 床水平移动最大速度：≥100mm/s；. 4.3; 床水平移动最小速度：≤1mm/s；. 4.4; 床面可降至离地面最低距离：≤450mm；. 4.5; 床面可升至离地面最高距离：≥900mm；. 4.6; 床面垂直升降范围：≥500mm；. 4.7; 检查床承重：≥200 kg；. 5; 控制台. 5.1; 操作系统：Windows10或同档次操作系统；. 5.2; 计算机：≥4核；. 5.3; 内存：≥16GB；. 5.4; 显示器分辨率：≥1920×1080；. 5.5; 具有CD，DVD光盘刻录；. 5.6; 提供Dicom3.0，所有传出及传入接口功能；. 5.7; 具备发送／接收、查询／检索、基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS)；. 6; 操作室. 6.1; 可在扫描间控制扫描床升降、移动；. 6.2; 自动语音系统及双向语音传输；. 7; 影像后处理工作站. 7.1; 操作系统：Windows10或同档次操作系统；. 7.2; 内存：≥8GB；. 7.3; 硬盘：≥1TB；. 7.4; 显示器分辨率：≥1920×1080；. 7.5; 图像在主机与工作站之间双向传输的功能；. 7.6; jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘；. 7.7; 工作站激光相机DICOM接口；. 8; 扫描参数与图像重建. 8.1; 机架转速（360度）：≤0.8秒；. 8.2; 最薄层厚：≤0.625mm；. 8.3; 扫描视野FOV：≥45cm；. 8.4; 最大重建显示野FOV：≥45cm；. 8.5; 图像重建矩阵：1024×1024；. 8.6; 图像显示矩阵：1024×1024；. 8.7; CT 值扩展最小值：≤-30000；. 8.8; 最长连续扫描时间：≥100秒；. 8.9; 最长扫描范围：≥1550mm；. 8.10; 定位像长度：50-1450mm；. 8.11; 最小螺距：≤0.3；. 8.12; 最大螺距：≥1.5；. 8.13; 高对比度分辨率：≥15 lp/cm@0%MTF；. 8.14; 低对比度分辨率：≤2 mm@0.3％MTF，体部中心剂量不大于9mGy； （投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 8.15; CT 值扩展最大值：≥+30000；. 9; 临床应用软件. 9.1; 基础软件功能. 9.1.1; 三维（3D）软件；. 9.1.2; 多平面重建MPR；. 9.1.3; 曲面重建CPR；. 9.1.4; 最大密度投影MIP；. 9.1.5; 最小密度投影MinIP；. 9.1.6; 平均密度投影AIP；. 9.1.7; 表面遮盖显示SSD；. 9.1.8; 三维容积显示VR；. 9.1.9; 透明显示骨骼功能；. 9.1.10; 模拟手术刀技术；. 9.1.11; 1024大矩阵重建：可用于清晰的显示精细结构及小病变；. 9.1.12; 轮廓分割功能：能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来；. 9.1.13; CTA血管造影技术；. 9.1.14; CTU尿路造影技术；. 9.1.15; 肝脏三期扫描技术；. 9.1.16; 对比剂追踪技术；. 9.1.17; 对比剂追踪自动扫描触发功能；. 9.1.18; 动态扫描CT时间密度曲线；. 9.2; 去伪影技术. 9.2.1; 去运动伪影技术；. 9.2.2; 去后颅窝伪影技术；. 9.2.3; 去射线束硬化伪影技术；. 9.3; 灌注功能. 9.3.1; 头部动静脉血管检测；. 9.3.2; 头部CBF、CBV、MTT、TTP图像显示，曲线显示，以及测量结果显示；. 9.4; 肺密度分析软件. 9.4.1; 自动分割左肺、右肺；. 9.4.2; 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分；. 9.4.3; 自动计算肺气肿的体积、百分比等；. 9.5; 肿瘤评估软件. 9.5.1; 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小；. 9.5.2; VR显示病灶的形态、解剖位置；. 9.5.3; 具备随访功能，并自动进行病灶对比；. 9.6; 低剂量扫描技术. 9.6.1; 迭代重建算法，实现低剂量扫描得到优质图像；. 9.6.2; 3D剂量调制：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术；. 9.6.3; 智能kV调节：根据患者的体型、解剖结构，自动选择最优的扫描电压；. 9.6.4; 儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄、体重设置特殊的扫描协议；. 9.6.5; 剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量；. 9.7; 齿科软件包. 9.7.1; 全景牙齿平铺显示；. 9.7.2; 单个牙齿垂直显示；. 9.7.3; 自动标注牙齿序号；. 9.8; 肺结节分析软件. 9.8.1; 病灶提取，并计算病灶的大小；. 9.8.2; VR显示病灶的形态、解剖位置；. 9.8.3; 随访功能，病灶自动对比、自动量化体积变化、倍增时间等；. 9.8.4; 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节；. 9.8.5; 结节轮廓线可编辑；. 9.8.6; 自动测量结节直径、体积、CT值等参数；. 9.8.7; 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示；. 9.8.8; 删除结节标记；. 9.8.9; 密度测量；. 9.8.10; 支持结节传递：随访数据的结节半自动分割；. 9.8.11; 结节自动匹配；. 9.8.12; 用参数和图表显示处理结果；. 9.8.13; 随访图文报告；. 9.8.14; 随访数据生成；. 9.9; 一键式去骨功能. 9.10; 提供专家远程诊断服务. 9.11; 多人可质控云端影像中心. 9.12; 提供全序列DICOM数据存储服务，用户可自由管理存储数据. ★10; 工作站需与所投产品为同品牌（投标人需提供该工作站注册证）. 11; 方舱要求. 11.1; 舱体外部尺寸：≥9000mm×3000mm×2890mm；. 11.2; 扫描间尺寸：≥6450mm×2800mm×2560mm；. 11.3; 操作间尺寸：≥2000mm×2800mm×2570mm；. 11.4; 扫描间四周舱体铅防护：≥4mmPb；. 11.5; 扫描间上下舱体铅防护：≥2mmPb；. 11.6; 铅玻璃观察窗尺寸：≥1000mm×800mm；. 11.7; 铅玻璃观察窗铅防护：≥4mmPb；. 11.8; 具备防护门电动控制系统；. 11.9; 扫描间空调系统：≥3P；. 11.10; 操作间空调系统：≥1.5P；. 11.11; 40W紫外线消毒灯：≥3个；. 11.12; 监控系统摄像头：≥3个；. 11.13; 具备排风装置；. 11.14; 操作台：配备工作桌椅1套；. ★11.15; 提供空气消毒机:2台；. （2）全数字便携彩色超声诊断系统 序号; 参数要求; 备注. 1; 主机系统. 1.1; ≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器；. 1.2; 整机重量≤6.0kg；（含电池）. 1.3; 支持英语，中文；（包括键盘输入、注释、操作面板等）. 1.4; 数字波束形成器；. 1.5; 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14bit；. 1.6; 二维灰阶成像单元；. 1.7; 组织谐波成像；. 1.8; 空间复合成像；. 1.9; 彩色多普勒成像单元；. 1.10; 频谱多普勒成像单元；. 1.11; M型成像单元；. 1.12; 解剖M型成像；. 1.13; 定向声速匹配技术，可选择相应的速度条件；. 1.14; 斑点噪声抑制多级可调；. 1.15; 焦点个数≥6个；. 1.16; 线阵梯形成像；. 1.17; 一键优化；. 1.18; 放大功能；. 1.19; 穿刺引导功能；. 2; 探头规格. 2.1; 主机无台车情况下可扩展探头接口≥3个，全激活；. 2.2; 宽频变频探头1.0-13.0MHz；. 2.3; 常规探头基波≥3种，谐波≥3种，彩色多普勒≥2种，PW≥2种；. 2.4; 检查科目：支持一键切换探头及检查科目；. 3; 二维灰阶参数. 3.1; 最高扫描线密度≥512超声线；. 3.2; 二维增益调节范围≥100dB；. 3.3; 最大显示深度≥40cm；. 3.4; 动态范围≥200dB，可视可调；. 3.5; 具有物理实体滑动TGC方便操作，分段调节≥8段；. 4; 彩色多普勒参数. 4.1; 多普勒增益≥200dB；. 4.2; 彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图；. 4.3; 高分辨率血流成像；. 4.4; 双实时同屏对比显示；. 4.5; 取样框的角度及位置可调；. 4.6; 支持B/C同宽；. 5; 频谱多普勒参数. 5.1; 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）；. 5.2; B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW；. 5.3; 取样宽度及位置范围：宽度0.5-30mm；. 5.4; 显示控制：反转显示（左/右；上/下）；. 5.5; PW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数；. 6; 测量和分析. 6.1; 常规测量软件包：距离、面积、容积、角度、时间、斜率、心率、速度、流量、狭窄率、阻力指数；. 6.2; 产科测量和分析：羊水指数、胎重及胎龄的估算等；具有多胞胎测量分析；支持胎儿生长曲线显示自动生成报告、胎儿生长曲线；. 6.3; 腹部、妇科、血管、肌骨、矫形外科、心脏测量等专科分析软件包；. 6.4; 测量游标初始状态、移动状态、测量结果可分别设置大小、颜色；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 7; 图像存储及报告系统. 7.1; 同屏一体化智能剪切板；. 7.2; 动、静态图像信息可上传到云端；. 7.3; 图像存储格式包含bmp、avi、dcm；. 7.4; 系统可存储患者信息，可查询、检索、调阅历史信息；. 7.5; 无线投屏技术，将机器图像直接实时投身到电视等大屏幕，进行会诊或即时教学；. 8; 系统通用技术规格及外部接口. 8.1; ≥256G固态硬盘；. 8.2; USB移动存储设备，USB接口≥3个；. 8.3; 内置锂电池可独立供电，电池容量≥10000mAh，续航时间≥2.0h；. 8.4; DICOM3.0接口、HDMI等接口；. 9; 配置清单; 数量. 9.1; 主机. 9.1.1; ≥15寸液晶显示器；; 1. 9.1.2; 全数字波束形成器；; 1. 9.1.3; 多倍波束形成器；; 1. 9.1.4; 数字化精细聚焦技术；; 1. 9.1.5; 组织谐波成像技术；; 1. 9.1.6; 斑点噪声抑制技术；; 1. 9.1.7; 空间复合成像技术；; 1. 9.1.8; 组织特异性成像技术；; 1. 9.1.9; 二维成像单元；; 1. 9.1.10; M型成像单元；; 1. 9.1.11; 伪彩成像；; 1. 9.1.12; 彩色多普勒成像单元；; 1. 9.1.13; 能量多普勒单元及方向能量多普勒单元；; 1. 9.1.14; 脉冲多普勒单元PW及高脉冲重复频率HPRF；; 1. 9.1.15; 拓展成像（梯形成像）；; 1. 9.1.16; 实时三同步单元；; 1. 9.1.17; 一键优化技术；; 1. 9.1.18; PW/CW频谱自动包络及计算功能；; 1. 9.1.19; 局部放大；; 1. 9.1.20; 标准测量软件包；; 1. 9.1.21; 妇产科测量计算软件包；; 1. 9.1.22; 小器官测量软件包；; 1. 9.1.23; 泌尿科测量软件包；; 1. 9.1.24; 外周血管测量软件包；; 1. 9.1.25; 电影回放单元；; 1. 9.1.26; 图像剪贴板功能；; 1. 9.1.27; 中文病人报告系统；; 1. ★9.2; 标配探头. 9.2.1; 腹部凸阵探头；; 1. 9.2.2; 线阵探头；; 1. 9.2.3; 心脏探头；; 1. 9.3; 标配附件. 9.3.1; 操作手册一套；; 1. 9.3.2; 主机电源线；; 1. 9.3.3; 拉杆背包；; 1. （3）有创呼吸机(带无创模式) 序号; 参数要求; 备注. 1; 基本要求. 1.1; 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面；. 1.2; 采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280×800；. 1.3; 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；. 1.4; 配备≥120分钟内置后备可充电电池，≥240分钟内置后备可充电电池；. 1.5; 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源）；. 1.6; 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出；. 1.7; 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃）；. 2; 呼吸模式及功能. 2.1; 标配模式：不限于V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV 等≥5种通气模式；具备无创模式；. 2.2; 可选模式：双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式；. 2.3; 支持功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能，可选呼末二氧化碳衍生功能、P-V工具、肺复张工具等功能；. 2.4; 可选配自动智能插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；. 2.5; 具备智能同步技术：根据患者的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节；. 2.6; 具备高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，能有效提高病人呼吸舒适度；. 2.7; 可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值；. 2.8; 可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张；. 2.9; 具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数；. 3; 设置参数. 3.1; 潮气量：20ml-2000ml；. 3.2; 呼吸频率：1-100次/min；. 3.3; SIMV频率：1-60次/min；. 3.4; 吸/呼比：4:1-1:10；. 3.5; 最大峰值流速：≥210L/min；. 3.6; 吸气压力：5-60 cmH2O；. 3.7; 压力支持：0-60cmH2O；. 3.8; 压力触发灵敏度：-0.5— -10cmH2O；. 3.9; 流速触发灵敏度：0.5—15L/min；. 3.10; 氧疗流量：2-60L/min；. 4; 监测参数. 4.1; 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；. 4.2; 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测；. 4.3; 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测；. 4.4; 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；. 4.5; 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间；. 4.6; 具有吸入氧浓度的监测；. 4.7; 支持72小时的趋势图、趋势表数据存储；. 4.8; 支持压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选容积-CO2环监测；. 4.9; 可选脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测；. 5; 其他功能. 5.1; 呼吸机支持提供锁屏功能；. 5.2; 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕支持导出保存U盘；. 5.3; 可存储≥5000条事件日志，包括报警日志和操作日志；. 5.4; 支持顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能；. 5.5; 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；. 5.6; 支持呼叫护士接口；. 6; 配置清单; 数量. 6.1; 呼吸机主机；; 1. 6.2; 氧气软管；; 1. 6.3; 氧气气源插头；; 1. 6.4; 呼吸管路；; 1. 6.5; 湿化器；; 1. 6.6; 模拟肺；; 1. 6.7; 氧气减压阀；; 1. （4）无创呼吸机 序号; 参数要求; 备注. 1; ≥15英寸触控屏，分辨率：≥1920X1080；. 2; 具备高压氧及低压氧接口；. 3; 具备湿化系统；. 4; 支持3种通气模式：持续气道正压 （NIV- CPAP）、自主/时间切换 （NIV- S/T）、时间切换通气 （NIV- T）；. 5; 容量保证压力支持通气（NIV-VGPS或同等呼吸模式）；. 6; 潮气量：50-2000ml；. 7; 后备呼吸频率：1-60bpm；. 8; 吸气时间设置范围：0.2-4s；. 9; 压力上升时间：0.1-2.0s；. 10; CPAP：4-20cmH2O；. 11; IPAP（吸气压力）：4-40cmH2O；. 12; EPAP (呼气末正压)：4-25cmH2O；. 13; 吸入氧浓度：21%-100%；. 14; 压力释放量（Crelief）：档位可调节；. 15; 吸气压力最小值（Pmin）： 5-20cmH2O；. 16; 吸气压力最大值（Pmax）： 6-40cmH2O；. 17; 吸气触发灵敏度（Trigger）：≥3种调节模式；. 18; 最大漏气补偿：≥60L/min；. 19; 监测参数. 19.1; 分钟通气量：0-80L/min；. 19.2; 潮气量：0-2000ml；. 19.3; 呼吸频率：0-80bpm；. 19.4; 吸气峰压：0-60cmH2O；. 19.5; 气道峰压：0-60cmH2O；. 19.6; 输入氧气压力范围：高压氧：280LKPA-600Kpa，低压氧：≤600Kpa ，流速:≤18L/min；. 20; 配置清单; 数量. 20.1; 呼吸机主机；; 1. 20.2; 带扶手台车；; 1. 20.3; 呼吸机附件包；; 1. 20.4; 成人单路呼吸套件；; 1. 20.5; 成人面罩；; 1. 20.6; 排气接头；; 1. 20.7; 采样管；; 1. 20.8; 输氧管；; 1. 20.9; 滤芯滤棉；; 1. 20.10; 单向膜片支架；; 1. 20.11; 电源电池；; 1. 20.12; 氧传感器；; 1. 20.13; 德标氧气插头；; 1. 20.14; 加热加湿器；; 1. 20.15; 呼吸机软件；; 1. 20.16; 说明书；; 1. （5）转运呼吸机 序号; 参数要求; 备注. 1; 适用于成人和儿童的急救转运；. 2; 驱动方式：气动电控；. 3; 控制方式：容量控制、压力控制，时间切换；. 4; 电源：AC100V-240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池，续航≥4小时；. 5; 显示方式：≥5寸彩色显示屏；. 6; 支持海拔补偿功能；. 7; 支持窒息后备通气功能；. 8; 支持手动通气和吸气保持功能；. 9; 支持以下通气方式：VCV、PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV、CPAP、Manual；. 10; 参数设置. 10.1; 潮气量设置范围不小于：20-2000ml；. 10.2; 呼吸频率设置范围不小于：1-120bpm；. 10.3; 可设置屏气时间：0-4s；. 10.4; 流速触发：2-30 L/min；. 10.5; 压力触发灵敏度：-20cmH2O-0cmH2O；. 10.6; 氧浓度：40%-100%；. 10.7; 压力控制水平：5-50cmH2O；. 10.8; 呼气末正压：0-30cmH2O；. 11; 支持监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度、呼气末正压、触发显示、供电指示、充电指示、电池电量提示；. 12; 呼吸波形监测：流速-时间波形，压力-时间波形；. 13; 支持报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、电源断电、电池电量低、气源压力低、系统故障报警等；. 14; 支持供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池；. 15; 支持安装方式：车载、携带、箱式等3种以上固定安装方式；. 16; 配置清单; 数量. 16.1; 呼吸机主机；; 1. 16.2; 呼吸机附件包；; 1. 16.3; 测试肺；; 1. 16.4; 2.8L氧气瓶组件；; 1. 16.5; 成人面罩；; 1. 16.6; 采样管；; 1. 16.7; 流量采样探头；; 1. 16.8; 滤芯滤棉；; 1. 16.9; 气阻接头；; 1. 16.10; 电源电池；; 1. 16.11; 支架套件；; 1. 16.12; 呼吸机软件；; 1. 16.13; 说明书；; 1. （6）体外除颤监护仪 序号; 参数要求; 备注. 1; 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；. 2; 同步除颤和手动除颤中，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为≥1J，最大为≥200J；. 3; 支持体内除颤功能，配置专用体内除颤附件包；. 4; 支持AED除颤功能，电击能量：100-200J；. 5; 开机≤3s，充电至200J≤5s；. 6; 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量；. 7; 操作简单，三步即可完成手动除颤操作；. 8; 病人阻抗范围：体外除颤：20-250欧；体内除颤：15-250欧；. 9; 支持体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式；具备降速起搏功能；. 10; CPR心肺复苏抢救提示功能，可指导CPR操作；. 11; 具备实现包括ECG、SpO2、NIBP，支持升级2-体温、旁流EtCO2监测功能；. 12; 支持3/5/12导心电监护功能，波形来源心电导联线，电极板或多功能电极片可选，并具备高大T波抑制能力；. 13; 具备心律失常分析功能；. 14; 提供的监护参数适用于成人、小儿和新生儿；. 15; 无创血压收缩压测量范围：40-270mmHg（成人）、40-200mmHg（小儿）、40-135mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-215mmHg（成人）、10-150mmHg（小儿）、10-100mmHg（新生儿）；. 16; 配备1块电池可支持200J除颤200次以上，单ECG监测≥ 5小时；. 17; 电池体上或设备具备电池电量指示装置，用于快速评估电池电量；. 18; 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片；. 19; 体外除颤电极板支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯；. 20; 支持中文操作界面；. 21; 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥3通道监护参数波形；. 22; 体外除颤监护仪配置记录仪，实时记录时间≥5档；. 23; 具备USB接口，数据可导出；. 24; 主机支持≥72小时趋势图和趋势表、≥180min录音存储；. 25; 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检、屏幕、按键检测；. 26; 符合欧盟救护车标准EN1789:2007；. 27; 防水级别IPX4；. 28; 满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75m六面跌落冲击；. 29; 配置清单; 数量. 29.1; 主机；; 1. 29.2; 电源线；; 1. 29.3; 心电电缆；; 1. 29.4; 电极片；; 1. 29.5; 打印纸；; 1. 29.6; 电极片电缆；; 1. 29.7; 电极片延长线测试负载；; 1. 29.8; 导电膏；; 1. （7）便携式血气分析仪 序号; 参数要求; 备注. 1; 基本参数. 1.1; 方法学：电极法；. 1.2; 检测项目：≥PH/pCO2/pO2/K+/Na+/Cl-/Ca++/Hct /Glu/Lac；. 1.3; 上样本方式：注射器或毛细管插入；. 1.4; 测试速率：≥20个测试/小时；. 2; 技术参数. 2.1; 检测通道：≥1个检测通道；. 2.2; 显示屏：≥6寸彩色触摸屏；. 2.3; 软件系统：自带操作系统下的测试软件；. 2.4; 定标功能：自动定标；. 2.5; 结果数据管理：存储结果数据≥10000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理；. 2.6; 扫描系统：具有扫描器，用于扫描条码信息至分析仪；. 2.7; 打印系统：热敏打印机，可外接扫描仪，打印机；. 2.8; 通讯硬件接口：串口接口、网络接口；. 2.9; 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接；. 2.10; 电源输入接口：3P电源端口；. 2.11; 电池：可充电，连续待机≥1h，连续测量≥20次；. 2.12; 工作温度：10℃-30℃；. 2.13; 操作相对环境湿度：25%-70%（无冷凝）；. 2.14; 储存温度：-20℃-55℃；. 2.15; 储存相对环境湿度：≤90%；. 2.16; 操作储存海拔：-400m-3000m；. 2.17; 大气压：70KPa-100KPa（550-800mmHg）；. 2.18; 电源：AC220V，频率50HZ；. 3; 配置清单; 数量. 3.1; 主机；; 1. 3.2; 电源；; 1. 3.3; 电池；; 1. 3.4; 说明书；; 1. 3.5; 打印纸；; 1. 3.6; 简易工具；; 1. （8）过氧化氢雾化消毒机 序号; 参数要求; 备注. 1; 工作环境温度：10-40℃，湿度：20-80％；. 2; 电源：220V±10％、50Hz±1；. 3; 触屏操控，安装杀菌剂，设备通电后根据房间面积一键开启设备自动运行；. 4; 溶液储存量：≥1L；. 5; 适用H2O2溶液浓度：3-8%；. 6; 消毒灭菌时间：根据空间大小自动计算；. 7; 残留分解时间：根据空间大小支持自定义；. 8; 延时启动：支持延时功能，可自定义延时启动时间；. 9; 拥有消毒产品生产卫生许可证；（投标人提供证明文件并加盖公章）. 10; 空气模拟效果：自然菌消亡率和白葡萄菌杀灭率均达到log6级别；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 11; H2O2溶液用量：≤5-10ml/m³；. 12; 适用空间5m³-500m³；. 13; 储存功能：可浏览过去工作记录；. 14; 传播方式：干雾冷蒸发扩散传播；. 15; 可根据用户输入的空间体积指令自动计算配比消毒液，无需用户自己计算消毒液体积，完成后自动关闭；. 16; 空间容积消毒灭菌处理量≥200m³，消毒剂使用量≤5-10ml/m³；. 17; 随仪器附带灭菌效果验证用消毒液和专用过氧化氢消毒液；. 18; 配置清单; 数量. 18.1; 过氧化氢消毒机仪器本体；; 1. 18.2; 过氧化氢消毒瓶；; 2. 18.3; 电源线；; 1. 18.4; 出风口配件；; 1. 18.5; 备用过滤芯；; 1. ★18.6; 过氧化氢消毒剂5升；; 1. （9）十二道数字式心电图机 序号; 参数要求; 备注. 1; 心电采集显示. 1.1; 信号输入：12导联同步采集，同步放大，12通道同步打印输出；. 1.2; 输入方式：浮地输入，具有除颤保护和起搏脉冲抑制电路；. 1.3; 耐极化电压：≥±600mV；. 1.4; 时间常数：≥3.2s；. 1.5; 频率响应：0.05Hz-150Hz；. 1.6; 噪声电平：≤12.5μV（P-P）；. 1.7; 增益类型：2.5、5、10、20、40、10/5、20/10、AGC（mm/mV）；. 1.8; 输入阻抗：≥50MΩ；. 1.9; 输入回路电流：≤50nA；. 1.10; 患者漏电流：≤10nA；. 1.11; 共模抑制比：≥115 dB；. 1.12; A/D转换精度：24位；. 2; 心电波形测量和诊断. 2.1; 心率计算范围：30bpm - 300bpm；. 2.2; 心率计算精度：±1bpm；. 2.3; 心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RR间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴；. 2.4; 诊断分析种类：≥140种；. 2.5; 检测结果支持明尼苏达码；. 3; 记录仪. 3.1; 记录方式：热敏点阵式；. 3.2; 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s；. 3.3; 记录纸宽度：210mm/215mm；. 3.4; 记录纸类型：卷轴热敏记录纸/折叠热敏记录纸；. 3.5; 记录类型：能够实现不少于10种的打印方法输出；（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、6×2+3R 、12×1、手动12道、单导节律、三导节律等）. 3.6; 可外接打印机直接在A4纸上打印；. 4; 输入输出接口. 4.1; 网络接口：RJ-45 TCP/IP ；升级、联网功能；具备能与用户HIS/RIS系统联网；. 4.2; 具备USB接口：USB Host（≥2个）连接USB设备，支持热拔插；. 4.3; 具备SD卡接口：标准SD卡；. 5; 工作模式. 5.1; ≥3种，手动模式、自动模式、节律模式；. 6; 存储规格. 6.1; 内置存储：≥750组ECG记录数据；. 6.2; 外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出；. 6.3; 支持PDF打印输出；. 7; 显示. 7.1; 显示器尺寸：≥8.0寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计；. 7.2; 显示分辨率：≥800×600；. 8; 操作. 8.1; 键盘输入：标准PC104键盘（中/英文输入），可快捷实现记录、模式选择，快捷功能菜单选择；. 8.2; 触摸屏操作：标准触摸屏接口；. 8.3; 支持配装条码枪；. 9; 电池. 9.1; 电池类型：锂离子电池，可充电；. 9.2; 电池容量：可连续使用≥4小时；. 10; 配置清单. 10.1; 主机；; 1. 10.2; 电源线、电池；; 1. 10.3; 12导联心电电缆线；; 1. 10.4; 胸电极吸球；; 6. 10.5; 肢体夹；; 4. 10.6; 卷纸转轴；; 1. 10.7; 记录纸限位块、记录纸；; 1. 10.8; 用户手册；; 1. （10）病人心电监护仪 序号; 参数要求; 备注. 1; 一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者；. 2; ≥8寸彩色液晶显示屏；. 3; 具有电容触摸屏，具有手势操作，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节；. 4; 智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰；. 5; 监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温；. 6; 具备3导、5导心电导联切换功能；. 7; 具备ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能；. 8; 无创血压具有类似手动、周期、快速、序列等≥4种测量方式；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 9; 成人无创血压测量范围：收缩压10-270mmHg，舒张压10-250mmHg；. 10; 小儿无创血压测量范围：收缩压25-240mmHg，舒张压 10-200mmHg；. 11; 新生儿无创血压测量范围：收缩压10-135mmHg，舒张压10-115mmHg；. 12; 可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态；. 13; ≥三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能；. 14; 具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能，具备夜间模式、隐私模式；. 15; 支持机内存储≥7G数据,≥1G存储空间的数据存储量，支持外部USB存储设备；. 16; 具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理；. 17; 整机无风扇，低功耗，标配锂电池，工作时间可达≥4小时；. 18; 具有网络扩展功能，它床观察可支持≥15台床边机；. ★19; 具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网；. 20; 支持选配3通道记录仪，实现热敏打印；. 21; 支持网络打印功能；. 22; 配置清单; 数量. 22.1; 主机；; 1. 22.2; 锂电池；; 1. 22.3; 物联网卡；; 1. 22.4; 心电电缆及延长线；; 1. 22.5; 心电电极片；; 1. 22.6; 血氧探头；; 1. 22.7; 血压袖带；; 1. 22.8; PVC气管；; 1. 22.9; 电源线；; 1. 22.10; 使用说明书；; 1. （11）中央监护系统 序号; 参数要求; 备注. 1; 中央监护工作站主机：配套专用电脑，内置扬声器系统，标准键盘及鼠标，双屏时支持双显，显示器≥19寸，分辨率≥1920×1080，支持VGA/HDMI屏幕接口；. 2; 打印机要求：Windows兼容打印机，标准A4报告输出，支持虚拟打印机PDF，可用于PDF报告导出；. 3; 通信组件：支持有线以太网组网、无线Wi-Fi（802.11n/ac/ax）组网、混合组网，支持TCP通讯协议；. 4; 操作系统:Win7/Win10操作系统（32位/64位），能满足各种复杂的监测环境，安全可靠稳定长时间运行；. 5; 支持单/双屏显示≥30床，大屏幕尺寸可支持同屏显示至64床,同时支持64床监测；. 6; 实现它床观察功能. 6.1; 在自动模式下，可根据设置床位数选择最合适布局方式；. 6.2; 具备单床重点显示观察；. 6.3; 在手动模式下，允许医护人员根据观察需要选择行、列数布局；. 7; 可对床边机进行NIBP测量、修改病人信息、监护过程、报警状态、情景模式等功能，进行远程同步等操作；. 7.1; 支持≥3种情景模式，如夜间模式、隐私模式、待机模式等情景模式设置，方便医护人员远程设置床边监护仪；. 8; 自动、手动接收床位，可根据用户需要任意排布、切换床位，并支持转远操作；. 9; 数据回顾和存储功能要求. 9.1; ≥200小时全息心电波形存储及回顾；. 9.2; ≥200小时波形、趋势和数据存储和回顾功能；. 9.3; ≥1000组NIBP数据存储和回顾功能；. 9.4; ≥450个病人的数据存储与管理；. 9.5; ≥120S全息波形冻结，冻结观察期间不影响参数值的实时显示；. 9.6; 具备EWS、GCS评分数据存储功能和≥500条C.O.数据回顾；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 9.7; ≥48小时呼吸氧合趋势回顾，≥24小时ST片段回顾；. 10; ≥25种心律失常分析；. 11; 具有QT View和ST View、ST Graphic实时监测界面；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 12; 具有心电数据、趋势数据和报警事件、异常心电查询功能；. 13; 报警要求：具有声光双重三级报警功能，具有优先级报警设置功能；. 14; 报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能；. 15; 支持病人组、护理组，分别支持≥16个护理组和病人组，按不同颜色标识；. 16; 具有24小时心律失常统计和24小时心电概览；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 17; 语言种类：支持中文、英文切换；. 18; 支持自定义QTc计算公式；. 19; 显示参数：心电（ECG）、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SP02)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、麻醉气体(N2O、O2、AA) 、（ICG）、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力学（RM）、脑电双频指数（BIS）、C.O、区域氧饱和度（rSpo2）等；（投标人需提供检验报告、产品说明书、彩页或技术白皮书等证明材料）. 20; 配置清单; 数量. 20.1; 主机；; 1. 20.2; 打印机；; 1. 20.3; 显示器；; 1. 20.4; 键盘鼠标；; 1. 20.5; 交换机；; 1. 20.6; 中央机使用说明书；; 1. 20.7; 加密狗；; 1. 20.8; 电源线；; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：方舱CT

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具体参数详见《附表一：应急保障体系建设医疗救治设备采购 》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：全数字便携彩色超声诊断系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具体参数详见《附表一：应急保障体系建设医疗救治设备采购 》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市公立医院管理中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：兼投兼中：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价[2011]534号文的规定收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，帐号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，工业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》的告知，1、根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局 中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》（中人银发【2017 】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖 区内开 展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政 府采购质 押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系 人名单 序号 银行机构 经办部门联系人联系方式 1） 中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 188025 98981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 2） 中国工商 银行中山分行普 惠金融事业部 陈炳 菁 18928108782 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 3）中国农业银行 中山分行 普惠金融事 业部 赖思韵 22644682 4）广发银行中山分行 普惠 金融部 林光宇 888 6 2643 5）中国邮政储蓄银 行中山市分行小企业金融部 黄嘉霖138247207 41 6）中山农村商业银行总行公司业务部 杜保 森 88884181 7）平安银行中山分行 普惠金融部 林晓冰 13823931 817 8）兴业银行中山分行企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172 9）招商银行中山分行 公司金融事业部 唐庆颖 13924 998608 10）中国光大银行中山分行 公司业 务管理部 张梓颖 076 0-88858067 11）广州银行中 山分行 公司金融部 杨顺龙 88776919 12）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 13）渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024 0760-87911816 分行营业部 徐艺 13928142042、07 60-87911808 14）华夏银行中山分行 营 销管理部 叶怡 28137 855 15）东莞银行中山分行 业务部赵荣耀 13042854636/86939959 16）东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王涛89986282/18926998881 17）浦发银行中山分行 交易银行部 付涛 0760-89982303 3、 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务 平台（网址： www.crcrfsp.com）和中 山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsyt hxt.zs.gov.cn）向辖区内特定或非特 定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应 收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政 府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下 政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企 业在融资银行机构开立的回款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供 应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系 统，供银行机构融资授 信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 120分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcgback/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcgback/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地  址：广东省中山市兴中道63号101室

电  话：0760-88266155、88266862、88266299

邮  编：528400

传  真：0760-88266215

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算总金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分8.0分 技术部分62.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件第二章《采购需求》 中“具体技术(参数)要求”条款的响应情况 (40.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中附表一“具体技术(参数)要求”中所有条款的响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）： 1.完全响应技术要求的得40分； 2.参数每负偏离一项扣0.25分，本项共40分，扣完为止。 注：1.评审依据以投标人投标文件中《技术与服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。投标文件中须提供不限于原厂彩页证明文件、技术白皮书、产品功能界面截图、检测报告等可证实参数真实有效性的产品技术支持文件。所提供的支持文件应包括所有参数，并有清晰的说明，《技术与服务要求响应表》应清晰注明证明文件页码，如评标委员会无法从所提供资料中判断参数是否符合要求的，视为负偏离； 2.如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供； 3.以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 项目总体实施方案（必须包含货物仓储管理及仓储期维保方案等 ） (17.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;7.0;12.0;17.0;） | 评委对各投标人提供的总体实施方案进行评审，方案内容必须包含货物仓储管理方案及仓储期维保方案。 1.投标人具有同类项目经验和用户好评（不限于用户评价为优、好、评价评分值≥95%、感谢信、表扬信、荣誉证书等），并能根据过往经验和本次采购需求具体内容制定总体实施方案（必须包含货物仓储管理及仓储期维保方案等），内容详细合理，方案健全具体、条理清晰，可行性非常高，得17分； 2.投标人具有同类项目经验和用户好评（不限于用户评价为优、好、评价评分值≥95%、感谢信、表扬信、荣誉证书等），并能根据过往经验和本次采购需求具体内容制定总体实施方案（必须包含货物仓储管理及仓储期维保方案等），内容比较详细合理，方案比较健全具体、条理比较清晰，可行性比较高，得12分； 3.投标人无过往同类项目实施经验，根据本次采购需求具体内容制定的总体实施方案（必须包含货物仓储管理及仓储期维保方案）基本完整、合理，管理方案一般，可行性一般，得7分； 4.投标人无同类项目经验；总体实施方案（必须包含货物仓储管理及仓储期维保方案）内容比较片面、不合理，未能根据采购需求具体内容进行制定，管理方案差，可行性不高，得2分； 5.未按评审要求制定方案或未提供方案不得分。 |
|  |  | 服务响应、售后及应急措施方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;0.5;2.0;3.5;5.0;） | 评委对各投标人服务响应、售后及应急措施方案（含服务响应时间，调运使用期间的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，应急方案等）进行评审。 （招标文件要求：设备发生故障时，采购人主动联系中标人，中标人须在1小时内对采购人提出的需求做出响应，中标人承诺在接到采购人的故障通知后4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若故障严重不能在现场处理需送到公司维修的，需提供备用设备。） 1.服务响应时间优于招标文件要求；调运使用期间有详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力强，售后及保修期内的服务方案优；应急措施方案非常周全、详尽、可行，得5分； 2.服务响应时间满足招标文件要求；调运使用期间有较详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力较强，售后及保修期内的服务方案较优；应急措施方案较周全、详尽、可行，得3.5分； 3.服务响应时间基本满足招标文件要求；调运使用期间保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺可行性一般，售后及保修期内的服务方案一般；应急措施方案可行性一般，得2分； 4.服务响应时间未能满足招标文件要求；调运使用期间保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺不太可行，售后及保修期内的服务方案不够具体；应急措施方案不太可行，得0.5分。 5.未提供方案不得分。 |
| 商务部分 |  | 采购需求中“主要商务要求”的响应情况 (3.0分) | 考核对采购需求中“主要商务要求”所有小点的响应程度。 1.完全响应要求的得 3 分； 2.每负偏离一项扣0.5分，本项3分，扣完为止。 |
|  |  | 仓储面积 (4.0分) | 根据投标人拟投入的仓储条件进行评审。： 1.仓库面积大于2000平方米的，得4分； 2.仓库面积在1000-2000平方米的，得3分； 3.仓库面积在500-1000平方米的，得2分； 4.仓库面积在1-500平方米的，得1分； 5.未提供场地证明文件或者承诺函不得分。 |
|  |  | 信用证明 (1.0分) | 提供由中国人民银行出具的企业信用报告或由有资质的第三方信用机构出具的企业信用报告。 1.提供信用报告且无不良记录的得 1 分； 2.不提供信用报告或提供信用报告但是有不良记录的均不得分。 注：第三方信用服务机构是指按照相关法律法规规定的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的机构，出具信用报告或记录时须附信用服务机构的备案证明（中国人民银行征信中心出具信用报告或记录的，不需要附备案证明），没有备案证明不得分。信用报告须为近一年内开具（以投标截止之日计近一年）。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据             项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

按合同总价一次性付款。本项目的款项以人民币结算，合同设备到甲方指定地点交付验收，验收合格后，甲方收到乙方提交的付款申请资料后，乙方开具应收款项等额正式发票；甲方30个日历日内向财政部门发起支付申请视为已履约，甲方有义务协助乙方跟进付款流程。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.       设备发生故障时，甲方主动联系乙方，乙方须在1小时内对甲方提出的需求做出响应，乙方承诺在接到甲方的故障通知后4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若故障严重不能在现场处理需送到公司维修的，需提供备用设备。

4.       五年内设备的调运、安装使用次数，根据中山市卫生健康局医管中心组织应急保障体系需求开展。

5.       该批设备质保期结束前，乙方提前一个月向甲方确认设备安置情况。方舱CT需按甲方要求调运至指定地点，安装调试完成后，做好环评所需的工作，环评费用由乙方负责。

6.      方舱CT如五年质保期内未发生调运使用，乙方需确保球管在质保结束时能正常使用，如质保期内发生1次（含本数）以上调运使用，球管出现故障达到更换的情况，更换费用由甲方承担。

注：设备调运使用次数界定：设备使用完毕，以乙方调运至仓储地，按要求做好防护及储存维护，调运报告经甲方签字确认后，视为完成1次调运。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.       乙方应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等.

2.      设备交货及安装完工后由乙方和甲方共同验收，并出具验收报告, 乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件.

3.       验收由甲方、乙方及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

4.        验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

5.        乙方将设备交付给甲方并经甲方验收合格前毁损、灭失等风险有乙方自行承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.       对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按任意一方有权向中山市第一人民法院起诉。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.      本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.      本合同正本   份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执    份，招标代理机构壹份。合同自签字之日起即时生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：442000-2022-05697

采购项目编号：442000-2022-05697

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：442000-2022-05697]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目”项目采购[采购项目编号为442000-2022-05697]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山市公立医院管理中心

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：442000-2022-05697），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市卫生健康局应急保障体系建设医疗救治设备采购项目”项目（采购项目编号：442000-2022-05697）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日