采购包二（基础保障综合类）非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 二、若本项目原设备存在无法升级运维的情况，需提供不低于相应设备性能和不少于相应设备功能的对应功能服务，确保满足采购人的公安信息网网络安全和运维需求。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | - 一、中山市公安局移动警务通项目 - 3.合同签订后30个日历日内需保质保量交付项目采购的各项内容；项目周期里，如中标终端机型停产，中标人需提供同等或更高性能的同品牌合规替代机型，差价由中标人承担；在分项合同所约定的服务时间和服务内容范围内，采购人预留未办理的警务通终端、套餐、安全加密服务、MDM终端安全管控服务等，采购人可随时办理；服务期内，中标人提供采购内容的免费维保及技术支持服务。 4.警务通终端接入公安移动信息网，中标人须自行提供公安移动信息网入网所需设备，包含但不仅限于交换机、路由器等设备，并于签订合同后30天内顺利与中山市公安局入网设备对接入网。 5.服务期内终端故障时，中标人或其委托维修单位须在采购人监督下开展维修工作。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 具体维护内容： （1）确保移动警务终端正常使用，链路状态稳定，与省厅移动警务安全认证正常连接，支撑移动警务应用正常使用。 （2）稳定的高带宽接入，APN 用户不需绕行运营商核心网，缩短逻辑路径，降低时延。 （3）MEC 本地部署，配置灵活，利于业务部署和调整。 （4）可通过无线网切片技术，实现客户的无线专网，确保数据安全性和保密性。 （5）接入白名单要求：将本项目警务通号码设为白名单，优先加入附近基站。 （6）针对采购人实际需求提供相应的网络优化保障服务，例如大型活动、重要会议、节日保障以及特殊区域与位置的网络信号加强与优化保障。 （7）MDM终端管控系统 1）基本维护服务，基本服务指为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、数据备份支持等工作。包括：①日常维护技术支持：对系统进行维护，监控应用软件运行情况，保证系统正常运行。②数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行技术支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 2）①升级支持服务，版本升级技术支持：应用软件版本的升级支撑服务。②第三方软件升级：在采购人已经购买的第三方软件的升级服务的情况下，中标人应在第三方软件升级时进行相关的技术支持。③7*24小时电话技术咨询服务。④技术资料支持。提供全面详实的系统技术资料，当系统或网络发生变化时在5个工作日内更新相关文档。 3）故障排除。工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟内响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | （8）安全加密卡服务需求 1）功能需求，安全加密卡需经国家密码管理局安全审查，采用国产密码算法。可放置在一般的SIM 卡上再插入智能终端的卡槽中，可为智能终端提供身份认证和信息加密服务，提供的主要加密服务包括： 1.1.是用于存储个人数字身份证书和签名私钥，为移动警务终端提供数字签名、签名验证和数据加解密等密码服务。 1.2.是用于实现SM1 算法和密钥管理，为移动警务终端提供基于 SM1 算法的数据加解密服务。移动警务终端设备配备安全加密卡，安装安全客户端软件后，具备以下功能： ①用户识别功能：安全加密卡提供基于PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN 码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全加密卡PIN 码被锁定。 ②信息安全存储功能：安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 ③密码学运算功能：安全加密卡主要提供的密码学运算有：随机数生成国密SM1算法、国密 SM2算法、SHA1杂凑算法、RSA1024算法等。 2）参数需求 ②支持标准SIM 卡、Micro SIM 卡和 Nano SIM 卡三种 SIM 卡类型。 ③支持国密算法高速加解密，可满足流媒体加密需求。 ④低功耗设计，满足手机的应用环境。 ⑤支持基于国密算法的移动应用分发，防止未授权的应用访问。 ⑥全面支持Android、鸿蒙等主流操作系统平台。 ⑦安全加密卡支持SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法。 ⑧安全加密卡可存储个人数字身份证书和签名私钥，为移动终端提供数字签名、签名验证和数据加密等密码服务。 ⑨安全加密卡可实现SM2 算法和密钥管理，为移动终端提供基于 SM2 算法的数据加解密服务。 ⑪SIM 卡可与安全加密卡插在同一卡槽。 ⑫SM2 密钥对生成不少于 0.1s/对。 ⑬SM2 签名不少于 13 次/s。 ⑭SM2 验证不少于 12 次/s。 ⑮SM2 加密不少于 5Kbps。 ⑯SM2 解密不少于 6Kbps。 ⑰SM3 摘要不少于 19Kbps。 ⑱SM1 加解密不少于 13Kbps。 ⑲SM4 加解密不少于 10Mbps。 ⑳工作温度：-25℃到+85℃；存放温度：-40℃到+125℃。 3）认证需求，安全加密卡应具备与达到等级保护（三级）安全水平的移动通信服务平台实现身份认证能力； |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | （五）现场技术支持： 2.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作；提供在线7*24小时在线支持服务。 3.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。 4.按需求提供相应的移动警务终端服务、移动警务通信服务、流量套餐配置服务、MDM 终端安全管控服务、安装服务、运维服务，并提供相应的业务办理服务及保障。 5.中标人必须向采购人提供本项目采购的所有软件模块的安装、测试和维护服务的全部内容。 6.中标人须提供项目所有管理、实施、驻点人员的社保证明给采购人审核后方可进场。 7.服务期内，中标人对提供的软硬件产品提供质量保证服务及产品免费技术支持售后服务。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | - （七）设备清单 月套餐; 警务通： 1.每月通话不少于700分钟、100条短信、30G互联网流量、30G移动警务专网流量(全局用户专网流量形成流量池，各用户从流量池中使用专网流量)。当月互联网流量、专网流量未用完则结转下个月使用。本项目内警务通手机号码互打免费。. 双系统移动终端; 5.服务期内，本项目所租赁的软硬件中标人均需免费维保（维修时需免费提供同型号或同品牌符合要求更高型号维修备用机）。 6.根据采购人要求定制开机动画。 7.服务期满后终端自然报废，不回收。. 安全加密卡服务; - 1.用户识别功能： 安全加密卡提供基于 PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全卡PIN码被锁定。 - 2.信息安全存储功能： 安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 - 3.密码学运算功能： 安全加密卡主要提供的密码学运算主要有：随机数生成国密 SM1 算法、国密 SM2 算法、SHA1 杂凑算法、RSA1024 算法等， 其余要求详见“安全加密卡服务需求”。. MDM终端安全管控服务; 1.开放平台API功能：提供管控能力开放 API，方便与统一业务平台和安全接入平台系统进行对接集成。还可以对界面进行定制化。 3.大屏显示：支持在系统首页大屏显示系统关键数据，包括：设备状态、用户信息、系统状态监控、设备状态、设备违规情况、策略执行情况、应用安装情况等关键数据显示。 4.在线帮助：管理平台支持在线帮助的功能，在每个页面上点击右上角的问号，即可在浏览器新的 Tab页打开当前所在页面的帮助信息。帮助信息包括每个功能页面的菜单导航操作、功能说明、FAQ、常用名词解释等信息。 5.管理员分级权限细分至操作：管理平台提供的权限模板可以将权限分配至每个模块下面对应的操作，实现更细粒度的控制。同时，管理员还可以选择不同的权限模板快速创建下级管理员。 6.移动控制台：提供管理平台的移动 APP，支持双因子验证、自动登录和IP锁定功能。在移动管理控制台可进行系统监控和部分轻量操作。 7.二维码激活：支持通过二维码下载客户端，通过扫描二维码激活设备，支持在用户列表预览/下载激活二维码，提高激活工作效率。 8.用户扩展字段：管理员可以给用户添加扩展字段，用于保存用户的扩展信息如警号，最多五个字段。 9.用户标签：支持静态标签和动态标签，可根据删选条件灵活设置标签。 10.必装应用设置：下发或更新警务应用时，提供多种灵活设置，可以设置应用必装或按需安装，支持静默安装、按时安装。并可统计用户应用安装情况。 11.安全容器：提供企业应用安全容器，支持将企业应用推送到安全容器，支持应用数据加解密功能，支持一键清除容器应用产生的数据，支持对容器应用的内部数据复制、剪切、粘贴功能控制，支持启动/禁用容器应用、支持是否允许使用相机、麦克风、地理位置、读取短信、联系人、通话记录、手机号码、发送短信、媒体库、蓝牙、拨打电话、数据共享和打印功能。 12.移动杀毒：提供企业杀毒客户端，支持配置自动扫描和处理危险的应用程序，手动扫描、升级病毒库，支持记录设备的所有杀毒记录，包括扫描时间、扫描应用数量、危险应用数量。 13.安全浏览器：提供安全浏览器功能，支持设置网址黑白名单，设置书签，上传网址访问记录功能。 14.远程协助：支持远程协助功能，当警务终端用户出现问题时，可在管理后台远程协助显示终端界面，快速解决问题，提高工作效率。 15.时间/地理WL：支持通过时间或地理纬度实现WL功能，支持在WL内连续锁屏、配置移动数据WF、禁用摄像头、禁用蓝牙、相机安全提示、安全提示、通话白名单。 16.机卡绑定：可设置机卡绑定策略，防止用户私自更换 SIM 卡。 17.报表：强大的报表功能，支持提供设备激活记录、资产报表、设备已安装应用报表、设备淘汰报表、设备违规处理报表、设备杀毒报表、UEM 客户端统计报表、通话记录报表、短信记录报表、数据流量报表、用户详情报表、应用详情报表、应用安装统计报表、应用黑白名单报表、合规策略报表、内容报表。并支持导出为 excel 或 pdf 格式，支持报表订阅，租赁服务期内免费维保服务，满足公安部、广东省公安厅对终端管控要求。. 终端安装服务; 移动终端安装、调试（刷Rom、制作加密卡、设置拨号帐号、APP程序等）。. 终端维护服务; 1.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作； 提供在线7*24小时在线支持服务。 2.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。. |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | - （八）终端设备清单 - 1.终端A参数 分类; 分项; 技术参数. 通用 配置 要求; 基本需求; 3.终端均需含原装充电器、充电线。. 操作系统; 1.安卓 Android10.0 及以上或国产操作系统；. 网络支持; 1.支持标准 SIM 卡（15*25mm）、Micro SIM 卡（15*12mm）、Nano SIM（12.3*8.8mm）中的一种；. 传感器; 1.支持RL识别； 2.具备 NFC 功能。. 摄像头; 1.后置摄像头：≥5000万像素超光变摄像头(OIS光学防抖)，≥1200万像素超广角摄像头，≥1200万像素长焦摄像头（OIS光学防抖），支持自动对焦； 2.前置摄像头： ≥1300万像素超广角摄像头； 3.配置 LED 闪光灯，支持手电筒模式。. 传输功能; 1.WLAN 协议 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2z； 2.WLAN 频率 2.4GHz 和 5GHz； 3.支持 WLAN 直连； 4.支持不低于 Bluetooth5.2 协议； 5.支持 USB3.1 GEN1 及以上高速传输标准及充电功能和 OTG 功能。. 防护能力; 持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP68级防尘抗水能力。. 其它; 1.工作系统和互联网系统能手动任意切换，支持指纹切换、快捷按钮切换； 2.工作系统应具备语音电话白名单或者等同功能； 4.终端可按需求出厂预制主流警务软件及APN 参数。. 性能 要求; 屏幕性能; 1.尺寸应为≥6.6 英寸； 2.色彩应为≥10.7亿色， P3 广色域； 3.屏幕类型：OLED 显示屏； 5.多点触控触摸屏，最多支持10点触控。. 电池性能; 1.使用锂聚合物电池； 2.电池容量≥4650mA，支持不低于66W快充。. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | - 终端B参数 分类; 分项; 技术参数. 通用 配置 要求; 基本需求; 3.终端均需含原装充电器、充电线。. 操作系统; 1.安卓 Android10.0 及以上或国产操作系统；. 网络支持; 1.支持标准 SIM 卡（15*25mm）、Micro SIM 卡（15*12mm）、Nano SIM（12.3*8.8mm）中的一种；. 传感器; 1.支持RL识别； 2.具备 NFC 功能。. 摄像头; 1.后置摄像头：≥5000万像素超光变摄像头(OIS光学防抖)，≥1200万像素超广角摄像头，≥4800万像素长焦摄像头（OIS光学防抖），支持自动对焦； 2.前置摄像头： ≥1300万像素超广角摄像头； 3.配置 LED 闪光灯，支持手电筒模式。. 传输功能; 1.WLAN 协议 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2z； 2.WLAN 频率 2.4GHz 和 5GHz； 3.支持 WLAN 直连； 4.支持不低于 Bluetooth5.2 协议； 5.支持 USB3.1 GEN1 及以上高速传输标准及充电功能和 OTG 功能。. 防护能力; 支持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP68 级防尘抗水能力。. 其它; 1.工作系统和互联网系统能手动任意切换，支持指纹切换、快捷按钮切换； 2.工作系统应具备语音电话白名单或者等同功能； 3.工作系统可支持对接主流警务通应用软件，免费开放接口，并能提供相应的技术支撑； 4.双系统终端可按照需求出厂预制主流警务软件及APN 参数。. 性能 要求; 屏幕性能; 1.尺寸应为≥6.8英寸； 2.色彩应为≥10.7亿色， P3 广色域； 3.屏幕类型：OLED 显示屏； 5.多点触控触摸屏，最多支持 10 点触控。. 电池性能; 1.使用锂聚合物电池； 2.电池容量≥5000mA，支持不低于66W快充。. |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | - 二、中山市公安局辅警通项目 - （三）日常巡检与维护 中山市公安局辅警通项目具体方案如下： 1.租赁200套辅警通终端及相关配套服务，按时按本项目要求完成月套餐服务、双系统终端、安全加密卡、MDM终端管控服务、省市互联链路、安装服务、驻点运维服务等内容进行维护。 2.在符合政府采购政策的前提下，根据中山市公安局交警支队、分局要求，中标人必须无条件按照本项目中标价格签订服务合同。 3.合同签订后30个日历日内需保质保量交付项目采购的各项内容；项目周期里，如中标终端机型停产，中标人需提供同等或更高性能的同品牌合规替代机型，差价由中标人承担；在分项合同所约定的服务时间和服务内容范围内，采购人预留未办理的辅警通终端、套餐、安全加密服务、MDM终端安全管控服务等，采购人可随时办理；服务期内，提供采购内容的免费维保及技术支持服务。 4.辅警通终端接入公安移动信息网，中标人须自行提供公安移动信息网入网所需设备，包含但不仅限于交换机、路由器等设备，并于签订合同后30天内顺利与中山市公安局入网设备对接入网。 5.服务期内终端故障时，中标人或其委托维修单位须在采购人监督下开展维修工作。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 具体维护内容： （1）确保辅警通终端正常使用，链路状态稳定，与省厅移动警务安全认证正常连接，支撑移动警务应用正常使用。 （2）稳定的高带宽接入，APN 用户不需绕行运营商核心网，缩短逻辑路径，降低时延。 （3）MEC 本地部署，配置灵活，利于业务部署和调整。 （4）可通过无线网切片技术，实现客户的无线专网，确保数据安全性和保密性。 （5）接入白名单要求：将本项目辅警通号码设为白名单，优先加入附近基站。 （6）针对采购人实际需求提供相应的网络优化保障服务，例如大型活动、重要会议、节日保障以及特殊区域与位置的网络信号加强与优化保障。 （7）MDM终端管控系统 1）基本维护服务，基本服务指为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、数据备份支持等工作。包括：①日常维护技术支持：对系统进行维护，监控应用软件运行情况，保证系统正常运行。②数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行技术支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 2）①升级支持服务，版本升级技术支持：应用软件版本的升级支撑服务。②第三方软件升级：在采购人已经购买的第三方软件的升级服务的情况下，中标人应在第三方软件升级时进行相关的技术支持。③7×24 小时电话技术咨询服务。④技术资料支持。提供全面详实的系统技术资料，当系统或网络发生变化时在5个工作日内更新相关文档。 3）故障排除。工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 （8）安全加密卡服务需求 1）功能需求，安全加密卡需经国家密码管理局安全审查，采用国产密码算法。可放置在一般的SIM 卡上再插入智能终端的卡槽中，可为智能终端提供身份认证和信息加密服务，提供的主要加密服务包括： 1.1是用于存储个人数字身份证书和签名私钥，为辅警通终端提供数字签名、签名验证和数据加解密等密码服务。 1.2是用于实现SM1 算法和密钥管理，为辅警通终端提供基于SM1算法的数据加解密服务。辅警通终端设备配备安全加密卡，安装安全客户端软件后，具备以下功能： ①用户识别功能：安全加密卡提供基于PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN 码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全加密卡PIN 码被锁定。 ②信息安全存储功能：安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 ③密码学运算功能：安全加密卡主要提供的密码学运算有：随机数生成国密SM1 算法、国密 SM2 算法、SHA1 杂凑算法、RSA1024 算法等。 2）参数需求 ②支持标准SIM 卡、Micro SIM 卡和 Nano SIM 卡三种 SIM 卡类型。 ③支持国密算法高速加解密，可满足流媒体加密需求。 ④低功耗设计，满足手机的应用环境。 ⑤支持基于国密算法的移动应用分发，防止未授权的应用访问。 ⑥全面支持Android、鸿蒙等主流操作系统平台。 ⑦安全加密卡支持SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法。 ⑧安全加密卡可存储个人数字身份证书和签名私钥，为移动终端提供数字签名、签名验证和数据加密等密码服务。 ⑨安全加密卡可实现SM2 算法和密钥管理，为移动终端提供基于 SM2 算法的数据加解密服务。 ⑪SIM 卡可与安全加密卡插在同一卡槽。 ⑫SM2 密钥对生成不少于 0.1s/对。 ⑬SM2 签名不少于 13 次/s。 ⑭SM2 验证不少于 12 次/s。 ⑮SM2 加密不少于 5Kbps。 ⑯SM2 解密不少于 6Kbps。 ⑰SM3 摘要不少于 19Kbps。 ⑱SM1 加解密不少于 13Kbps。 ⑲SM4 加解密不少于 10Mbps。 ⑳工作温度：-25℃到+85℃；存放温度：-40℃到+125℃。 3）认证需求，安全加密卡应具备与达到等级保护（三级）安全水平的移动通信服务平台实现身份认证能力。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | - （五）现场技术支持 2.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作；提供在线7*24小时在线支持服务。 3.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。 4.按需求提供相应的辅警通终端服务、移动警务通信服务、流量套餐配置服务、MDM 终端安全管控服务、安装服务、运维服务，并提供相应的业务办理服务及保障。 5.中标人必须向采购人提供本项目采购的所有软件模块的安装、测试和维护服务的全部内容。 6.中标人须提供项目所有管理、实施、驻点人员的社保证明给采购人审核后方进场。 7.服务期内，中标人对提供的软硬件产品提供质量保证服务及产品免费技术支持售后服务。 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | - （七）设备清单 月套餐; 辅警通： 1.每月通话不少于600分钟，100条短信，15G互联网流量、15G移动警务专网流量(全局用户专网流量形成流量池，各用户从流量池中使用专网流量)。当月互联网流量、专网流量未用完则结转下个月使用。本项目辅警通号码之间互打免费。. 双系统移动终端; 2.性能要求：详见“终端设备清单”。 5.服务期内，本项目所租赁的软硬件中标人均需免费维保（维修时，需免费提供同型号或同品牌符合要求更高型号维修备用机）。 6.根据采购人要求定制开机动画。 7.服务期满后终端自然报废，不回收。. 安全加密卡服务; 1.用户识别功能： 安全加密卡提供基于 PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全卡PIN码被锁定。 2.信息安全存储功能： 安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 3.密码学运算功能： 安全加密卡主要提供的密码学运算主要有：随机数生成国密 SM1 算法、国密 SM2 算法、SHA1 杂凑算法、RSA1024 算法等。 其余要求详见“安全加密卡服务需求”。. MDM终端安全管控服务; 1.开放平台API功能：提供管控能力开放 API，方便与统一业务平台和安全接入平台系统进行对接集成。还可以对界面进行定制化。 3.大屏显示：支持在系统首页大屏显示系统关键数据，包括：设备状态、用户信息、系统状态监控、设备状态、设备违规情况、策略执行情况、应用安装情况等关键数据显示。 4.在线帮助：管理平台支持在线帮助的功能，在每个页面上点击右上角的问号，即可在浏览器新的 Tab页打开当前所在页面的帮助信息。帮助信息包括每个功能页面的菜单导航操作、功能说明、FAQ、常用名词解释等信息。 5.管理员分级权限细分至操作：管理平台提供的权限模板可以将权限分配至每个模块下面对应的操作，实现更细粒度的控制。同时，管理员还可以选择不同的权限模板快速创建下级管理员。 6.移动控制台：提供管理平台的移动 APP，支持双因子验证、自动登录和IP锁定功能。在移动管理控制台可进行系统监控和部分轻量操作。 7.二维码激活：支持通过二维码下载客户端，通过扫描二维码激活设备，支持在用户列表预览/下载激活二维码，提高激活工作效率。 8.用户扩展字段：管理员可以给用户添加扩展字段，用于保存用户的扩展信息如警号，最多五个字段。 9.用户标签：支持静态标签和动态标签，可根据删选条件灵活设置标签。 10.必装应用设置：下发或更新警务应用时，提供多种灵活设置，可以设置应用必装或按需安装，支持静默安装、按时安装。并可统计用户应用安装情况。 11.安全容器：提供企业应用安全容器，支持将企业应用推送到安全容器，支持应用数据加解密功能，支持一键清除容器应用产生的数据，支持对容器应用的内部数据复制、剪切、粘贴功能控制，支持启动/禁用容器应用、支持是否允许使用相机、麦克风、地理位置、读取短信、联系人、通话记录、手机号码、发送短信、媒体库、蓝牙、拨打电话、数据共享和打印功能。 12.移动杀毒：提供企业杀毒客户端，支持配置自动扫描和处理危险的应用程序，手动扫描、升级病毒库，支持记录设备的所有杀毒记录，包括扫描时间、扫描应用数量、危险应用数量。 13.安全浏览器：提供安全浏览器功能，支持设置网址黑白名单，设置书签，上传网址访问记录功能。 14.远程协助：支持远程协助功能，当警务终端用户出现问题时，可在管理后台远程协助显示终端界面，快速解决问题，提高工作效率。 15.时间/地理WL：支持通过时间或地理纬度实现WL功能，支持在WL内连续锁屏、配置移动数据WF、禁用摄像头、禁用蓝牙、相机安全提示、安全提示、通话白名单。 16.机卡绑定：可设置机卡绑定策略，防止用户私自更换 SIM 卡。 17.报表：强大的报表功能，支持提供设备激活记录、资产报表、设备已安装应用报表、设备淘汰报表、设备违规处理报表、设备杀毒报表、UEM客户端统计报表、通话记录报表、短信记录报表、数据流量报表、用户详情报表、应用详情报表、应用安装统计报表、应用黑白名单报表、合规策略报表、内容报表。并支持导出为 excel 或 pdf 格式，支持报表订阅，服务期内提供免费维保服务，满足公安部、广东省公安厅对终端管控要求。. 终端安装服务; 移动终端安装、调试（刷Rom、制作加密卡、设置拨号帐号、APP程序等）。. 终端维护服务; 1.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作； 提供在线7*24小时在线支持服务。 2.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。. |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | - （八）终端设备清单 1.终端参数 分类; 分项; 技术参数. 通用 配置 要求; 基本需求; 3.终端均需含原装充电器、充电线。. 操作系统; 1.安卓 Android10.0 及以上或国产操作系统；. 网络支持; 1.支持Micro SIM 卡（15*12mm）或Nano SIM（12.3*8.8mm）；. 传感器; 1.支持RL识别； 2.具备 NFC 功能。. 摄像头; 1.后置摄像头数量≥3个，主摄像头像素≥4000万； 2.前置摄像头数量≥1个，像素≥3200万； 3.配置 LED 闪光灯，支持手电筒模式。. 传输功能; 1.WLAN 协议 802.11a/b/g/n/ac（wave2），mimo,VHT160,WLAN 频率 2.4GHz 和 5GHz； 2.支持 WLAN 直连； 3.支持不低于 Bluetooth5.2协议； 4.支持USB2.0及以上高速传输标准及充电功能和OTG功能。. 其它; 1.工作系统和互联网系统能手动任意切换，支持指纹切换、快捷按钮切换； 2.工作系统应具备语音电话白名单或者等同功能； 4.双系统终端可按照需求出厂预制主流移动警务软件及 APN 参数。. 性能 要求; 屏幕性能; 1.尺寸应为≥6.5 英寸；. 电池性能; 1.使用锂聚合物电池； 2.电池容量为≥4000mAh，支持快充功能。. |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | - 三、计算机机房系统维护 - （二）运维目标 1.保证市局一楼机房和负一楼UPS机房7*24小时稳定运行，确保机房配电系统、空调与通风系统、气体消防系统、门禁系统、防雷接地、监测系统正常运行。进行定期检查和维护，及时发现和修复潜在问题，在半小时内响应，1小时解决问题，保证机房的正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | - （三）日常巡检及维护 1.管理内容 - (1)环境管理。每天现场巡检3次，负责机房环境的日常管理，包括配电、空调、消防等设施检查工作。每三天打扫一次，一月做一次大清扫，每月开展防火、防盗、防治虫害等方面的工作。每月对环境设备进行检查，确保环境设备安装正确并处于正常工作状态，还需进行环境设备的维护与修理，包括日常保养工作和定期检查设备运行状况，巡检结束后，应向机房管理员提交服务报告，服务报告内容要简列现场服务内容。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | - (2)资产管理。负责机房及部门所属各种资产的管理，包括设备清点、分类、统计、标示等工作并提供电子清单及时更新。确保设备账目与实物相符，设备完好率和利用率满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | - (3)安全管理。负责对进出人员的授权和管理，提供智能化人员进出软件服务，做到一人一报备，监督机房内人员安装设备，做到人员进场实时报备、在线查看进出人员姓名、单位、进出时间，形成台账；严禁易燃易爆品进入机房；监督安装人员保持机房整洁和安全，指导使用机房人员网络布线、上下架，安全等问题，与安保部门共同维护机房的安全状况。 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | - 硬件维护 - 门禁系统、防雷接地系统：中标人需对机房门禁系统（门控器、指纹机、电锁、出门按钮）进行定期的维护保养，保证设备的正常运行；防雷接地系统：中标人需对机房接地系统进行检查和维护，保证接地系统的正常稳定。 （6）机房线路整改优化。 ①中标人需提供标签机和标签打印纸，对设备上的线路进行标签，所有线缆两端需做好路由信息标签，标签需机打且为阻燃材质； ②中标人要求每台设备上登记该设备的型号、业务、负责人、起始期、维护期等相关信息并做好标签粘贴在设备的机身上，方便对设备进行维护管理和跟踪； ③中标人需自行准备日常维护的工具（理线工具、寻线工具等）。对于金属设备，应该按照安全使用准则携带，严禁放在机房设备表面。使用工具时需要做好预检查； - ④机房内机柜台列安装整齐，机台边缘应成一直线，相邻机台紧密靠拢，台面相互保持水平，线缆排列必须整齐，外皮无损伤，线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | - （四）其他运维要求 2.一是网络通信机房要提供相应的防漏水措施，增加线路及插座，确保机房温度适宜等；二是对机房环境进行维护，包含地板、天花、墙壁等翻新工作，对UPS机房墙面、天花、地板、空调等基础环境进行维护和改造优化，对损坏的要进行维修更换，并升级维护环控系统、消防监控系统及门禁系统等；三是若采购人需要对机房设备进行调整或机柜搬迁，中标人需根据采购人需求出具可行的实施方案，经采购人审批后由中标人根据实施方案进行设备调整或机柜搬迁；四是在提供服务的同时，还要考虑到用户体验，保持良好沟通，解决用户问题,若有外单位在机房长时间施工，中标人需提出可实施的施工方案，经审批同意后方可进场施工，施工期间禁止对不涉及施工的设备进行操作，防止出现故障，并且做好报备和应急预案，中标人需要对施工现场进行巡检，防止出现故障；五是有新增或更换硬件设备，若有业务系统中标人的，中标人需要配合硬件设备上下架的服务，若无业务系统中标人的，硬件设备上下架服务由中标人提供，中标人需要配合硬件设备上下架的服务，并即时更新设备清单信息，如有电源排插没能满足新增设备接电所需，需要由中标人提供电源排插；六是硬件设备故障处理结束后，中标人组织相关人员和技术人员对故障发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力恢复重建等问题进行调查评估，分析故障原因及避免措施，制定故障分析报告和记录维护日志交由采购人留底。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 3.定期技术交流及培训，对采购人系统运行提供合理化建议；了解采购人的使用情况，针对近期发生的故障分析产生的原因，培训采购人正确使用设备并提供维护方案、紧急处置预案和恢复解决方案。中标人的项目经理及维护工程师代表定期与采购人举行例会，就工作情况、服务质量、重大问题、人事变动计划等进行有效沟通。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 4.运维报表输出服务，按周期出具《每周巡检报告》、《每月总结报告》、《节前巡检报告》、《运维年报》、《故障设备处理报告》和《重大故障运维报告》等运维报告文档，报告要求如下： - （1)每周巡检周报：报告本周机房情况、设备状态和故障设备处理情况等。运维周报每周一提交。 - （2)每月总结月报：报告本月驻点人员的工作内容、本月机房内环境情况、机房内设备状态和故障设备处理情况等。运维月报需在每月月初3个工作日内提交。 - （3)节前巡检报告：简述机房内设备状况、节假日业务的保障计划。节前巡检报告节假日前提交。 - （4)运维年报：汇总年度工作资料，出具年度工作报告。 - （5)故障设备处理报告：中标人完成故障设备处理工作后，需制作故障处理报告，阐述故障原因、处理时间、处理方式等，交由采购人留底。 - （6)重大事故报告：当出现重大事故时，需及时报告采购人并出具处理方案，经采购人审批同意后进行处理工作。故障处理完成后，中标人需根据重大事故的故障的基本情况（时间、现象、业务影响等）描述、故障定位及解决方法、避免或预防故障再次发生的建议，并出具整改建议报告。 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 5.参考《电子政务项目运行维护经费指导意见》需对机房内线路提供5%的备件服务。在维护期内，如设备或配件需要维修或更换，中标人不再收取任何费用。 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | - （五）应急响应时间 中标人需提供7*24小时的故障服务受理，发生故障时须半小时响应，1小时内到达现场处理故障，每半个月到现场进行例行保养维护。一般故障要求在2小时内完成，特殊故障（需更换零部件）要求24小时内完成，如在24小时内不能解决问题的设备，提供相同-档次的设备给采购人备用（主件不算）；零部件（解释为货值不超过人民币500.00，整次更换不超过人民币5000.00）。主件为设备整机，UPS电池等贵重主件。 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | - （六）机房设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. （一）空调与通风系统. 1; 精密空调; 科士达精密空调; 2. 2; 格力空调; KFR-72LW; 2. 3; 海尔空调; 4. 4; 小米空调; 1. （二）UPS及配电系统. 1; 160KVA UPS; 华为UPS; 1. 2; 200KVA UPS; GALAXY PW; 1; 在保期、本期无需维护. 3; 蓄电池; 200Ah/12V; 152; 在保期、本期无需维护. 4; 电池柜及电池开关; 5. 5; 配电柜（含内元器件）; 9. 7; 机房地板下二三插; 16A; 5. 8; 配电线路; 1. （三）消防系统. 1; 气体灭火系统主机; 泛海三江; 1; 负一楼机房. 2; 吊装电控式七氟丙烷灭火装置; XQQC-30/2.5; 2. 3; 烟感温感; 1. 4; 气体灭火系统主机; 泛海三江; 一楼机房. 5; 柜装电控式七氟丙烷灭火装置; 3. 6; 烟感温感; 1. （四）监控门禁动环系统. 1; 摄像头和录像主机; 半球摄像头8个，录像主机; 1. 2; 门禁考勤一体机,磁力锁,门禁电源,门禁软件; 门禁考勤一体机,磁力锁,门禁电源,门禁软件等; 1. 3; 指纹机; 8. 4; 动环系统服务器; Digivi1000; 1. 5; 智能温湿度传感器; TH-03; 15. 6; 漏水控制模块; XB-WD-01; 4. 7; 动环监控平台软件; CM-DESK-SE; 1. （五）防雷接地系统. 1; 电源防雷器; 三相; 4. 2; 机房内接地铜排; 4*40mm; 3. 3; 接地线; ZR-BVR; 1. （六）其他. 1; LED面板灯; 1、方型吸顶灯 矩型罩 2、LED面板灯1200*600¦75W; 25. 2; 接线盒; 1、接线盒 暗装 2、接线盒; 25. 3; 天花; 227平方; 1. 4; 静电地板; 42平方，负一楼UPS室; 1. |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | - 四、中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目（三）日常管理、硬件维护及其他要求 1.日常管理 （1）环境管理。中标人需每半个月到现场进行例行保养维护。包含对古镇容灾机房的设施设备进行维护，含精密空调、UPS、动环、消防等。每月开展防火、防盗、防治虫害等方面的工作。每月对环境设备进行检查，确保环境设备安装正确并处于正常工作状态，还需进行环境设备的维护与修理，包括日常保养工作和定期检查设备运行状况，巡检结束后，应向机房管理员提交服务报告，服务报告内容要简列现场服务内容。 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | （2）资产管理。负责机房及部门所属各种资产的管理，包括设备清点、分类、统计、标示等工作并提供电子清单及时更新。确保设备账目与实物相符，设备完好率和利用率满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | （3）安全管理。负责对进出人员的授权和管理，提供智能化人员进出软件服务，做到一人一报备，监督机房内人员安装设备，做到人员进场实时报备、在线查看进出人员姓名、单位、进出时间，形成台账；严禁易燃易爆品进入机房；监督安装人员保持机房整洁和安全，指导使用机房人员网络布线、上下架，安全等问题，与安保部门共同维护机房的安全状况。 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 2.硬件维护 （1）空调与通风系统、气体消防系统：中标人需对机房精密空调及新风设备进行维护保养，包括雪种的添加、过滤网的清洁更换等，保障机房空调可调节室温度在18-25度；中标人需对机房气体消防系统进行保养维护，包括气体的更换等。 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | （3）门禁系统、防雷接地系统：中标人需对机房门禁系统（门控器、指纹机、电锁、出门按钮）进行定期的维护保养，保证设备的正常运行；中标人需对机房接地系统进行检查和维护，保证接地系统的正常稳定。 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 3.其他服务 （2）环境保障。提供气体消防服务、确保灭火装置和相关耗材正常；在当前功率和负载情况下，确保UPS启动后至少维持1小时电力供应；提供相应的防漏水措施，增加线路及插座，确保机房温度适宜等；对机房环境进行维护，包含地板、天花、墙壁等翻新工作，对UPS机房墙面、天花、地板、空调等基础环境进行维护和改造优化，对损坏的要进行维修更换，并升级维护环控系统、消防监控系统及门禁系统等。 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | （3）施工与搬迁。若采购人需要对机房设备进行调整或机柜搬迁，中标人需根据采购人需求出具可行的实施方案，经采购人审批后由中标人根据实施方案进行设备调整或机柜搬迁；在提供服务的同时，还要考虑到用户体验，保持良好沟通，解决用户问题,若有外单位在机房长时间施工，中标人需提出可实施的施工方案，经审批同意后方可进场施工。施工期间禁止对不涉及施工的设备进行操作，防止出现故障，并且做好报备和应急预案，中标人需要对施工现场进行巡检，防止出现故障。 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | （4）设备更新与故障处理。有新增或更换硬件设备，若有业务系统中标人的，中标人需要配合硬件设备上下架的服务，若无业务系统中标人的，硬件设备上下架服务由中标人提供,中标人需要配合硬件设备上下架的服务，并即时更新设备清单信息，如有电源排插没能满足新增设备接电所需，需要由中标人提供电源排插；硬件设备故障处理结束后，中标人组织相关人员和技术人员对故障发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力恢复重建等问题进行调查评估，分析故障原因及避免措施，制定故障分析报告和记录维护日志交由采购人留底。 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | （5）培训服务、定期技术交流及培训，对采购人系统运行提供合理化建议；了解客户的使用情况，针对近期发生的故障分析产生的原因，培训采购人正确使用设备并提供维护方案、紧急处置预案和恢复解决方案。中标人的项目经理及维护工程师代表定期与采购人举行例会，就工作情况、服务质量、重大问题、人事变动计划等进行有效沟通。 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | （6）运维报表输出服务。按周期出具《每周巡检报告》、《每月总结报告》、《节前巡检报告》、《运维年报》、《故障设备处理报告》和《重大故障运维报告》等运维报告文档，报告要求如下： ①每周巡检周报：报告本周机房情况、设备状态和故障设备处理情况等。运维周报按每周一提交。 ②每月总结月报：报告本月驻点人员的工作内容、本月机房内环境情况、机房内设备状态和故障设备处理情况等。运维月报需在每月月初 3 个工作日内提交。 ③节前巡检报告：简述机房内设备状况、节假日业务的保障计划。节前巡检报告按节假日前提交。 ④运维年报：汇总年度工作资料，出具年度工作报告。 ⑤故障设备处理报告：中标人完成故障设备处理工作后，需制作故障处理报告，阐述故障原因、处理时间、处理方式等，交由采购人留底。 ⑥重大事故报告：当出现重大事故时，需及时报告采购人并出具处理方案，经采购人审批同意后进行处理工作。故障处理完成后，中标人需根据重大事故的故障的基本情况（时间、现象、业务影响等）描述、故障定位及解决方法、避免或预防故障再次发生的建议，并出具整改建议报告。 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | （7）备件服务。若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等），需要更换的，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | - (四）应急响应时间 提供7*24小时的故障服务受理。对于一般故障，1小时内到达现场，2小时内故障处理完毕。对于重大故障，维护人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | - （五）机房设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. （一）精密空调工程. 1; 精密空调室内机; MT050DA; 1. 2; 精密空调室外机; 精密空调室外机; 1. 3; 制冷剂; 制冷剂; 2. 4; 监控卡; 监控卡; 1. 5; 承重支架; 承重支架; 1. 6; 风管; 上送风; 30. 7; 机房专用空调; 5匹，制冷量≥12000W，立式，含室外机; 2. （二） UPS工程. 1; UPS; UPS5000-E-100KVA; 1. 2; 蓄电池; 6-FM-150; 64. 3; 电池架; 电池架; 1. 4; 电池开关和电池连接线; 160A/3P电池开关，50平方电池连接线; 1. 5; 监控数据输出卡; 与动力环境监控兼容接口; 1. 6; UPS输入柜; 含输入开关160A/3P; 1. 7; UPS输出柜; 含输出开关20A/2P×20; 1. 8; 电力电缆; 国标，ZR-VV-1kV-4×95mm2+35mm2; 50. 9; 电缆接线端子; 国标纯铜; 10. 10; 电缆管道; 110管; 50. （三） 气体消防工程. 1; 100L柜式灭火装置; GQQ100/2.5-95kg，含储瓶柜、贮存装置、启动装置、喷头、压力讯号器等配件。; 2; 检查日期，过期需提供相同型号产品履行服务. 2; 七氟丙烷药剂; 七氟丙烷药剂; 190; 检查日期，过期需提供相同型号产品履行服务. 3; 气体灭火控制器（一区）; 气体灭火控制器; 1; 检查日期，过期需提供相同型号产品履行服务. 4; 放气指示灯; 放气指示灯; 1. 5; 消防警铃; 消防警铃; 1. 6; 声光报警器; 声光报警器; 1. 7; 气体启停按钮; 气体启停按钮; 1. 8; 普通光电感烟探测器; 光电感烟探测器; 2. 9; 普通定温感温探测器; 定温感温探测器; 4. 10; 机械泄压口; 412*400; 1. 11; 难燃电线; ZR-BV1.0mm; 200. 12; 难燃电线; ZR-RVS2X1.5mm; 300. 13; 金属线管; 金属线管; 100. 14; 接线盒; 接线盒; 30. 15; 施工辅材耗材; 辅材; 1. （四） 机房动力环境监控工程（含机房监控和门禁系统）. 1; 智能设备及环境数据量采集器; 含监控平台软件; 1. 2; 温湿度传感器; 带LCD，支持级联; 2. 3; 底部出线烟感传感器; 适用于机房天花安装，提供RJ45母口，支持现场配线，推荐每30-40平米选配一个; 2. 4; 带式水浸探测器; 检测线长5米，提供RJ45口，每台空调选配一个; 3. 5; 声光告警灯; 提供RJ45母口，85db; 1. 6; GSM网络用无线Modem; 含电源转换接头和通讯线缆; 1. 7; 四路数字信号采集器; RJ45型接口，用于水浸/烟感/红外/门碰传感器等网口型传感器的扩展; 2. 8; 200万红外半球摄像机; 200万像素日夜型防尘防水摄像机，4mm（2.8，6mm，8，12mm可选），阵列红外20-30米，DC12V，IP66; 5. 9; 摄像机电源; DC12V; 5. 10; 存储NVR设备; 32路200M接入带宽 1.5U机箱 4个SATA接口 1个HDMI、1个VGA接口 1个USB2.0接口，1个USB3.0接口 2个千兆网口 6路1080p解码，支持600W高清视频解码 支持智能SMART接入，支持智能侦测后检索、智能回放、备份等; 1. 11; 存储专用硬盘; 3.5英寸 3000G 7200 64M SATA3.0; 4. 12; 交换机; 24端口电口交换机; 1. 13; 控制器; TCP/IP，3千枚指纹，10万条记录，带安防接入及警报输出功能; 1. 14; 电源箱; 控制器安装供电及指纹机供电; 1. 15; 指纹机; 指纹，IC卡，密码三合一; 1. 16; 锁电源; 12V3A; 1. 17; 单门磁力锁; 带信号LED灯功能，含支架，不含玻璃门U型夹; 1. 18; 发卡器; 发卡授权; 1. 19; 门禁管理软件; 对门禁系统进行管理; 1. 20; 指纹采集器; 采集指纹; 1. 21; 辅材; 相关线缆及材料; 1. （五） 综合布线工程. 1; 服务器机柜; 600*950*2045网孔门，带锁高密网孔钢质双开后门及单开前门，带风机，深灰冷板（含2个8位16A电源插座、2块层板、带防雷16A输入8位10A万能插输出）  规格： 600mm×950mm×2045mm（宽×深×高）; 8. 2; 网络机柜; 600*600*2045网孔门，带锁高密网孔钢质双开后门及单开前门，带风机，深灰冷板（含2个8位16A电源插座、2块层板、带防雷16A输入8位10A万能插输出）; 1. 3; 24口六类非屏蔽配线架; 24口; 16. 4; 理线盘; 金属1U; 16. 5; 六类非屏蔽网线; 305米; 5. 6; 电力电缆; ZR-RVV 3×4mm2; 160. 7; 保护地线; ZR-BVR-4mm2; 40. 8; 保护地线; ZR-BVR-16mm2; 160. 9; 机房市电输入输出配电柜; 含输入开关100A/3P，输出开关63A/3P×2，输出开关25A/3P×5，输出开关16A/3P×5; 1. 10; 电力电缆; 国标，ZR-VV-1kV-4×50mm2+25mm2; 50. 11; 电缆接线端子; 国标纯铜; 10. 12; 电缆管道; 110管; 50. 13; 辅材; 水晶头、扎带等零星耗材; 1. （六）其他配套工程. 1; 机房接地铜排; 含地网; 1. 2; 电源信号桥架; 铝合金，防锈，电信级机房专用，600mm宽; 40. 3; 电源镀锌线槽; 200*150; 40. 4; 甲级不锈钢机房门; 甲级不锈钢机房门; 1. 5; 机房简单装修; 墙身刷ICI、防潮处理、普通照明; 1. 6; 地板防尘防静电油漆; 机房专用; 60. |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | - 五、中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 - （三）日常巡检和维护 - 1.中标人需每天对所有设备、软件、数据库（主机CPU，内存，操作系统，用户，性能监控，磁盘管理、表空间管理等）等情况巡检一次，出现告警立即处理； 2.中标人每星期对共享平台每个数据项的接入、共享等情况巡检并出具巡检记录表，出现数据更新问题立即处理。 3.每月提供一次巡检报告。 4.每周及时对系统进行备份（操作系统、应用系统、数据库系统）。 5.按要求做好对外单位数据的共享与接入，保证数据准确性与安全性，完成公安信息网与外部门的数据交换和网络接入。 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | - （四）能力技术支持 运维人员需具备以下能力： - 1.对系统运行日志定期归档管理。 - 2.提供新增的数据接入服务与共享服务。 - 3.提供业务新增、迁移、平台优化、咨询等服务。 - 4.对系统性能进行监控和调优。 5.运维期内提供软件维护升级。 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | - 6.对系统补丁进行维护（操作系统补丁、数据库补丁、应用系统补丁等。 - 7.负责单位内运维人员管理和对其他科室部门协调。 - 8.根据本项目内容，对采购人提供及时、有效、全面的培训，并提前制订有效的培训计划。培训内容须保证学员能有效使用本系统。中标人必须充分考虑到采购人现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案。 - 9.中标人可以运维采购人已建的部门间信息共享与服务平台，也可以参照省公安厅《关于下发广东省公安机关地市部门间信息共享与服务平台建设方案的通知》的建设方案自建系统并提供现有的人口、车辆、驾驶员等数据服务。 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | - （五）应急响应时间 对于一般故障，维护人员半小时内到达现场，2小时内解决。对于重大故障，维护人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 所有软件排障服务方式均为上门服务，即由中标人派运维人员到软件使用现场排障。 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | （六）日常问题处理 要求中标人针对核心业务系统提供相当于原厂商的运行维护工作，若中标人无法独自承担运维服务，在采购人同意的前提下可通过向原厂商等其他服务商购买服务或其他途径解决，所需费用由中标人负责。 负责信息系统日常运行过程中各类业务咨询、操作指导、故障处理、配置变更、权限调整、数据修改、需求变更等运维问题的跟进及处理，对其中存在的问题进行定期总结和汇报。 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | - （七）设备清单 序号; 名称; 品牌型号; 数量. 1; 操作系统; Linux（中标麒麟高级服务器操作系统 V6.0); 8套. 2; 共享平台数据库服务器; 戴尔PowerEdge R730; 1台. 3; 前置服务器; 戴尔 PowerEdge R430; 3台. 4; ESB应用服务器; 戴尔 PowerEdge R730; 3台. 5; 门户应用服务器; 戴尔 PowerEdge R430; 2台. 6; 社会资源数据库服务器; 戴尔PowerEdge R730; 2台. 7; 网络交换机; 华为S5700-24TP-SI-AC; 3台. 8; 服务器; 联想RD650; 2台. 9; 软件; 部门间共享平台; 1套. |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | - 六、中山市公安局大数据应用中心建设项目 - （三）日常巡检和维护 - 1.集中化运维监控与管理体系 为确保大数据中心的高效对外支撑能力，已部署硬件服务器、存储设备及数据库软件在内的基础设施。需通过集成统一的运维管理平台，实现对基础硬件设施、应用系统及关键数据链路的全面监控与管理。该平台涵盖服务器集群、数据库等核心组件的实时监控，并定期自动生成详尽的运维监控报告与预警通知，确保采购人能够即时、全面且快速地掌握大数据中心的运行状况，保障各类资源与服务的稳定运行。 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | - 2.平台软件运维优化 针对中山市公安局大数据应用中心，需实施严格的平台软件运行监控与日常巡检机制，旨在及时发现并消除潜在问题，提出并实施优化策略。这涵盖了大数据应用中心的基础平台软件及26个关键应用软件的稳定运行保障，确保所有软件组件与业务应用的高效协同。 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | - 3.精细化平台数据运维 - 数据管理运维聚焦于支撑库、资源库、全文检索库及GBASE资源库的精细管理，覆盖数据采集、数据元管理、清洗规则制定、资产上下线等全生命周期管理环节。通过建立标准化管理体系，规范管理对象、要求、手段及流程，实现对当前数据资源的有效运维，确保数据质量与一致性。 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | - 4.灵活高效的数据接入与处理 中山市公安局大数据中心已成功接入海量数据资源，且持续每日快速增长。为应对未来数据增长的挑战，平台将持续扩展数据源接入能力，支持多种接入方式（如手动接入、数据库直连、FTP、程序开发等），确保新数据资源的顺利汇聚与整合。同时，新接入数据需经过严格的资产注册流程，包括数据校验、清洗、改进及下线管理等，以确保数据服务的高质量与可用性。 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | - 5.全面的数据服务维护 数据服务运维管理体系涵盖数据开放、服务监控、数据治理及质量评估四大方面。通过提供多样化的数据服务、应用服务及接口服务，并实时监控服务使用情况，确保数据服务的稳定与高效。同时，实施严格的数据治理规范，对接入数据进行标准化处理，并基于监控数据进行质量评估，制定并实施改进策略，形成闭环的数据全生命周期管理机制。 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | - 6.持续的应用升级与优化 鉴于大数据应用的长期运行与数据量的快速增长，需于对高频应用进行性能与功能升级。例如，优化中山ys的负载均衡与异步加载机制，提升数据mf的性能与扩展性，以及升级可视化关系挖掘工具的框架以增强性能。此外，还需全力支持省厅大数据平台考核工作，包括数据层建设、资源目录上报、服务接口建设与维护等，确保大数据平台整体效能的持续提升。 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | - （四）现场技术支持 2.平台运行、维护提供24*365的全年实时技术支持。电话热线服务7*24小时热线服务电话随时接通技术人员。针对系统故障问题，完善客户档案和服务档案。 3.系统维护期间，电话服务响应时限为30分钟，重大故障2小时内修复，一般故障1小时内修复。保证8小时内排除故障、恢复正常。 4.每日巡检，包括服务器、应用、数据资源。 5.数据维护，包括原始库、全文检索库、GBASE分析库，数据巡检，数据断更、漏数等问题，及时发现，1小时内处理完成。 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | - （五）应急响应时间 在接到报障通知后，须在30分钟内通过电话等方式响应回复，如发生严重影响应用软件正常运行的故障，2小时内到达现场，其它故障4小时内到达现场。一般解决问题时间为到达现场后4小时内，4小时内不能解决故障则必须提供新的解决方案替换并在24小时内恢复故障，故障排除后3个工作日内提供故障处理报告。 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | - （六）安全服务要求 1.每周安全巡检。 2.数据库版本升级服务。 3.补丁评估和安装配置。 4.应急预案设计与演练服务。 5.备份恢复服务，容灾演练。 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | （七）软件清单 维护现有大数据应用中心软件，包括但不限于数据资源管理平台、云文件中心、Hadoop集群等。 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | - 七、中山市公安局警务云建设项目 - （三）日常巡检与维护 中标人每天对所有设备巡检一次，日常维护主要工作内容如下: 1.检查物理服务器是否正常，对出现的告警进行处理，如对内存故障、磁盘故障和CPU故障等硬件故障进行更换。 2.检查网络设备是否正常，对出现的告警进行处理，如光衰过大、更换故障光模块等。 3.检查存储设备包括分布式存储是否正常，对出现的告警进行处理，如对故障硬盘、光模块等进行更换，处理存储池空间不足等问题。 4.检查云软件是否正常，处理云平台出现的告警，如管理模块故障、宿主机硬件故障，对平台进行升级、打补丁。对无法处理的告警需要联系华为400进行远程协助处理（需要服务费，产生的费用由中标人负责）。 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 5.对云平台发放云主机（含操作系统、防病毒软件、一机两用系统等必要软件的安装）并对云主机进行维护，如处理操作系统无法远程、系统重启、重装系统、处理操作系统无法启动、内存CPU资源调整、磁盘扩容、资源统计等。 6.检查数据库是否正常，对出现的告警进行处理，保证数据库正常运行。 7.需完成人口库等数据库的日常运维和备份工作，要求每周一次全量备份，每天6次归档日志文件备份，每年1次恢复性测试（采购人提供服务器，不提供备份软件）。 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | - 8.备件服务：需对机房硬盘提供的备件服务。若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等），需要更换的，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | - （四）现场技术支持 3.对于一般故障，驻点人员2小时内解决。对于重大故障，驻点人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 4.如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.每月提供巡检报告。 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 6.对提供的所有设备、软件提供服务期内7*24小时的原厂质保及免费技术支持服务。 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 7.网络设备故障处理方式：当硬件设备发生故障时，安排系统硬件工程师第一时间到达现场和定位问题级别，及时向采购人报告维修计划，进行现场更换设备或原厂返修服务。采购人保留备件库的方式，中标人及时盘点和补充备件库，向采购人提供备件库补充建议。 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | - （五）安全服务 如采购人需要，中标人需配合完成等级保护测评三级直至出具测评报告。 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | - （六）软硬件清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 虚拟化服务器1（512G）; 华为RH5885H V3; 10; 台. 2; 虚拟化服务器1（768G）; 华为RH5885H V3; 4; 台. 3; 云平台管理服务器; 华为RH2288H V3; 3; 台. 4; Hadoo计算存储服务器; 华为RH2288H V3; 32; 台. 5; MPP计算存储服务器; 华为RH2288H V3; 12; 台. 6; MPP执行调度服务器; 华为RH2288H V3; 3; 台. 7; ETL抽取工具服务器; 华为RH2288H V3; 2; 台. 8; 分布式全文检索服务器; 华为RH2288H V3; 8; 台. 9; 云文件中心服务器; 华为RH2288H V3; 9; 台. 10; 大数据管理服务器; 华为RH2288H V3; 2; 台. 11; 省厅下发Kafka服务器; 华为RH2288H V3; 3; 台. 12; 数据库服务器; 华为RH5885H V3; 2; 台. 13; 万兆光口双口以太网卡; 适用华为RH8100 V3服务器; 2; 块. 14; 16GB单口HBA卡; 适用华为RH8100 V3服务器; 4; 块. 15; API网关服务器; 华为RH2288H V3; 2; 台. 16; SAN存储; 华为OceanStor5800 V3; 1; 套. 17; 大文件存储; 华为OceanStor5300 V3; 1; 套. 18; 对象存储服务器; 华为RH2288H V3; 7; 台. 19; 分布式存储服务器; 华为5288 V3; 6; 台. 20; 光纤交换机; 华为OceanStor SNS2248; 2; 台. 21; 核心交换机; 华为CE12812; 2; 台. 22; 万兆接入交换机; 华为CE6851-48S6Q-HI; 14; 台. 23; 千兆接入交换机; 华为CE5855-48T4S2Q-EI; 1; 台. 24; 千兆管理交换机; 华为S5720-56C-EI-AC; 4; 台. 25; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC; 3; 台. 26; SDN控制器; 华为Agile Controller-DCN; 1; 台. 27; 万兆多模光模块; 华为SFP+-10G; 556; 块. 28; 万兆堆叠线缆; 华为SFP-10G-CU5M; 16; 根. 29; Esight服务器; IBM X3650; 1; 台. 30; 云平台软件; 华为 FusionSphere; 1; 套. 31; 数据库软件; Oracle 12c; 1; 套. 32; 旅业前置机; IBM X3650; 1; 台. 33; 备份服务器; IBM System X3650; 1; 台. 34; 虚拟化资源池计算节点服务器; 华为 RH5885H V5; 4; 台. 35; Hadoop 服务器; 华为 TaiShan 2280 服务器; 15; 台. 36; MPP服务器; 华为 TaiShan 2280 服务器; 14; 台. 37; ES 服务器; 华为 TaiShan 2280 服务器; 11; 台. 38; 核心交换机万兆光口板; 华为 CloudEngine 12812 核心交换机万兆光口板; 2; 台. 39; 接入交换机堆叠线缆; 华为 高速堆叠线缆; 14; 套. 40; 千兆接入交换机; 华为 S5720-52P-LI-AC 交换机; 4; 台. 41; 万兆接入交换机; 华为 CloudEngine 6856-48S6Q-HI 交换机; 4; 台. 42; 带外管理交换机; 华为 S5720-52P-LI-AC 交换机; 2; 台. |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | - 八、中山市公安局警务云扩容升级项目 - （三）日常巡检与维护 中标人每天对子标的1、子标的2所有设备巡检一次，日常维护主要工作内容如下: 1.检查物理服务器是否正常，对出现的告警进行处理，如对内存故障、磁盘故障和CPU故障等硬件故障进行更换。 2.检查网络设备是否正常，对出现的告警进行处理，如光衰过大，更换故障光模块等。 3.检查存储设备包括分布式存储是否正常，对出现的告警进行处理，如对故障硬盘、光模块等进行更换，处理存储池空间不足等问题。 4.检查云软件是否正常，处理云平台出现的告警，如管理模块故障、宿主机硬件故障，对平台进行升级、打补丁。对无法处理的告警需要联系华为400进行远程协助处理（需要服务费，产生的费用由中标人负责）。 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 5.对云平台发放云主机（含操作系统、防病毒软件、一机两用系统等必要软件的安装）并对云主机进行维护，如处理操作系统无法远程、系统重启、重装系统、处理操作系统无法启动、内存CPU资源调整、磁盘扩容、资源统计等。 6.检查数据库是否正常，对出现的告警进行处理，保证数据库正常运行。 7.对系统功能清单内容进行维护。 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | - （四）现场技术支持 - 3.每天进行巡检服务，每月形成运维报告。 - 4.对提供的所有设备、软件提供服务期内7*24小时的原厂质保及免费技术支持服务。 - 5.网络设备故障处理方式：当硬件设备发生故障时，安排系统硬件工程师第一时间到达现场和定位问题级别，及时向采购人报告维修计划，进行现场更换设备或原厂返修服务。采购人保留备件库的方式，中标人及时盘点和补充备件库，向采购人提供备件库补充建议。 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | - （五）应急响应时间 1.对于一般故障，驻点人员2小时内解决。对于重大故障，驻点人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 2.如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | - （六）“子标的1”软硬件清单 序号; 名称; 型号; 配置/参数; 单位; 数量; 备注. (一)用户域警务云平台扩容. 1; 虚拟化资源池计算节点服务器; 华为5885H V5; CPU：4颗英特尔至强金牌5218， 内存：1024GB（32*32G） DDR4, 硬盘配置：2*600GB 10K SAS磁盘,网络：4个10GE光口，含4个万兆多模光模块，4个GE电口，2个16G HBA卡，含2个16G光模块; 台; 4. 2; 视频云资源池计算节点服务器; 华为2288H V5; CPU：2颗英特尔至强金牌5218，内存：512GB(16*32G) DDR4，硬盘：2块600GB 10K SAS磁盘，6块1920GB SSD磁盘，网络：1个以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 2.0 x8，4块光模块-SFP+-10G-多模模块; 台; 23. 3; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC; 交换容量336Gbps，包转发率87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP端口，千兆多模光模块4个; 台; 1. 4; 楼层接入交换机; 华为S5720-52X-SI-AC; 交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个千兆电口，4个万兆光口，2*交流电源模块冗余，1条万兆高速线缆（5m），万兆多模光模块4个; 台; 2. 5; 核心交换机万兆光口板; 华为CE12812; 24端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+）; 块; 2. 6; 云盘存储服务器; 华为2288H V5; CPU：2颗英特尔至强银牌4210，内存：64GB（4*16G），硬盘：2块600GB 10K SAS磁盘，12块10T 7.2K SATA硬盘，网络：4个10GE光口（含光模块）+2个GE电口; 台; 8. 7; 大文件存储扩容; 华为 OceanStor 5300 v3; 硬盘：83块10TB 7.2K NL SAS，3个3.5寸24盘位扩展框，6根miniSAS扩展连接线; 套; 1. 8; SAN存储扩容; 华为 OceanStor 5800 v3; 硬盘：20块960GB SSD，45块1.2TB 10K SAS，56块10TB 7.2K NL SAS，2个2.5寸25盘位扩展框，2个3.5寸24盘位扩展框，4根miniSAS扩展连接线; 套; 1. 9; 32G内存条; 华为RH5885H V3内存; 内存：32GB DDR4内存; 条; 192. 10; 用户域虚拟化分布式核心防火墙; 利旧防火墙的型号为：天融信虚拟化防火墙TopVSP-FW; 高级访问控制与高级威胁防御模块授权，病毒防御、入侵防御、URL分类过滤功能1年升级服务许可; 项; 1. （二）数据域新建云平台. 11; 云平台管理节点服务器; 华为TaiShan 2280; CPU：2*Kunpeng 920(48核)，内存：448GB DDR4，硬盘：6块4TB SATA硬盘，2块960G SSD硬盘，1块3.2TB NVMe SSD硬盘，网络：4个10GE光口（含光模块），4个GE电口; 台; 3. 12; 虚拟化资源池计算节点服务器; 华为TaiShan 2280; CPU：2*Kunpeng 920（48核），内存：512GB DDR4（16*32G），硬盘：2块480GB SSD磁盘，网络： 6个10GE光口，含6个万兆多模光模块，4个GE电口; 台; 9. 13; 分布式存储（11个节点服务器）; 华为FusionStorage; 授权：（含1056T存储软件授权），分布式块存储软件（11节点分布式存储），CPU：每节点2*Kunpeng 916（32核），内存：每节点160GB DDR4内存，硬盘：每节点12块8TB 3.5寸 7.2K rpm SATA硬盘，2块600GB 10K rpm SAS盘，缓存：每节点2块 1.6TB NVMe SSD，网络：每节点4个10GE接口; 套; 1. 14; 存储交换机; 华为CE6856-48S6Q-HI; 交换容量2.56Tbps，包转发率1080Mpps，48万兆SFP+，满配万兆多模光模块，6端口40GE QSFP+接口，实配冗余电源、风扇，Vxlan功能授权; 台; 4. 15; 核心交换机; 华为CE12804; 交换容量138Tbps，包转发率115200Mpps，业务槽位数4，交换网槽位数6，双主控、冗余交流电源模块4、独立交换网板5，万兆光口24个，满配万兆多模光模块，千兆电口48个，配置MPLS功能、Virtual System功能、IPv6 功能; 台; 2. 16; 万兆接入交换机; 华为CE6856-48S6Q-HI; 交换容量2.56Tbps，包转发率1080Mpps，48万兆SFP+，满配万兆多模光模块，6端口40GE QSFP+接口，实配冗余电源、风扇，Vxlan; 台; 4. 17; 云平台管理交换机; 华为CE6856-48S6Q-HI; 交换容量2.56Tbps，包转发率1080Mpps，48万兆SFP+，满配万兆多模光模块，6端口40GE QSFP+接口，实配冗余电源、风扇，Vxlan; 台; 2. 18; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC; 交换容量336Gbps，包转发率87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP端口，千兆多模光模块4个; 台; 1. 19; SDN（配置2台服务器）; 华为TaiShan 2280; 2台，每台：CPU：2*Kunpeng 920（48核），内存：320GB DDR4，硬盘：2*1920GB SSD磁盘，网络：8个10GE光口（含光模块）+4个GE电口，30个CPU授权软件SDN; 套; 1. 20; 运维监控管理; 华为Manageone; 运维监控管理; 套; 1. 21; 数据域虚拟化分布式核心防火墙; 天融信虚拟化防火墙TopVSP-FW; 高级访问控制与高级威胁防御模块授权，病毒防御、入侵防御、URL分类过滤功能1年升级服务许可; 项; 1. 22; 警务云PaaS平台服务—PaaS平台引擎、组件; 华为Fusionstage：; 容器基础设施,、服务目录、微服务、中间件; 套; 1. （三）省市分布式数据协同平台. 23; 省市分布式数据协同计算服务器; 华为TaiShan 2280; CPU：2*Kunpeng 916（32核），内存：512GB，硬盘：2*600GB SAS磁盘，10块1.2TB SAS硬盘，网络：4个10GE光口（含光模块）+4个GE电口; 台; 3. 24; 省市分布式数据协同平台; 华为FusionInsight; 大数据协同计算平台3个节点软件授权; 套; 1. |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | - （七）“子标的2”系统功能清单 中标人在确保下列资源运营服务平台各项功能正常运维的基础上，若因上级领导指示、政策变动或采购人实际需求变化等原因，需灵活调整并完成不超过总功能点5%的修改工作，包括但不限于网页界面优化、功能点增减或调整等，以满足采购人的最新需求。 序号; 名称; 功能内容; 备注. 1; 警务云数据域paas 平台使能服务要求:(1)现有大数据并入 API网关的数据服务目录; 统一全局 API网关，实现数据对外服务，故需要将如下现有大数据平台的 400多类服务统一整合至数据域pass 平台安全数据API网关。. 2; 警务云数据域paas平台使能服务要求(2)应用上云开发支持服务; 应用上云开发支持服务是了达成业务系统针对云环境下完成开发、测试、云上部署运行提供的具体技术支撑，包括应用容器化服务、服务目录接入服务、微服务接入服务、API 网关对接开发支持服务、中间件开发支持服务。应用上云开发支持服务满足用户需求，帮助用户解决业务应用上云开发过程中遇到的各种疑难问题，帮助用户提升开发人员的云化开发能力，保障用户业务系统在云上稳定运行。. 3; 警务云资源运营服务平台:登录人证; 与现有的大数据综合应用中心进行对接用户体系实现单点登录. 4; 警务云资源运营服务平台:主页展示; 资源运营服务门户支持全落统一用户认证的方式进行安全登录，并打造面向全警的一站式服务平台的门户，通过统一可视化展示门户,从 IaaS、SaaS、PaaS、DaaS 的角度展示平台的资源情况，向各警种提供部、省、市三级资源。. 5; 警务云资源运营服务平台:软件服务资源管理; (1)通用应用:将大数据综合应用中心的通用型应用进行归类展示，并依据应用状态进行动态的起停用，基本信息展示等; (2)警种分局应用:将大数据综合应用中心的警种分局应用进行归类展示，并依据应用状态进行动态的起停用，基本信息展示等: (3)应用资源对接:与大数据综合应用中心的应用进行对接，实现功能联调.联调跳转。. 6; 警务云资源运营服务平台:数据服务资源管理; (1)资源总览:依据总数据量、总资源数、总存储数，总数据服务数等维度，对大数据中心的数据资源进行统计展示:(2)数据接入:对数据接入的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示:(3)数据处理:对数据处理的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示:(4)数据治理:对数据治理的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示(5)数据组织:对数据组织的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示:(6)数据服务:对数据服务的情况进行宏观多维的分析统计。并通过图表展示:(7)数据资源对接:对接大数据中心的数据管控平台，实现与相关功能的联通跳转。. 7; 警务云资源运营服务平台:平台服务资源管理; (1)基础服务:将平台服务《PAAS)的基础服务进行分类展示，并可查看基本信息情况； (2)应用支撑服务:将平台服务(PAAS)的应用支撑服务进行分类展示，并可查看基本信息情况； (3)平台服务资源对接:与平台服务(PAAS)对接，实现相关功能的联通跳转。. 8; 警务云资源运营服务平台:基础设施服务资源管理; (1)资源总览:对基础设施资源情况进行统计分析，依据物理设备、服务实例、大数据工程资源概况、警务云工程资源概况等维度进行图表展示: (2)工单平台:与工单平台的对接，提供工单平台的入口，实现工单的联通跳转:(3)基础设施服务资源对接:与基础设施服务资源对接，实现资源情况的概况监控与统计，并实现相关功能的联通和跳转。. 9; 警务云资源运营服务平台:FusionSphere软件件高级支持服务; 提供FusionSphere软件高级支持服务-88137NEP，为警务云资源运营服务平台的相关服务资源管理功能提供支撑。. 10; 现有大数据平台大数据处理: 原始库; 原始库是保留原始数据，能够反映原始业务场景的数据集合。并在此基础上补充对各种来源数据进行一系列处理加工后产生的标准化数据、关联要素信息和标签信息。 原始库实现数据的标准化和价值增值，为各类应用提供基本的数据支撑，为数据融合、数据抽象和进一步增值完成数据准备，并支持信息溯源、原始场景回溯等业务需要。. 11; 现有大数据平台大数据处理:资源库; 资源库是综合各类数据资源建立的关键要素以及要素之间关联、关系的公共数据集合。. 12; 现有大数据平台大数据处理:主题库; 主题库是为了便利工作、精准快速地反映工作对象全貌而建立的融合各类原始数据、资源数据，围绕能标识人、地、案、事件、物、组织等的主题对象，长期积累形成的多种维度的公共数据集合从而对数据价值有了更高层次利用。. 13; 中山ys:中山ys前端应用分层解耦改造; 提供中山ys前端应用分层解耦改造服务，将搜索条件分析器，搜索结果构建器，名单数据防控墙，信息防泄密水印生成器，登录认证紧权等功能模块进行拆解重构，剥离为ys前端程序:而ys应用的操作界面亦需进行剥离重构放置到ys前端程序中。. 14; 中山ys:中山ys后端应用分层解糟改造; 提供中山ys后端应用分层解耦改造服务，将智能搜索、批量搜索、条件搜索、标签检索、数据关联查询、智能提示、名单数据屏蔽等功能模块进行拆解重构，并形成相关API接口，剥离构建成ys后端程序。. 15; 中山ys:中山ys微服务封装; 提供中山ys服务封装支持，对ys的查询检索、标签检索、电子档案和资料信息操作四大类核心功能进行服务封装，对全警共享。. 16; 中山ys:中山ys电子档案改造; 电子档案需依托新建设的主题库、资源库等数据资源进行改造，构建更全更准的档案。. 17; 中山ys:中山ys新标准数据服务适配; 需对数据服务调用方式进行改造，适配新标准规范的数据服务，满足中山ys应用对主题域数据和重要单表数据访问需求。. 18; 中山ys:中山ys安全访问平台对接; 需依照部安全防控体系标准规范进行安全访问平台的对接改造，在应用访问、数据交换流程中嵌入强身份认证、权限控制及强审计，建立起用户访问数据的多层防线，各层采用不同的防御技术进行监测和防护，确保数据安全。. 19; 中山ys:中山ys应用ARM架构服务器适配; 本次升级改造后的应用程序需对 ARM架构服务器进行适配，满足应用程序能按需部署运行在ARM架构的服务器上。. 20; 实时追踪:实时追踪前端应用分层解耦改造; 提供实时追踪前端应用分层解耦改造服务，将布控任务可视化，布控任务编辑预警提醒，布控审批处理等功能模块进行拆解重构，剥离为实时追踪前端程序.而实时追踪应用的操作界面亦需进行剥离重构，放置到实时追踪前端程序中。. 21; 实时追踪:实时追踪后端应用分层解糟改造; 提供实时追踪后端应用分层解耦改造服务，将任务管理，预警中心，实时比对引擎，布控审批，布控资源管理，空间地址数据转换等功能模块进行拆解重构,并形成相关API接口，剥离构建成实时追踪后端程序。. 22; 实时追踪:实时追踪微服务封装; 提供实时追踪服务封装支持，将可以形成服务对外提供支撑的功能模块。按照部标准规范，依托于微服务框架，进行服务封装，对全警开放共享，主要包括1)布控发布服务:2)布控管理服务:3)预警推送服务:4)布控审批服务. 23; 实时追踪:实时追踪新标准数据服务适配; 需对数据服务调用方式进行改造，适配新标准规范的数据服务，满足实时追踪应用对主题域数据和重要单表数据访问需求。. 24; 实时追踪:实时追踪安全访问平台对接; 需依照部安全防控体系标准规范进行安全访问平台的对接改造，在应用访问、数据交换流程中嵌入强身份认证、权限控制及强审计，建立起用户访问数据的多层防线，各层采用不同的防御技术进行监测和防护，确保数据安全。. 25; 实时追踪:实时追踪应用ARM架构服务器适配; 本次升级改造后的应用程序需对 ARM 架构服务器进行适配，满足应用程序能按需部署运行在ARM架构的服务器上。. |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | - 九、中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目 - （三）日常巡检与维护 - 1.日常维护包含故障检测及排除、数据维护（服务器CPU、内存、硬盘监测；省市链路、APN专网-交换机链路监测；终端安全接入监测；系统人员信息维护；数据库归档日志、表空间维护、华为云平台维护、集中管控平台维护、服务总线平台维护）、服务器、交换机等（详见设备清单）。 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | （四）日常问题处理 负责信息系统日常运行过程中各类业务咨询、操作指导、故障处理、配置变更、权限调整、数据修改、需求变更等运维问题的跟进及处理，对其中存在的问题进行定期总结和汇报。 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | （五）网络设备故障处理方式 当硬件设备发生故障时，安排系统硬件工程师第一时间到达现场和定位问题级别，及时向采购人报告维修计划，进行现场更换设备或原厂返修服务。采购人保留备件库的方式，中标人及时盘点和补充备件库，向采购人提供备件库补充建议。 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | - （六）现场技术支持 - 2.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等服务。 - （七）应急响应时间 1.根据采购人工作要求，在防护期、重大节日等重要时间节点以及系统、网络升级割接重要节点，对移动警务系统进行现场保障。 2. 7*24小时在线服务，节假日在线应用巡检。 - （八）安全服务 5.系统日志需保持至少24个月。 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | - 十、金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 - （三）日常巡检与维护 中标人每天对所有设备巡检一次，日常维护主要工作内容如下: 1.检查物理服务器是否正常，对服务器、软件等告警进行处理，对硬件故障进行更换。 2.检查存储设备是否正常，对出现的告警进行处理，如对故障硬盘、光模块进行更换，处理存储池空间不足问题。 3.检查虚拟化软件是否正常，如对各功能进行巡检，处理功能告警，对虚拟化软件进行升级、打补丁、对虚拟机资源进行调整。 4.检查备份系统是否正常，对出现的告警进行处理，保证各个备份任务正常运行。 5.检查数据库是否正常，对出现的告警进行处理，保证数据库正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | - （四）其他运维内容 5.需对机房硬盘提供的备件服务。若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等），需要更换的，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | - （五）现场技术支持 - 1.无驻点人员要求，其日常运维与管理由警务云建设项目运维驻点人员完成。 - 2.每月形成运维报告。 3.对提供的所有设备、软件提供服务期内7*24小时的原厂质保及免费技术支持服务。 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | - （六）应急响应时间 1.对于一般故障，2小时内解决。对于重大故障，维护人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 2.如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | - （七）软硬件清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 数据库服务器; IBM Power750; 2; 台. 2; PC服务器; 新华南方HL-JJ3800 GEN9; 1; 台. 3; 核心存储设备; 新华南方HL-CC74000C; 1; 台. 4; 光纤交换机; 博科Brocade 6510; 2; 台. 5; 数据库软件; Oracle 11gR2数据库企业版; 1; 套. 6; 虚拟化平台服务器; 新华南方HL-JJ3800 GEN9; 2; 台. 7; 虚拟化平台存储; IBM V7000; 1; 台. 8; 备份硬件设备; 新华南方 HL-XD45000; 1; 台. 9; 长距离SFP模块; 博科8Gbps单波; 2; 块. 10; 辅材; PVC管、电源线、尾纤套管、标签纸、扎带等; 1; 批. 11; 服务器; 华为RH2288H; 2; 台. 12; 服务器; 汉柏C860; 1; 台. 13; 服务器; HP DL580 G7; 1; 台. 14; 服务器; 华为RH8100（含oracle数据库维护）; 2; 台. 15; 存储; 宝德; 1; 台. 16; 虚拟化软件; Vmware vSpher6企业版; 1; 套. 17; 备份软件; IBM TSM; 1; 套. |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | - 十一、运维服务团队要求 服务期内由中标人组建的运维服务团队提供运维服务工作。所有运维团队人员需提前报备，经采购人审批备案后方可到岗。在项目进入运维期后，中标人应当以顺利完成本项目运维工作任务为原则，视情况增派人手，实现项目的高效运维，满足采购人运维效率要求。 - （一）驻点维护团队 1.项目经理及项目综合驻点人员 （2）项目经理资质要求：项目经理需具有5年以上的资深信息化运维服务管理经验，并熟悉同类的信息系统。具有信息系统项目管理师等与项目相关证书者优先。 - （3）项目经理职责： - ①负责合理分配运维团队人员工作，以及所有相关IT设备的保管和维护工作； - ②负责协调采购人与中标人关系，指导并考核员工的工作，提升工作效率，推进应用系统问题解决及优化； - ③负责督促制定应用运维管理体系的标准、流程、规范及落地实施； - ④负责推进应用服务系统的整体规划、架构设计及优化等工作，保障业务系统性能可用性与稳定性； - ⑤负责协调线上应用系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作； - ⑥参与统筹设计和优化应用服务系统的监控报警系统、策略和实施； - ⑦进行重大事件/故障的报告，总结沉淀，经验分享。 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 2.项目驻点维护人员 （1）本包组项目运维团队人员由运维项目经理负责，作为采购人和中标人沟通的媒介，要求中标人管理人员熟悉中山市政务信息化项目建设管理和运维的相关技术工作，具备丰富的硬件维修、系统管理技术、信息安全等综合管理能力和经验，促进双方友好沟通，保障信息传递的准确性和有效性，从而更好地规范运维流程，提供优质的运维服务质量，节约运维服务的人力成本，实现提升运维效率的目标，达成采购人与中标人的双赢。 （2）采购人可在服务期内根据实际情况调配本包组项目运维服务团队的驻点人员，驻点人员需满足以下要求： - ①逻辑清晰，灵活变通，具有良好的倾听与沟通能力； - ②对数据维护有相对的理解能力，能对库、表、索引和SQL等制定规范，能完成数据库变更、监控、备份、高可用设计等工作。 - ③熟练掌握Windows Server、linux等操作系统、服务器、网络、交换机的管理、维护； - ④熟悉监控系统，能够实施基础设施和应用系统性能监控； - ⑤拥有良好的责任心、服务意识、独立分析及解决问题能力。 （3）中标人需提供项目驻点维护人员团队为项目提供日常巡检、应急预演、系统故障处置、功能优化及修改、建议咨询、系统安全保障、系统监控等技术支持服务，项目综合驻点人员由采购人在服务期内调配使用（驻点团队人数要求详见表1）。项目驻点维护人员根据运维项目的实际需求安排运维工程师，由项目经理进行统一管理。 （4）安排驻点运维人员总数不少于13人，人员需签订安全保密协议，具体情况见下表： 表1驻点团队人数要求 序号; 项目名称; 驻点要求人数; 是否需要原厂或原厂正式授权维护; 备注. 1; 运维项目经理; 1; 否. 2; 中山市公安局移动警务通项目; 2; 是. 3; 中山市公安局辅警通项目; 1; 是. 4; 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目; 0; 否. 5; 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目; 0; 否. 6; 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目; 0; 否; 警务云共用. 7; 计算机机房系统维护; 0; 否. 8; 中山市公安局警务云建设项目; 1; 是. 9; 中山市公安警务云扩容升级项目; 2; 是; 子标的1、子标的2各1人，软硬件各一人. 10; 中山市公安局大数据应用中心建设项目; 3; 是; 前端开发、后端开发、数据库运维管理各一人. 11; 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目; 2; 是; 一期1人，二三期共用1人. 12; 项目综合驻点人员; 1; 否. 合计; 13. |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | - （二）故障抢修团队 1.中标人需组建故障抢修团队，设置1名故障抢修团队负责人。故障抢修小组成员要求具有通信行业2年以上工作经验，持有高空作业证、电工证、制冷证、驾驶员从业资格证者优先。 2.抢修的目标是在最短时间内排除故障，恢复系统、设备正常运行，尽量降低对采购人的影响，寻找故障原因，采取相应措施降低类似故障再次发生率。在接到故障通知后，故障抢修团队需根据通知内容对故障进行预判断，以便尽快采取针对性的处理措施，定位真正的故障点，避免错误信息误导，延长设备、系统故障时间。故障处理中若需协调其他部门或单位协助解决问题时，立即开展协调工作并向上级报告相关进展情况，在抢修过程中应特别注意，无论故障原因和责任在哪一方都必须以恢复设备运行为重点，参与抢修的各方都应全力配合，共同处理问题，争取尽快排除故障，恢复设备运行，并做好记录。 - 3.职责要求： - ①熟悉采购人所需运维的系统、硬件，能对通知抢修的故障内容进行预判断； - ②抢修过程中能通过观察设备运行中出现的故障情况，分析原因，制定改善措施，统计各设备故障率； - ③有一定的管理能力，对易损件及非常规零配件进行分类管理，并做好设备维修件清单； - ④能参与设备例行维护保养或大修工作； - ⑤灵活变通，善于沟通，能较好完成上级部门下达的各项工作； - ⑥对较强的工作强度有承受能力。 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | - (三）日常巡检团队 1.中标人需组建日常巡检团队，团队人数无具体要求，需设置1名团队负责人，负责统筹安排各子项目巡检计划并上报项目经理，负责每月的数据统计、故障分析、每月工作总结等。巡检团队成员要求通信类、电子类、计算机类相关专业专科及以上学历，具有通信行业2年以上工作经验。 2.巡检团队负责按照团队负责人制定的每月巡检计划开展工作，完成各子项目要求的巡检工作，包括设备与模块状态、机房环境与安全、系统运行情况等的巡视和检测，为各子项目的正常运行工作提供最基础的保障。 - 3.职责要求： - （1）熟悉IBM、oracle、科达、海康、华为、移动警务认证设备等采购人常用设备，熟悉主流硬件设备； - （2）具有系统或硬件运维巡检的工作经验； （3）负责系统平台、项目硬件清单的定期巡检和维护，并对巡检结果进行分析评估。 （4）及时排除设备故障，发现并解决故障隐患，解决客户投诉； （5）负责基础信息数据整理、更新和完善； （6）负责硬件的定期维护保养服务。 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | （四）技术支撑团队 1.中标人需组建技术支撑团队，技术支撑团队无人数要求，应由中标人的高级技术专家组成，技术支撑小组成员要求通信类、电子类、计算机类相关专业专科或以上学历，具有相关行业5年以上工作经验。 2.主要负责对工作中出现的各类疑难问题和重大故障进行技术支撑，负责对技术人员的技能培养，以理论和实践相结合的方式将新员工培养成为合格的技术人才。负责制定相关技术规范和维护流程，指导和监督各维护小组对规范流程的掌握和理解。负责制定运维实施改进计划，上报项目经理。必要时，中标人需要组建技术支撑团队，负责远程或现场支撑处理运维工作中的疑难故障。 - 3.职责要求： - （1）具备较好的文字组织能力和口头表达能力； - （2）熟练掌握计算机软、硬件以及网络技术，提供通信技术方案和培训文档； - （3）熟练掌握市面上常见的操作系统，熟悉常用命令行工具，能独立完成Windows Server、linux等服务器维护； - （4）能分析系统及应用程序的性能问题，提出优化方案； - （5）熟悉关系型数据库如Oracle或MySQL等，熟悉SQL语言，对SQL性能有认知，熟悉大数据算法，会java、c、c++、.net等开发语言； - （6）有大型网络项目建设和运维经验，精通TCP/IP、OSPF、BGP、ISIS、MPLS VPN／TE、SR MPLS/SRV6等协议，熟悉大规模IDC及骨干网络架构，了解网络安全，熟悉华为、Cisco、深信服、H3C等主流网络厂商产品技术及产品架构，具有独立组网及排障能力； - （7）具备HCIE、CCIE、CISSP等认证者优先； - （8）工作积极主动，善于学习，责任心强，具有较强的承压能力。 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | - 十二、人员管理要求 （一）运维服务团队人员应满足以下要求： - 1.具备良好的沟通协调能力； - 2.熟悉掌握常用办公软件的使用； - 3.熟悉操作系统及软硬件的安装诊断和维护； - 4.熟悉服务器及主流数据库（Oracle、SQL等）的安装及配置维护； - 5.熟悉常用编程语言，能够对数据库进行操作； - 6.遵守采购人的工作纪律，服从采购人的工作安排； - 7.运维人员必须经双方资质审核合格后，才可上岗工作； - 8.运维人员必须签订保密协议，不得泄露系统数据、操作采购人密码、系统设计思路、软件工作模式、系统设计/操作资料等内容。 - 9.需具有运维项目的所要求的资质，并提供复印件（或扫描件）备查。 - 10.若实际运维人员不符合工作要求，采购人有权要求更换；若运维人员有变更，需提前1个月书面通知采购人，经采购人审核同意后方可更换。 - 11.驻场运维人员的办公环境、场地、桌椅由采购人提供，其余办公所用设备及资料，如办公电脑、交通工具等由中标人自行承担。 - 12.运维人员需自备台式电脑（本条所称的电脑主要指：主机、显示器、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等，并配备安全机箱。）中标人需提供运维监控软件，该软件需具备对运维人员在公安网进行运维操作时的日志进行记录与分析的功能，并按采购人网络信息安全和业务设备管理的要求进行管理，当驻点人员调岗或离职时需移交个人电脑中与本项目相关的全部资料，未经允许不得对外透露因运维过程知悉的包括但不限于代码、业务、信息等。 （二）本项目合同生效后，为保证运维人员工作顺利开展，构建有效激励约束机制，促进运维人员遵守工作纪律、提升技术水平、保证工作质量、积极开展工作，需制定运维团队管理办法，具体包括： - 1.制定考核机制，依托考核手段，提高运维人员工作积极性、规范化和计划性以及技术水平； - 2.运维人员必须遵守采购人的各项规章制度，保持良好的工作形象和工作态度，做好日常巡检和故障处理等工作； - 3.由中标人为运维人员配备运维所需设备； - 4.采购人针对运维人员的巡检情况、故障解决能力、项目的稳定性等综合情况打分，纳入到考核； - 5.若中标人更换技术服务团队人员，必须经过采购人审核同意； - 6.运维人员接到故障任务，必须及时作出响应，并在规定时间内排除故障（远程或现场），同时提交处理报告； - 7.运维人员被临时抽调进行其他工作时，需经过相关负责人审批后方可离岗。 - 十三、服务形式 - 1.驻场服务 按照项目采购需求规定提供驻场服务，按质按量按时提供日常巡检、疑难解答、故障定位、故障排除、功能调整等服务。为完成采购人布置的任务，中标人应视情况安排项目成员驻场加班。 - 2.远程支持 中标人通过电话、QQ、电子邮件、传真、远程协助等方式为采购人提供每周7*24小时电话技术支持服务、7*24小时微信技术咨询服务，协助采购人进行故障定位和故障排除。采购人的电话享有高度优先级，得到优先处理，直到设备、系统恢复正常运行。 - 3.紧急现场服务 每天（含重要节假日）24小时内，中标人接到采购人的维护需求后，属于维护服务范围的，应立即指派具备相应能力的技术工程师在约定时间内到达故障现场，处理在服务期内出现的重大故障或重大事件。 - 4.故障处理服务 采购人在使用软件系统中遇到疑难问题或系统出现不稳定情况，中标人需提供每周7*24小时故障处理服务，并在规定时间内进行故障排除，及时定位故障并进行故障处理，减少或避免由于系统故障导致的损失。 - 5.值守服务 重要节假日、重大活动（重大会议、重大活动、敏感时间段）期间，若采购人提出项目24小时值守需求，中标人需按采购人需求作出响应。 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | - 十四、资源配置 （一）车辆及运维设备配置 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 运维所需台式电脑; 13; 台; 驻点人员各一台（自备，配备安全机箱）. 2; 应急车; 3; 辆; 车辆无需驻点，如有需求，需在30分钟内到达采购人指定地点。车型需为越野车、吉普车或7座商务车以及皮卡车（可装载大型设备），车辆购置时间在5年以内，行驶里程在8万公里以内。车辆司机由中标人提供。. 3; 插排; 10; 个. 4; 网线; 200; 米. 5; 钳流表; 5; 个. 6; 扫描仪; 1; 台. 7; 打印机; 2; 台. 8; 耗材; 1; 批. 车辆及运维设备购置、使用所产生的费用由中标人承担。 - 十五、培训服务要求 在运维期间，中标人为采购人提供不少于1次培训，若采购人提出培训需求，中标人需及时作出响应，并安排讲师进行培训。为了达到良好的培训效果，中标人需提供相关培训教材及培训用具，应在培训前制定好详细的培训计划，罗列培训时间、地点、硬件和软件环境以及授课教师资质，为每个受训者提供一套培训材料，包括练习题、讲义、实验题等。 根据采购人实际需要，在采购人指定范围内提供针对本项目信息系统系统架构设计、业务数据流、模块与模块之间关系，系统数据库结构关系和对数据库、应用服务器监控、系统调优专业课程及业务系统操作等的相关培训。在培训后制作问卷向采购人问询满意度，若采购人有需求，则需改进授课的方式，争取让采购人满意。 - 十六、维护工作执行办法 中标人需按服务要求定期进行日常巡检，采购人及监理单位不定期进行抽检；中标人需每季度进行全面巡检，并提交照片和巡检报告，每周、每月、每季度定期向采购人提交周报、月报、季度报，作为考核和请款依据。 1.中标人需按合同约定的要求开展日常巡检和运维服务工作，如发现质量问题将追究中标人相应责任并根据考核结果扣除相应运维费。 2.对涉及采购人的全部信息以及其他信息负有保密义务，未经采购人书面许可，中标人不得以任何理由和形式私自使用及向外泄露； 3.中标人需了解采购人的使用情况，针对近期发生的故障分析产生的原因，培训采购人工作人员正确使用设备； 4.中标人需安排专人进行资料管理。所有采购人的资料，每次在巡检中都应检查，并及时更新，使在册资料与实际情况完全保持一致； 5.维护过程中，需要维修的故障在维修前需要向采购人进行书面确认，待维护完毕后同样需采购人书面确认后方可离场。 6.中标人需配合采购人完成本项目范围内系统的网络安全等级保护测评工作与第三方软件测评工作。 7.中标人需配合采购人完成项目审计工作，包括但不限于审计材料的收集与整理。 8.驻点综合管理团队需记录事件发生地点、设备名称、时间、事件现象等相关信息，形成运维事件处理登记表，综合管理团队根据事件现象判断运维事件类型，事件类型包括网络事件、硬件事件、软件事件，并根据判断结果指派工作人员，同时根据运维管理规定录入信息化运维事件工单，受指派工作人员到达事件现场，评估事件产生原因、影响力、重要性、紧迫性，决定是否需要启动应急预案，若需启动应急预案，则上报应急领导小组并执行应急预案管理流程，运维过程中判断中标人是否能独立完成运维，若不能，则考虑将服务外包，并执行服务外包管理流程，输出运维事件处理记录表，事件处理过程中判断是否需要变更运维，若需变更，则按照运维变更处理流程开展工作，最后当运维变更需求处理结束确认无误后，管理员关闭工单，并将此次运维事件的处理方法录入运维知识库以备日后参考，流程结束。 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | - 十八、保密要求 1.为切实加强大数据平台各项应用的安全使用和管理，确保国家秘密和警务工作秘密的绝对安全，严防出现因越权访问、违规操作等造成公安信息泄露、侵犯公民隐私的行为发生，系统用户必须严格落实公安信息共享查询应用“七不准”管理规定，并承诺做到： - （1）严格遵守国家保密法律、法规和有关规章制度，履行保密义务，保守党和国家的秘密、保守公安工作秘密。 - （2）不将应用系统授权数字证书或账号转借他人使用。 - （3）不违规申报和审批系统授权用户。 - （4)不非法扫描、入侵系统，扰乱系统正常运行。 - (5)不公开宣传、与无关人员谈论应用系统及其相关内容。 - (6)不泄露、传播或出售通过应用系统获取的信息。 - (7)不对应用系统应用违规行为隐瞒不报、包庇袒护。 - (8)非因工作原因，不使用应用系统获取的各类信息。 2.应遵守采购人各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受采购人日常工作管理，做好安全检查与防范工作。驻场人员应按照采购人要求签署保密协议，承担安全保密责任和义务，并通过人防和技防手段确保运维过程中产生的各类交易信息数据安全保密。 3.中标人对采购人所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的采购人及其关联公司的商业秘密、技术资料信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经采购人书面许可，中标人不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。中标人有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。中标人可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的工作人员披露保密资料，但同时须指示其工作人员遵守本条规定的保密及不披露义务。 4.中标人仅可以为履行合同之目的对保密资料进行复制。中标人不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。中标人应当在完成本项目任务或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还采购人，并销毁所有复制件。中标人应当妥善保管保密资料，并对保密资料在中标人服务期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成采购人损失的，中标人应负责赔偿。 5.当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料： （1）并非中标人的过错而已经进入公有领域的。 （2）已通过该方的有关记录证明是由中标人独立开发的。 （3）由中标人从没有违反对采购人的保密义务的人合法取得的。 （4）法律要求中标人披露的，但中标人应在合理的时间提前通知采购人，使其得以采取其认为必要的保护措施。 6.如中标人违反合同关于保密的约定，中标人应赔偿因此而给采购人造成的一切损失。 7.保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | - 十九、安全管理要求 1.中标人是业务安全生产管理主体，对业务安全生产管理工作负全责。 2.中标人负责日常安全生产管理，采购人只负责对中标人进行考核和必要的监督检查。 3.按“谁聘用、谁负责”原则，中标人负责从业人员安全教育培训工作。 4.劳动保护用品发放由从业人员劳动关系所属单位负责。即由中标人负责采购及发放。 - 5.若本包组服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由中标人负责，采购人免予承担一切责任。中标人负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由中标人负责，造成采购人损失，由中标人承担赔偿责任。 - 6.中标人执行采购人关于运维制服、外勤工作服款式、颜色的规定，采购由中标人直接负责。 7.本包组所涉及的安全生产费用由中标人负责，采购人的委托运维价格已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。 |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅作为汇总参与评审的85项非“★”、“▲”的条款，按量化指标，每无偏离或正偏离1项得0.2分，满分17分（计算得分按四舍五入保留2位小数）；其余条款请投标人在制作投标文件中自行补充到《技术和服务要求响应表》中。

2.本表中“采购文件规定的技术和服务要求”的填写若与招标文件第二章“采购需求”中的表述不一致，以招标文件第二章“采购需求”中的表述为准。