# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2024-03954

#### 采购项目编号：442000-2024-03954

#### 项目名称：中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）

#### 采购人：中山市公安局

#### 采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市公安局的委托，采用公开招标方式组织采购中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）

采购计划编号：442000-2024-03954

采购项目编号：442000-2024-03954

采购方式：公开招标

预算金额：47,685,484.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(机房维护类):

采购包预算金额：23,205,774.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局信息数据机房租用项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：服务期自合同约定生效之日起33个月。

采购包2(基础保障综合类):

采购包预算金额：24,479,710.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局移动警务通项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局辅警通项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 软件运维服务 | 计算机机房系统维护 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 软件运维服务 | 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 软件运维服务 | 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-6 | 软件运维服务 | 中山市公安局大数据应用中心建设项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-7 | 软件运维服务 | 中山市公安局警务云建设项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-8 | 软件运维服务 | 中山市公安警务云扩容升级项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-9 | 软件运维服务 | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 2-10 | 软件运维服务 | 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：运维服务期自合同约定生效之日起33个月。中标人需于运维前进行项目的规范及相关培训要求制定，并在原系统运维期到期后正式开展运维工作。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件（或扫描件），总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺或说明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（机房维护类）：本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

采购包2（基础保障综合类）：本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（机房维护类）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

采购包2（基础保障综合类）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市公安局

地址：广东省中山市东区兴中道26号

联系方式：0760-87161320

#### 2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市石岐区东明北路18号206卡（之十一）

联系方式：0760-88889687

#### 3.项目联系方式

项目联系人：吴颖红

电话：0760-88889687

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）

2.采购计划编号：442000-2024-03954

3.采购项目编号：442000-2024-03954

4.采购方式：公开招标

5.项目预算金额：47685484.00元

6.项目一览表：

| 采购包 | 采购包名称 | 标的名称 | 采购包预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房维护类 | 中山市公安局信息数据机房租用项目 | 人民币23205774.00 元 |
| 2 | 基础保障综合类 | 中山市公安局移动警务通项目 | 人民币24479710.00元 |
|  |  | 中山市公安局辅警通项目 |  |
|  |  | 计算机机房系统维护 |  |
|  |  | 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目 |  |
|  |  | 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 |  |
|  |  | 中山市公安局大数据应用中心建设项目 |  |
|  |  | 中山市公安局警务云建设项目 |  |
|  |  | 中山市公安警务云扩容升级项目 |  |
|  |  | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目 |  |
|  |  | 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 |  |

★7.本项目兼投不兼中。

（1）每个投标人最多只能被确定为1个采购包组的第一中标候选人。

（2）本项目按采购包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每个采购包推荐3名中标候选人。

（3）已获得采购包1的第一中标候选人资格的，将不再具有采购包2的参与评标资格。

（4）采购包1根据评审结果依次按照评标总得分由高到低的顺序，选取排名第一的投标人为采购包1的第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；采购包2从具有参与评标资格的投标人中，根据评审结果依次按照评标总得分由高到低的顺序，选取排名第一的投标人为采购包2的第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

8.本项目不属于专门面向中小微企业项目。

9.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购包1：软件和信息技术服务业；采购包2：软件和信息技术服务业。

10.本项目不接受联合体投标。

11.中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

12.采购人有权在签订合同时对项目内容作适当修改调整或对服务内容作适量增加或减少，但不得对采购文件约定的条款作出实质性的变更。

13.在招标文件中标注“★”标识的条款内容被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，详见招标公告附件1、附件2，投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。标注“▲”标识的内容为重点评标条款，投标人必须对该标识条款按照要求进行真实应答描述。

14.本项目由中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何额外费用。

15.重要说明

如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其他问题的，应当在招标文件公示期间内或者自公示期满之日起七个工作日内，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行。

16.现场踏勘：

（1）踏勘形式：统一组织现场踏勘，由投标人在规定时间内自行前往现场踏勘，现场不作任何答疑。

（2）组织现场踏勘采购包：采购包1、采购包2

（3）踏勘时间及地点：

①踏勘集中时间： 2024-09-30 09:00:00，逾期不候。

②踏勘集中地点：中山市兴中道26号(中山市公安局）。

（4）联系电话：0760-87161320。

（5）踏勘要求：

①不按上述时间、地点集中的潜在投标人，视为放弃参加踏勘的权利；

②踏勘现场不提供停车位，请投标人自行安排；

③投标人及其代表自行承担现场踏勘的风险（包括但不限于财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏）及费用。采购人不承担任何责任和费用；

④投标人及其代表不得以任何形式或方式向采购人、现场其他投标人代表透露、展示或提供包含投标人单位名称、代表人姓名、联系方式等信息及文件资料；

⑤现场踏勘期间，采购人仅带到项目实施现场具体位置，参加现场踏勘的人员均需听从采购人的统一安排；

⑥采购人不单独接受或组织第二次现场踏勘。

采购包1（机房维护类）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期自合同约定生效之日起33个月。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例12%,签署合同后的第一年（2024年）10月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的12%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 2期：支付比例15%,签署合同后的第二年（2025年）6月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 3期：支付比例15%,签署合同后的第二年（2025年）10月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 4期：支付比例15%,签署合同后的第三年（2026年）6月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 5期：支付比例15%,签署合同后的第三年（2026年）10月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 6期：支付比例28%,合同期满后，中标人提交服务总结报告和说明并履行合同完毕且通过采购人组织的验收，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付剩余合同金额给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付。 因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.验收范围涉及招标文件里提及的所有工作； 2.验收涉及到的文档模板在合同签订后，由中标人按采购人和监理方要求提供并确认。采购人和项目监理审核确认项目验收材料后，组织具体的验收工作； 3.验收应在中标人和采购人的共同参与下进行，依据招标文件的要求、已制定的方案与国家相关规定、规范进行验收； 4.采购人织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，如有必要将邀请相关专业人员或机构参与验收； 5.对验收不合格的部分，中标人应在采购人规定时间内及时整改完善直至验收合格。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1.本采购包采用总价报价，投标报价不得超过本采购包预算金额，否则视为无效报价； 2.报价要求：（1）投标人无需在投标客户端中进行分项报价； （2）请按招标公告“附件2：采购包一（机房维护类）分项报价表”格式填写分项报价附在投标文件中，每机柜每月费用将作为中标后结算依据； （3）本项目为总价包干项目。本采购包报价包括但不限于：硬件、软件维护、第三方软件采购、安装、集成、运行、测试、培训、验收、技术服务、税费（包括关税、增值税）、人工、设备、耗材、运费、保险费、过渡支持期费用、资料等所有相关的全部费用； （4）中标人在运维服务期间内履行本项目所有义务后，采购人根据合同约定支付相关费用，不再另行支付合同约定以外的任何费用。由于部分子项目在运维期内可能停止运营，经采购人确认停止运营后，不再支付该子项目后续运维费，运维费需按实际进行结算（不足一个月的按一个月结算）。 |
| ★ | 2 | 过渡支持期 | 中标人从项目运维期满之日起，在新中标人到位前免费继续提供1个月内的运维过渡支持服务，若本期中标人未中标下一期运维服务项目。则必须在下一期运维新中标人入场前提交运维服务工作移交清单并在2个月内配合完成工作移交。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局信息数据机房租用项目 | 项 | 1.00 | 23,205,774.00 | 23,205,774.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：中山市公安局信息数据机房租用项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 一、项目概况 近年来，信息技术在公安工作中广泛应用，改变了传统的公安工作模式，极大地提高了公安工作的效率和公安队伍的战斗力。新形势下，中山市公安局坚持以科技信息引领公安工作，提出以“智慧公安”建设为主线，全面提升平安建设工作水平。但随着大数据时代的到来，中山市公安业务数据也呈几何倍数增长，信息数据机房已经成为制约中山市公安局信息化发展的瓶颈。为解决以上问题，且考虑中山市公安局信息化建设的长远发展，中山市公安局拟采用购买社会化服务的方式，租用标准的机房，支撑中山市公安局机房服务。 ### 二、租用需求及内容 ★1.中标人必须提供不少于346个机柜的机房整体服务，包括机房用电、电源系统、温湿度控制系统、消防系统、综合布线、智能化管理系统等。服务期自合同约定生效之日起33个月。 ▲2.中标人提供的机房须按照数据中心设计规范（GB50174-2017)的A级标准建设。 #### （一）机房环境要求 包括但不限于以下要求： 1.电源系统： ▲（1）双路不同区域的一类市电动力电源保障；UPS系统采用N+1并联冗余配置供电，后备时间保障满负荷工作半小时以上；提供发电机采用N+1配置，实行7*24小时不间断供油机制，并确保在市电停止供电后半小时内启动发电机供电； ▲（2）每个机柜要求具有至少两路独立的电源，每路16A，单机柜合计力承载不低于32A； ▲（3）每个机柜配备合计不少于30个专用PDU供设备使用；每个PDU单独设置维修空开； （4）零地之间的电压小于1V，零线、地线连接正确； ▲2.温湿度控制系统 （1）有机房温湿度监控设备，具备感温光缆温度监控系统，实时监控机房内机柜及线路温度； （2）机房空调可调节室温度在18-25度； （3）相对湿度可保持在40%-70%。 3.安全要求 （1）具备全淹没式气体自动灭火系统，消防中心自动联动119告警，在发生火灾时能即使通知相关部门； ▲（2）为确保托管存放的服务器安全稳定运行和维护人员安全，机房需配置极早期消防告警系统； （3）7*24小时全方位机房监控，专业安保人员值守巡视，出入检查登记； （4）确保非授权人员不得进入机柜所在区域。 4.机柜要求： ▲（1）机柜采用密闭式冷通道方式部署，冷通道密闭系统质量需符合YD/T2319标准的要求， 提供第三方检测报告复印件（或扫描件）加盖投标人公章。 ▲（2）机柜标准42U或以上机架，机柜尺寸（宽×深×高）不少于600mm×1200mm×2200mm； （3）机柜承重板部件板厚不少于2mm，静载承载能力不少于1800KG； （4）机柜内配置可调节托盘，可调节托盘承重不少于150KG； ▲（5）机柜在配重500KG工况下，达到不低于9级烈度结构抗震要求，提供第三方检测报告复印件（或扫描件）加盖投标人公章。 （6）机柜间设置使用专用尾纤槽供尾纤布放，避免尾纤与电源线、网线混敷对尾纤造成损坏。 ▲5.综合布线：机房内根据用户实际要求敷设足够的网络线路（包括网线和光纤等线路）,并在采购人的指导下完成服务器、网络等设备的线路链接及整理、标签工作，向采购人提供机房内所有网线、光纤等线路的布线图。中标人需常备以下线材，可供随时查验： 序号; 材料名称; 类型; 数量. 1; 网线; 六类网线300米; 2箱. 2; 水晶头; 六类; 100个. 3; 万兆多模尾纤; LC-LC 10米; 20对. 4; 万兆多模尾纤; LC-LC 20米; 10对. 5; 万兆多模尾纤; LC-LC 30米; 10对. 6; 万兆多模尾纤; LC-LC 50米; 10对. 7; 万兆多模尾纤; FC-LC 30米; 10对. 8; 万兆多模尾纤; FC-LC 50米; 10对. 9; 千兆多模尾纤; LC-LC 20米; 20对. 10; 单模尾纤; FC-LC 30米; 30对. 11; 单模尾纤; FC-LC 50米; 10对. 12; 单模尾纤; FC-SC 30米; 20对. 13; 单模尾纤; FC-SC 50米; 10对. 14; 单模尾纤; LC-LC 30米; 10对. 15; 光电转换器; 千兆单模双芯SC接口; 10对. 6.采购人将在租用机房内部署2台小型机，中标人须提供相应的小型机专用电源接头。 7.提供20台公安网接入交换机，用于租赁机房内部系统连接。所提供之公安网接入交换机必须符合或优于“接入交换机技术规格表”中的相关要求。 8.提供两台视频网核心交换机，用于与市局机房视频专网核心交换机相连。所提供之视频网核心交换机必须符合或优于“视频网核心交换机技术规格表”中的相关要求。 9.提供两台公安网汇聚交换机，用于与公安网核心交换机相连。所提供之公安网汇聚交换机必须符合或优于“公安网汇聚交换机技术规格表”中的相关要求。 ★10.提供的公安网接入交换机、公安网汇聚交换机支持与采购人现有的公安网网管平台“网络监控平台”对接；提供的视频网核心交换机支持与采购人现有的视频专网网管平台“智能管理中心”对接。 11.各类型交换机要求如下： （1）接入交换机技术规格表 指标项; 技术规格要求. 基础性能; 交换容量≥336Gbps，包转发率（最小参数）≥144Mpps；. 配置48个千兆电口，4个万兆光口；. 配置2*交流电源模块冗余；. 实配1条万兆高速线缆（5m），实配万兆多模光模块4个；. 二层功能; 支持MAC地址规格≥16K. 支持ARP表项规格≥4K. 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN. 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能. 三层功能; 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议；. 支持Ipv4路由表≥8K，Ipv6路由表≥2K. 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel. 支持DHCPv4/v6 client/relay/server. 组播; 支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD；. 安全特性; 支持多种安全特性，包括SAVI、DHCPv6 snooping、ND snooping、MFF、CPU防攻击等；. 管理维护; 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；. 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；. 支持集群管理；. QOS; 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制；. 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；. 支持基于端口的流量监管；. 支持基于队列限速和端口整形的功能；. （2）视频网核心交换机技术规格表 序号; 技术规格要求. 1; 设备为支持CLOS多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离。. 2; 业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。. 3; 业务板槽位采用竖插槽设计，前后风道设计，保证设备散热效果。. 4; 单台业务板槽位数≥10，主控板槽位数量≥2，交换网板槽位数量≥6 ，电源数量≥8，主控、交换网板、电源、风扇等关键部件采用冗余备份设计。. 5; 支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。. 6; 交换容量≥216T；包转发率≥48000Mpps如果采用官网标注的最高参数响应参数时，需要满配最高规格的主控板和交接网板。. 7; 单台配置双主控模块≥2；独立交换网板≥6；电源模块≥6；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔。. 8; 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP 、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议，支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议。. 9; 单台配置40G以太网光接口≥12；口万兆以太网光接口≥48；千兆以太网电接口≥48；配置独立的硬件防火墙模块，防火墙吞吐量≥30Gbps。. 10; 路由转发表容量≥64K，ARP表项≥128K，MAC地址表≥128K。支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4096，支持GVRP。. 11; 支持端口聚合，支持跨板聚合，支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。. 12; 多虚一技术(N:1)，配置2台核心交换机虚拟化为一台，满足高可靠的需求。. 13; 支持OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+ GR。. 14; 支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离。. 15; 支持纵向虚拟化功能，支持将汇聚和接入设备通过纵向虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备，相当于把接入设备作为一块远程接口板加入核心设备。. 16; 支持FCoE、TRILL、EVB、SPB等功能。. 17; 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等。. 18; 支持跨数据中心二层互联EVI或类似技术，使得企业各数据中心各节点可以实现二层互通，数据中心内虚拟机可在数据中心间可自有迁移，企业网络和服务提供商网络无需做任何变动。. 19; 支持独立的硬件防火墙、流量统计分析、应用控制网关等业务插卡扩展. 20; 每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法. 21; 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤，支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证，支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定，支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制. 22; 支持二、三层MPLS VPN，支持分布式 MPLS VPN处理，支持嵌套MPLS VPN，支持多角色主机，支持MCE，. 23; SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理. （3）公安网汇聚交换机技术规格表 功能类别; 技术规格要求. 基础性能; 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps； 10GE光端口数量≥48个，40GE/100GE光端口数量≥6个；QSFP+-40G-高速电缆-3m≥1根；. 硬件规格; 缓存≥42MB； CPU、LSW均为国产自研芯片； 电源1+1备份，风扇3+1备份； 支持前后、后前风道；. 二层功能; 支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。. 三层功能; 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，BGP4+等IPv6动态路由协议；. 安全特性; 支持微分段（IPv4和IPv6）； 支持防止DOS、arp攻击和ICMP攻击；. QOS; 支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式； 支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类；. DC特性; 支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入； 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； 支持QinQ Access VXLAN；. 可靠性; 支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔；. #### ★（二）机房空间要求 1.本次租用共计不少于346个机柜，分为信息中心、WJ、JZ用等三个区域，中标人须确保在同一单体建筑物提供足够空间和运行环境满足采购人信息化未来三年发展需求。以下是空间需求： （1）信息中心：独立封闭空间，本次需提供不少于226个机柜，并具备放置300个机柜的可扩展性，与外部必须有安全隔离，需要有独立的门禁系统、视频监控系统、KVM系统，各系统需连接到公安网或视频网。在机房附近配备40平方米以上操作间，操作间配备电源、照明、空调等工作环境，并能连接到信息中心机房内不同的网络。 （2）JZ：独立封闭空间，本次需提供不少于15个机柜，并具备放置40个机柜的可扩展性，与外部必须有安全隔离，需要有独立的指纹门禁系统、视频监控系统、KVM系统，各系统需连接到公安网。另需在机房附近配备10平方米以上操作间，操作间配备电源、照明、空调等工作环境，并能连接到JZ机房内不同的网络。 （3）WJ：独立封闭空间，本次需提供不少于105个机柜，并具备放置120个机柜的可扩展性，与外部必须有安全隔离（实体墙隔断并配备铁门），需要有独立的门禁系统、视频监控系统、KVM系统。另需在机房附近配备20平方米以上操作间，操作间配备电源、照明、空调等工作环境，并能连接到WJ机房内不同的网络。 2.中标人提供两个独立的临时仓库，每个仓库面积不少于12平方米，且必须与机房同处一幢楼房。 3.中标人提供的操作间应具备基本的办公环境，包括办公桌椅、办公沙发、电源插座、网络信息点等。 （三）智能化管理要求 1.机房每个冷通道配备人脸、指纹等身份识别系统； ▲2.机房配备高清视频监控，对机房区走廊、机房出入口、所有机柜进行全方位监控，监控至少保存3个月，各个机房的监控系统根据实际需要有可能需要分开，并分别与公安网、视频网、WA网、JZ网等连接； 3.中标人须提供一套完善的来访登记系统（含移动端），具备来访申请、审批、进入、离开、设备进出等全过程管理。具体功能包含用户角色管理、权限管理、访客预约管理、访客审批管理、访客来访登记、门禁管理功能等功能，所有审批记录；来访记录、门禁进出记录长期保存，并可按时间、人员、位置等多维度查询并导出。在主体功能不增加的情况下，中标人应按照采购人的实际需要对系统进行调整，包括但不限于界面显示、访客审批事项、审批流程等； 4.中标人提供租赁机房须配备机房环境监控系统，在采购人的运维中心能实时监测机房环境及机房运行状态，其中电源监控要精细到每个机柜的实时电压、电流、电量及最大值、最小值、平均值等统计分析数据； 5.中标人机房环境监控系统的有关数据需要接入采购人自建的统一运维平台，接入数据包括但不限于每个检测点的温度、湿度；每个列头柜的实时电流、电压；每个机柜的实时电流电压；动环系统产生的告警的告警号、设备名称、区域ID、设备ID、设备类型、告警级别、告警事件和告警内容等。数据通过Webservice方式提供，对接费用由中标人负责。 ▲6.根据不同网络情况（公安网、WA网、视频专网、JZ网等）提供多套集中式KVM系统，通过该系统对服务器进行远程控制。机房KVM管理系统基本功能如下： （1）基于IP的KVM（KVM OVER IP）； （2）每机柜提供12个设备的KVM接入； （3）用户管理功能，统一分配访问权限； （4）统一设定允许其接入的IP地址或IP地址段； （5）完整的用户访问记录； （6）BIOS级远程管理设备，提供开机画面到操作系统整个开机过程的画面管理； （7）免客户端，支持所有主流浏览器； （8）免驱动，即插即用，支持热拔插； （9）提供高质量音像（支持1080P以上分辨率）的同时，鼠标键盘同步操控； （10）支持虚拟存储，远程完成操作系统的安装。 #### （四）线路要求 ★中标人提供的机房须与市公安局的机房实现互联互通，租赁机房与采购人机房之间提供光纤线路接入，满足现有业务运行： （1）提供由租赁机房至采购人信息中心机房2*48芯光缆，每6芯一组，每组光缆需要不同物理路由，实现自动冗余备份； （2）提供由租赁机房至采购人WA专网12芯裸纤,光纤两端光衰减低于2db； （3）提供租赁机房至采购人WJ机房2*24芯光缆，两条光缆需要不同物理路由,实现自动冗余备份，光纤两端光衰减低于2db； （4）提供由租赁机房至采购人JZ机房12芯裸纤，光纤两端光衰减低于2db； （5）提供光纤从采购人到租赁机房设备末端的光纤路由图纸合并做好标签。 ★三、信息系统安全等级保护设计说明 投标人承诺：根据《信息安全等级保护管理办法》要求，拟投入本项目的机房已通过系统安全等级三级或以上测评；或承诺中标后机房投入使用前保证通过系统安全等级三级或以上测评。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局信息数据机房租用项目承诺：） ### ★四、密码安全基础设施环境构造 ### 具备基于国产密码算法的门禁和视频监控系统，视频监控前端做到无死角覆盖。 ### 五、机房设备搬迁服务 （一）搬迁需求 1.采购人现有设备位于中山市长江北路联通IDC机房，共计涉及330个机柜，约2500台服务器、存储、交换机等设备，如需进行现场踏勘的可联系采购人。 ★2.中标人负责原有设备的搬迁，主要包括目标机房安装环境检查、搬迁设备标签与标记、绘制设备连接图、设备拆卸与线缆绑扎、搬迁后设备重新组装和相关线缆连接等，设备上架后调试至正常运行状态。搬迁费用由中标人承担。 3.搬迁目标机房位置：中标人提供的机房。 （二）搬迁实施要求 1.搬迁原则 鉴于风险与质量管理中心搬迁的复杂性以及所涉及设备多样性，整个搬迁项目的规划及实施时间非常紧凑。根据不同时期的工作重点，风险与质量管理中心搬迁划分为三个阶段：评估与建模阶段、详细设计阶段、实施阶段，每个阶段约占总工期的1/3。 第一阶段为搬迁的评估与建模，主要对机房的计算机设备和业务现状进行调研分析，对目标机房的需求进行收集整理。通过编制现有IT系统拓扑逻辑详图，理清现有系统中所有硬件、软件、系统、应用等信息及其相互间的关联，确保所有相关信息完整地显示出来。同时，根据用户目标机房的使用规划，编制新机房系统拓扑逻辑详图。进行初步设计、规划、以及评估，为搬迁做好准备。 第二阶段将进行详细方案的设计，并制定演练方案及风险准备计划。根据现有IT系统拓扑逻辑详图，通过与IT部门及运输承运商等各方面的充分的沟通，划分设备搬迁的具体批次及方法，分别制定详细的搬迁方案及相应的应急修复方案。 第三阶段即进行搬迁的实施及管理。根据第二阶段设计的详细方案，各业务小组开始做搬迁前的各项准备工作，进行搬迁后系统的测试及检验。 在规划搬迁方案时，应遵循以下原则： (1)搬迁批次及每批搬迁起始时点由用户确定。 (2)中标人须保证各类应用系统自每批次搬迁截止时间前可对外提供服务。 (3)采取有效措施，降低搬迁风险，如：准备充足备件，具备回退方案。 (4)确立单一目标，最短路径，分步骤进行，保证过程一致性。 (5)保证搬迁前提条件，充分考虑可行性。 (6)过程简单，可操作性强。 (7)搬迁程序可逆，确保安全可靠。 2.搬迁需求 由于本次设备搬迁，牵涉的IT设备数量较多、型号复杂，比较现有环境，目标机房的综合布线、设备的物理摆放位置等方面较原机房有很大变化，部分设备网络结构、存储链路等也将发生变化，涉及到较多的变更工作都需要在本项目中完成。 根据搬迁工作的实际需要，要求中标人提供以下方面的支持： （1）搬迁项目管理服务 为了安全、顺利的完成本次机房的搬迁，中标人应提供整体搬迁项目管理工作，其工作内容为： ①协助采购人对相关设备厂商、服务厂商和专业公司进行管理。 ②建立和监控实施计划和里程碑，控制项目实施进度。 ③项目的沟通管理。 ④搬迁的实施管理及资源协调。 ⑤变更管理及风险控制。 ⑥项目文档管理。 同时，中标人需对与本项目相关联的其它项目进行统一管理和协调，制定统一的项目计划。 （2）搬迁服务 ①整理现有机房内设备信息、技术架构信息、根据需要勘察机房现场获得如物理位置、布局、尺寸、重量、设备连接关系等必要信息，收集并整理现有机房搬迁风险相关的自然条件、客观要求或重要事项。 ②规划目标机房IT设备布局，制定IT设备标签规范、目标机房综合布线需求。 ③搬迁风险分析，列出对各类重要风险点和事项,，准备搬迁风险消除或应对方案。 ④制定搬迁策略, 对设备进行搬迁分组分析，确定各类设备搬迁所采用的搬迁方案；并制定总体搬迁时间表和路线图。 ⑤制定搬迁详细计划，考虑并定义核心搬迁任务、关联关系、资源、时间、里程碑、关键搬迁时间点等。整合各设备厂商、专业公司的项目计划，分析并定义搬迁项目计划中的串行与并行任务。 ⑥制定搬迁详细方案，规划搬迁路线，制定详细的搬迁实施方案、业务验证建议方案和搬迁演练方案，对设备布局进行规划和设计，制定数据备份方案与风险应对计划，设计设备搬运路线、包装标准、安保措施。 ⑦制定搬迁技术准备要求。 ⑧细化搬迁控制指挥流程。 ⑨制订搬迁应急方案。 （3）设备专业搬迁实施服务 针对目前IT设备的技术情况，可以将机房中的IT设备分为存储、SAN网络、小型机、PC Server、刀片服务器、网络设备等方面，中标人需落实提供对以上设备的专业技术支持服务，服务内容如下： 1）机房设备清点 ①原机房设备清点 ②原机房设备连接检查和标记 ③原机房设备电源接口检查和标记 ④原机房设备标签与标记，绘制设备连接图 2）目标机房环境检查 ①目标机房机柜设备安装环境检查 ②目标机房IP网络、存储网络接入环境检查 ③目标机房电源检查 ④目标机房空调检查 3）存储设备搬迁技术实施服务 根据系统设备，需中标人提供以下的技术支持服务： ①目标机房安装环境检查 ②设备搬迁计划制定 ③存储设备搬迁拆卸及新机房环境安装 ④搬迁设备标签与标记，绘制设备连接图 ⑤设备拆卸与线缆绑扎 ⑥搬迁后设备重新组装和相关线缆连接 4）SAN网络搬迁服务 根据目标机房光纤存储网络规划要求及各存储、服务器设备存储链路需求，需中标人提供以下技术实施服务： ①光纤交换机搬迁及整合技术实施服务 ②光纤链路拓扑更新 5）小型机、PC Server服务器、刀片服务器搬迁技术支持 需中标人提供以下的技术支持服务： ①目标机房安装环境检查 ②搬迁设备标签与标记，绘制设备连接图 ③设备拆卸与线缆绑扎 ④搬迁后设备重新组装和相关线缆连接 6）网络设备搬迁需求 需中标人提供以下的技术支持服务： ①目标机房安装环境检查 ②搬迁设备标签与标记，绘制设备连接图 ③设备拆卸与线缆绑扎 ④搬迁后设备重新组装和相关线缆连接 ⑤网络拓扑以及配线信息的更新 （4）搬迁过程要求 1）设备的拆卸 工程师按照项目进度表的时间来确定服务器设备的拆卸时间，严格遵守规范化操作，保证机器设备没有物理性的损坏。 操作步骤： ①把连接服务器的数据线和电源线拔掉，从服务器的机柜上拆卸下来，所有的电源线放置在统一的包装箱中，在包装箱上写上货物的名称，并打包封后待运。 ②把服务器从服务器的机柜上拆卸下来，放到指定的包装箱中，在包装箱的外壳上写上货物的名称，并打包封箱后待运。 ③把服务器的导轨从机架上拆卸下来，并贴上标签，注明使用的机器的名称，放到指定的包装箱中，在包装箱上标明货物的名称，并打包封箱后待运。 ④把PDU从服务器的机柜上拆卸下来，放到指定的包装箱中，在包装箱的外壳上写上货物名称，并打包封箱后待运。 ⑤所有的螺丝等辅助设备全部放在统一的包装箱中保存待运。 注意：特别要小心静电的干扰，全面全程预防。 a.尽量使服务器及其周边设备的接地良好。 b.如果设备没有接地，当我们要接触里面的板卡时，应用接地导线或其他放电设施对其进行放电。 c.对设备进行操作时，应配戴防静电手套或护腕，如果没有的话，也可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。 d.包装人员穿防静电鞋套。 2）运输过程 使用专业的设备运输包装箱，确保硬件设备在运输过程中的安全性。包装要求按照工业标准。并附有货物清单，由指定人员进行验收，签字确认。 ①装箱用手推车运送到运输车辆处，由专业的搬运工小心轻放到运输车上，整齐摆放，固定，以防滑落。 ②有押运人清点货物后，押运到新的办公地点。 ③运输车在运输的过程中，一定要注意车辆慢行，以防在道路颠簸的情况下损坏设备。 ④卸货时由专业的搬运工把货物先卸到货梯门口，然后由押运人清点货物全部到场后，由专业的搬运工把货物搬至指定位置。押运人再次清点无误后准备安装。 注意：包装和运输防护措施包括但不限于： a.根据设备的不同规格定制相应尺寸的纸箱或木箱，以及印制不干胶标签。 b.箱体内部上下及四周共6面各使用1张厚度为5公分的泡沫板（防震、保温）。 c.用2层缠绕膜对设备进行保护。 d.用2层气垫膜包覆在设备外面，并用胶带固定。 e.将设备不干胶标签粘贴在初步包装好的设备上。 f.将包好的设备放入防震纸箱内。 g.设备与纸箱的空隙处填充海绵或气垫膜，确保设备不会在纸箱内晃动，并封箱。 h.如遇下雨等恶劣天气，需用3层缠绕膜对纸箱进行覆盖保护（防止下雨对纸箱造成损伤）。 i.将另一张设备不干胶标签粘贴在外包装上。 j.对于单件尺寸超过5U或重量超过40公斤的设备必须使用减震托盘。 3）设备的安装 工程师按照安装方案，把包装箱打开，根据安装方案把服务器上机架。严格遵守规范化操作，把服务器安装到指定位子。 ① 安装导轨：安装工程师把服务器的导轨安装到机柜上的指定位置，以便服务器上机柜。 ② 安装服务器：安装工程师把服务器安装到机柜上的指定位置。 ③ 安装电源线：用电源线把服务器于PDU连接，把电源线捆绑在配线架上。 ④ 安装SWICH:把SWICH固定在机柜上的指定位置。 ⑤ 连接数据线：连接SWICH到服务器，连接网络线。 4）保障要求 在搬迁过程中，很有可能会出现服务器的硬件故障，主要是由于在搬迁过程中由于野蛮装卸，不小心滑落，机器本身硬件已经存在的硬件问题等。根据上述情况，将有以下措施： ①专业的包装，可以避免在运输过程中的颠簸造成的机器硬件的故障。 ②在搬迁之前对服务器的硬件进行检测，可以防止机器本身已经存在的硬件问题。 ③安排具有专业的搬迁工人实施搬迁工作，防止搬迁过程中的野蛮装卸。 ④由采购人协调系统设备原厂或原厂正式授权的硬件工程师7*24小时的现场待命，在系统设备发生故障时能够及时地进行现场处理，紧急协调24小时备件库资源，在4小时之内完成硬件故障的排除。 ⑤使用专业的包装箱，对包装箱进行编号，并表明货物名称，在运输以前由双方签字确认。 ⑥在搬迁到目标机房时，再次由双方签字确认。 ⑦在搬迁过程中应要求相关工作人员做好采购人有关的安保及防疫工作要求。 （5）应急方案 为降低搬迁风险，中标人应提供相应的应急方案，应急方案包括但不限于硬件故障、操作系统、数据库及应用系统故障、存储设备和数据的应急方案。 3.搬迁实施时间要求 ★单个系统搬迁时间不超过12小时（单个系统暂停服务不超过12小时）。中标人在搬迁实施过程中，因中标人人为原因造成的设备损坏或丢失的，由中标人负全责，采购人保留追究权利。 ### 六、其他要求 ★（一）在租赁期内，采购人实际使用的机柜数在本项目租用机柜数的正负5%内变化，租金总价不变。超过正负5%的部分，按机柜中标租赁单价及机柜实际增减数量核定服务费的增减。 ★（二）中标人提供的机房在中山市城区内（石岐区、东区、西区、南区、开发区）且必须是自有物业，投标文件提供产权证明复印件（或扫描件），产权所有人须为投标人或与投标人存在直接控股关系或管理关系的总公司或分公司。 ★（三）中标人应无条件允许采购人自建或租用的光纤可接入租赁机房，并允许施工单位进场施工；如原先有对公安局提供光纤租赁服务的，采购人要求迁移至租赁机房，中标人须无条件迁移，迁移费用按原租赁协议或双方商议决定。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局信息数据机房租用项目承诺：） （四）中标人需无条件接受并配合采购人对服务工作的监督和检查。 （五）中标人项目团队需由项目经理和若干名技术人员、保安组成。项目经理具有3年以上相关机房租赁运维管理经验，项目经理需提供每周5*8小时的市公安局驻点服务，技术人员熟悉IDC机房各系统（包括供电、空调、消防、监控等）的构造及功能，能够承担日常的维护任务及解决系统问题。技术人员需在机房网管中心7*24小时值班，对机房设施设备及环境进行实时监控，确保机房正常运行；保安人员7*24小时值守，保证未授权人员不得进入机房。参与项目人员需遵守采购人内部安全保卫和保密等各项管理要求，项目经理和技术人员变更时需经采购人审核。 ### 七、质量保证及售后服务 （一）在服务期内，中标人为采购人提供运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务，具体范围包括但不限于机房空调、电源、综合布线系统、安防(门禁系统、图像监控系统等)的运行监控和故障处理及日常运行等工作。 （二）对采购人的服务通知，中标人在接报后半小时内响应，1小时内到达现场，2小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同-档次的设备予采购人临时使用。 （三）项目服务期内，中标人必须提供7*24小时电话热线服务，若设备系统出现软硬件故障，或采购人有相关的技术问题，均可拨打热线电话，向中标人提出服务申请。中标人必须立即响应，提供技术支持，并对问题进行跟踪。 （四）项目服务期内，中标人必须提供一个月至少一次的全面（预防性）巡检服务。 （五）项目服务期内，中标人必须定期设备保养服务。保养服务包含了设备表面清洁、设备内部清洁及传输介质整理及维护，由于对设备进行保养服务时需要关闭设备电源，业务中断较长，所以对于保养服务将提供定期每年实施两次设备表面清洁，每年实施一次设备内部清洁及传输介质整理及维护。 ### 八、保密 （一）中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任：未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本项目提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给与本项目无关的任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途。即使向与履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行本项目所必需的范围。 （二）中标人须提供项目所有管理、实施人员的社保证明给采购人审核，并签订《广东省公安机关信息化建设第三方运维机构安全保密责任书》、《广东省公安机关信息化建设第三方运维人员安全保密责任书》。 ### 九、责任追究 （一）中标人不能在合同约定生效之日起30天内完成机房交付和搬迁服务的，每超期一天，需缴纳中标总价的5‰的违约金。此外，中标人需确保采购人托管于机房的所有服务器、储存、网络等设备的正常运行，如造成设备停运，后果由中标人承担。 （二）如中标人不能在合同约定生效之日起30天内完成机房交付和搬迁服务的，或对于招标文件条款中标人已经响应但在实际交付中没有履行的，采购人有权终止合同并追究有关责任。采购人将根据政府采购相关管理规定重新选定供应商。至新中标人提供正常服务期间，中标人需确保采购人托管于机房的所有服务器、储存、网络等设备的正常运行，如造成设备停运，后果由中标人承担。 （三）因中标人本身原因造成设备停机、故障、损坏、网络中断等影响系统正常运行超过2小时的，视影响范围，采购人保留停机时间每2小时以不高于合同总价1‰的幅度要求中标人支付违约金的权利，造成设备、数据损失的，中标人还应赔偿损失。 ### 十、培训服务要求 （一）在运维期间，中标人需为采购人提供不少于1次的运维技术培训，若采购人提出培训需求，中标人需及时作出响应，并安排讲师进行培训。为了达到良好的培训效果，中标人需提供相关培训教材及培训用具，应在培训前制定好详细的培训计划，罗列培训时间、地点、硬件和软件环境以及授课教师资质，为每个受训者提供一套培训材料，包括练习题、讲义、实验题等。 （二）根据采购人实际需要，在采购人指定范围内提供针对本包组项目信息系统系统架构设计、业务数据流、模块与模块之间关系，系统数据库结构关系和对数据库、应用服务器监控、系统调优专业课程及业务系统操作等的相关培训。在培训后制作问卷向采购人问询满意度，若采购人有需求，则需改进授课的方式。 ### 十一、考核办法 （一）服务质量考核要求： 由采购人成立质量考核小组，负责对中标人服务质量进行考核评分。采购人根据《中山市公安局运维服务工作服务考核表》每月对中标人服务质量进行评价，每月的运维考核结果累计至下一期支付金额中扣罚。 （二）项目考核扣罚金计算方式： 考核得分与结算挂钩，中标人每月都须接受采购人的考核，采购人以书面的形式告知中标人考核结果，每月考核如有扣罚的则需扣除月均预算（本采购包预算/相应运维月数）相应金额。按4个档次设置扣罚款项，具体如下： (1)得分≥90分，无需扣罚； (2)90＞得分≥80，扣罚该子项目月均预算的10%； (3)80＞得分≥70，扣罚该子项目月均预算的20%； (4)70＞得分，扣罚该子项目月均预算的40%。 （三）违规红线考核要求 运维服务过程中，发生下列表格所述安全事件，造成重大后果的，采购人有权单方面解除合同，中标人应赔偿由此给采购人带来的损失。 考核类型; 考核说明. 信息安全; 由于运维服务团队人员失误造成业务系统出现数据丢失、篡改等情况。. 网络安全; 因运维团队自身失误导致发生重大网络事件，视情况扣分，不可抗力因素除外。. 信息泄露; 运维服务团队私自将公共数据、个人数据、政务数据等泄露或进行市场销售，造成不良影响的。. 安全生产; 特种工作人员未持有电工证、高空作安全员证书等专业资质，进行相关作业，造成安全生产事件的。. （四）考核表 此表仅供参考，采购人在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。 表1中山市公安局运维服务工作服务考核表 序号; 考核 类别; 考核项目; 考核内容; 扣分. 1; 服务人员考核; 人员岗位设置; 技术团队符合要求合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分；. 2; 人员稳定性; 技术团队人员在服务期间未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣4分；. 3; 人员工作满意度; 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分；. 4; 人员业务水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分；. 5; 服务提供; 网络布线; 按合同要求，按时完成网络布线。每逾期一天，扣1分；后期增加、修改布线等，需按采购人要求布线，存在响应完成不积极情况，扣1分；. 6; 违规业务; 违规业务; 私自修改网络线路，违反公安局需求配置行为，每发现一次扣4分；. 7; 日常维护; 巡检和应急支持; 按要求保障机房正常运行，未按时进行巡检的，扣0.5分/次；未按要求响应支持应急和处理事件的，扣1分/次；. 8; 报告提交情况; 按要求准时提交相关月报、季度报告、重大故障报告等相关报告，未按要求准时提交一次扣1分；. 9; 设施设备更换; 设施设备更换前未向采购人申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照采购人要求进行更换的，扣2分/次，造成不良影响的，扣3分/次；. 10; 故障处理; 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；. 11; 安全管理; 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次；. 12; 响应型服务质量; 事件响应时间达标率; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 13; 事件处理时间达标率; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 14; 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数）; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 15; 备件服务; 备件服务; 在接到采购人需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出采购人规定时间到达现场更换备件的扣1分/次；. 16; 因中标人没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次；. 17; 运行正常; 运行正常; 由于中标人原因导致机房服务中断的，造成每个机柜服务中断（网络、电源等），每个扣4分；. 总分. 可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由采购人所有。 ### 十二、安全管理要求 （一）中标人是业务安全生产管理主体，对所承包业务安全生产管理工作负全责。 （二）中标人负责日常安全生产管理，采购人只负责对中标人进行考核和必要的监督检查。 （三）按“谁聘用、谁负责”原则，中标人负责从业人员安全教育培训工作。 （四）劳动保护用品发放由从业人员劳动关系所属单位负责。即由中标人负责采购及发放。 ## （五）若本包组服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由中标人负责，采购人免予承担一切责任。中标人负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由中标人负责，造成采购人损失，由中标人承担赔偿责任。 ## （六）中标人执行采购人关于运维制服、外勤工作服款式、颜色的规定，采购由中标人直接负责。 （七）本包组所涉及的安全生产费用由中标人负责，采购人的委托运维价格已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（基础保障综合类）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 运维服务期自合同约定生效之日起33个月。中标人需于运维前进行项目的规范及相关培训要求制定，并在原系统运维期到期后正式开展运维工作。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例12%,签署合同后的第一年（2024年）10月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的12%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 2期：支付比例15%,签署合同后的第二年（2025年）6月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 3期：支付比例15%,签署合同后的第二年（2025年）10月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 4期：支付比例15%,签署合同后的第三年（2026年）6月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 5期：支付比例15%,签署合同后的第三年（2026年）10月，在中标人已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人接收的前提下，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付； 6期：支付比例28%,合同期满后，中标人提交服务总结报告和说明并履行合同完毕且通过采购人组织的验收，采购人向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付剩余合同金额给中标人，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付。 因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.验收范围涉及招标文件里提及的所有工作； 2.验收涉及到的文档模板在合同签订后，由中标人按采购人和监理方要求提供并确认。采购人和项目监理审核确认项目验收材料后，组织具体的验收工作； 3.验收应在中标人和采购人的共同参与下进行，依据招标文件的要求、已制定的方案与国家相关规定、规范进行验收； 4.采购人织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，如有必要将邀请相关专业人员或机构参与验收； 5.对验收不合格的部分，中标人应在采购人规定时间内及时整改完善直至验收合格。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1.本采购包采用按总价报价，投标（报价）总金额不得超过采购包预算金额，且各子项目报价不得超过各子项目预算金额； 2.报价要求：（1）投标人无需在投标客户端中进行分项报价；（2）请按招标公告“附件5：采购包二（基础保障综合类）分项报价表”格式填写分项报价附在投标文件中，每月单价将作为中标后结算依据； （3）本采购包中子项目《中山市公安局移动警务通项目》为中山市公安局和中山市公安局交通警察支队联合采购，中标后中山市公安局和中山市公安局交通警察支队分别与中标人签订服务合同和支付中标人服务费； （4）本采购包报价包括但不限于：硬件、软件维护、第三方软件采购、安装、集成、运行、测试、培训、验收、技术服务、税费（包括关税、增值税）、人工、设备、耗材、运费、保险费、过渡支持期费用、资料等所有相关的全部费用； （5）中标人在运维服务期间内履行本项目所有义务后，采购人根据合同约定支付相关费用，不再另行支付合同约定以外的任何费用。由于部分子项目在运维期内可能停止运营，经采购人确认停止运营后，不再支付该子项目后续运维费，运维费需按实际进行结算（不足一个月的按一个月结算）。 |
| ★ | 2 | 过渡支持期 | 中标人从项目运维期满之日起，在新中标人到位前免费继续提供1个月内的运维过渡支持服务，若本期中标人未中标下一期运维服务项目。则必须在下一期运维新中标人入场前提交运维服务工作移交清单并在2个月内配合完成工作移交。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局移动警务通项目 | 项 | 1.00 | 12,543,368.00 | 12,543,368.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 计算机设备和软件租赁服务 | 中山市公安局辅警通项目 | 项 | 1.00 | 950,400.00 | 950,400.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表二 |
| 3 | 软件运维服务 | 计算机机房系统维护 | 项 | 1.00 | 510,125.00 | 510,125.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表三 |
| 4 | 软件运维服务 | 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目 | 项 | 1.00 | 161,425.00 | 161,425.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表四 |
| 5 | 软件运维服务 | 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 | 项 | 1.00 | 297,180.00 | 297,180.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表五 |
| 6 | 软件运维服务 | 中山市公安局大数据应用中心建设项目 | 项 | 1.00 | 2,314,791.67 | 2,314,791.67 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表六 |
| 7 | 软件运维服务 | 中山市公安局警务云建设项目 | 项 | 1.00 | 4,494,900.00 | 4,494,900.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表七 |
| 8 | 软件运维服务 | 中山市公安警务云扩容升级项目 | 项 | 1.00 | 1,949,900.00 | 1,949,900.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表八 |
| 9 | 软件运维服务 | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目 | 项 | 1.00 | 683,755.00 | 683,755.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表九 |
| 10 | 软件运维服务 | 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 | 项 | 1.00 | 573,865.33 | 573,865.33 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一十 |

附表一：中山市公安局移动警务通项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | #### 一、由于各子项目进入统一运维的上一阶段运维期并非完全一致，从而导致接入统一运维的服务时间不统一，运维截止日期统一为合同约定生效之日起33个月。具体见下表： #### 统一运维项目列表 序号; 子项目名称; 采购单位; 该子项预算金额（元）; 相应运维月数 （自合同约定生效之日起）. 1; 中山市公安局移动警务通项目; 中山市公安局; 9540966.00; 33个月. 中山市公安局交通警察支队; 3002402.00. 2; 中山市公安局辅警通项目; 950400.00; 30个月. 3; 计算机机房系统维护; 510125.00; 33个月. 4; 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目; 161425.00; 33个月. 5; 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目; 297180.00; 33个月. 6; 中山市公安局大数据应用中心建设项目; 2314791.67; 33个月. 7; 中山市公安局警务云建设项目; 4494900.00; 33个月. 8; 中山市公安警务云扩容升级项目; 1949900.00; 31个月. 9; 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目（中山市公安局新一代移动警务系统项目）; 299125.00; 33个月. 10; 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目（中山市公安局新一代移动警务系统二期项目）; 284967.50; 31个月. 11; 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目（中山市公安局移动警务系统三期项目）; 99662.50; 7个月. 12; 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目; 573865.33; 33个月. 二、若本项目原设备存在无法升级运维的情况，需提供不低于相应设备性能和不少于相应设备功能的对应功能服务，确保满足采购人的公安信息网网络安全和运维需求。 |
|  | 2 | ### 一、中山市公安局移动警务通项目 #### （一）系统概况 #### 中山市公安局移动警务通项目主要开展移动警务双系统终端、安全加密、专用链路、终端安装运维等服务的建设，为移动警务系统提供前端支撑。 #### （二）运维目标 1.按照公安部“移动警务创新改革会议”精神和公安部《新一代移动警务总体方案》（2016 版）和《广东省公安厅新一代公安移动警务建设方案》的最新要求，推进中山市公安局“智慧公安”建设，实现“指尖警务”目标。 2.提供满足中山市公安局工作要求的移动警务终端以及良好配套服务,与中山市公安局现有移动警务系统实现互联互通，实现民警管理和业务闭环，打通基层警务工作的最后一公里。 #### （三）日常巡检与维护 中山市公安局移动警务通项目具体方案如下。 1.该子项目由中山市公安局、中山市公安局交通警察支队联合采购，各单位具体租赁明细如下： 设备/套餐名称; 中山市公安局租赁数量; 中山市公安局交通警察支队租赁数量. 套餐以及配套服务; 68套; 21套. 终端A及配套套餐和服务; 1262套; 421套. 终端B及配套套餐和服务; 100套; 8套. 合计; 警务通终端以及终端安装服务; 1362套; 429套. 通讯套餐; 1430套; 450套. 按时按本项目要求完成月套餐服务、双系统终端、安全加密卡、MDM终端管控服务、省市互联链路、安装服务、驻点运维服务、配套交换机等内容进行维护。 ★2.在符合政府采购政策的前提下，根据中山市公安局分局要求，中标人必须无条件按照本项目中标价格以及终端和套餐比例签订服务合同。中山市公安局分局也可根据自身需要，向中标人单独租赁终端A、终端B。 3.合同签订后30个日历日内需保质保量交付项目采购的各项内容；项目周期里，如中标终端机型停产，中标人需提供同等或更高性能的同品牌合规替代机型，差价由中标人承担；在分项合同所约定的服务时间和服务内容范围内，采购人预留未办理的警务通终端、套餐、安全加密服务、MDM终端安全管控服务等，采购人可随时办理；服务期内，中标人提供采购内容的免费维保及技术支持服务。 4.警务通终端接入公安移动信息网，中标人须自行提供公安移动信息网入网所需设备，包含但不仅限于交换机、路由器等设备，并于签订合同后30天内顺利与中山市公安局入网设备对接入网。 5.服务期内终端故障时，中标人或其委托维修单位须在采购人监督下开展维修工作。 具体维护内容： （1）确保移动警务终端正常使用，链路状态稳定，与省厅移动警务安全认证正常连接，支撑移动警务应用正常使用。 （2）稳定的高带宽接入，APN 用户不需绕行运营商核心网，缩短逻辑路径，降低时延。 （3）MEC 本地部署，配置灵活，利于业务部署和调整。 （4）可通过无线网切片技术，实现客户的无线专网，确保数据安全性和保密性。 （5）接入白名单要求：将本项目警务通号码设为白名单，优先加入附近基站。 （6）针对采购人实际需求提供相应的网络优化保障服务，例如大型活动、重要会议、节日保障以及特殊区域与位置的网络信号加强与优化保障。 （7）MDM终端管控系统 1）基本维护服务，基本服务指为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、数据备份支持等工作。包括：①日常维护技术支持：对系统进行维护，监控应用软件运行情况，保证系统正常运行。②数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行技术支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 2）①升级支持服务，版本升级技术支持：应用软件版本的升级支撑服务。②第三方软件升级：在采购人已经购买的第三方软件的升级服务的情况下，中标人应在第三方软件升级时进行相关的技术支持。③7*24小时电话技术咨询服务。④技术资料支持。提供全面详实的系统技术资料，当系统或网络发生变化时在5个工作日内更新相关文档。 3）故障排除。工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟内响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 （8）安全加密卡服务需求 1）功能需求，安全加密卡需经国家密码管理局安全审查，采用国产密码算法。可放置在一般的SIM 卡上再插入智能终端的卡槽中，可为智能终端提供身份认证和信息加密服务，提供的主要加密服务包括： 1.1.是用于存储个人数字身份证书和签名私钥，为移动警务终端提供数字签名、签名验证和数据加解密等密码服务。 1.2.是用于实现SM1 算法和密钥管理，为移动警务终端提供基于 SM1 算法的数据加解密服务。移动警务终端设备配备安全加密卡，安装安全客户端软件后，具备以下功能： ①用户识别功能：安全加密卡提供基于PIN码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN 码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全加密卡PIN 码被锁定。 ②信息安全存储功能：安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 ③密码学运算功能：安全加密卡主要提供的密码学运算有：随机数生成国密SM1算法、国密 SM2算法、SHA1杂凑算法、RSA1024算法等。 2）参数需求 ▲①采用国产自主研发的密码芯片（提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂商公章）。 ②支持标准SIM 卡、Micro SIM 卡和 Nano SIM 卡三种 SIM 卡类型。 ③支持国密算法高速加解密，可满足流媒体加密需求。 ④低功耗设计，满足手机的应用环境。 ⑤支持基于国密算法的移动应用分发，防止未授权的应用访问。 ⑥全面支持Android、鸿蒙等主流操作系统平台。 ⑦安全加密卡支持SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法。 ⑧安全加密卡可存储个人数字身份证书和签名私钥，为移动终端提供数字签名、签名验证和数据加密等密码服务。 ⑨安全加密卡可实现SM2 算法和密钥管理，为移动终端提供基于 SM2 算法的数据加解密服务。 ▲⑩安全加密卡能够跟中山本地移动警务安全接入平台、广东省公安厅移动警务安全认证平台互联互通（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局移动警务通项目承诺：）。 ⑪SIM 卡可与安全加密卡插在同一卡槽。 ⑫SM2 密钥对生成不少于 0.1s/对。 ⑬SM2 签名不少于 13 次/s。 ⑭SM2 验证不少于 12 次/s。 ⑮SM2 加密不少于 5Kbps。 ⑯SM2 解密不少于 6Kbps。 ⑰SM3 摘要不少于 19Kbps。 ⑱SM1 加解密不少于 13Kbps。 ⑲SM4 加解密不少于 10Mbps。 ⑳工作温度：-25℃到+85℃；存放温度：-40℃到+125℃。 3）认证需求，安全加密卡应具备与达到等级保护（三级）安全水平的移动通信服务平台实现身份认证能力； ▲①安全加密卡应具有国家密码管理部门颁发的商用密码产品认证证书（提供复印件（或扫描件）并加盖厂家公章）。 ▲②为满足国产化和安全性，安全加密卡采用的安全芯片应为国内厂商自主研发。 #### ★6.备件服务 ###### （1）如中标人提供的安全加密卡与SIM卡合二为一且无法变更用户号码信息，中标人需按20%的数量提供备用安全加密卡服务，以满足采购人用户变更和调整需要（备件须放置于采购人指定地点，备件投入使用后，中标人需重新提供新备件。采购人有权随时抽查）。 （2）根据用户要求，对满电电量低于额定电量85%的终端，免费更换原装电池1次。 （3）提供配套四角气囊手机保护壳、每年贴膜、消毒等服务。 （4）若出现安全加密卡损坏，中标人需免费更换。 #### ★（四）网络链路维护 对网络进行维护，需从中山市公安局延伸移动信息网至中山市公安局运维中心，维护链路如下表： 序号; 链路名称; 带宽大小. 1; 移动警务终端到中山市移动警务系统(VPN无线连接); 3Gb带宽链路. 2; 中山市移动警务系统到广东省公安厅身份认证及安全接入; 3Gb带宽链路. 3; 中山市移动警务系统到中山本地视频专网（配合边界平台）; 3Gb带宽链路. #### （五）现场技术支持 ★1.服务期内，提供2名原厂或原厂正式授权工程师现场驻点服务，驻点人员要求具有信息化相关专业专科及以上学历、半年以上手机终端维护相关工作经验，各自备台式电脑1台（配备安全机箱，运维结束硬盘等数据存储设备交由采购人处理）。如遇移动警务系统重大故障、升级、改造，中标人需提供足够应急处置人员直至任务完成。驻点服务人员变更，需经采购人同意。 2.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作；提供在线7*24小时在线支持服务。 3.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。 4.按需求提供相应的移动警务终端服务、移动警务通信服务、流量套餐配置服务、MDM 终端安全管控服务、安装服务、运维服务，并提供相应的业务办理服务及保障。 5.中标人必须向采购人提供本项目采购的所有软件模块的安装、测试和维护服务的全部内容。 6.中标人须提供项目所有管理、实施、驻点人员的社保证明给采购人审核后方可进场。 7.服务期内，中标人对提供的软硬件产品提供质量保证服务及产品免费技术支持售后服务。 #### （六）应急响应时间 ▲中标人提供相应的业务服务及保障。在重大活动安保及节假日期间，能根据采购人的要求，做好支撑保障，必要时能根据要求到现场提供技术支持。工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 #### （七）设备清单 序号; 服务名称; 具体内容; 单位; 数量; 服务时间（月）. 1; 月套餐; 警务通： 1.每月通话不少于700分钟、100条短信、30G互联网流量、30G移动警务专网流量(全局用户专网流量形成流量池，各用户从流量池中使用专网流量)。当月互联网流量、专网流量未用完则结转下个月使用。本项目内警务通手机号码互打免费。 ★2.本项目服务期满后若中标人未中标下一期运维服务项目，需根据采购人要求无条件按照相关法规将所提供本项目的移动通信号码转网至其他运营商。; 套; 1880（中山市公安局1430套+中山市公安局交通警察支队450套）; 33. 2; 双系统移动终端; 1.满足公安部《智能手机型移动警务终端第1部分:增强受控终端或多模式终端技术要求》（GA/T1466.1-2018）《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》（GA/T1466.2-2018）要求。 2.性能要求：详见“终端设备清单”。 ★3.如中标终端机型停产，中标人需提供同品牌同等或更高性能或更高价格（以手机厂家官网价格为准）的替代合规机型。 ★4.中标人另需提供同款或同品牌更高端备用机，其中终端A备用机数量为租赁总数量的1%，终端B备用机数量为租赁总数量的10%。（不满1台需向上折算成1台） 5.服务期内，本项目所租赁的软硬件中标人均需免费维保（维修时需免费提供同型号或同品牌符合要求更高型号维修备用机）。 6.根据采购人要求定制开机动画。 7.服务期满后终端自然报废，不回收。; 台; 终端A 1683（中山市公安局1262台+中山市公安局交通警察支队421台）、终端B108 （中山市公安局100台+中山市公安局交通警察支队8台）; 33. 3; 安全加密卡服务; 1.用户识别功能： 安全加密卡提供基于PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全卡PIN码被锁定。 2.信息安全存储功能： 安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 3.密码学运算功能： 安全加密卡主要提供的密码学运算主要有：随机数生成国密SM1 算法、国密 SM2 算法、SHA1 杂凑算法、RSA1024 算法等， 其余要求详见“安全加密卡服务需求”。; 张; 1880（中山市公安局1430+中山市公安局交通警察支队450）; 33. 4; MDM终端安全管控服务; 1.开放平台API功能：提供管控能力开放 API，方便与统一业务平台和安全接入平台系统进行对接集成。还可以对界面进行定制化。 ▲2.客户端SDK 能力：以SDK的形式提供所有客户端功能。公安自行开发的或者第三方警务应用均可以集成该SDK实现设备管理的功能。 3.大屏显示：支持在系统首页大屏显示系统关键数据，包括：设备状态、用户信息、系统状态监控、设备状态、设备违规情况、策略执行情况、应用安装情况等关键数据显示。 4.在线帮助：管理平台支持在线帮助的功能，在每个页面上点击右上角的问号，即可在浏览器新的Tab页打开当前所在页面的帮助信息。帮助信息包括每个功能页面的菜单导航操作、功能说明、FAQ、常用名词解释等信息。 5.管理员分级权限细分至操作：管理平台提供的权限模板可以将权限分配至每个模块下面对应的操作，实现更细粒度的控制。同时，管理员还可以选择不同的权限模板快速创建下级管理员。 6.移动控制台：提供管理平台的移动APP，支持双因子验证、自动登录和IP锁定功能。在移动管理控制台可进行系统监控和部分轻量操作。 7.二维码激活：支持通过二维码下载客户端，通过扫描二维码激活设备，支持在用户列表预览/下载激活二维码，提高激活工作效率。 8.用户扩展字段：管理员可以给用户添加扩展字段，用于保存用户的扩展信息如警号，最多五个字段。 9.用户标签：支持静态标签和动态标签，可根据删选条件灵活设置标签。 10.必装应用设置：下发或更新警务应用时，提供多种灵活设置，可以设置应用必装或按需安装，支持静默安装、按时安装。并可统计用户应用安装情况。 11.安全容器：提供企业应用安全容器，支持将企业应用推送到安全容器，支持应用数据加解密功能，支持一键清除容器应用产生的数据，支持对容器应用的内部数据复制、剪切、粘贴功能控制，支持启动/禁用容器应用、支持是否允许使用相机、麦克风、地理位置、读取短信、联系人、通话记录、手机号码、发送短信、媒体库、蓝牙、拨打电话、数据共享和打印功能。 12.移动杀毒：提供企业杀毒客户端，支持配置自动扫描和处理危险的应用程序，手动扫描、升级病毒库，支持记录设备的所有杀毒记录，包括扫描时间、扫描应用数量、危险应用数量。 13.安全浏览器：提供安全浏览器功能，支持设置网址黑白名单，设置书签，上传网址访问记录功能。 14.远程协助：支持远程协助功能，当警务终端用户出现问题时，可在管理后台远程协助显示终端界面，快速解决问题，提高工作效率。 15.时间/地理WL：支持通过时间或地理纬度实现WL功能，支持在WL内连续锁屏、配置移动数据WF、禁用摄像头、禁用蓝牙、相机安全提示、安全提示、通话白名单。 16.机卡绑定：可设置机卡绑定策略，防止用户私自更换SIM 卡。 17.报表：强大的报表功能，支持提供设备激活记录、资产报表、设备已安装应用报表、设备淘汰报表、设备违规处理报表、设备杀毒报表、UEM 客户端统计报表、通话记录报表、短信记录报表、数据流量报表、用户详情报表、应用详情报表、应用安装统计报表、应用黑白名单报表、合规策略报表、内容报表。并支持导出为 excel 或 pdf 格式，支持报表订阅，租赁服务期内免费维保服务，满足公安部、广东省公安厅对终端管控要求。 ▲18.具备“一终端一台账”管理功能，对警务通终端的SN码、用户个人信息(姓名、警号、身份证号码、警务通号码、所属单位、职务职级)、安全智能加密卡介质编号、终端流转使用记录等进行管理，须具有excel批量导入导出功能。 ▲19.认证需求： （1）具备等保三级备案证明（提供证书复印件（或扫描件）并加盖厂商公章）； （2）通过公安部GA/T 1466.2 标准检测报告； （3）具备《IT 产品信息安全认证证书》。; 套; 1880（中山市公安局1430+中山市公安局交通警察支队450）; 33. 5; 终端安装服务; 移动终端安装、调试（刷Rom、制作加密卡、设置拨号帐号、APP程序等）。; 个; 1791（中山市公安局1362+中山市公安局交通警察支队429）; 33. 6; 省市互联链路; 1.移动警务系统终端到中山市局移动警务系统（VPN无线连接）3Gb带宽链路1条。 2.中山市局移动警务系统到广东省公安厅身份认证及安全接入3Gb带宽链路1条。 3.中山市局移动警务系统到中山本地视频专网的3Gb带宽链路1条。 ▲4.实现上述链路的双备份；实现中山移动信息网与广东省厅移动信息网互联互通，按照省厅规则进行部署；中标人须无条件配合和协助采购人移动警务终端通过本项目链路接入移动警务系统。; 条; 3; 33. 7; 终端维护服务; 1.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作；提供在线7*24小时在线支持服务。 2.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。; 项; 1; 33. #### （八）终端设备清单 ##### 1.终端A参数 分类; 分项; 技术参数. 通用 配置 要求; 基本需求; ★1.满足公安部《智能手机型移动警务终端第1部分:增强受控终端或多模式终端技术要求》（GA/T1466.1-2018）《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》（GA/T1466.2-2018）要求和公安部对移动警务安全隐患整改要求。提供报告日期为2022年11月15日之后的公安部安全和警用电子产品质量检测中心检验报告复印件（或扫描件）；如提供2022年11月15日及之前的公安部安全和警用电子产品质量检测中心检验报告复印件（或扫描件），需有针对上述安全隐患整改的补充检测报告复印件（或扫描件）。 ▲2.产品应为国产成熟5G终端（或达到5G速率），且其安全相关核心部件(CPU)需国产化(提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂家公章）； 3.终端均需含原装充电器、充电线。. 操作系统; 1.安卓Android10.0 及以上或国产操作系统； ▲2.支持基于国产自主操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制，提供第三方权威检测机构的国产化测评证书。. 中央处理器; ▲≥8核，最高主频≥2.6GHz。. 网络支持; 1.支持标准SIM 卡（15*25mm）、Micro SIM 卡（15*12mm）、Nano SIM（12.3*8.8mm）中的一种； ▲2.网络制式应支持4G以上移动通信网络，全网通，双卡双待双通。. 传感器; 1.支持RL识别； 2.具备NFC 功能。. 存储; ▲运行内存（RAM）≥12GB，机身内存（ROM）≥256GB。. 摄像头; 1.后置摄像头：≥5000万像素超光变摄像头(OIS光学防抖)，≥1200万像素超广角摄像头，≥1200万像素长焦摄像头（OIS光学防抖），支持自动对焦； 2.前置摄像头：≥1300万像素超广角摄像头； 3.配置LED 闪光灯，支持手电筒模式。. 传输功能; 1.WLAN 协议 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2z； 2.WLAN 频率 2.4GHz 和 5GHz； 3.支持WLAN 直连； 4.支持不低于Bluetooth5.2 协议； 5.支持USB3.1 GEN1 及以上高速传输标准及充电功能和 OTG 功能。. 位置功能; ★支持单-北-斗功能。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局移动警务通项目承诺：）. 防护能力; 持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP68级防尘抗水能力。. 其它; 1.工作系统和互联网系统能手动任意切换，支持指纹切换、快捷按钮切换； 2.工作系统应具备语音电话白名单或者等同功能； ▲3.工作系统可支持对接主流警务通应用软件，免费开放接口，并能提供相应的技术支撑； 4.终端可按需求出厂预制主流警务软件及APN 参数。. 性能 要求; 屏幕性能; 1.尺寸应为≥6.6 英寸； 2.色彩应为≥10.7亿色， P3 广色域； 3.屏幕类型：OLED 显示屏； ▲4.分辨率≥FHD+ 2688 × 1216像素； 5.多点触控触摸屏，最多支持10点触控。. 电池性能; 1.使用锂聚合物电池； 2.电池容量≥4650mA，支持不低于66W快充。. ##### 终端B参数 分类; 分项; 技术参数. 通用 配置 要求; 基本需求; ★1.满足公安部《智能手机型移动警务终端第1部分:增强受控终端或多模式终端技术要求》（GA/T1466.1-2018）《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》（GA/T1466.2-2018）要求和公安部对移动警务安全隐患整改要求。提供报告日期为2022年11月15日之后的公安部安全和警用电子产品质量检测中心检验报告复印件（或扫描件）；如提供2022年11月15日及之前的公安部安全和警用电子产品质量检测中心检验报告复印件（或扫描件），需有针对上述安全隐患整改的补充检测报告复印件（或扫描件）； ▲2.产品应为国产成熟5G终端（或达到5G速率），且其安全相关核心部件(CPU)需国产化(提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂家公章）； 3.终端均需含原装充电器、充电线。. 操作系统; 1.安卓Android10.0 及以上或国产操作系统； ▲2.支持基于国产自主操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制，提供第三方权威检测机构的国产化测评证书。. 中央处理器; ▲≥8核，最高主频≥2.6GHz。. 网络支持; 1.支持标准SIM 卡（15*25mm）、Micro SIM 卡（15*12mm）、Nano SIM（12.3*8.8mm）中的一种； ▲2.网络制式应支持4G以上移动通信网络，全网通，双卡双待双通。. 传感器; 1.支持RL识别； 2.具备NFC 功能。. 存储; ▲运行内存（RAM）≥12GB，机身内存（ROM）≥512GB。. 摄像头; 1.后置摄像头：≥5000万像素超光变摄像头(OIS光学防抖)，≥1200万像素超广角摄像头，≥4800万像素长焦摄像头（OIS光学防抖），支持自动对焦； 2.前置摄像头：≥1300万像素超广角摄像头； 3.配置LED 闪光灯，支持手电筒模式。. 传输功能; 1.WLAN 协议 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2z； 2.WLAN 频率 2.4GHz 和 5GHz； 3.支持WLAN 直连； 4.支持不低于Bluetooth5.2 协议； 5.支持USB3.1 GEN1 及以上高速传输标准及充电功能和 OTG 功能。. 位置功能; ★支持单-北-斗功能。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局移动警务通项目承诺：）. 防护能力; 支持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP68 级防尘抗水能力。. 其它; 1.工作系统和互联网系统能手动任意切换，支持指纹切换、快捷按钮切换； 2.工作系统应具备语音电话白名单或者等同功能； 3.工作系统可支持对接主流警务通应用软件，免费开放接口，并能提供相应的技术支撑； 4.双系统终端可按照需求出厂预制主流警务软件及APN 参数。. 性能 要求; 屏幕性能; 1.尺寸应为≥6.8英寸； 2.色彩应为≥10.7亿色， P3 广色域； 3.屏幕类型：OLED 显示屏； ▲4.分辨率≥FHD+ 2720 × 1260像素； 5.多点触控触摸屏，最多支持10 点触控。. 电池性能; 1.使用锂聚合物电池； 2.电池容量≥5000mA，支持不低于66W快充。. ▲2.移动警务通终端A、B需具备：电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证、国家强制性产品认证证书（CCC 证书）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：中山市公安局辅警通项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | #### 二、中山市公安局辅警通项目 #### （一）系统概况 #### 中山市公安局辅警通项目主要开展辅警通双系统终端、安全加密、专用链路、终端安装运维等服务的建设，为移动警务系统提供前端支撑。 #### （二）运维目标 1.按照公安部“移动警务创新改革会议”精神和公安部《新一代移动警务总体方案》（2016 版）和《广东省公安厅新一代公安移动警务建设方案》的最新要求，推进中山市公安局“智慧公安”建设，实现“指尖警务”目标。 2.提供满足中山市公安局工作要求的辅警移动警务终端以及良好配套服务，配合移动警务系统和辅警应用，让辅警带上“办公室”到现场执法，实现信息采集、巡逻盘查、办公等功能，成为辅警走向基层、走向社区、走向街道执勤的“好帮手”。与中山市公安局现有移动警务系统实现互联互通，实现辅警管理和业务闭环，打通基层警务工作的最后一公里。 #### （三）日常巡检与维护 中山市公安局辅警通项目具体方案如下： 1.租赁200套辅警通终端及相关配套服务，按时按本项目要求完成月套餐服务、双系统终端、安全加密卡、MDM终端管控服务、省市互联链路、安装服务、驻点运维服务等内容进行维护。 2.在符合政府采购政策的前提下，根据中山市公安局交警支队、分局要求，中标人必须无条件按照本项目中标价格签订服务合同。 3.合同签订后30个日历日内需保质保量交付项目采购的各项内容；项目周期里，如中标终端机型停产，中标人需提供同等或更高性能的同品牌合规替代机型，差价由中标人承担；在分项合同所约定的服务时间和服务内容范围内，采购人预留未办理的辅警通终端、套餐、安全加密服务、MDM终端安全管控服务等，采购人可随时办理；服务期内，提供采购内容的免费维保及技术支持服务。 4.辅警通终端接入公安移动信息网，中标人须自行提供公安移动信息网入网所需设备，包含但不仅限于交换机、路由器等设备，并于签订合同后30天内顺利与中山市公安局入网设备对接入网。 5.服务期内终端故障时，中标人或其委托维修单位须在采购人监督下开展维修工作。 具体维护内容： （1）确保辅警通终端正常使用，链路状态稳定，与省厅移动警务安全认证正常连接，支撑移动警务应用正常使用。 （2）稳定的高带宽接入，APN 用户不需绕行运营商核心网，缩短逻辑路径，降低时延。 （3）MEC 本地部署，配置灵活，利于业务部署和调整。 （4）可通过无线网切片技术，实现客户的无线专网，确保数据安全性和保密性。 （5）接入白名单要求：将本项目辅警通号码设为白名单，优先加入附近基站。 （6）针对采购人实际需求提供相应的网络优化保障服务，例如大型活动、重要会议、节日保障以及特殊区域与位置的网络信号加强与优化保障。 （7）MDM终端管控系统 1）基本维护服务，基本服务指为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、数据备份支持等工作。包括：①日常维护技术支持：对系统进行维护，监控应用软件运行情况，保证系统正常运行。②数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行技术支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 2）①升级支持服务，版本升级技术支持：应用软件版本的升级支撑服务。②第三方软件升级：在采购人已经购买的第三方软件的升级服务的情况下，中标人应在第三方软件升级时进行相关的技术支持。③7×24 小时电话技术咨询服务。④技术资料支持。提供全面详实的系统技术资料，当系统或网络发生变化时在5个工作日内更新相关文档。 3）故障排除。工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 （8）安全加密卡服务需求 1）功能需求，安全加密卡需经国家密码管理局安全审查，采用国产密码算法。可放置在一般的SIM 卡上再插入智能终端的卡槽中，可为智能终端提供身份认证和信息加密服务，提供的主要加密服务包括： 1.1是用于存储个人数字身份证书和签名私钥，为辅警通终端提供数字签名、签名验证和数据加解密等密码服务。 1.2是用于实现SM1 算法和密钥管理，为辅警通终端提供基于SM1算法的数据加解密服务。辅警通终端设备配备安全加密卡，安装安全客户端软件后，具备以下功能： ①用户识别功能：安全加密卡提供基于PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN 码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全加密卡PIN 码被锁定。 ②信息安全存储功能：安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 ③密码学运算功能：安全加密卡主要提供的密码学运算有：随机数生成国密SM1 算法、国密 SM2 算法、SHA1 杂凑算法、RSA1024 算法等。 2）参数需求 ▲①采用国产自主研发的密码芯片（提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂商公章）。 ②支持标准SIM 卡、Micro SIM 卡和 Nano SIM 卡三种 SIM 卡类型。 ③支持国密算法高速加解密，可满足流媒体加密需求。 ④低功耗设计，满足手机的应用环境。 ⑤支持基于国密算法的移动应用分发，防止未授权的应用访问。 ⑥全面支持Android、鸿蒙等主流操作系统平台。 ⑦安全加密卡支持SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法。 ⑧安全加密卡可存储个人数字身份证书和签名私钥，为移动终端提供数字签名、签名验证和数据加密等密码服务。 ⑨安全加密卡可实现SM2 算法和密钥管理，为移动终端提供基于 SM2 算法的数据加解密服务。 ▲⑩安全加密卡能够跟中山本地移动警务安全接入平台、广东省公安厅移动警务安全认证平台互联互通。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局辅警通项目承诺：） ⑪SIM 卡可与安全加密卡插在同一卡槽。 ⑫SM2 密钥对生成不少于 0.1s/对。 ⑬SM2 签名不少于 13 次/s。 ⑭SM2 验证不少于 12 次/s。 ⑮SM2 加密不少于 5Kbps。 ⑯SM2 解密不少于 6Kbps。 ⑰SM3 摘要不少于 19Kbps。 ⑱SM1 加解密不少于 13Kbps。 ⑲SM4 加解密不少于 10Mbps。 ⑳工作温度：-25℃到+85℃；存放温度：-40℃到+125℃。 3）认证需求，安全加密卡应具备与达到等级保护（三级）安全水平的移动通信服务平台实现身份认证能力。 ▲①安全加密卡应具有国家密码管理部门颁发的商用密码产品认证证书（提供复印件（或扫描件）并加盖厂家公章）； ▲②为满足国产化和安全性，安全加密卡采用的安全芯片应为国内厂商自主研发。 #### ★6.备件服务 （1）如中标人提供的安全加密卡与SIM卡合二为一且无法变更用户号码信息，中标人需按20%的数量提供备用安全加密卡服务，以满足采购人用户变更和调整需要（备件须放置于采购人指定地点，备件投入使用后，中标人需重新提供新备件。采购人有权随时抽查）。 （2）根据用户要求，对满电电量低于额定电量85%的终端，免费更换原装电池1次。 （3）提供配套四角气囊手机保护壳、每年贴膜、消毒等服务。 （4）若出现安全加密卡损坏，中标人需免费更换。 #### ★（四）网络链路维护 对网络进行维护，需从中山市公安局市局延伸移动信息网至中山市公安局运维中心，维护链路如下表： 序号; 链路名称; 带宽大小. 1; 辅警通终端到中山市移动警务系统(VPN无线连接); 1Gb带宽链路. 2; 中山市移动警务系统到广东省公安厅身份认证及安全接入; 1Gb带宽链路. 3; 中山市移动警务系统到中山本地视频专网（配合边界平台）; 1Gb带宽链路. #### （五）现场技术支持 #### ★1.服务期内，提供1名原厂或原厂正式授权工程师现场驻点服务，驻点人员要求具有信息化相关专业专科及以上学历、半年以上相关工作经验，自备台式电脑1台（配备安全机箱，运维结束硬盘等数据存储设备交由采购人处理）。如遇移动警务系统重大故障、升级、改造，中标人需提供足够应急处置人员直至任务完成。驻点服务人员变更，需经采购人同意。 2.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作；提供在线7*24小时在线支持服务。 3.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。 4.按需求提供相应的辅警通终端服务、移动警务通信服务、流量套餐配置服务、MDM 终端安全管控服务、安装服务、运维服务，并提供相应的业务办理服务及保障。 5.中标人必须向采购人提供本项目采购的所有软件模块的安装、测试和维护服务的全部内容。 6.中标人须提供项目所有管理、实施、驻点人员的社保证明给采购人审核后方进场。 7.服务期内，中标人对提供的软硬件产品提供质量保证服务及产品免费技术支持售后服务。 #### （六）应急响应时间 ▲中标人提供相应的业务服务及保障。在重大活动安保及节假日期间，能根据采购人的要求，做好支撑保障，必要时能根据要求到现场提供技术支持。工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 （七）设备清单 序号; 服务名称; 具体内容; 单位; 数量; 服务时间（月）. 1; 月套餐; 辅警通： 1.每月通话不少于600分钟，100条短信，15G互联网流量、15G移动警务专网流量(全局用户专网流量形成流量池，各用户从流量池中使用专网流量)。当月互联网流量、专网流量未用完则结转下个月使用。本项目辅警通号码之间互打免费。 ★2.本项目服务期满后若本项目中标人未中标下一期运维服务项目，需根据采购人要求无条件按照相关法规将所提供本项目的移动通信号码转网至其他运营商。; 套; 200; 30. 2; 双系统移动终端; 1.满足公安部《智能手机型移动警务终端第1部分:增强受控终端或多模式终端技术要求》（GA/T1466.1-2018）《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》（GA/T1466.2-2018）要求。 2.性能要求：详见“终端设备清单”。 ★3.如中标终端机型停产，中标人需提供同品牌同等或更高性能或更高价格（以手机厂家官网价格为准）的替代合规机型。 ★4.中标人另需提供同款或同品牌更高端备用机，其中终端备用机数量为租赁总数量的1%。 5.服务期内，本项目所租赁的软硬件中标人均需免费维保（维修时，需免费提供同型号或同品牌符合要求更高型号维修备用机）。 6.根据采购人要求定制开机动画。 7.服务期满后终端自然报废，不回收。; 台; 200; 30. 3; 安全加密卡服务; 1.用户识别功能： 安全加密卡提供基于PIN 码的用户识别功能，合法用户可以设置和修改用户口令，非法用户无法通过口令验证，因而也无法使用移动应用功能；此外，PIN码验证提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全卡PIN码被锁定。 2.信息安全存储功能： 安全加密卡通过访问控制提供密钥等关键信息的安全存储，该信息的存储对访问进行了特殊标记；对称密钥信息加密存储，必须通过用户身份识别后才能进行读写。 3.密码学运算功能： 安全加密卡主要提供的密码学运算主要有：随机数生成国密SM1 算法、国密 SM2 算法、SHA1 杂凑算法、RSA1024 算法等。 其余要求详见“安全加密卡服务需求”。; 张; 200; 30. 4; MDM终端安全管控服务; 1.开放平台API功能：提供管控能力开放 API，方便与统一业务平台和安全接入平台系统进行对接集成。还可以对界面进行定制化。 ▲2.客户端SDK 能力：以SDK的形式提供所有客户端功能。公安自行开发的或者第三方警务应用均可以集成该SDK实现设备管理的功能。 3.大屏显示：支持在系统首页大屏显示系统关键数据，包括：设备状态、用户信息、系统状态监控、设备状态、设备违规情况、策略执行情况、应用安装情况等关键数据显示。 4.在线帮助：管理平台支持在线帮助的功能，在每个页面上点击右上角的问号，即可在浏览器新的Tab页打开当前所在页面的帮助信息。帮助信息包括每个功能页面的菜单导航操作、功能说明、FAQ、常用名词解释等信息。 5.管理员分级权限细分至操作：管理平台提供的权限模板可以将权限分配至每个模块下面对应的操作，实现更细粒度的控制。同时，管理员还可以选择不同的权限模板快速创建下级管理员。 6.移动控制台：提供管理平台的移动APP，支持双因子验证、自动登录和IP锁定功能。在移动管理控制台可进行系统监控和部分轻量操作。 7.二维码激活：支持通过二维码下载客户端，通过扫描二维码激活设备，支持在用户列表预览/下载激活二维码，提高激活工作效率。 8.用户扩展字段：管理员可以给用户添加扩展字段，用于保存用户的扩展信息如警号，最多五个字段。 9.用户标签：支持静态标签和动态标签，可根据删选条件灵活设置标签。 10.必装应用设置：下发或更新警务应用时，提供多种灵活设置，可以设置应用必装或按需安装，支持静默安装、按时安装。并可统计用户应用安装情况。 11.安全容器：提供企业应用安全容器，支持将企业应用推送到安全容器，支持应用数据加解密功能，支持一键清除容器应用产生的数据，支持对容器应用的内部数据复制、剪切、粘贴功能控制，支持启动/禁用容器应用、支持是否允许使用相机、麦克风、地理位置、读取短信、联系人、通话记录、手机号码、发送短信、媒体库、蓝牙、拨打电话、数据共享和打印功能。 12.移动杀毒：提供企业杀毒客户端，支持配置自动扫描和处理危险的应用程序，手动扫描、升级病毒库，支持记录设备的所有杀毒记录，包括扫描时间、扫描应用数量、危险应用数量。 13.安全浏览器：提供安全浏览器功能，支持设置网址黑白名单，设置书签，上传网址访问记录功能。 14.远程协助：支持远程协助功能，当警务终端用户出现问题时，可在管理后台远程协助显示终端界面，快速解决问题，提高工作效率。 15.时间/地理WL：支持通过时间或地理纬度实现WL功能，支持在WL内连续锁屏、配置移动数据WF、禁用摄像头、禁用蓝牙、相机安全提示、安全提示、通话白名单。 16.机卡绑定：可设置机卡绑定策略，防止用户私自更换SIM 卡。 17.报表：强大的报表功能，支持提供设备激活记录、资产报表、设备已安装应用报表、设备淘汰报表、设备违规处理报表、设备杀毒报表、UEM客户端统计报表、通话记录报表、短信记录报表、数据流量报表、用户详情报表、应用详情报表、应用安装统计报表、应用黑白名单报表、合规策略报表、内容报表。并支持导出为 excel 或 pdf 格式，支持报表订阅，服务期内提供免费维保服务，满足公安部、广东省公安厅对终端管控要求。 ▲18.具备“一终端一台账”管理功能，对辅警通终端的SN码、用户个人信息(姓名、警号、身份证号码、辅警通号码、所属单位、职务职级)、安全智能加密卡介质编号、终端流转使用记录等进行管理，须具有excel批量导入导出功能。 ▲19.认证需求： （1）具备等保三级备案证明（提供证书复印件并加盖厂商公章）； （2）通过公安部GA/T 1466.2 标准检测报告； （3）具备《IT 产品信息安全认证证书》。; 套; 200; 30. 5; 终端安装服务; 移动终端安装、调试（刷Rom、制作加密卡、设置拨号帐号、APP程序等）。; 个; 200; 30. 6; 省市互联链路; 1.辅警通终端到中山市局移动警务系统（VPN无线连接）1Gb带宽链路1条； 2.中山市局移动警务系统到广东省公安厅身份认证及安全接入1Gb带宽链路1条； 3.中山市局移动警务系统到中山本地视频专网的1Gb带宽链路1条。 ▲4.实现上述链路的双备份；实现中山移动信息网与广东省厅移动信息网互联互通，按照省厅规则进行部署；中标人须无条件配合和协助采购人辅警通终端通过本项目链路接入移动警务系统。; 条; 3; 30. 7; 终端维护服务; 1.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等工作；提供在线7*24小时在线支持服务。 2.移动平台终端软件版本配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。; 项; 1; 30. （八）终端设备清单 1.终端参数 分类; 分项; 技术参数. 通用 配置 要求; 基本需求; ★1.满足公安部《智能手机型移动警务终端第1部分:增强受控终端或多模式终端技术要求》（GA/T1466.1-2018）《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》（GA/T1466.2-2018）要求和公安部对移动警务安全隐患整改要求。提供报告日期为2022年11月15日之后的公安部安全和警用电子产品质量检测中心检验报告复印件（或扫描件）；如提供2022年11月15日及之前的公安部安全和警用电子产品质量检测中心检验报告复印件（或扫描件），需有针对上述安全隐患整改的补充检测报告复印件（或扫描件）； ▲2.产品应为国产成熟5G终端（或达到5G速率），且其安全相关核心部件(CPU)需国产化(提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂家公章）； 3.终端均需含原装充电器、充电线。. 操作系统; 1.安卓Android10.0 及以上或国产操作系统； ▲2.支持基于国产自主操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制，提供第三方权威检测机构的国产化测评证书。. 中央处理器; ▲≥8核，最高主频≥2.5GHz。. 网络支持; 1.支持Micro SIM 卡（15*12mm）或Nano SIM（12.3*8.8mm）； ▲2.网络制式应支持：移动、联通、电信，5G/4G/3G/2G 全网络无线通讯，支持双卡双待。. 传感器; 1.支持RL识别； 2.具备NFC 功能。. 存储; ▲运行内存（RAM）≥8GB，机身内存（ROM）≥128GB。. 摄像头; 1.后置摄像头数量≥3个，主摄像头像素≥4000万； 2.前置摄像头数量≥1个，像素≥3200 万； 3.配置LED 闪光灯，支持手电筒模式。. 传输功能; 1.WLAN 协议 802.11a/b/g/n/ac（wave2），mimo,VHT160,WLAN 频率 2.4GHz 和 5GHz； 2.支持WLAN 直连； 3.支持不低于Bluetooth5.2协议； 4.支持USB2.0及以上高速传输标准及充电功能和OTG功能。. 位置功能; ★支持单-北-斗功能。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局辅警通项目承诺：）. 其它; 1.工作系统和互联网系统能手动任意切换，支持指纹切换、快捷按钮切换； 2.工作系统应具备语音电话白名单或者等同功能； ▲3.工作系统可支持对接主流移动警务应用软件，免费开放接口，并能提供相应的技术支撑； 4.双系统终端可按照需求出厂预制主流移动警务软件及APN 参数。. 性能 要求; 屏幕性能; 1.尺寸应为≥6.5 英寸； ▲2.分辨率≥2340x1080，多点触控触摸屏，最多支持10点触控。. 电池性能; 1.使用锂聚合物电池； 2.电池容量为≥4000mAh，支持快充功能。. ▲2.辅警通终端需具备：电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证、国家强制性产品认证证书（CCC 证书）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：计算机机房系统维护

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 三、计算机机房系统维护 #### （一）系统概况 计算机机房系统维护主要包括中山市公安局一楼机房和负一楼UPS机房运维，包含UPS及配电系统、空调与通风系统、气体消防系统、门禁系统、防雷接地系统等。 #### （二）运维目标 1.保证中山市公安局一楼机房和负一楼UPS机房7*24小时稳定运行，确保机房配电系统、空调与通风系统、气体消防系统、门禁系统、防雷接地、监测系统正常运行。进行定期检查和维护，及时发现和修复潜在问题，在半小时内响应，1小时解决问题，保证机房的正常运行。 ▲2.提供智能化监测服务，监测机房环境（温度、湿度等），实现故障自动检测、自动预警。 ▲3.增强进出人员管理。提供管控人员进出服务，做到一人一报备，监督机房内人员安装设备，做到人员进场实时报备及台账记录。 #### （三）日常巡检及维护 1.管理内容 (1)环境管理。每天现场巡检3次，负责机房环境的日常管理，包括配电、空调、消防等设施检查工作。每三天打扫一次，一月做一次大清扫，每月开展防火、防盗、防治虫害等方面的工作。每月对环境设备进行检查，确保环境设备安装正确并处于正常工作状态，还需进行环境设备的维护与修理，包括日常保养工作和定期检查设备运行状况，巡检结束后，应向机房管理员提交服务报告，服务报告内容要简列现场服务内容。 (2)资产管理。负责机房及部门所属各种资产的管理，包括设备清点、分类、统计、标示等工作并提供电子清单及时更新。确保设备账目与实物相符，设备完好率和利用率满足要求。 (3)安全管理。负责对进出人员的授权和管理，提供智能化人员进出软件服务，做到一人一报备，监督机房内人员安装设备，做到人员进场实时报备、在线查看进出人员姓名、单位、进出时间，形成台账；严禁易燃易爆品进入机房；监督安装人员保持机房整洁和安全，指导使用机房人员网络布线、上下架，安全等问题，与安保部门共同维护机房的安全状况。 2.硬件维护 ▲（1）空调与通风系统：中标人需对机房精密空调及新风设备进行维护保养，包括雪种的添加、过滤网的清洁更换等，保障机房空调可调节温度在18-25度。 ▲（2）UPS及配电系统：中标人需对机房内的UPS系统、配电系统及电源插座、线路进行维护保养，保证设备的正常供电；因北附楼1楼会议系统、配电室需新增UPS系统，中标人需提供引线服务。 ▲（3）气体消防系统：中标人需对机房气体消防系统进行保养维护，包括气体的更换等。 （4）门禁系统、防雷接地系统：中标人需对机房门禁系统（门控器、指纹机、电锁、出门按钮）进行定期的维护保养，保证设备的正常运行；防雷接地系统：中标人需对机房接地系统进行检查和维护，保证接地系统的正常稳定。 ▲（5）监控系统。提供远程监控服务，UPS机房提供视频摄像头2个以上，实现远程监控，机房监控信息保存90天；提供机房环境监测、监控服务，通过手机或电脑第一时间预警告警。 （6）机房线路整改优化。 ①中标人需提供标签机和标签打印纸，对设备上的线路进行标签，所有线缆两端需做好路由信息标签，标签需机打且为阻燃材质； ②中标人要求每台设备上登记该设备的型号、业务、负责人、起始期、维护期等相关信息并做好标签粘贴在设备的机身上，方便对设备进行维护管理和跟踪； ③中标人需自行准备日常维护的工具（理线工具、寻线工具等）。对于金属设备，应该按照安全使用准则携带，严禁放在机房设备表面。使用工具时需要做好预检查； ④机房内机柜台列安装整齐，机台边缘应成一直线，相邻机台紧密靠拢，台面相互保持水平，线缆排列必须整齐，外皮无损伤，线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。 #### （四）其他运维要求 ▲1.每月对一个分局机房进行检查，负责协调检查人员、车辆安排、出具检查报告；每年组织一次第三方检测机构消防检测，对象为中山市公安局一楼通信机房和负一楼UPS机房，应提供专业的消防检测服务出具有资质第三方检测报告。 2.一是网络通信机房要提供相应的防漏水措施，增加线路及插座，确保机房温度适宜等；二是对机房环境进行维护，包含地板、天花、墙壁等翻新工作，对UPS机房墙面、天花、地板、空调等基础环境进行维护和改造优化，对损坏的要进行维修更换，并升级维护环控系统、消防监控系统及门禁系统等；三是若采购人需要对机房设备进行调整或机柜搬迁，中标人需根据采购人需求出具可行的实施方案，经采购人审批后由中标人根据实施方案进行设备调整或机柜搬迁；四是在提供服务的同时，还要考虑到用户体验，保持良好沟通，解决用户问题,若有外单位在机房长时间施工，中标人需提出可实施的施工方案，经审批同意后方可进场施工，施工期间禁止对不涉及施工的设备进行操作，防止出现故障，并且做好报备和应急预案，中标人需要对施工现场进行巡检，防止出现故障；五是有新增或更换硬件设备，若有业务系统中标人的，中标人需要配合硬件设备上下架的服务，若无业务系统中标人的，硬件设备上下架服务由中标人提供，中标人需要配合硬件设备上下架的服务，并即时更新设备清单信息，如有电源排插没能满足新增设备接电所需，需要由中标人提供电源排插；六是硬件设备故障处理结束后，中标人组织相关人员和技术人员对故障发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力恢复重建等问题进行调查评估，分析故障原因及避免措施，制定故障分析报告和记录维护日志交由采购人留底。 3.定期技术交流及培训，对采购人系统运行提供合理化建议；了解采购人的使用情况，针对近期发生的故障分析产生的原因，培训采购人正确使用设备并提供维护方案、紧急处置预案和恢复解决方案。中标人的项目经理及维护工程师代表定期与采购人举行例会，就工作情况、服务质量、重大问题、人事变动计划等进行有效沟通。 4.运维报表输出服务，按周期出具《每周巡检报告》、《每月总结报告》、《节前巡检报告》、《运维年报》、《故障设备处理报告》和《重大故障运维报告》等运维报告文档，报告要求如下： （1)每周巡检周报：报告本周机房情况、设备状态和故障设备处理情况等。运维周报每周一提交。 （2)每月总结月报：报告本月驻点人员的工作内容、本月机房内环境情况、机房内设备状态和故障设备处理情况等。运维月报需在每月月初3个工作日内提交。 （3)节前巡检报告：简述机房内设备状况、节假日业务的保障计划。节前巡检报告节假日前提交。 （4)运维年报：汇总年度工作资料，出具年度工作报告。 （5)故障设备处理报告：中标人完成故障设备处理工作后，需制作故障处理报告，阐述故障原因、处理时间、处理方式等，交由采购人留底。 （6)重大事故报告：当出现重大事故时，需及时报告采购人并出具处理方案，经采购人审批同意后进行处理工作。故障处理完成后，中标人需根据重大事故的故障的基本情况（时间、现象、业务影响等）描述、故障定位及解决方法、避免或预防故障再次发生的建议，并出具整改建议报告。 5.参考《电子政务项目运行维护经费指导意见》需对机房内线路提供5%的备件服务。在维护期内，如设备或配件需要维修或更换，中标人不再收取任何费用。 #### （五）应急响应时间 中标人需提供7*24小时的故障服务受理，发生故障时须半小时响应，1小时内到达现场处理故障，每半个月到现场进行例行保养维护。一般故障要求在2小时内完成，特殊故障（需更换零部件）要求24小时内完成，如在24小时内不能解决问题的设备，提供相同-档次的设备给采购人备用（主件不算）；零部件（解释为货值不超过人民币500.00，整次更换不超过人民币5000.00）。主件为设备整机，UPS电池等贵重主件。 （六）机房设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. （一）空调与通风系统. 1; 精密空调; 科士达精密空调; 2. 2; 格力空调; KFR-72LW; 2. 3; 海尔空调; 4. 4; 小米空调; 1. （二）UPS及配电系统. 1; 160KVA UPS; 华为UPS; 1. 2; 200KVA UPS; GALAXY PW; 1; 在保期、本期无需维护. 3; 蓄电池; 200Ah/12V; 152; 在保期、本期无需维护. 4; 电池柜及电池开关; 5. 5; 配电柜（含内元器件）; 9. 7; 机房地板下二三插; 16A; 5. 8; 配电线路; 1. （三）消防系统. 1; 气体灭火系统主机; 泛海三江; 1; 负一楼机房. 2; 吊装电控式七氟丙烷灭火装置; XQQC-30/2.5; 2. 3; 烟感温感; 1. 4; 气体灭火系统主机; 泛海三江; 一楼机房. 5; 柜装电控式七氟丙烷灭火装置; 3. 6; 烟感温感; 1. （四）监控门禁动环系统. 1; 摄像头和录像主机; 半球摄像头8个，录像主机; 1. 2; 门禁考勤一体机,磁力锁,门禁电源,门禁软件; 门禁考勤一体机,磁力锁,门禁电源,门禁软件等; 1. 3; 指纹机; 8. 4; 动环系统服务器; Digivi1000; 1. 5; 智能温湿度传感器; TH-03; 15. 6; 漏水控制模块; XB-WD-01; 4. 7; 动环监控平台软件; CM-DESK-SE; 1. （五）防雷接地系统. 1; 电源防雷器; 三相; 4. 2; 机房内接地铜排; 4*40mm; 3. 3; 接地线; ZR-BVR; 1. （六）其他. 1; LED面板灯; 1.方型吸顶灯矩型罩 2.LED面板灯1200*600¦75W; 25. 2; 接线盒; 1.接线盒暗装 2.接线盒; 25. 3; 天花; 227平方; 1. 4; 静电地板; 42平方，负一楼UPS室; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 四、中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目 #### （一）系统概况 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目运维范围为古镇容灾机房，位于古镇分局2楼，主要设备包括UPS、精密空调、气体消防、视屏监控、场地监控等。 #### （二）运维目标 保障机房环境基础设施的稳定可靠运行，为机房设备其相关系统提供可靠的运行环境。 #### （三）日常管理、硬件维护及其他要求 1.日常管理 （1）环境管理。中标人需每半个月到现场进行例行保养维护。包含对古镇容灾机房的设施设备进行维护，含精密空调、UPS、动环、消防等。每月开展防火、防盗、防治虫害等方面的工作。每月对环境设备进行检查，确保环境设备安装正确并处于正常工作状态，还需进行环境设备的维护与修理，包括日常保养工作和定期检查设备运行状况，巡检结束后，应向机房管理员提交服务报告，服务报告内容要简列现场服务内容。 （2）资产管理。负责机房及部门所属各种资产的管理，包括设备清点、分类、统计、标示等工作并提供电子清单及时更新。确保设备账目与实物相符，设备完好率和利用率满足要求。 （3）安全管理。负责对进出人员的授权和管理，提供智能化人员进出软件服务，做到一人一报备，监督机房内人员安装设备，做到人员进场实时报备、在线查看进出人员姓名、单位、进出时间，形成台账；严禁易燃易爆品进入机房；监督安装人员保持机房整洁和安全，指导使用机房人员网络布线、上下架，安全等问题，与安保部门共同维护机房的安全状况。 2.硬件维护 （1）空调与通风系统、气体消防系统：中标人需对机房精密空调及新风设备进行维护保养，包括雪种的添加、过滤网的清洁更换等，保障机房空调可调节室温度在18-25度；中标人需对机房气体消防系统进行保养维护，包括气体的更换等。 ▲（2）UPS及配电系统：中标人需对机房内的UPS系统、配电系统及电源插座、线路进行维护保养，保证设备的正常供电。 （3）门禁系统、防雷接地系统：中标人需对机房门禁系统（门控器、指纹机、电锁、出门按钮）进行定期的维护保养，保证设备的正常运行；中标人需对机房接地系统进行检查和维护，保证接地系统的正常稳定。 ▲（4）监控系统。提供远程监控服务，实现远程监控，机房监控信息保存90天；提供机房环境监测、监控服务，保障机房发生特殊情况第一时间告警并告知管理人员。 ▲（5）机房线路整改优化 ①中标人需提供标签机和标签打印纸，对设备上的线路进行标签，所有线缆两端需做好路由信息标签，标签需机打且为阻燃材质。 ②中标人要求每台设备上登记该设备的型号、业务、负责人、起始期、维护期等相关信息并做好标签粘贴在设备的机身上，方便对设备进行维护管理和跟踪。 ③中标人需自行准备日常维护的工具（理线工具、寻线工具等）。对于金属设备，应该按照安全使用准则携带，严禁放在机房设备表面。使用工具时需要做好预检查。 ④机房内机柜台列安装整齐，机台边缘应成一直线，相邻机台紧密靠拢，台面相互保持水平，线缆排列必须整齐，外皮无损伤，线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。 3.其他服务 ▲（1）每年组织一次第三方检测机构消防检测，对象为古镇容灾机房，应提供专业的消防检测服务出具有资质第三方检测报告。 （2）环境保障。提供气体消防服务、确保灭火装置和相关耗材正常；在当前功率和负载情况下，确保UPS启动后至少维持1小时电力供应；提供相应的防漏水措施，增加线路及插座，确保机房温度适宜等；对机房环境进行维护，包含地板、天花、墙壁等翻新工作，对UPS机房墙面、天花、地板、空调等基础环境进行维护和改造优化，对损坏的要进行维修更换，并升级维护环控系统、消防监控系统及门禁系统等。 （3）施工与搬迁。若采购人需要对机房设备进行调整或机柜搬迁，中标人需根据采购人需求出具可行的实施方案，经采购人审批后由中标人根据实施方案进行设备调整或机柜搬迁；在提供服务的同时，还要考虑到用户体验，保持良好沟通，解决用户问题,若有外单位在机房长时间施工，中标人需提出可实施的施工方案，经审批同意后方可进场施工。施工期间禁止对不涉及施工的设备进行操作，防止出现故障，并且做好报备和应急预案，中标人需要对施工现场进行巡检，防止出现故障。 （4）设备更新与故障处理。有新增或更换硬件设备，若有业务系统中标人的，中标人需要配合硬件设备上下架的服务，若无业务系统中标人的，硬件设备上下架服务由中标人提供,中标人需要配合硬件设备上下架的服务，并即时更新设备清单信息，如有电源排插没能满足新增设备接电所需，需要由中标人提供电源排插；硬件设备故障处理结束后，中标人组织相关人员和技术人员对故障发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力恢复重建等问题进行调查评估，分析故障原因及避免措施，制定故障分析报告和记录维护日志交由采购人留底。 （5）培训服务、定期技术交流及培训，对采购人系统运行提供合理化建议；了解客户的使用情况，针对近期发生的故障分析产生的原因，培训采购人正确使用设备并提供维护方案、紧急处置预案和恢复解决方案。中标人的项目经理及维护工程师代表定期与采购人举行例会，就工作情况、服务质量、重大问题、人事变动计划等进行有效沟通。 （6）运维报表输出服务。按周期出具《每周巡检报告》、《每月总结报告》、《节前巡检报告》、《运维年报》、《故障设备处理报告》和《重大故障运维报告》等运维报告文档，报告要求如下： ①每周巡检周报：报告本周机房情况、设备状态和故障设备处理情况等。运维周报按每周一提交。 ②每月总结月报：报告本月驻点人员的工作内容、本月机房内环境情况、机房内设备状态和故障设备处理情况等。运维月报需在每月月初3个工作日内提交。 ③节前巡检报告：简述机房内设备状况、节假日业务的保障计划。节前巡检报告按节假日前提交。 ④运维年报：汇总年度工作资料，出具年度工作报告。 ⑤故障设备处理报告：中标人完成故障设备处理工作后，需制作故障处理报告，阐述故障原因、处理时间、处理方式等，交由采购人留底。 ⑥重大事故报告：当出现重大事故时，需及时报告采购人并出具处理方案，经采购人审批同意后进行处理工作。故障处理完成后，中标人需根据重大事故的故障的基本情况（时间、现象、业务影响等）描述、故障定位及解决方法、避免或预防故障再次发生的建议，并出具整改建议报告。 #### （7）备件服务。若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等），需要更换的，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 #### (四）应急响应时间 提供7*24小时的故障服务受理。对于一般故障，1小时内到达现场，2小时内故障处理完毕。对于重大故障，维护人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 #### （五）机房设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. （一）精密空调工程. 1; 精密空调室内机; MT050DA; 1. 2; 精密空调室外机; 精密空调室外机; 1. 3; 制冷剂; 制冷剂; 2. 4; 监控卡; 监控卡; 1. 5; 承重支架; 承重支架; 1. 6; 风管; 上送风; 30. 7; 机房专用空调; 5匹，制冷量≥12000W，立式，含室外机; 2. （二）UPS工程. 1; UPS; UPS5000-E-100KVA; 1. 2; 蓄电池; 6-FM-150; 64. 3; 电池架; 电池架; 1. 4; 电池开关和电池连接线; 160A/3P电池开关，50平方电池连接线; 1. 5; 监控数据输出卡; 与动力环境监控兼容接口; 1. 6; UPS输入柜; 含输入开关160A/3P; 1. 7; UPS输出柜; 含输出开关20A/2P×20; 1. 8; 电力电缆; 国标，ZR-VV-1kV-4×95mm2+35mm2; 50. 9; 电缆接线端子; 国标纯铜; 10. 10; 电缆管道; 110管; 50. （三）气体消防工程. 1; 100L柜式灭火装置; GQQ100/2.5-95kg，含储瓶柜、贮存装置、启动装置、喷头、压力讯号器等配件。; 2; 检查日期，过期需提供相同型号产品履行服务. 2; 七氟丙烷药剂; 七氟丙烷药剂; 190; 检查日期，过期需提供相同型号产品履行服务. 3; 气体灭火控制器（一区）; 气体灭火控制器; 1; 检查日期，过期需提供相同型号产品履行服务. 4; 放气指示灯; 放气指示灯; 1. 5; 消防警铃; 消防警铃; 1. 6; 声光报警器; 声光报警器; 1. 7; 气体启停按钮; 气体启停按钮; 1. 8; 普通光电感烟探测器; 光电感烟探测器; 2. 9; 普通定温感温探测器; 定温感温探测器; 4. 10; 机械泄压口; 412*400; 1. 11; 难燃电线; ZR-BV1.0mm; 200. 12; 难燃电线; ZR-RVS2X1.5mm; 300. 13; 金属线管; 金属线管; 100. 14; 接线盒; 接线盒; 30. 15; 施工辅材耗材; 辅材; 1. （四）机房动力环境监控工程（含机房监控和门禁系统）. 1; 智能设备及环境数据量采集器; 含监控平台软件; 1. 2; 温湿度传感器; 带LCD，支持级联; 2. 3; 底部出线烟感传感器; 适用于机房天花安装，提供RJ45母口，支持现场配线，推荐每30-40平米选配一个; 2. 4; 带式水浸探测器; 检测线长5米，提供RJ45口，每台空调选配一个; 3. 5; 声光告警灯; 提供RJ45母口，85db; 1. 6; GSM网络用无线Modem; 含电源转换接头和通讯线缆; 1. 7; 四路数字信号采集器; RJ45型接口，用于水浸/烟感/红外/门碰传感器等网口型传感器的扩展; 2. 8; 200万红外半球摄像机; 200万像素日夜型防尘防水摄像机，4mm（2.8，6mm，8，12mm可选），阵列红外20-30米，DC12V，IP66; 5. 9; 摄像机电源; DC12V; 5. 10; 存储NVR设备; 32路200M接入带宽 1.5U机箱 4个SATA接口 1个HDMI、1个VGA接口 1个USB2.0接口，1个USB3.0接口 2个千兆网口 6路1080p解码，支持600W高清视频解码 支持智能SMART接入，支持智能侦测后检索、智能回放、备份等; 1. 11; 存储专用硬盘; 3.5英寸 3000G 7200 64M SATA3.0; 4. 12; 交换机; 24端口电口交换机; 1. 13; 控制器; TCP/IP，3千枚指纹，10万条记录，带安防接入及警报输出功能; 1. 14; 电源箱; 控制器安装供电及指纹机供电; 1. 15; 指纹机; 指纹，IC卡，密码三合一; 1. 16; 锁电源; 12V3A; 1. 17; 单门磁力锁; 带信号LED灯功能，含支架，不含玻璃门U型夹; 1. 18; 发卡器; 发卡授权; 1. 19; 门禁管理软件; 对门禁系统进行管理; 1. 20; 指纹采集器; 采集指纹; 1. 21; 辅材; 相关线缆及材料; 1. （五）综合布线工程. 1; 服务器机柜; 600*950*2045网孔门，带锁高密网孔钢质双开后门及单开前门，带风机，深灰冷板（含2个8位16A电源插座、2块层板、带防雷16A输入8位10A万能插输出） n 规格： 600mm×950mm×2045mm（宽×深×高）; 8. 2; 网络机柜; 600*600*2045网孔门，带锁高密网孔钢质双开后门及单开前门，带风机，深灰冷板（含2个8位16A电源插座、2块层板、带防雷16A输入8位10A万能插输出）; 1. 3; 24口六类非屏蔽配线架; 24口; 16. 4; 理线盘; 金属1U; 16. 5; 六类非屏蔽网线; 305米; 5. 6; 电力电缆; ZR-RVV 3×4mm2; 160. 7; 保护地线; ZR-BVR-4mm2; 40. 8; 保护地线; ZR-BVR-16mm2; 160. 9; 机房市电输入输出配电柜; 含输入开关100A/3P，输出开关63A/3P×2，输出开关25A/3P×5，输出开关16A/3P×5; 1. 10; 电力电缆; 国标，ZR-VV-1kV-4×50mm2+25mm2; 50. 11; 电缆接线端子; 国标纯铜; 10. 12; 电缆管道; 110管; 50. 13; 辅材; 水晶头、扎带等零星耗材; 1. （六）其他配套工程. 1; 机房接地铜排; 含地网; 1. 2; 电源信号桥架; 铝合金，防锈，电信级机房专用，600mm宽; 40. 3; 电源镀锌线槽; 200*150; 40. 4; 甲级不锈钢机房门; 甲级不锈钢机房门; 1. 5; 机房简单装修; 墙身刷ICI、防潮处理、普通照明; 1. 6; 地板防尘防静电油漆; 机房专用; 60. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 五、中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 #### （一）系统概述 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目主要通过查询门户和接口两种方式提供数据查询、核对服务给市政府有关单位使用，目前提供常住人口、机动车等信息的查询，使用单位包括政数局、审计局、城管局、公交集团等。 #### （二）运维目标 1.保障平台的稳定性：确保平台能够稳定运行，避免因为各种原因（如技术故障、网络问题、硬件故障等）导致平台中断或性能下降，从而保证用户能够顺利使用平台。 2.保障数据的安全性：保护平台上的数据不被非法访问、篡改或丢失，避免数据泄露或数据被滥用。这需要采用合适的安全技术和管理措施，如数据加密、访问控制、备份恢复等。 3.提升平台的性能：通过优化平台的架构、算法和代码，提升平台的处理能力和响应速度，提高用户的使用体验。 4.持续更新和完善功能：根据用户需求和反馈，不断更新和完善平台的功能，提高平台的实用性和易用性。 5.提供优质的服务支持：为用户提供及时、有效的技术支持和服务，解决用户在使用平台过程中遇到的问题和困难。 #### （三）日常巡检和维护 1.中标人需每天对所有设备、软件、数据库（主机CPU，内存，操作系统，用户，性能监控，磁盘管理、表空间管理等）等情况巡检一次，出现告警立即处理。 2.中标人每星期对共享平台每个数据项的接入、共享等情况巡检并出具巡检记录表，出现数据更新问题立即处理。 3.每月提供一次巡检报告。 4.每周及时对系统进行备份（操作系统、应用系统、数据库系统）。 5.按要求做好对外单位数据的共享与接入，保证数据准确性与安全性，完成公安信息网与外部门的数据交换和网络接入。 #### （四）能力技术支持 运维人员需具备以下能力： 1.对系统运行日志定期归档管理。 2.提供新增的数据接入服务与共享服务。 3.提供业务新增、迁移、平台优化、咨询等服务。 4.对系统性能进行监控和调优。 5.运维期内提供软件维护升级。 6.对系统补丁进行维护（操作系统补丁、数据库补丁、应用系统补丁等。 7.负责单位内运维人员管理和对其他科室部门协调。 8.根据本项目内容，对采购人提供及时、有效、全面的培训，并提前制订有效的培训计划。培训内容须保证学员能有效使用本系统。中标人必须充分考虑到采购人现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案。 9.中标人可以运维采购人已建的部门间信息共享与服务平台，也可以参照省公安厅《关于下发广东省公安机关地市部门间信息共享与服务平台建设方案的通知》的建设方案自建系统并提供现有的人口、车辆、驾驶员等数据服务。 #### （五）应急响应时间 对于一般故障，维护人员半小时内到达现场，2小时内解决。对于重大故障，维护人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 所有软件排障服务方式均为上门服务，即由中标人派运维人员到软件使用现场排障。 （六）日常问题处理 要求中标人针对核心业务系统提供相当于原厂的运行维护工作，若中标人无法独自承担运维服务，在采购人同意的前提下可通过向原厂等其他服务商购买服务或其他途径解决，所需费用由中标人负责。 负责信息系统日常运行过程中各类业务咨询、操作指导、故障处理、配置变更、权限调整、数据修改、需求变更等运维问题的跟进及处理，对其中存在的问题进行定期总结和汇报。 #### （七）设备清单 序号; 名称; 品牌型号; 数量. 1; 操作系统; Linux（中标麒麟高级服务器操作系统 V6.0); 8套. 2; 共享平台数据库服务器; 戴尔PowerEdge R730; 1台. 3; 前置服务器; 戴尔PowerEdge R430; 3台. 4; ESB应用服务器; 戴尔PowerEdge R730; 3台. 5; 门户应用服务器; 戴尔PowerEdge R430; 2台. 6; 社会资源数据库服务器; 戴尔PowerEdge R730; 2台. 7; 网络交换机; 华为S5700-24TP-SI-AC; 3台. 8; 服务器; 联想RD650; 2台. 9; 软件; 部门间共享平台; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：中山市公安局大数据应用中心建设项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 六、中山市公安局大数据应用中心建设项目 #### （一）系统概述 #### 中山市公安局大数据应用中心构建项目全面涵盖了数据资产管控平台、大数据服务支撑体系、公安大数据实战应用模块，以及平台安全运维保障体系四大核心板块。该项目旨在通过实施数据资产的全生命周期管理策略——涵盖注册、同步、精细化处理、安全使用、效能评估、持续优化及有序下线等关键环节，有效解决警务数据在采集、加工、应用过程中面临的标准化与质量问题。此外，依托高效的数据服务快速发布机制，项目能够灵活响应不同警种与部门对数据资源的多样化访问需求及个性化自主开发请求。进一步地，从实战应用的深度与广度出发，项目聚焦于构建专项资源库，旨在为上级应用系统奠定坚实的数据基础，不仅在逻辑层面实现数据资源的统一整合与共享，同时在物理层面也确保了各系统能够便捷地访问这一统一的应用资源库。尤为重要的是，项目还强调了平台运行状态的实时监控能力与故障处理的即时性，确保大数据应用中心在高效、安全、稳定的环境中持续为公安工作提供强有力的数据支撑与决策辅助。 #### （二）运维目标 #### 在现有系统平台功能的基础上，进一步深化数据资源管理策略，强化对外数据共享能力，提升实战应用的效能，确保大数据应用中心平台、各类应用软件及关联业务实现7*24小时不间断、稳定运行，充分满足中山公安实战工作的迫切需求。为此，特制定以下运维目标： #### 1.确保前置区大数据中心应用软件的稳定运行 #### 加强对中山前置区大数据中心基础硬件设施、平台组件及应用软件的全面监控，实时掌握其运行状态，及时发现并高效解决潜在问题，为前置区大数据中心的持续稳定运行提供坚实的运维保障。 #### 2.强化前置区大数据中心的应用需求支撑服务 #### 构建高效响应机制，确保能够快速响应各使用单位对前置区大数据中心各类资源的调用需求。通过优化运维支撑体系，提供高质量的数据资源、服务资源及应用资源，进一步提升用户满意度和服务质量。 #### 3.构建常态化警务备勤数据支持体系 #### 鉴于警务备勤的重要性，大数据中心需建立与公安警务备勤高度匹配的常态化保障机制。在节假日、重要活动及国家庆典等关键时期，提供充足的人力、数据、服务及软件支持。 #### 4.深化前置区大数据中心的数据汇聚与更新 #### 依托中山公安前置区大数据中心现有的数据汇集与交换机制，持续优化数据采集、汇聚和管理流程。通过不断拓展数据资源来源，实现对现有数据资源的持续更新及对新数据资源的有效整合，充分满足公安各类业务对数据的多样化需求。 #### 5.优化前置区数据资源治理，为新一代公安信息网数据域融合奠定基础 #### 在新一代公安信息网“一网两域”架构下，前置区需充分发挥其作为数据汇聚与服务支撑的关键作用。通过完善前置区数据对接机制，为数据域大数据中心提供准确、全面的公安基础数据，促进用户域、安全访问平台与数据域之间的无缝协同，共同构建强大的公安业务数据服务体系。 #### （三）日常巡检和维护 #### 1.集中化运维监控与管理体系 #### 为确保大数据中心的高效对外支撑能力，已部署硬件服务器、存储设备及数据库软件在内的基础设施。需通过集成统一的运维管理平台，实现对基础硬件设施、应用系统及关键数据链路的全面监控与管理。该平台涵盖服务器集群、数据库等核心组件的实时监控，并定期自动生成详尽的运维监控报告与预警通知，确保采购人能够即时、全面且快速地掌握大数据中心的运行状况，保障各类资源与服务的稳定运行。 #### 2.平台软件运维优化 #### 针对中山市公安局大数据应用中心，需实施严格的平台软件运行监控与日常巡检机制，旨在及时发现并消除潜在问题，提出并实施优化策略。这涵盖了大数据应用中心的基础平台软件及26个关键应用软件的稳定运行保障，确保所有软件组件与业务应用的高效协同。 #### 3.精细化平台数据运维 #### 数据管理运维聚焦于支撑库、资源库、全文检索库及GBASE资源库的精细管理，覆盖数据采集、数据元管理、清洗规则制定、资产上下线等全生命周期管理环节。通过建立标准化管理体系，规范管理对象、要求、手段及流程，实现对当前数据资源的有效运维，确保数据质量与一致性。 #### 4.灵活高效的数据接入与处理 #### 中山市公安局大数据中心已成功接入海量数据资源，且持续每日快速增长。为应对未来数据增长的挑战，平台将持续扩展数据源接入能力，支持多种接入方式（如手动接入、数据库直连、FTP、程序开发等），确保新数据资源的顺利汇聚与整合。同时，新接入数据需经过严格的资产注册流程，包括数据校验、清洗、改进及下线管理等，以确保数据服务的高质量与可用性。 #### 5.全面的数据服务维护 #### 数据服务运维管理体系涵盖数据开放、服务监控、数据治理及质量评估四大方面。通过提供多样化的数据服务、应用服务及接口服务，并实时监控服务使用情况，确保数据服务的稳定与高效。同时，实施严格的数据治理规范，对接入数据进行标准化处理，并基于监控数据进行质量评估，制定并实施改进策略，形成闭环的数据全生命周期管理机制。 #### 6.持续的应用升级与优化 #### 鉴于大数据应用的长期运行与数据量的快速增长，需于对高频应用进行性能与功能升级。例如，优化中山ys的负载均衡与异步加载机制，提升数据mf的性能与扩展性，以及升级可视化关系挖掘工具的框架以增强性能。此外，还需全力支持省厅大数据平台考核工作，包括数据层建设、资源目录上报、服务接口建设与维护等，确保大数据平台整体效能的持续提升。 #### （四）现场技术支持 ★1.提供3人专职人员驻场服务（中标人必须提供原厂或原厂正式授权的驻点人员进行运行维护工作，可通过购买服务等其他途径解决，所需费用由中标人负责），分别负责前端开发、后端开发、以及数据库运维管理，人员需签订安全保密协议。 2.平台运行、维护提供24*365的全年实时技术支持。电话热线服务7*24小时热线服务电话随时接通技术人员。针对系统故障问题，完善客户档案和服务档案。 3.系统维护期间，电话服务响应时限为30分钟，重大故障2小时内修复，一般故障1小时内修复。保证8小时内排除故障、恢复正常。 4.每日巡检，包括服务器、应用、数据资源。 5.数据维护，包括原始库、全文检索库、GBASE分析库，数据巡检，数据断更、漏数等问题，及时发现，1小时内处理完成。 #### （五）应急响应时间 在接到报障通知后，须在30分钟内通过电话等方式响应回复，如发生严重影响应用软件正常运行的故障，2小时内到达现场，其它故障4小时内到达现场。一般解决问题时间为到达现场后4小时内，4小时内不能解决故障则必须提供新的解决方案替换并在24小时内恢复故障，故障排除后3个工作日内提供故障处理报告。 #### （六）安全服务要求 1.每周安全巡检。 2.数据库版本升级服务。 3.补丁评估和安装配置。 4.应急预案设计与演练服务。 5.备份恢复服务，容灾演练。 （七）软件清单 维护现有大数据应用中心软件，包括但不限于数据资源管理平台、云文件中心、Hadoop集群等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：中山市公安局警务云建设项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 七、中山市公安局警务云建设项目 #### （一）系统概述 根据部省建设要求，结合中山公安信息化建设现状与问题，运用云计算理念和技术，进行公安信息化统一规划，有效整合计算、存储、网络、数据等各类IT资源，2018年中山市公安局完成警务云平台建设，实现IT软硬件资源和警务大数据资源的高度共享和按需分配，以适应快速发展的警务业务需求和大数据时代的研判等需求，降低IT总体持有成本，同时提升公安信息系统的安全性、稳定性和可扩展性。 中山市公安局警务云平台由服务器、网络设备、存储设备、云软件组成，目前该平台承载了市局大数据平台和大部分应用系统，如安全运维平台、时空大数据、110指挥平台、警综平台、OA系统等，同时将中山市公安局 HLWZMJSSD 建设项目，部分设备迁移至本项目统一运维，包含44台服务器、10台交换机等配套设备。目前平台发放虚拟机550多台。 #### （二）运维目标 通过运维实现警务云平台7*24小时正常运行，设备优化等。 1.保障平台的稳定性：确保平台能够稳定运行，避免因为各种原因（如技术故障、网络问题、硬件故障等）导致平台中断或性能下降，从而保证用户能够顺利使用平台。 2.提升平台的性能：通过优化平台软件、配置等，提升平台的处理能力和响应速度，提高用户的使用体验。 3.提供优质的服务支持：为用户提供及时、有效的技术支持和服务，解决用户在使用平台过程中遇到的问题和困难。 #### （三）日常巡检与维护 中标人每天对所有设备巡检一次，日常维护主要工作内容如下: 1.检查物理服务器是否正常，对出现的告警进行处理，如对内存故障、磁盘故障和CPU故障等硬件故障进行更换。 2.检查网络设备是否正常，对出现的告警进行处理，如光衰过大、更换故障光模块等。 3.检查存储设备包括分布式存储是否正常，对出现的告警进行处理，如对故障硬盘、光模块等进行更换，处理存储池空间不足等问题。 4.检查云软件是否正常，处理云平台出现的告警，如管理模块故障、宿主机硬件故障，对平台进行升级、打补丁。对无法处理的告警需要联系华为400进行远程协助处理（需要服务费，产生的费用由中标人负责）。 5.对云平台发放云主机（含操作系统、防病毒软件、一机两用系统等必要软件的安装）并对云主机进行维护，如处理操作系统无法远程、系统重启、重装系统、处理操作系统无法启动、内存CPU资源调整、磁盘扩容、资源统计等。 6.检查数据库是否正常，对出现的告警进行处理，保证数据库正常运行。 7.需完成人口库等数据库的日常运维和备份工作，要求每周一次全量备份，每天6次归档日志文件备份，每年1次恢复性测试（采购人提供服务器，不提供备份软件）。 #### 8.备件服务：需对机房硬盘提供的备件服务。若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等），需要更换的，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 #### （四）现场技术支持 ★1.中标人需提供驻点人员1名（中标人必须提供原厂或原厂正式授权的驻点人员进行运行维护工作，可通过购买服务等其他途径解决，所需费用由中标人负责）。 ▲2.要求本科以上学历，需具备2年以上服务器维修经验、持有Linux认证工程师或微软认证系统工程师证书。服务范围包括（不限于）服务器管理维护、云平台管理维护、数据库管理维护、知识培训等。 3.对于一般故障，驻点人员2小时内解决。对于重大故障，驻点人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 4.如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.每月提供巡检报告。 6.对提供的所有设备、软件提供服务期内7*24小时的原厂质保及免费技术支持服务。 7.网络设备故障处理方式：当硬件设备发生故障时，安排系统硬件工程师第一时间到达现场和定位问题级别，及时向采购人报告维修计划，进行现场更换设备或原厂返修服务。采购人保留备件库的方式，中标人及时盘点和补充备件库，向采购人提供备件库补充建议。 #### （五）安全服务 如采购人需要，中标人需配合完成等级保护测评三级直至出具测评报告。 #### （六）软硬件清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 虚拟化服务器1（512G）; 华为RH5885H V3; 10; 台. 2; 虚拟化服务器1（768G）; 华为RH5885H V3; 4; 台. 3; 云平台管理服务器; 华为RH2288H V3; 3; 台. 4; Hadoo计算存储服务器; 华为RH2288H V3; 32; 台. 5; MPP计算存储服务器; 华为RH2288H V3; 12; 台. 6; MPP执行调度服务器; 华为RH2288H V3; 3; 台. 7; ETL抽取工具服务器; 华为RH2288H V3; 2; 台. 8; 分布式全文检索服务器; 华为RH2288H V3; 8; 台. 9; 云文件中心服务器; 华为RH2288H V3; 9; 台. 10; 大数据管理服务器; 华为RH2288H V3; 2; 台. 11; 省厅下发Kafka服务器; 华为RH2288H V3; 3; 台. 12; 数据库服务器; 华为RH5885H V3; 2; 台. 13; 万兆光口双口以太网卡; 适用华为RH8100 V3服务器; 2; 块. 14; 16GB单口HBA卡; 适用华为RH8100 V3服务器; 4; 块. 15; API网关服务器; 华为RH2288H V3; 2; 台. 16; SAN存储; 华为OceanStor5800 V3; 1; 套. 17; 大文件存储; 华为OceanStor5300 V3; 1; 套. 18; 对象存储服务器; 华为RH2288H V3; 7; 台. 19; 分布式存储服务器; 华为5288 V3; 6; 台. 20; 光纤交换机; 华为OceanStor SNS2248; 2; 台. 21; 核心交换机; 华为CE12812; 2; 台. 22; 万兆接入交换机; 华为CE6851-48S6Q-HI; 14; 台. 23; 千兆接入交换机; 华为CE5855-48T4S2Q-EI; 1; 台. 24; 千兆管理交换机; 华为S5720-56C-EI-AC; 4; 台. 25; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC; 3; 台. 26; SDN控制器; 华为Agile Controller-DCN; 1; 台. 27; 万兆多模光模块; 华为SFP+-10G; 556; 块. 28; 万兆堆叠线缆; 华为SFP-10G-CU5M; 16; 根. 29; Esight服务器; IBM X3650; 1; 台. 30; 云平台软件; 华为FusionSphere; 1; 套. 31; 数据库软件; Oracle 12c; 1; 套. 32; 旅业前置机; IBM X3650; 1; 台. 33; 备份服务器; IBM System X3650; 1; 台. 34; 虚拟化资源池计算节点服务器; 华为RH5885H V5; 4; 台. 35; Hadoop 服务器; 华为TaiShan 2280 服务器; 15; 台. 36; MPP服务器; 华为TaiShan 2280 服务器; 14; 台. 37; ES 服务器; 华为TaiShan 2280 服务器; 11; 台. 38; 核心交换机万兆光口板; 华为CloudEngine 12812 核心交换机万兆光口板; 2; 台. 39; 接入交换机堆叠线缆; 华为高速堆叠线缆; 14; 套. 40; 千兆接入交换机; 华为S5720-52P-LI-AC 交换机; 4; 台. 41; 万兆接入交换机; 华为CloudEngine 6856-48S6Q-HI 交换机; 4; 台. 42; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC 交换机; 2; 台. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：中山市公安警务云扩容升级项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 八、中山市公安局警务云扩容升级项目 #### （一）系统概述 #### 自2019年起，旨在构建以“部省为枢纽、地市为核心”的大数据中心架构，并推动新一代公安信息网的建设。这一战略聚焦于统一支撑的警务云大数据平台，智能化的大数据应用，以及构建安全可信、合规高效的纵深防御体系，以加速公安大数据智能化发展的步伐。在此背景下，中山市公安局积极响应，并于2021年圆满完成了数据域警务云的建设任务。该警务云扩容升级项目精心规划为两大子标段：子标的1聚焦于数据域警务云的硬件基础设施建设与云平台搭建，为整个系统奠定了坚实的物质基础；而子标的2则更加侧重于软件与服务的整合与创新，包括警务云数据域PaaS平台的使能服务提供、中山市公安局警务云资源运营服务平台的构建、三大核心数据库（原始库、资源库、主题库）的完善、集群系统向数据域的平滑迁移，以及中山ys等功能的分层解耦与性能优化，这五大板块共同构成了项目升级的关键内容。通过这一系列举措，中山市公安局不仅提升了警务工作的智能化水平，还进一步强化了数据资源的整合利用与安全管理，为公安工作的创新发展注入了强劲动力。 #### （二）运维目标 通过运维实现数据域警务云系统7*24小时正常运行，设备优化等。 1.保障平台的稳定性：确保平台能够稳定运行，避免因为各种原因（如技术故障、网络问题、硬件故障等）导致平台中断或性能下降，从而保证用户能够顺利使用平台。 2.提升平台的性能：通过优化平台软件、配置等，提升平台的处理能力和响应速度，提高用户的使用体验。 3.提供优质的服务支持：为用户提供及时、有效的技术支持和服务，解决用户在使用平台过程中遇到的问题和困难。 #### （三）日常巡检与维护 中标人每天对子标的1、子标的2所有设备巡检一次，日常维护主要工作内容如下: 1.检查物理服务器是否正常，对出现的告警进行处理，如对内存故障、磁盘故障和CPU故障等硬件故障进行更换。 2.检查网络设备是否正常，对出现的告警进行处理，如光衰过大，更换故障光模块等。 3.检查存储设备包括分布式存储是否正常，对出现的告警进行处理，如对故障硬盘、光模块等进行更换，处理存储池空间不足等问题。 4.检查云软件是否正常，处理云平台出现的告警，如管理模块故障、宿主机硬件故障，对平台进行升级、打补丁。对无法处理的告警需要联系华为400进行远程协助处理（需要服务费，产生的费用由中标人负责）。 5.对云平台发放云主机（含操作系统、防病毒软件、一机两用系统等必要软件的安装）并对云主机进行维护，如处理操作系统无法远程、系统重启、重装系统、处理操作系统无法启动、内存CPU资源调整、磁盘扩容、资源统计等。 6.检查数据库是否正常，对出现的告警进行处理，保证数据库正常运行。 7.对系统功能清单内容进行维护。 #### （四）现场技术支持 ★1.提供驻点人员2名（子标的1、子标的2各1名）（中标人必须提供原厂或原厂正式授权的驻点人员进行运行维护工作，可通过购买服务等其他途径解决，所需费用由中标人负责）。 ▲2.要求本科以上学历，子标的1驻点人员需具备2年以上服务器维修经验、持有Linux认证工程师或微软认证系统工程师证书；子标的2驻点人员需具有2年以上软件开发经验。服务范围包括（不限于）服务器管理维护、云平台管理维护、数据库管理维护、知识培训等。 3.每天进行巡检服务，每月形成运维报告。 4.对提供的所有设备、软件提供服务期内7*24小时的原厂质保及免费技术支持服务。 5.网络设备故障处理方式：当硬件设备发生故障时，安排系统硬件工程师第一时间到达现场和定位问题级别，及时向采购人报告维修计划，进行现场更换设备或原厂返修服务。采购人保留备件库的方式，中标人及时盘点和补充备件库，向采购人提供备件库补充建议。 #### （五）应急响应时间 1.对于一般故障，驻点人员2小时内解决。对于重大故障，驻点人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 2.如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 #### （六）“子标的1”软硬件清单 序号; 名称; 型号; 配置/参数; 单位; 数量; 备注. (一)用户域警务云平台扩容. 1; 虚拟化资源池计算节点服务器; 华为5885H V5; CPU：4颗英特尔至强金牌5218， 内存：1024GB（32*32G） DDR4, 硬盘配置：2*600GB 10K SAS磁盘,网络：4个10GE光口，含4个万兆多模光模块，4个GE电口，2个16G HBA卡，含2个16G光模块; 台; 4. 2; 视频云资源池计算节点服务器; 华为2288H V5; CPU：2颗英特尔至强金牌5218，内存：512GB(16*32G) DDR4，硬盘：2块600GB 10K SAS磁盘，6块1920GB SSD磁盘，网络：1个以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 2.0 x8，4块光模块-SFP+-10G-多模模块; 台; 23. 3; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC; 交换容量336Gbps，包转发率87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP端口，千兆多模光模块4个; 台; 1. 4; 楼层接入交换机; 华为S5720-52X-SI-AC; 交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个千兆电口，4个万兆光口，2*交流电源模块冗余，1条万兆高速线缆（5m），万兆多模光模块4个; 台; 2. 5; 核心交换机万兆光口板; 华为CE12812; 24端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+）; 块; 2. 6; 云盘存储服务器; 华为2288H V5; CPU：2颗英特尔至强银牌4210，内存：64GB（4*16G），硬盘：2块600GB 10K SAS磁盘，12块10T 7.2K SATA硬盘，网络：4个10GE光口（含光模块）+2个GE电口; 台; 8. 7; 大文件存储扩容; 华为OceanStor 5300 v3; 硬盘：83块10TB 7.2K NL SAS，3个3.5寸24盘位扩展框，6根miniSAS扩展连接线; 套; 1. 8; SAN存储扩容; 华为OceanStor 5800 v3; 硬盘：20块960GB SSD，45块1.2TB 10K SAS，56块10TB 7.2K NL SAS，2个2.5寸25盘位扩展框，2个3.5寸24盘位扩展框，4根miniSAS扩展连接线; 套; 1. 9; 32G内存条; 华为RH5885H V3内存; 内存：32GB DDR4内存; 条; 192. 10; 用户域虚拟化分布式核心防火墙; 利旧防火墙的型号为：天融信虚拟化防火墙TopVSP-FW; 高级访问控制与高级威胁防御模块授权，病毒防御、入侵防御、URL分类过滤功能1年升级服务许可; 项; 1. （二）数据域新建云平台. 11; 云平台管理节点服务器; 华为TaiShan 2280; CPU：2*Kunpeng 920(48核)，内存：448GB DDR4，硬盘：6块4TB SATA硬盘，2块960G SSD硬盘，1块3.2TB NVMe SSD硬盘，网络：4个10GE光口（含光模块），4个GE电口; 台; 3. 12; 虚拟化资源池计算节点服务器; 华为TaiShan 2280; CPU：2*Kunpeng 920（48核），内存：512GB DDR4（16*32G），硬盘：2块480GB SSD磁盘，网络： 6个10GE光口，含6个万兆多模光模块，4个GE电口; 台; 9. 13; 分布式存储（11个节点服务器）; 华为FusionStorage; 授权：（含1056T存储软件授权），分布式块存储软件（11节点分布式存储），CPU：每节点2*Kunpeng 916（32核），内存：每节点160GB DDR4内存，硬盘：每节点12块8TB 3.5寸 7.2K rpm SATA硬盘，2块600GB 10K rpm SAS盘，缓存：每节点2块 1.6TB NVMe SSD，网络：每节点4个10GE接口; 套; 1. 14; 存储交换机; 华为CE6856-48S6Q-HI; 交换容量2.56Tbps，包转发率1080Mpps，48万兆SFP+，满配万兆多模光模块，6端口40GE QSFP+接口，实配冗余电源、风扇，Vxlan功能授权; 台; 4. 15; 核心交换机; 华为CE12804; 交换容量138Tbps，包转发率115200Mpps，业务槽位数4，交换网槽位数6，双主控、冗余交流电源模块4、独立交换网板5，万兆光口24个，满配万兆多模光模块，千兆电口48个，配置MPLS功能、Virtual System功能、IPv6 功能; 台; 2. 16; 万兆接入交换机; 华为CE6856-48S6Q-HI; 交换容量2.56Tbps，包转发率1080Mpps，48万兆SFP+，满配万兆多模光模块，6端口40GE QSFP+接口，实配冗余电源、风扇，Vxlan; 台; 4. 17; 云平台管理交换机; 华为CE6856-48S6Q-HI; 交换容量2.56Tbps，包转发率1080Mpps，48万兆SFP+，满配万兆多模光模块，6端口40GE QSFP+接口，实配冗余电源、风扇，Vxlan; 台; 2. 18; 带外管理交换机; 华为S5720-52P-LI-AC; 交换容量336Gbps，包转发率87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP端口，千兆多模光模块4个; 台; 1. 19; SDN（配置2台服务器）; 华为TaiShan 2280; 2台，每台：CPU：2*Kunpeng 920（48核），内存：320GB DDR4，硬盘：2*1920GB SSD磁盘，网络：8个10GE光口（含光模块）+4个GE电口，30个CPU授权软件SDN; 套; 1. 20; 运维监控管理; 华为Manageone; 运维监控管理; 套; 1. 21; 数据域虚拟化分布式核心防火墙; 天融信虚拟化防火墙TopVSP-FW; 高级访问控制与高级威胁防御模块授权，病毒防御、入侵防御、URL分类过滤功能1年升级服务许可; 项; 1. 22; 警务云PaaS平台服务—PaaS平台引擎、组件; 华为Fusionstage：; 容器基础设施,、服务目录、微服务、中间件; 套; 1. （三）省市分布式数据协同平台. 23; 省市分布式数据协同计算服务器; 华为TaiShan 2280; CPU：2*Kunpeng 916（32核），内存：512GB，硬盘：2*600GB SAS磁盘，10块1.2TB SAS硬盘，网络：4个10GE光口（含光模块）+4个GE电口; 台; 3. 24; 省市分布式数据协同平台; 华为FusionInsight; 大数据协同计算平台3个节点软件授权; 套; 1. #### （七）“子标的2”系统功能清单 中标人在确保下列资源运营服务平台各项功能正常运维的基础上，若因上级领导指示、政策变动或采购人实际需求变化等原因，需灵活调整并完成不超过总功能点5%的修改工作，包括但不限于网页界面优化、功能点增减或调整等，以满足采购人的最新需求。 序号; 名称; 功能内容; 备注. 1; 警务云数据域paas 平台使能服务要求:(1)现有大数据并入 API网关的数据服务目录; 统一全局API网关，实现数据对外服务，故需要将如下现有大数据平台的 400多类服务统一整合至数据域pass 平台安全数据API网关。. 2; 警务云数据域paas平台使能服务要求(2)应用上云开发支持服务; 应用上云开发支持服务是了达成业务系统针对云环境下完成开发、测试、云上部署运行提供的具体技术支撑，包括应用容器化服务、服务目录接入服务、微服务接入服务、API 网关对接开发支持服务、中间件开发支持服务。应用上云开发支持服务满足用户需求，帮助用户解决业务应用上云开发过程中遇到的各种疑难问题，帮助用户提升开发人员的云化开发能力，保障用户业务系统在云上稳定运行。. 3; 警务云资源运营服务平台:登录人证; 与现有的大数据综合应用中心进行对接用户体系实现单点登录. 4; 警务云资源运营服务平台:主页展示; 资源运营服务门户支持全落统一用户认证的方式进行安全登录，并打造面向全警的一站式服务平台的门户，通过统一可视化展示门户,从 IaaS、SaaS、PaaS、DaaS 的角度展示平台的资源情况，向各警种提供部、省、市三级资源。. 5; 警务云资源运营服务平台:软件服务资源管理; (1)通用应用:将大数据综合应用中心的通用型应用进行归类展示，并依据应用状态进行动态的起停用，基本信息展示等； (2)警种分局应用:将大数据综合应用中心的警种分局应用进行归类展示，并依据应用状态进行动态的起停用，基本信息展示等； (3)应用资源对接:与大数据综合应用中心的应用进行对接，实现功能联调，联调跳转。. 6; 警务云资源运营服务平台:数据服务资源管理; (1)资源总览:依据总数据量、总资源数、总存储数，总数据服务数等维度，对大数据中心的数据资源进行统计展示； (2)数据接入:对数据接入的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示； (3)数据处理:对数据处理的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示； (4)数据治理:对数据治理的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示； (5)数据组织:对数据组织的情况进行宏观多维的分析统计，并通过图表展示； (6)数据服务:对数据服务的情况进行宏观多维的分析统计。并通过图表展示； (7)数据资源对接:对接大数据中心的数据管控平台，实现与相关功能的联通跳转。. 7; 警务云资源运营服务平台:平台服务资源管理; (1)基础服务:将平台服务《PAAS)的基础服务进行分类展示，并可查看基本信息情况； (2)应用支撑服务:将平台服务(PAAS)的应用支撑服务进行分类展示，并可查看基本信息情况； (3)平台服务资源对接:与平台服务(PAAS)对接，实现相关功能的联通跳转。. 8; 警务云资源运营服务平台:基础设施服务资源管理; (1)资源总览:对基础设施资源情况进行统计分析，依据物理设备、服务实例、大数据工程资源概况、警务云工程资源概况等维度进行图表展示； (2)工单平台:与工单平台的对接，提供工单平台的入口，实现工单的联通跳转； (3)基础设施服务资源对接:与基础设施服务资源对接，实现资源情况的概况监控与统计，并实现相关功能的联通和跳转。. 9; 警务云资源运营服务平台:FusionSphere软件高级支持服务; 提供FusionSphere软件高级支持服务-88137NEP，为警务云资源运营服务平台的相关服务资源管理功能提供支撑。. 10; 现有大数据平台大数据处理: 原始库; 原始库是保留原始数据，能够反映原始业务场景的数据集合。并在此基础上补充对各种来源数据进行一系列处理加工后产生的标准化数据、关联要素信息和标签信息。 原始库实现数据的标准化和价值增值，为各类应用提供基本的数据支撑，为数据融合、数据抽象和进一步增值完成数据准备，并支持信息溯源、原始场景回溯等业务需要。. 11; 现有大数据平台大数据处理:资源库; 资源库是综合各类数据资源建立的关键要素以及要素之间关联、关系的公共数据集合。. 12; 现有大数据平台大数据处理:主题库; 主题库是为了便利工作、精准快速地反映工作对象全貌而建立的融合各类原始数据、资源数据，围绕能标识人、地、案、事件、物、组织等的主题对象，长期积累形成的多种维度的公共数据集合从而对数据价值有了更高层次利用。. 13; 中山ys:中山ys前端应用分层解耦改造; 提供中山ys前端应用分层解耦改造服务，将搜索条件分析器，搜索结果构建器，名单数据防控墙，信息防泄密水印生成器，登录认证紧权等功能模块进行拆解重构，剥离为ys前端程序:而ys应用的操作界面亦需进行剥离重构放置到ys前端程序中。. 14; 中山ys:中山ys后端应用分层解糟改造; 提供中山ys后端应用分层解耦改造服务，将智能搜索、批量搜索、条件搜索、标签检索、数据关联查询、智能提示、名单数据屏蔽等功能模块进行拆解重构，并形成相关API接口，剥离构建成ys后端程序。. 15; 中山ys:中山ys微服务封装; 提供中山ys服务封装支持，对ys的查询检索、标签检索、电子档案和资料信息操作四大类核心功能进行服务封装，对全警共享。. 16; 中山ys:中山ys电子档案改造; 电子档案需依托新建设的主题库、资源库等数据资源进行改造，构建更全更准的档案。. 17; 中山ys:中山ys新标准数据服务适配; 需对数据服务调用方式进行改造，适配新标准规范的数据服务，满足中山ys应用对主题域数据和重要单表数据访问需求。. 18; 中山ys:中山ys安全访问平台对接; 需依照部安全防控体系标准规范进行安全访问平台的对接改造，在应用访问、数据交换流程中嵌入强身份认证、权限控制及强审计，建立起用户访问数据的多层防线，各层采用不同的防御技术进行监测和防护，确保数据安全。. 19; 中山ys:中山ys应用ARM架构服务器适配; 本次升级改造后的应用程序需对ARM架构服务器进行适配，满足应用程序能按需部署运行在ARM架构的服务器上。. 20; 实时追踪:实时追踪前端应用分层解耦改造; 提供实时追踪前端应用分层解耦改造服务，将布控任务可视化，布控任务编辑预警提醒，布控审批处理等功能模块进行拆解重构，剥离为实时追踪前端程序.而实时追踪应用的操作界面亦需进行剥离重构，放置到实时追踪前端程序中。. 21; 实时追踪:实时追踪后端应用分层解糟改造; 提供实时追踪后端应用分层解耦改造服务，将任务管理，预警中心，实时比对引擎，布控审批，布控资源管理，空间地址数据转换等功能模块进行拆解重构,并形成相关API接口，剥离构建成实时追踪后端程序。. 22; 实时追踪:实时追踪微服务封装; 提供实时追踪服务封装支持，将可以形成服务对外提供支撑的功能模块。按照部标准规范，依托于微服务框架，进行服务封装，对全警开放共享，主要包括1)布控发布服务；2)布控管理服务；3)预警推送服务；4)布控审批服务。. 23; 实时追踪:实时追踪新标准数据服务适配; 需对数据服务调用方式进行改造，适配新标准规范的数据服务，满足实时追踪应用对主题域数据和重要单表数据访问需求。. 24; 实时追踪:实时追踪安全访问平台对接; 需依照部安全防控体系标准规范进行安全访问平台的对接改造，在应用访问、数据交换流程中嵌入强身份认证、权限控制及强审计，建立起用户访问数据的多层防线，各层采用不同的防御技术进行监测和防护，确保数据安全。. 25; 实时追踪:实时追踪应用ARM架构服务器适配; 本次升级改造后的应用程序需对ARM 架构服务器进行适配，满足应用程序能按需部署运行在ARM架构的服务器上。. 26; 现有警务云平台应用迁移服务:大数据平台现有大数据应用虚拟机迁移至数据域云平台; 将前期建设的大数据应用虚拟机迁移至数据域云平台。由于用户域云平台与数据域云平台可能存在CPU 指令集不一致的异构情况，两个云平台之间可能存在虚拟机系统不兼容的风险，需要从系统底层逐步重建或者改造虚拟机应用系统，以满足全局数据应用安全建设。. 27; 现有警务云平台应用迁移服务:大数据平台建设的物理服务器从公安网迁移到数据域; 将前期大数据平台建设的物理服务器(hadoop、MPP、ES 等集群)从公安网迁移入到数据域，服务器无需搬迁，但需要进行网络线路、IP的调整，保证迁移后平台正常运行。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 九、中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目 #### （一）系统概况 中山市公安局新一代移动警务系统共建设了三期项目，分别是中山市公安局新一代移动警务系统、中山市公安局新一代移动警务系统二期项目、中山市公安局移动警务系统三期项目。中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目构建了中山移动警务基础系统，一期支撑了19个中山本地移动警务应用及46个省厅移动警务应用顺利运行及7000台移动警务终端接入，为中山市公安局实现指尖办公提供了强有力的基础支撑，运维对象主要包括公安网移动应用7个包含网络接入控制器、身份认证系统、移动警务安全等设备； 二期项目主要实现：1.对视频边界、实现视频采集和视频访问并通过移动警务安全接入系统传输到公安信息通信网，为治安视频查看等视频网应用提供支撑，2.升级和完善一期建设应用，试应更多的使用场景，如移动OA、警务法眼升级等；3.新建功能各类警种功能，根据警种特性进行针对性的开发，满足警种使用需求，如云会商、WA审批、公务车审批等，简化各类业务的审核流程，实现指尖办公，提高工作效率； 三期项目主要实现：1.建设集中安全管控中心，构建与公安信息网、视频专网、移动互联网等网络的资源安全通道，2.建设移动服务总线，对五类数据接口服务进行改造，满足移动警务对身份认证、授权鉴权、数据资源、跨网服务调用等应用需求。3.建设辅警应用管理程序，有效解决公安存在的辅警管理薄弱环节。系统以信息化技术手段，从解决辅警应用管理，以实现辅警应用的适用性、安全性等目的，4.建设中山云平台，解决传统中山公安数据中心运维管理成本高、资源利用率低、业务部署上线周期长等难点。 原建设项目名称; 运维类型; 现合并运维名称. 中山市公安局新一代移动警务系统项目; 硬件及系统维护类; 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目. 中山市公安局新一代移动警务系统二期项目; 硬件及系统维护类. 中山市公安局移动警务三期项目; 硬件及系统维护类. #### （二）运维目标 通过本次中山市公安局新一代移动警务系统的运维，对中山市公安局新一代移动警务系统项目、中山市公安局新一代移动警务系统二期项目、中山市公安局移动警务三期项目的全局建设内容进行有效运维，确保中山市公安局移动信息网、移动警务系统以及配套的移动警务应用状态良好，支撑全局7000余台民辅警移动警务终端正常运行，确保公安系统的无线验收，打通支撑民辅警信息服务一-线警务实战的“最后一公里”。 #### （三）日常巡检与维护 1.日常维护包含故障检测及排除、数据维护（服务器CPU、内存、硬盘监测；省市链路、APN专网-交换机链路监测；终端安全接入监测；系统人员信息维护；数据库归档日志、表空间维护、华为云平台维护、集中管控平台维护、服务总线平台维护）、服务器、交换机等（详见设备清单）。 #### ★2.备件服务 （1）备件数量 名称; 配置; 数量; 备注. 硬盘; 600GB SAS 硬盘; 3; 运维期满后，硬盘等数据存储设备交由采购人处理。. 电源; 550W电源; 1. 内存; 16*RDIMM DDR4 2933MHz; 3. 光模块; SFP-GE-LX-SM1310; 3. （2）若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等）需要更换的情况，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 （四）日常问题处理 负责信息系统日常运行过程中各类业务咨询、操作指导、故障处理、配置变更、权限调整、数据修改、需求变更等运维问题的跟进及处理，对其中存在的问题进行定期总结和汇报。 （五）网络设备故障处理方式 当硬件设备发生故障时，安排系统硬件工程师第一时间到达现场和定位问题级别，及时向采购人报告维修计划，进行现场更换设备或原厂返修服务。采购人保留备件库的方式，中标人及时盘点和补充备件库，向采购人提供备件库补充建议。 #### （六）现场技术支持 ★1.需提供2名驻场人员（中标人必须提供原厂或原厂正式授权的驻点人员进行运行维护工作，可通过购买服务等其他途径解决，所需费用由中标人负责），驻点人员需信息化相关专业、半年以上相关工作经验。各自备台式电脑1台（配备安全机箱，运维结束硬盘等数据存储设备交由采购人处理）。如遇移动警务系统重大故障、升级、改造，中标人需提供足够应急处置人员直至任务完成。驻点服务人员变更，需经采购人同意。 2.提供平台定期巡检、故障检查、故障诊断、数据整理、数据备份迁移、服务联调等服务。 ▲3.每周5*8小时现场驻点服务，提供在线7*24小时在线支持服务。 ▲4.配合省厅平台定期升级服务，包括新终端适配、软件功能升级、应用测试和适配、平台功能迭代升级等服务。 #### （七）应急响应时间 1.根据采购人工作要求，在防护期、重大节日等重要时间节点以及系统、网络升级割接重要节点，对移动警务系统进行现场保障。 2. 7*24小时在线服务，节假日在线应用巡检。 ▲3.工作日要求驻点人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。 #### （八）安全服务 ★1.对中山市公安局移动信息网补齐安全设备：可信防护、主机防护、应用安全、数据安全设备各1套（清单如下），确保与中山市公安局移动警务系统和移动信息网兼容，并满足二级等保测试要求（由中标人聘请具有等保测评资质的第三方单位对移动信息网进行二级等保测试并出具测评报告）。运维期结束后，相关设备可撤走，硬盘等数据存储设备交由采购人处理。 序号; 设备类型; 参数. 1; 防病毒软件; 支持100个终端主机授权. 2; 堡垒机; 支持100个终端主机授权. 3; 日志审计; 支持100个日志源. 4; 数据库审计; 支持100个数据库，或旁挂流量支持1G/s. ▲2.每月升级一次防火墙病毒特征库。 ▲3.每个月漏扫和漏洞修补。 ▲4.每半年开展一次网络安全渗透测试。 5.系统日志需保持至少24个月。 #### （九）设备清单 序号; 名称; 品牌; 型号; 单位; 数量; 所属项目. 1; 网络接入控制器; 信大捷安; NACS103L; 台; 1; 中山市公安局新一代移动警务系统项目. 2; 身份鉴别认证系统; 信大捷安; IAS-1003; 台; 1. 3; 交换机; 华为; S5720S; 台; 1. 4; 联网区前置服务器; 华为; RH2288H V3; 台; 1. 5; 联网区应用服务器; 华为; RH2288H V3; 台; 3. 6; 联网区数据库服务器; 华为; RH2288H V3; 台; 1. 7; 网盘服务器; 华为; RH2288H V3; 台; 5. 8; 应用代理服务器; 戴尔; R720; 台; 1. 9; 交换机; 华三; H3C; 台; 1. 10; 服务器; 浪潮; NF5270M4; 台; 1. 11; 服务器; 浪潮; NF5270M4; 台; 1. 12; 万兆交换机; 华为; S6730; 台; 1. 13; 交换机; 华为; S5720S; 台; 1; 中山市公安局新一代移动警务系统二期项目. 14; 视频访问控制机（前置）; 信大捷安; VACS-F-1006; 台; 1. 15; 视频访问控制机（后置）; 信大捷安; VACS-B-1005; 台; 1. 16; 视频安全接入网关; 网御星云; SIS-3000-Z4201; 台; 1. 17; 流媒体转发一体机; 科达; VS-MSS-100A; 台; 2. 18; 转码一体机; 科达; VS-MTS-100A; 台; 1. 19; 视频应用服务器; 华为; 2288HV5; 台; 1. 20; 视频应用服务器; 华为; 2288HV5; 台; 1. 21; 视频日志服务器; 华为; 2288HV5; 台; 1. 22; 安全接入防火墙; 网御星云; PowerV6000-F3320; 台; 1. 23; 负载均衡; 网御星云; leadsec-ADC400; 台; 1. 24; 网络接入控制器; 信大捷安; NACS-1300; 台; 1. 25; 身份鉴别认证设备; 信大捷安; IAS-1008; 台; 1. 26; 交换机; 华为; 华为S5720S-28X-SI-AC; 台; 1. 27; 云会商平台; 科达; JD2000; 套; 1. 28; 会议监控互通网关; 科达; G400; 台; 1. 29; 监控视频接入服务器; 科达; KDM2801A-G2; 台; 1. 30; 转码一体机; 科达; VS-MTS-100A; 台; 1. 31; 会议接入模块; 科达; H700; 台; 1. 32; 集中安全管控中心_Ⅱ类区网络探针; 信大捷安; NPS-1000; 套; 1; 中山市公安局移动警务系统三期项目. 33; 集中安全管控中心_Ⅱ类区数据探针; 信大捷安; DNPS-1000; 套; 1. 34; 集中安全管控中心_Ⅱ类区安全管控系统; 信大捷安; SMCS-1000; 套; 1. 35; 集中安全管控中心_Ⅲ类区数据探针; 信大捷安; DPAS-1000; 套; 1. 36; 集中安全管控中心_Ⅲ类区集中安全管控系统; 信大捷安; CSMCS-1000; 套; 1. 37; 移动警务专网云平台_服务器; 华为; 2288HV5; 台; 4. 38; 移动警务专网云平台_业务交换机; 华为; S5736; 台; 1. 39; 移动警务专网云平台_存储交换机; 华为; S5736; 台; 1. 40; 移动警务专网防火墙; 华为; USG6610E; 台; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 十、金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 #### （一）系统概述 金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目由小型机、服务器、存储设备、虚拟化软件、备份设备、备份软件组成，平台承载的业务有警综系统数据库、110录音系统、七巧板地图服务系统等业务。 #### （二）运维目标 通过金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目运维实现系统7*24小时正常运行。 1.保障平台的稳定性：确保平台能够稳定运行，避免因为各种原因（如技术故障、网络问题、硬件故障等）导致平台中断或性能下降，从而保证用户能够顺利使用平台。 2.提升平台的性能：通过优化平台软件、配置等，提升平台的处理能力和响应速度，提高用户的使用体验。 3.提供优质的服务支持：为用户提供及时、有效的技术支持和服务，解决用户在使用平台过程中遇到的问题和困难。 #### （三）日常巡检与维护 中标人每天对所有设备巡检一次，日常维护主要工作内容如下: 1.检查物理服务器是否正常，对服务器、软件等告警进行处理，对硬件故障进行更换。 2.检查存储设备是否正常，对出现的告警进行处理，如对故障硬盘、光模块进行更换，处理存储池空间不足问题。 3.检查虚拟化软件是否正常，如对各功能进行巡检，处理功能告警，对虚拟化软件进行升级、打补丁、对虚拟机资源进行调整。 4.检查备份系统是否正常，对出现的告警进行处理，保证各个备份任务正常运行。 5.检查数据库是否正常，对出现的告警进行处理，保证数据库正常运行。 #### （四）其他运维内容 2025年6月30日前完成以下系统迁移工作： ▲1.警务综合系统数据库迁移： （1）迁移内容 原数据库部署在ibm p750小型机上，AIX操作系统，oracle 11g，应用服务器部署在警务云虚拟机上，用户方提供警务云虚拟机（只安装操作系统windows2008或centos，配置新的ip），中标人需将原有数据库迁移到务云虚拟机上，并保证警务综合系统的正常运行。 （2）服务范围 包括1套Oracle RAC数据库系统。基本信息如下表： 序号; 系统名称; 系统版本信息; 部署环境. 1; 旧警综业务数据库（生产库）; Oracle 11g RAC; 物理环境：2台IBM P750，16*Power7 CPU，内存64G 存储空间：已用7.2T，剩余2.8T 操作系统：AIX 存储方式：ASM磁盘组 字符集：ZHS16GBK. （3）迁移技术需求 ①数据库正式迁移时，应做好相应准备，迁移导致的业务中断一般情况下不得超过24小时。 ②具备丰富运维经验及强大供应能力。针对维护清单设备，具备十年以上类似设备的维护经验，具备成熟快速的供应链体系，具备24小时内提供可靠配件用于更换的能力。 ③具备成熟运维技术团队。至少应包含但不限于以下岗位：具备小型机设备五年以上维护经验的硬件维护工程师；具备中大型ORACLE数据库五年以上故障处理经验的数据库工程师；具备中大型ORACLE数据库五年以上备份及恢复经验的数据库工程师；精通oracle数据库迁移等技术的资深oracle工程师。 ④熟悉警综系统（广东省警务综合应用平台）及警综生产库、应用库的数据库结构、用户基本情况、两库间关系，确保出现数据库故障时能够快速定位故障点，采取正确有效处理措施。因本次迁移为跨平台操作，业务IP变更等原因，要求中标人熟悉旧警综系统与其他系统接口对接情况，能够正确的配置迁移后的数据库信息，能够对接口状态验证是否能正常提供服务；熟悉旧警综系统数据传输（上报）情况，确保迁移后，数据能正常上报到省厅；熟悉旧警综系统应用部署环境，能够正确的配置迁移后的数据库信息，熟悉系统业务操作，能够测试验证数据迁移后，业务正常办理。 ▲2.旧110查询统计、录音服务器迁移：目前部署在vmware平台，共3台虚拟机，分别是数据库、查询统计应用、录音服务应用。用户方提供警务云虚拟机（只安装操作系统windows2008或centos，配置新的ip），中标人需将原有系统迁移到务云虚拟机上，并保证原有系统的正常运行。具体迁移步骤：（1）安装数据库，导入数据；（2）安装查询统计，调试环境；（3）安装录音，调试录音，拷贝数据。 ▲3.七巧板地图服务系统迁移：目前部署在vmware平台，共3台虚拟机，用户方提供警务云虚拟机（只安装操作系统windows2008或centos，配置新的ip），中标人需将原有系统迁移到务云虚拟机上，并保证原有系统的正常运行。 ▲4.新一代PGIS服务共享平台迁移：目前部署在vmware平台，共2台虚拟机，用户方提供警务云虚拟机（只安装操作系统windows2008或centos，配置新的ip），中标人需将原有系统迁移到务云虚拟机上，并保证原有系统的正常运行。 5.需对机房硬盘提供的备件服务。若出现硬盘损坏（硬盘无法正常读写、硬盘独写速率降低等），需要更换的，损坏硬盘由采购人自行保管，不退回原厂保修。 #### （五）现场技术支持 1.无驻点人员要求，其日常运维与管理由警务云建设项目运维驻点人员完成。 2.每月形成运维报告。 3.对提供的所有设备、软件提供服务期内7*24小时的原厂质保及免费技术支持服务。 #### （六）应急响应时间 1.对于一般故障，2小时内解决。对于重大故障，维护人员无法解决的，中标人需派有能力解决问题的技术员2小时之内到现场解决问题，4小时内解决。 2.如果出现硬件故障在检修2小时后仍无法排除，中标人在4小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 #### （七）软硬件清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 数据库服务器; IBM Power750; 2; 台. 2; PC服务器; 新华南方HL-JJ3800 GEN9; 1; 台. 3; 核心存储设备; 新华南方HL-CC74000C; 1; 台. 4; 光纤交换机; 博科Brocade 6510; 2; 台. 5; 数据库软件; Oracle 11gR2数据库企业版; 1; 套. 6; 虚拟化平台服务器; 新华南方HL-JJ3800 GEN9; 2; 台. 7; 虚拟化平台存储; IBM V7000; 1; 台. 8; 备份硬件设备; 新华南方HL-XD45000; 1; 台. 9; 长距离SFP模块; 博科8Gbps单波; 2; 块. 10; 辅材; PVC管、电源线、尾纤套管、标签纸、扎带等; 1; 批. 11; 服务器; 华为RH2288H; 2; 台. 12; 服务器; 汉柏C860; 1; 台. 13; 服务器; HP DL580 G7; 1; 台. 14; 服务器; 华为RH8100（含oracle数据库维护）; 2; 台. 15; 存储; 宝德; 1; 台. 16; 虚拟化软件; Vmware vSpher6企业版; 1; 套. 17; 备份软件; IBM TSM; 1; 套. |
|  | 2 | ### 十一、运维服务团队要求 服务期内由中标人组建的运维服务团队提供运维服务工作。所有运维团队人员需提前报备，经采购人审批备案后方可到岗。在项目进入运维期后，中标人应当以顺利完成本项目运维工作任务为原则，视情况增派人手，实现项目的高效运维，满足采购人运维效率要求。 #### （一）驻点维护团队 1.项目经理及项目综合驻点人员 ★（1）本团队设置1名运维项目经理和1名项目综合驻点人员，提供每周5*8小时的市公安局驻点服务，如遇节假日及重大活动安保驻点时间按照采购人工作安排执行。 （2）项目经理资质要求：项目经理需具有5年以上的资深信息化运维服务管理经验，并熟悉同类的信息系统。具有信息系统项目管理师等与项目相关证书者优先。 （3）项目经理职责要求： ①负责合理分配运维团队人员工作，以及所有相关IT设备的保管和维护工作； ②负责协调采购人与中标人关系，指导并考核员工的工作，提升工作效率，推进应用系统问题解决及优化； ③负责督促制定应用运维管理体系的标准、流程、规范及落地实施； ④负责推进应用服务系统的整体规划、架构设计及优化等工作，保障业务系统性能可用性与稳定性； ⑤负责协调线上应用系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作； ⑥参与统筹设计和优化应用服务系统的监控报警系统、策略和实施； ⑦进行重大事件/故障的报告，总结沉淀，经验分享。 2.项目驻点维护人员 （1）本包组项目运维团队人员由运维项目经理负责，作为采购人和中标人沟通的媒介，要求中标人管理人员熟悉中山市政务信息化项目建设管理和运维的相关技术工作，具备丰富的硬件维修、系统管理技术、信息安全等综合管理能力和经验，促进双方友好沟通，保障信息传递的准确性和有效性，从而更好地规范运维流程，提供优质的运维服务质量，节约运维服务的人力成本，实现提升运维效率的目标，达成采购人与中标人的双赢。 （2）采购人可在服务期内根据实际情况调配本包组项目运维服务团队的驻点人员，驻点人员需满足以下要求： ①逻辑清晰，灵活变通，具有良好的倾听与沟通能力； ②对数据维护有相对的理解能力，能对库、表、索引和SQL等制定规范，能完成数据库变更、监控、备份、高可用设计等工作。 ③熟练掌握Windows Server、linux等操作系统、服务器、网络、交换机的管理、维护； ④熟悉监控系统，能够实施基础设施和应用系统性能监控； ⑤拥有良好的责任心、服务意识、独立分析及解决问题能力。 （3）中标人需提供项目驻点维护人员团队为项目提供日常巡检、应急预演、系统故障处置、功能优化及修改、建议咨询、系统安全保障、系统监控等技术支持服务，项目综合驻点人员由采购人在服务期内调配使用（驻点团队人数要求详见表1）。项目驻点维护人员根据运维项目的实际需求安排运维工程师，由项目经理进行统一管理。 （4）安排驻点运维人员总数不少于13人，人员需签订安全保密协议，具体情况见下表： 表1驻点团队人数要求 序号; 项目名称; 驻点要求人数; 是否需要原厂或原厂正式授权维护; 备注. 1; 运维项目经理; 1; 否. 2; 中山市公安局移动警务通项目; 2; 是. 3; 中山市公安局辅警通项目; 1; 是. 4; 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目; 0; 否. 5; 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目; 0; 否. 6; 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目; 0; 否; 警务云共用. 7; 计算机机房系统维护; 0; 否. 8; 中山市公安局警务云建设项目; 1; 是. 9; 中山市公安警务云扩容升级项目; 2; 是; 子标的1、子标的2各1人，软硬件各一人. 10; 中山市公安局大数据应用中心建设项目; 3; 是; 前端开发、后端开发、数据库运维管理各一人. 11; 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目; 2; 是; 一期1人，二三期共用1人. 12; 项目综合驻点人员; 1; 否. 合计; 13. #### （二）故障抢修团队 1.中标人需组建故障抢修团队，设置1名故障抢修团队负责人。故障抢修小组成员要求具有通信行业2年以上工作经验，持有高空作业证、电工证、制冷证、驾驶员从业资格证者优先。 2.抢修的目标是在最短时间内排除故障，恢复系统、设备正常运行，尽量降低对采购人的影响，寻找故障原因，采取相应措施降低类似故障再次发生率。在接到故障通知后，故障抢修团队需根据通知内容对故障进行预判断，以便尽快采取针对性的处理措施，定位真正的故障点，避免错误信息误导，延长设备、系统故障时间。故障处理中若需协调其他部门或单位协助解决问题时，立即开展协调工作并向上级报告相关进展情况，在抢修过程中应特别注意，无论故障原因和责任在哪一方都必须以恢复设备运行为重点，参与抢修的各方都应全力配合，共同处理问题，争取尽快排除故障，恢复设备运行，并做好记录。 3.职责要求： ①熟悉采购人所需运维的系统、硬件，能对通知抢修的故障内容进行预判断； ②抢修过程中能通过观察设备运行中出现的故障情况，分析原因，制定改善措施，统计各设备故障率； ③有一定的管理能力，对易损件及非常规零配件进行分类管理，并做好设备维修件清单； ④能参与设备例行维护保养或大修工作； ⑤灵活变通，善于沟通，能较好完成上级部门下达的各项工作； ⑥对较强的工作强度有承受能力。 #### (三）日常巡检团队 1.中标人需组建日常巡检团队，团队人数无具体要求，需设置1名团队负责人，负责统筹安排各子项目巡检计划并上报项目经理，负责每月的数据统计、故障分析、每月工作总结等。巡检团队成员要求通信类、电子类、计算机类相关专业专科及以上学历，具有通信行业2年以上工作经验。 2.巡检团队负责按照团队负责人制定的每月巡检计划开展工作，完成各子项目要求的巡检工作，包括设备与模块状态、机房环境与安全、系统运行情况等的巡视和检测，为各子项目的正常运行工作提供最基础的保障。 3.职责要求： （1）熟悉IBM、oracle、科达、海康、华为、移动警务认证设备等采购人常用设备，熟悉主流硬件设备； （2）具有系统或硬件运维巡检的工作经验； （3）负责系统平台、项目硬件清单的定期巡检和维护，并对巡检结果进行分析评估。 （4）及时排除设备故障，发现并解决故障隐患，解决客户投诉； （5）负责基础信息数据整理、更新和完善； （6）负责硬件的定期维护保养服务。 （四）技术支撑团队 1.中标人需组建技术支撑团队，技术支撑团队无人数要求，应由中标人的高级技术专家组成，技术支撑小组成员要求通信类、电子类、计算机类相关专业专科或以上学历，具有相关行业5年以上工作经验。 2.主要负责对工作中出现的各类疑难问题和重大故障进行技术支撑，负责对技术人员的技能培养，以理论和实践相结合的方式将新员工培养成为合格的技术人才。负责制定相关技术规范和维护流程，指导和监督各维护小组对规范流程的掌握和理解。负责制定运维实施改进计划，上报项目经理。必要时，中标人需要组建技术支撑团队，负责远程或现场支撑处理运维工作中的疑难故障。 3.职责要求： （1）具备较好的文字组织能力和口头表达能力； （2）熟练掌握计算机软、硬件以及网络技术，提供通信技术方案和培训文档； （3）熟练掌握市面上常见的操作系统，熟悉常用命令行工具，能独立完成Windows Server、linux等服务器维护； （4）能分析系统及应用程序的性能问题，提出优化方案； （5）熟悉关系型数据库如Oracle或MySQL等，熟悉SQL语言，对SQL性能有认知，熟悉大数据算法，会java、c、c++、.net等开发语言； （6）有大型网络项目建设和运维经验，精通TCP/IP、OSPF、BGP、ISIS、MPLS VPN／TE、SR MPLS/SRV6等协议，熟悉大规模IDC及骨干网络架构，了解网络安全，熟悉华为、Cisco、深信服、H3C等主流网络厂商产品技术及产品架构，具有独立组网及排障能力； （7）具备HCIE、CCIE、CISSP等认证者优先； （8）工作积极主动，善于学习，责任心强，具有较强的承压能力。 ### 十二、人员管理要求 （一）运维服务团队人员应满足以下要求： 1.具备良好的沟通协调能力； 2.熟悉掌握常用办公软件的使用； 3.熟悉操作系统及软硬件的安装诊断和维护； 4.熟悉服务器及主流数据库（Oracle、SQL等）的安装及配置维护； 5.熟悉常用编程语言，能够对数据库进行操作； 6.遵守采购人的工作纪律，服从采购人的工作安排； 7.运维人员必须经双方资质审核合格后，才可上岗工作； 8.运维人员必须签订保密协议，不得泄露系统数据、操作采购人密码、系统设计思路、软件工作模式、系统设计/操作资料等内容。 9.需具有运维项目的所要求的资质，并提供复印件（或扫描件）备查。 10.若实际运维人员不符合工作要求，采购人有权要求更换；若运维人员有变更，需提前1个月书面通知采购人，经采购人审核同意后方可更换。 11.驻场运维人员的办公环境、场地、桌椅由采购人提供，其余办公所用设备及资料，如办公电脑、交通工具等由中标人自行承担。 12.运维人员需自备台式电脑（本条所称的电脑主要指：主机、显示器、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等，并配备安全机箱。）中标人需提供运维监控软件，该软件需具备对运维人员在公安网进行运维操作时的日志进行记录与分析的功能，并按采购人网络信息安全和业务设备管理的要求进行管理，当驻点人员调岗或离职时需移交个人电脑中与本项目相关的全部资料，未经允许不得对外透露因运维过程知悉的包括但不限于代码、业务、信息等。 （二）本项目合同生效后，为保证运维人员工作顺利开展，构建有效激励约束机制，促进运维人员遵守工作纪律、提升技术水平、保证工作质量、积极开展工作，需制定运维团队管理办法，具体包括： 1.制定考核机制，依托考核手段，提高运维人员工作积极性、规范化和计划性以及技术水平； 2.运维人员必须遵守采购人的各项规章制度，保持良好的工作形象和工作态度，做好日常巡检和故障处理等工作； 3.由中标人为运维人员配备运维所需设备； 4.采购人针对运维人员的巡检情况、故障解决能力、项目的稳定性等综合情况打分，纳入到考核； 5.若中标人更换技术服务团队人员，必须经过采购人审核同意； 6.运维人员接到故障任务，必须及时作出响应，并在规定时间内排除故障（远程或现场），同时提交处理报告； 7.运维人员被临时抽调进行其他工作时，需经过相关负责人审批后方可离岗。 ### 十三、服务形式 #### 1.驻场服务 按照项目采购需求规定提供驻场服务，按质按量按时提供日常巡检、疑难解答、故障定位、故障排除、功能调整等服务。为完成采购人布置的任务，中标人应视情况安排项目成员驻场加班。 #### 2.远程支持 中标人通过电话、QQ、电子邮件、传真、远程协助等方式为采购人提供每周7*24小时电话技术支持服务、7*24小时微信技术咨询服务，协助采购人进行故障定位和故障排除。采购人的电话享有高度优先级，得到优先处理，直到设备、系统恢复正常运行。 #### 3.紧急现场服务 每天（含重要节假日）24小时内，中标人接到采购人的维护需求后，属于维护服务范围的，应立即指派具备相应能力的技术工程师在约定时间内到达故障现场，处理在服务期内出现的重大故障或重大事件。 #### 4.故障处理服务 采购人在使用软件系统中遇到疑难问题或系统出现不稳定情况，中标人需提供每周7*24小时故障处理服务，并在规定时间内进行故障排除，及时定位故障并进行故障处理，减少或避免由于系统故障导致的损失。 #### 5.值守服务 重要节假日、重大活动（重大会议、重大活动、敏感时间段）期间，若采购人提出项目24小时值守需求，中标人需按采购人需求作出响应。 ### 十四、资源配置 （一）车辆及运维设备配置 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 运维所需台式电脑; 13; 台; 驻点人员各一台（自备，配备安全机箱）. 2; 应急车; 3; 辆; 车辆无需驻点，如有需求，需在30分钟内到达采购人指定地点。车型需为越野车、吉普车或7座商务车以及皮卡车（可装载大型设备），车辆购置时间在5年以内，行驶里程在8万公里以内。车辆司机由中标人提供。. 3; 插排; 10; 个. 4; 网线; 200; 米. 5; 钳流表; 5; 个. 6; 扫描仪; 1; 台. 7; 打印机; 2; 台. 8; 耗材; 1; 批. 车辆及运维设备购置、使用所产生的费用由中标人承担。 ### 十五、培训服务要求 在运维期间，中标人为采购人提供不少于1次培训，若采购人提出培训需求，中标人需及时作出响应，并安排讲师进行培训。为了达到良好的培训效果，中标人需提供相关培训教材及培训用具，应在培训前制定好详细的培训计划，罗列培训时间、地点、硬件和软件环境以及授课教师资质，为每个受训者提供一套培训材料，包括练习题、讲义、实验题等。 根据采购人实际需要，在采购人指定范围内提供针对本项目信息系统系统架构设计、业务数据流、模块与模块之间关系，系统数据库结构关系和对数据库、应用服务器监控、系统调优专业课程及业务系统操作等的相关培训。在培训后制作问卷向采购人问询满意度，若采购人有需求，则需改进授课的方式，争取让采购人满意。 ### 十六、维护工作执行办法 中标人需按服务要求定期进行日常巡检，采购人及监理单位不定期进行抽检；中标人需每季度进行全面巡检，并提交照片和巡检报告，每周、每月、每季度定期向采购人提交周报、月报、季度报，作为考核和请款依据。 1.中标人需按合同约定的要求开展日常巡检和运维服务工作，如发现质量问题将追究中标人相应责任并根据考核结果扣除相应运维费。 2.对涉及采购人的全部信息以及其他信息负有保密义务，未经采购人书面许可，中标人不得以任何理由和形式私自使用及向外泄露； 3.中标人需了解采购人的使用情况，针对近期发生的故障分析产生的原因，培训采购人工作人员正确使用设备； 4.中标人需安排专人进行资料管理。所有采购人的资料，每次在巡检中都应检查，并及时更新，使在册资料与实际情况完全保持一致； 5.维护过程中，需要维修的故障在维修前需要向采购人进行书面确认，待维护完毕后同样需采购人书面确认后方可离场。 6.中标人需配合采购人完成本项目范围内系统的网络安全等级保护测评工作与第三方软件测评工作。 7.中标人需配合采购人完成项目审计工作，包括但不限于审计材料的收集与整理。 8.驻点综合管理团队需记录事件发生地点、设备名称、时间、事件现象等相关信息，形成运维事件处理登记表，综合管理团队根据事件现象判断运维事件类型，事件类型包括网络事件、硬件事件、软件事件，并根据判断结果指派工作人员，同时根据运维管理规定录入信息化运维事件工单，受指派工作人员到达事件现场，评估事件产生原因、影响力、重要性、紧迫性，决定是否需要启动应急预案，若需启动应急预案，则上报应急领导小组并执行应急预案管理流程，运维过程中判断中标人是否能独立完成运维，若不能，则考虑将服务外包，并执行服务外包管理流程，输出运维事件处理记录表，事件处理过程中判断是否需要变更运维，若需变更，则按照运维变更处理流程开展工作，最后当运维变更需求处理结束确认无误后，管理员关闭工单，并将此次运维事件的处理方法录入运维知识库以备日后参考，流程结束。 十七、考核办法 （一）服务质量考核要求 由采购人成立质量考核小组，负责对中标人服务质量进行考核评分。采购人根据《中山市公安局运维服务工作服务考核表》每月对中标人各子项目服务质量进行评价（其中子项目《中山市公安局移动警务通项目》中山市公安局、中山市公安局交通警察支队分别考核），每月的运维考核结果累计至下一期支付金额中扣罚。 （二）项目考核扣罚金计算方式 考核得分与结算挂钩，中标人每月都须接受采购人的考核，采购人以书面的形式告知中标人考核结果，每月考核如有扣罚的则需扣除月均预算（“统一运维项目列表”中该子项预算金额/相应运维月数）相应金额。每个子项目按4个档次设置扣罚款项，具体如下： (1)得分≥90分，无需扣罚； (2)90＞得分≥80，扣罚该子项目月均预算的10%； (3)80＞得分≥70，扣罚该子项目月均预算的20%； (4)70＞得分，扣罚该子项目月均预算的40%。 （三）违规违规红线考核要求 运维服务过程中，发生下列表格所述安全事件，造成重大后果的，采购人有权单方面解除合同，中标人应赔偿由此给采购人带来的损失。 考核类型; 考核说明. 信息安全; 由于运维服务团队人员失误造成业务系统出现数据丢失、篡改等情况。. 网络安全; 因运维服务团队自身失误导致发生重大网络事件，视情况扣分，不可抗力因素除外。. 信息泄露; 运维服务团队私自将公共数据、个人数据、政务数据等泄露或进行市场销售，造成不良影响的。. 安全生产; 特种工作人员未持有电工证、高空作安全员证书等专业资质，进行相关作业，造成安全生产事件的。. 3.中山市公安局移动警务通/辅警通项目考核表 此考核表适用于《中山市公安局移动警务通项目》、《中山市公安局辅警通项目》，此表仅供参考，采购人在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。 中山市公安局运维服务工作服务考核表1 序号; 考核 类别; 考核项目; 考核内容; 扣分. 1; 服务人员考核; 人员岗位设置; 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分；. 2; 人员稳定性; 驻点人员在服务期间未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣4分；. 3; 人员工作满意度; 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分；. 4; 人员业务水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分；. 5; 服务提供; 网络接入; 按合同要求，按时完成网络接入.每逾期一天，扣1分；. 6; 终端及配套; 按合同要求提供终端、安全卡、终端管控服务，每少一项，每台每天扣0.3分；. 7; 违规业务; 违规业务; 对警务通/辅警通用户推销办理宽带、有线电视等私人服务的，每发现一次扣1分；未及时解除个人宽带、有线电视绑定的，每逾期一天扣0.5分；. 8; 日常维护; 巡检和应急支持; 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣0.5分/次；未按要求响应支持应急和处理事件的，扣1分/次；. 9; 报告提交情况; 按要求准时提交相关日报、月报、周报、季度报告、重大故障报告等相关报告，未按要求准时提交一次扣1分；. 10; 软硬件升级; 软硬件升级前没有事先向采购人申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照采购人要求进行升级的，扣2分/次，造成不良影响的，扣3分/次。. 11; 故障处理; 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；. 12; 功能变更管理; 未经管理方私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次；. 13; 安全管理; 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次；. 14; 响应型服务质量; 事件响应时间达标率; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 15; 事件处理时间达标率; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 16; 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数）; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 17; 备件服务; 备件服务; 在接到采购人需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出采购人规定时间到达现场更换备件的扣1分/次；. 18; 因中标人没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次；. 19; 抢修服务; 抢修服务; 在接到采购人抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣0.5分。. 总分. 可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由采购人所有。 4.系统硬件类考核表 此考核表适用于《中山市公安局警务云建设项目》、《中山市警务云扩容升级项目》、《中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目》，此表仅供参考，采购人在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。 中山市公安局运维服务工作服务考核表2 序号; 考核类别; 考核项目; 考核内容; 扣分. 1; 服务人员考核; 人员岗位设置; 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一次扣4分；. 2; 人员稳定性; 服务团队人员在服务期间未经采购人许可出现离职更换，属于现场服务人员的，在月度考核结果中每发现一次扣4分，属于其他服务人员的，在月度考核结果中每发现一次扣2分；. 3; 人员工作满意度; 受采购人投诉每次扣3分，书面警告每次扣4分；. 4; 人员业务水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分；. 5; 日常维护; 巡检和应急支持; 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣3分/次；未按要求响应支持应急和处理事件的，扣5分/次；. 6; 报告提交情况; 按要求准时提交相关日报、周报、月报、重大故障报告等相关报告。违规一次扣2分；. 7; 硬件升级; 硬件升级前没有事先向采购人申请或沟通而造成不良影响的，扣2分/次；. 8; 故障处理; 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；故障报告不及时提交给采购人的（一周内），扣5分/次；. 9; 监控管理; 监控产生的告警信息未按时处理的，扣2分/次，如由此产生恶劣影响的，扣10分/次；. 10; 安全管理; 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次；. 11; 任务管理; 未按时完成其他交办的维护任务的，扣2分/个；. 12; 备件服务; 备件服务; 在接到采购人需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出采购人规定时间到达现场更换备件的扣3分/次；. 13; 因中标人没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次；. 14; 抢修服务; 抢修服务; 在接到采购人抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣1分，每次总扣罚不超过扣3分；. 15; 服务评价; 服务开展; 运维人员未及时接听电话，造成损失的，扣1分/次；. 16; 远程服务中，运维人员未提供有效的解决方案的，扣1分/次；. 17; 服务过程中，发现运维人员有瞒报编造工作计划的，扣2分/次；. 18; 运维人员不服从正常工作安排的，扣5分/次；. 19; 因没有按时更换设备造成重大事故的，扣15分/次；. 20; 重大故障; 运维服务期间，若出现重大故障，对业务工作造成重大影响或在重要安保期间出现故障，无法在规定时间内修复或恢复使用，影响重大或影响项目整体运行的，扣15分/次。. 满分100分，总得分. 各子项目可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由采购人所有。 5.系统、数据维护类考核表 此表适用于《中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目》、《中山市公安局大数据应用中心建设项目》，此表仅供参考，采购人在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。 中山市公安局运维服务工作服务考核表3 序号; 考核类别; 考核项目; 考核内容; 扣分. 1; 服务人员考核; 人员岗位设置; 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一次扣4分；. 2; 人员稳定性; 驻点人员在服务期间未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣4分；. 3; 人员工作满意度; 受到采购人投诉每次扣3分，书面警告每次扣4分；. 4; 人员业务水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分；. 5; 日常维护; 巡检和应急支持; 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣1分/次；未按要求响应应急支持和处理事件的，扣2分/次；. 6; 报告提交情况; 按要求准时提交相关日报、月报、周报、重大故障报告等相关报告，违规一次扣1分；. 7; 软件升级; 软件升级前没有事先向采购人申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；. 8; 故障处理; 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；故障报告不及时提交给采购人的（一周内），扣1分/次；. 9; 监控管理; 监控产生的告警信息未按时处理的，扣1分/次，如由此产生恶劣影响的，扣15分/次；. 10; 功能变更管理; 未经采购人许可私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次；. 11; 安全管理; 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次；. 12; 任务管理; 未按时完成其他交办的维护任务的，扣1分/个；. 13; 运行质量; 总体可用率; 要求>99%（每月不可用时间累计<7小时），每下降0.2%扣2分。此项不包括因网络、硬件问题造成的故障及有计划的系统升级、维护时间；. 14; 硬件要求>99%（每月不可用时间累计<7小时），每下降0.2%扣2分；. 15; 响应型服务质量; 事件响应时间达标率; 达标率低于70%（扣10分）；低于80%（扣8分）；低于90%（扣4分）；低于100%（扣1分）；. 16; 事件处理时间达标率; 达标率低于70%（扣10分）；低于80%（扣8分）；低于90%（扣4分）；低于100%（扣1分）；. 17; 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数）; 达标率低于70%（扣10分）；低于80%（扣8分）；低于90%（扣4分）；低于100%（扣1分）；. 18; 服务评价; 数据准确度; 出现某类业务数据不准确的，扣1分/项；. 19; 系统可操作性; 由于系统原因，造成操作失效、容易出错、甚至导致终端出现死锁情况的，扣1分/项；. 20; 响应速度; 对系统故障处理、业务沟通的响应速度不达标，被投诉的，扣1分/次；. 21; 重大故障; 运维服务期间，若出现系统、设备故障，对业务工作造成重大影响或在重要安保期间出现故障，无法在规定时间内修复或恢复使用，影响重大或影响项目整体运行的，扣15分/次。. 22; 运维服务; 运维人员不服从正常工作安排调度的，扣5分/次。. 满分100分，总得分. 各子项目可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由采购人所有。 6.软硬件、机房维护类考核表 此表适用于《计算机机房系统维护》、《中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目》，此表仅供参考，采购人在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。 中山市公安局运维服务工作服务考核表4 序号; 考核类别; 考核项目; 考核内容; 扣分. 1; 服务人员考核; 人员岗位 设置; 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分；. 人员稳定性; 驻点人员在服务期间未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣4分；. 人员工作 满意度; 受到客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分；. 人员业务 水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核，出现误操作事件每人次扣4分；. 2; 巡检; 温湿度控制、清洁卫生和 照明、通风; 温湿度记录是否完整，是否在适宜范围内。未按要求完成，扣分3分/次。 机房是否干净无尘，设备表面无灰尘积累。未按要求完成，扣分1分/次。 照明是否充足，通风是否良好，无异味。未按要求完成，扣分1分/次。. 安全标示、 设备布局; 是否有明显安全警示标识，消防设施标识是否清晰.未按要求完成，扣分2分/次。 设备布局是否合理，走线是否规范，无杂乱.未按要求完成，扣分2分/次。. 环境监控系统; 监控系统是否正常运行，记录数据是否准确.未按要求完成，扣分1分/次。. 3; 安全管理; 访问控制; 机房进出是否受控，访问记录是否完整。未按要求完成，扣分2分/次。. 安全检查; 安全检查是否定期进行，检查记录是否详尽，机房内是否有易燃易爆品。未按要求完成，扣分2分/次。. 重大故障; 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次；. 4; 文档和记录管理; 报告提交情况; 按要求准时提交相关日报、月报、周报、季度报告、重大故障报告等相关报告，违规一次扣3分；出现某类业务数据不准确的，扣1分/项. 文档管理; 运维文档是否齐全，文档是否易于查阅。未按要求完成，扣分1分/次。. 记录管理; 运维记录是否完整，记录是否规范，易于追溯。未按要求完成，扣分1分/次。. 5; 服务评价; 软硬件升级和功能变更管理; 软硬件升级前没有事先向采购人申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照采购人要求进行升级的，扣2分/次，造成不良影响的，扣4分/次。 未经采购人许可私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次；. 故障处理; 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；故障报告不及时提交给采购人的（一周内），扣1分/次；. 监控管理; 监控产生的告警信息未按时处理的，扣1分/次，产生恶劣影响的，扣15分/次；. 系统可操作性; 由于系统原因，造成操作失效、容易出错、甚至导致终端出现死锁情况的，扣1分/项；. 运维服务; 运维人员不服从正常工作安排的，扣5分/次；. 响应速度; 对系统故障处理、业务沟通的响应速度不达标，被投诉的，扣1分/次；. 抢修服务; 在接到采购人抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣5分；. 6; 响应型服务质量; 事件响应时间达标率; 达标率低于70%（扣8分）；低于80%（扣6分）；低于90%（扣3分）；低于100%（扣1分）；. 事件处理时间达标率; 达标率低于70%（扣8分）；低于80%（扣6分）；低于90%（扣3分）；低于100%（扣1分）；. 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数）; 达标率低于70%（扣8分）；低于80%（扣6分）；低于90%（扣3分）；低于100%（扣1分）；. 7; 备件服务; 备件服务; 在接到采购人需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出采购人规定时间到达现场更换备件的扣1分/次；. 因中标人没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次；. 满分100分，总得分. 各子项目可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由采购人所有。 7.中山市新一代移动警务系统项目考核表 此表适用于《中山市新一代移动警务系统项目》、《中山市公安局新一代移动警务系统二期项目》、《中山市公安局移动警务系统三期项目》，此表仅供参考，采购人在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。 中山市公安局运维服务工作服务考核表5 序号; 考核类别; 考核项目; 考核内容; 扣分. 1; 服务人员考核; 人员岗位设置; 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分；. 2; 人员稳定性; 驻点人员在服务期间未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣4分；. 3; 人员工作满意度; 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分；. 4; 人员业务水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分；. 5; 日常维护; 巡检和应急支持; 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣0.5分/次；未按要求响应应急支持和处理事件的，扣1分/次；. 6; 报告提交情况; 按要求准时提交相关日报、月报、周报、季度报告、重大故障报告等相关报告，未按要求准时提交一次扣1分；. 7; 软硬件升级; 软硬件升级前没有事先向采购人申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照采购人要求进行升级的，扣2分/次，造成不良影响的，扣3分/次。. 8; 故障处理; 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；. 9; 功能变更管理; 未经采购人许可私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次；. 10; 安全管理; 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次；. 11; 运行质量; 总体可用率; 要求>99%（每月不可用时间累计<7小时，每季度不可用时间累计<21小时），每下降0.2%扣2分。此项不包括有计划的系统升级、维护时间；. 12; 硬件要求>99%（每月不可用时间累计<7小时，每季度不可用事件累计<21小时），每下降0.2%扣2分；. 13; 响应型服务质量; 事件响应时间达标率; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 14; 事件处理时间达标率; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 15; 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数）; 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）；. 16; 备件服务; 备件服务; 在接到采购人需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出采购人规定时间到达现场更换备件的扣1分/次；. 17; 因中标人没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次；. 18; 抢修服务; 抢修服务; 在接到采购人抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣0.5分。. 满分100分，总得分. 可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由采购人所有。 ### 十八、保密要求 1.为切实加强大数据平台各项应用的安全使用和管理，确保国家秘密和警务工作秘密的绝对安全，严防出现因越权访问、违规操作等造成公安信息泄露、侵犯公民隐私的行为发生，系统用户必须严格落实公安信息共享查询应用“七不准”管理规定，并承诺做到： （1）严格遵守国家保密法律、法规和有关规章制度，履行保密义务，保守党和国家的秘密、保守公安工作秘密。 （2）不将应用系统授权数字证书或账号转借他人使用。 （3）不违规申报和审批系统授权用户。 （4)不非法扫描、入侵系统，扰乱系统正常运行。 (5)不公开宣传、与无关人员谈论应用系统及其相关内容。 (6)不泄露、传播或出售通过应用系统获取的信息。 (7)不对应用系统应用违规行为隐瞒不报、包庇袒护。 (8)非因工作原因，不使用应用系统获取的各类信息。 2.应遵守采购人各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受采购人日常工作管理，做好安全检查与防范工作。驻场人员应按照采购人要求签署保密协议，承担安全保密责任和义务，并通过人防和技防手段确保运维过程中产生的各类交易信息数据安全保密。 3.中标人对采购人所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的采购人及其关联公司的商业秘密、技术资料信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经采购人书面许可，中标人不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。中标人有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。中标人可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的工作人员披露保密资料，但同时须指示其工作人员遵守本条规定的保密及不披露义务。 4.中标人仅可以为履行合同之目的对保密资料进行复制。中标人不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。中标人应当在完成本项目任务或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还采购人，并销毁所有复制件。中标人应当妥善保管保密资料，并对保密资料在中标人服务期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成采购人损失的，中标人应负责赔偿。 5.当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料： （1）并非中标人的过错而已经进入公有领域的。 （2）已通过该方的有关记录证明是由中标人独立开发的。 （3）由中标人从没有违反对采购人的保密义务的人合法取得的。 （4）法律要求中标人披露的，但中标人应在合理的时间提前通知采购人，使其得以采取其认为必要的保护措施。 6.如中标人违反合同关于保密的约定，中标人应赔偿因此而给采购人造成的一切损失。 7.保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。 ### 十九、安全管理要求 1.中标人是业务安全生产管理主体，对业务安全生产管理工作负全责。 2.中标人负责日常安全生产管理，采购人只负责对中标人进行考核和必要的监督检查。 3.按“谁聘用、谁负责”原则，中标人负责从业人员安全教育培训工作。 4.劳动保护用品发放由从业人员劳动关系所属单位负责。即由中标人负责采购及发放。 ## 5.若本包组服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由中标人负责，采购人免予承担一切责任。中标人负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由中标人负责，造成采购人损失，由中标人承担赔偿责任。 ## 6.中标人执行采购人关于运维制服、外勤工作服款式、颜色的规定，采购由中标人直接负责。 7.本包组所涉及的安全生产费用由中标人负责，采购人的委托运维价格已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市公安局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 踏勘时间：2024-09-30 09:00 踏勘地点：中山市兴中道26号(中山市公安局） 联系人姓名：/ 联系人电话：0760-87161320 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 兼投不兼中：（1）每个投标人最多只能被确定为1个采购包组的第一中标候选人。 （2）本项目按采购包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每个采购包推荐3名中标候选人。 （3）已获得采购包1的第一中标候选人资格的，将不再具有采购包2的参与评标资格。 （4）采购包1根据评审结果依次按照评标总得分由高到低的顺序，选取排名第一的投标人为采购包1的第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；采购包2从具有参与评标资格的投标人中，根据评审结果依次按照评标总得分由高到低的顺序，选取排名第一的投标人为采购包2的第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】 857号）及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）标准下浮20%向各采购包中标人收取招标代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，账号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，采购包1：软件和信息技术服务业；采购包2：软件和信息技术服务业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发〔2017〕82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单 序号 银行机构 部门名称 联系人 联系电话 1） 中国农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 ；2） 中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880；3）中国农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 ；4）中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076；5）建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376；6）交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554；7）中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181；8）中国邮政储蓄银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469；9）广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰0760-88862577；10）平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569；11）中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853；12）民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160；13）光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067；14）招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269；15）东莞银行中山分行业务部 郑康辉 0760-86939959；16）广州银行中山分行公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部王淼龙 13528240121；17）渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803；18）珠海华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513；19）浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386；20）华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074公司银行部 邓松华 0760-88520072；21）大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业0760-87707696；22）创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346。3、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖区内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(机房维护类)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(基础保障综合类)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（机房维护类）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（基础保障综合类）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（机房维护类）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件（或扫描件），总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。 |

采购包2（基础保障综合类）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件（或扫描件），总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包不属于专门面向中小企业采购项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（机房维护类）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本采购包预算金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

采购包2（基础保障综合类）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本采购包预算金额。且各子项目报价未超过各子项目预算金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(机房维护类):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分60.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标公告“附件3：采购包一（机房维护类）非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表”的响应情况 (19.0分) | 考核投标人对招标公告“附件3：采购包一（机房维护类）非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表”的响应情况： 1.附件汇总表中共19项参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得1分，满分19分； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离； （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分； （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 |
|  |  | 对招标文件第二章《采购需求》 中采购包一的附表一“具体技术（参数） 要求”▲条款的响应情况 (30.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中采购包一具体技术(参数)要求“附表一”（★号条款除外）中“▲”条款的响应程度： 1.本采购包共12项“▲”条款参数，按量化指标，每无偏离或正偏离1项得2.5分，满分30分； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离； （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分； （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 |
|  |  | 项目总体服务方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人针对本项目提供的项目总体服务方案进行评审，内容包括但不限于：基础运维、系统运维、硬件维护、信息安全运维、工作交接、运维响应时效、备品备件管理、运维流程管理、运维驻场服务考核等。 1.建立的运维管理体系十分健全,有完善运维管理制度、运维管理流程科学、合理,工作交接方案范围清晰，有完整的工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排十分完善合理，完全满足招标文件要求，得7分； 2.建立完善的运维管理体系，有完整的运维管理制度、运维管理流程合理,工作交接方案范围较清晰、有工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排完善合理，较满足招标文件要求，得4分； 3.建立的运维管理体系一般，运维管理制度、运维管理流程基本合理，工作交接方案范围基本清晰、有工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排基本合理，基本满足招标文件要求，得1分； 4.建立运维管理体系差，运维管理制度、运维管理流程不合理，工作交接方案范围模糊、工作交接流程运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排不能满足招标文件要求，或未提供方案，得0分； |
|  |  | 技术支持服务便捷程度 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.5;4.0;） | 根据投标人的服务便利程度、响应时间、保障措施方案进行评审： 1.拟投入的服务便利性非常高、响应时间及时，满足或优于采购需求，服务保障措施详细，针对性强，能保证项目正常稳定实施，得4分； 2.拟投入的服务便利性一般、响应时间满足采购需求，服务保障措施内容一般，基本满足采购需求，得2.5分； 3.拟投入的服务便利性差、响应时间不及时，服务保障措施内容简单，不能满足采购需求，可实现性差，得1分； 4.未提供方案，得0分。 |
| 商务部分 |  | 认证体系及技术能力 (3.0分) | 根据投标人的认证体系及技术能力进行评审： 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书； 2.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书； 3.投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书； 4.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书。 每个认证证书得1分，具有其中3个证书的得满分3分。 注：1.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的认证证书； 2.投标文件中提供有效认证证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台（网址http://cx.cnca.cn）证书查询结果为有效的网页截图，并加盖投标人公章； 3.投标人成立时间不足3个月且供应商提供书面说明未能获得证书原因的，可对应得分； 4.未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 拟投入到本项目的人员情况 (11.0分) | 根据投标人拟投入到本项目的团队人员技术水平情况进行评审： （一）拟投入的项目经理（1人）具备：（本小项最高得6分） ①网络规划设计师（高级）证书； ②信息系统项目管理师证书； ③一级注册建造师（通信与广电工程专业）证书； ④一级注册消防工程师证书； ⑤注册信息安全工程师（CISE）证书。 每提供1个得2分，具有其中3个证书的得满分6分。 （二）拟投入的技术人员（项目经理除外）：（本小项最高得5分）： 具有通信专业技术人员职业资格（中级及以上）或计算机网络管理员职业资格（二级及以上）或电子工程师证书，每提供1人得0.5分，最高得5分； 注： 1.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 2.如项目经理获得同一职业资格证书的多个级别证书，按最高级别计算； 3.如技术人员（项目经理除外）同一人取得多个证书的，不重复计算； 4.需同时提供以下证明材料，不提供或材料不齐全的不得分： 4.1.相关证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章； 4.2.投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件（或扫描件）或可证明投标人与其劳动关系的证明材料加盖投标人公章。 |
|  |  | 同类业绩 (8.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2021年1月1日以来（以合同签订日期或合同约定生效日期或合同履约期限为准）投标人承接的同类项目（数据机房租赁或IDC业务托管等）业绩，每提供一个项目业绩得2分，最高得8分。 注： 1.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 2.提供业绩合同或合同关键页（合同关键页需包括但不限于合同首页、主要内容页、签字盖章页等能甄别项目信息的页面）、项目发票等资金结算材料、项目验收报告（或项目验收表等同类文件），如发票为电子发票，需提供电子发票验证信息打印；所有证明材料提供复印件并加盖投标人公章。 3.未按要求提供材料或所提供资料模糊不清的，得0分。 |
|  |  | 客户评价 (8.0分) | 根据投标人上述有效“同类业绩”情况，每提供一项评价结果为“优”或“满意”或同等级别的评价证明材料，得2分，本项最高得8分。 注： 1.提供对应项目的服务评价证明材料复印件或扫描件（证明文件应有客户单位公章，客户单位名称与合同一致）逐一附在以上业绩合同后作为评审依据； 2.针对一份有效合同，投标人提供一份或多份好评的，只按一份好评计算； 3.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 4.提供的好评与有效业绩无法对应或没有提供的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(基础保障综合类):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分60.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标公告“附件6：采购包二（基础保障综合类）非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表”的响应情况 (17.0分) | 考核投标人对招标公告“附件6：采购包二（基础保障综合类）非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表”响应程度： 1.附件汇总表中共85项参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得0.2分，满分17分（计算得分按四舍五入保留2位小数）； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离； （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分； （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 |
|  |  | 对招标公告“附件7：采购包二（基础保障综合类）“▲”条款汇总表1”的响应情况 (12.0分) | 考核投标人对招标公告“附件7：采购包二（基础保障综合类）“▲”条款汇总表1”响应程度： 1.附件汇总表1共12项“▲”参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得1分，满分12分； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离； （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分； （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 |
|  |  | 对招标公告“附件8：采购包二（基础保障综合类）“▲”条款汇总表2”的响应情况 (25.5分) | 考核投标人对招标公告“附件8：采购包二（基础保障综合类）“▲”条款汇总表2”响应程度： 1.附件汇总表2共51项“▲”参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得0.5分，满分25.5分（计算得分按四舍五入保留2位小数）； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离； （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分； （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 |
|  |  | 总体运维方案 (5.5分) | 根据投标人针对提供的总体运维方案进行评审，内容包括但不限于：基础运维、系统运维、硬件维护、信息安全运维、工作交接、运维响应时效、备品备件管理、运维流程管理、运维驻场服务考核等。 （一）对投标人针对警务通和辅警通提供的总体运维方案进行评审（满分2分）： 1.建立的运维管理体系十分健全,有完善运维管理制度、运维管理流程科学、合理,工作交接方案范围清晰，有完整的工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排十分完善合理，完全满足招标文件要求，得2分； 2.建立的运维管理体系一般，运维管理制度、运维管理流程基本合理，工作交接方案范围基本清晰、有工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排基本合理，基本满足招标文件要求，得1分； 3.建立运维管理体系差，运维管理制度、运维管理流程不合理，工作交接方案范围模糊、工作交接流程运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排不能满足招标文件要求，或未提供方案，得0分； （二）对投标人针对软件和系统运维（本采购包中除警务通和辅警通外其他子项目）提供的总体运维方案进行评审（满分3.5分）： 1.建立的运维管理体系十分健全,有完善运维管理制度、运维管理流程科学、合理,工作交接方案范围清晰，有完整的工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排十分完善合理，完全满足招标文件要求，得3.5分； 2.建立的运维管理体系一般，运维管理制度、运维管理流程基本合理，工作交接方案范围基本清晰、有工作交接原则、流程，运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排基本合理，基本满足招标文件要求，得1.5分； 3.建立运维管理体系差，运维管理制度、运维管理流程不合理，工作交接方案范围模糊、工作交接流程运维响应时效、备品备件配置、运维驻场服务考核安排不能满足招标文件要求，或未提供方案，得0分； |
| 商务部分 |  | 认证体系及技术能力 (3.0分) | 根据投标人的认证体系及技术能力进行评审： 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书； 2.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书； 3.投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书； 4.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书。 每个认证证书得1分，具有其中3个证书的得满分3分。 注：1.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的认证证书； 2.投标文件中提供有效认证证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台（网址http://cx.cnca.cn）证书查询结果为有效的网页截图，并加盖投标人公章； 3.投标人成立时间不足3个月且供应商提供书面说明未能获得证书原因的，可对应得分； 4.未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 项目经理 (4.0分) | 拟投入本项目的项目经理（限1人）： 1.计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书； 2.计算机技术与软件专业技术资格系统分析师证书； 3.IT服务项目经理（ITSS）证书； 4.注册信息安全工程师（CISE）证书； 5.通信工程师证书。 每提供1个得1分，具有其中4个证书的得满分4分。 注：1.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 2.如果同一人获得同一职业资格证书的多个级别证书，按最高级别计算； 3.需同时提供以下证明材料，不提供或材料不齐全的不得分： 3.1.相关证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章； 3.2.投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件（或扫描件）或可证明投标人与其劳动关系的证明材料加盖投标人公章。 |
|  |  | 拟投入到本项目驻点人员情况 (11.0分) | 1.根据拟投入项目驻点人员（项目经理除外）具备警务通服务或辅警通服务工作经验进行评审（最高得3分）： （1）驻点人员具备3年以上（含3年）服务工作经验，每提供一人得1分； （2）驻点人员具备2年以上（含2年）服务工作经验，每提供一人得0.5分； （3）驻点人员具备1年以上（含1年）服务工作经验，每提供一人得0.25分。 2.根据拟投入项目驻点人员（项目经理除外）具备移动警务系统运维服务或警务云运维服务或公安大数据运维服务或公安软件开发或公安软件运维服务工作经验进行评审（最高得8分）： （1）驻点人员具备3年以上（含3年）服务工作经验，每提供一人得1分； （2）驻点人员具备2年以上（含2年）服务工作经验，每提供一人得0.5分； （3）驻点人员具备1年以上（含1年）服务工作经验，每提供一人得0.25分。 注： 1.每位驻点人员分别计算得分，不得将不同人员的经验时长累计得分； 2.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 3.需提供驻点人员工作经验证明材料及承诺函(承诺函加盖投标人公章，内容需包含所服务公安机关的联系人、联系方式），中标后采购人有权对人员材料真实性进行审核验证，如真实信息与投标承诺函信息不相符，则视为放弃中标资格。未提供证明材料或承诺函不得分。 |
|  |  | 同类业绩 (8.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2021年1月1日以来（以合同签订日期或合同约定生效日期或合同履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩: 1.每提供一个具有移动终端设备采购或租赁服务的项目业绩得1分，最高得4分。 2.每提供一个软件运维或系统运维项目业绩得1分，最高得4分。 注： 1.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 2.提供业绩合同或合同关键页（合同关键页需包括但不限于合同首页、主要内容页、签字盖章页等能甄别项目信息的页面）、项目发票等资金结算材料、项目验收报告（或项目验收表等同类文件），如发票为电子发票，需提供电子发票验证信息打印；所有证明材料提供复印件并加盖投标人公章。 3.未按要求提供材料或所提供资料模糊不清的，得0分。 |
|  |  | 客户评价 (4.0分) | 根据投标人上述有效“同类业绩”情况: 1.每提供一项具有移动终端设备采购或租赁服务的项目评价结果为“优”或“满意”或同等级别的评价证明材料，得0.5分，本项最高得2分。 2.每提供一项软件运维或系统运维项目服务评价结果为“优”或“满意”或同等级别的评价证明材料，得0.5分，本项最高得2分。 注： 1.提供对应项目的服务评价证明材料复印件或扫描件（证明文件应有客户单位公章，客户单位名称与合同一致）逐一附在以上业绩合同后作为评审依据； 2.针对一份有效合同，投标人提供一份或多份好评的，只按一份好评计算； 3.如为分支机构投标，分支机构可沿用隶属机构的人员、资质、业绩、评价； 4.提供的好评与有效业绩无法对应或没有提供的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。如以上都相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。如以上都相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

中山市公安局政务信息化项目

2024-2027年度运维项目（基础

保障专项）

(机房维护类)

合

同

书

(本合同范本仅供参考，甲方可根据项目情况微调）

采购项目编号：

建设单位：中山市公安局

承建单位：

签订日期：

签约地址：

甲  方： 中山市公安局（以下简称“甲方”）

乙  方：                    （以下简称“乙方”）

根据中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）（基础保障综合类）招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

包括中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）采购包1（采购包名称：机房维护类）中列明的服务需求，以及附件1、2本项目招投标文件所列该采购包的所有内容。

二、合同金额

1.合同总价（含税价）为人民币大写：              元整（¥                元）。

2.合同总价是乙方在运维服务期间内履行本项目所有义务后，甲方根据合同约定支付相关费用，不再另行支付合同约定以外的任何费用。由于部分子项目在运维期内可能停止运营，经甲方确认停止运营后，不再支付该子项目后续运维费，运维费需按实际进行结算（不足一个月的按一个月结算）。

三、服务内容、周期及分项价格

本项目 中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）采购包1（采购包名称：机房维护类）包含子项目 1 个，统一运维服务期及分项价格详见下表:

| 序号 | 项目名称 | 运维类型 | 运维时间 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市公安局信息数据机房租用项目 |  | 33个月 |  |

具体的服务内容见本项目招投标文件运维服务要求。

四、运维服务要求

1.基本服务要求。

（1）驻场服务。乙方按招标文件要求提供驻场服务，按质按量按时提供日常巡检、疑难解答、故障定位、故障排除、功能调整、升级优化等服务。

（2）技术服务。服务期内，乙方为用户单位提供7×24小时实时技术服务，协助用户单位进行故障定位和故障排除。

（3）紧急现场服务。每天（含重要节假日）24小时，乙方接到甲方的紧急维护需求后，须指派具备相应能力的技术工程师在约定时间内快速到达故障现场，处理出现的重大故障或重大事件。

（4）故障处理服务。甲方系统出现不稳定的情况，乙方提供7×24小时故障处理服务，并在规定时间内进行故障排除，避免或减少由于系统故障导致的损失。

（5）值守服务。重要节假日、活动（重大会议、重大活动、敏感时间段）期间，若甲方提出项目24小时值守需求，乙方需按甲方需求安排人员值守。

2.人员要求。

（1）项目经理。本项目乙方须设项目经理   人，提供每周8*5小时驻点服务，全面负责各子项目运维服务人员组织、安全、质量、工期以及生活后勤等全方位的组织管理，并负责做好各方面的协调工作，全权处理运行维护中的有关事项；负责整个项目进度和整体质量管理；时刻关注甲方需求，并随时根据需求做出工作调整。

（2）驻点运维人员。本项目乙方须设驻点运维人员   人，工作地点由甲方指定。驻点运维人员须遵守甲方内部安全保卫、保密等各项管理要求，并服从甲方的工作安排。驻点运维人员的调整需经甲方同意。甲方有权对驻点运维人员进行考核，考核不合格的，甲方有权要求更换驻点人员，乙方须承诺在甲方提出更换要求7天内，更换符合资质的驻点人员。

（3）技术支撑运维团队人员。乙方须组建不少于   人的技术支撑运维团队，负责统筹安排各子项目巡检计划，输出数据统计、故障分析、工作报告和总结等；负责故障抢修，在最短时间内排除故障，恢复系统、设备运行，采取相应措施降低故障再次发生率；负责对工作中出现的各类疑难问题和重大故障进行技术支撑，以及制定相关技术规范和维护流程，指导和监督各维护人员对规范流程的掌握和理解。

3.应急响应要求。

响应时间是指自乙方收到甲方的报修通知开始，至乙方派技术人员到达维护现场所经历的时间。乙方必须严格按照招标文件要求响应到位，及时安排技术人员、设备做好现场维护工作。

4.工作交接要求。

乙方签订合同后应组织运维团队验收工作移交清单、完成工作移交，承接项目运维服务。乙方从项目运维期满之日起，在新的运维团队到位前免费继续提供1个月内的运维过渡支持服务，若乙方未中标下一期运维服务项目，则必须在下一期运维供应商入场前提交运维服务工作移交清单并在2个月内配合完成工作移交。

5.运维文档要求。

乙方必须按要求提交运维工作文档：

（1）项目阶段性文档，包括季度总结报告、项目总结报告等。

（2）运维过程文档，包括工作记录（包括但不限于系统监控记录、故障记录、工单处理、业务开展和支持情况）、周报、月报等。

（3）故障处理报告。在故障处理后1个工作日内，向甲方作故障处理报告。在故障处理后3个工作日内将整体事件处理过程编制成书面报告交付给甲方，协助甲方形成故障紧急预案。

（4）专项工作报告，包括但不限于巡检报告、专项业务工作报告、安全整改报告、系统平台迁移部署方案和测试报告等。

（5）其他文档。运维服务过程中需要和产生的其他各类文档。

五、验收要求

1.验收计划。

（1）内部验收：乙方提供服务完毕之日起30天内，乙方根据本合同、招投标文件要求，检查运维服务情况后，提交完整项目验收文档并向甲方提出内部验收申请，由甲方、乙方、监理单位三方进行验收。

（2）综合验收：内部验收合格之日起30天内，甲方向中山市政务服务和数据管理局提出项目验收申请，由中山市政务服务和数据管理局组织开展综合验收。乙方须全力配合开展验收，提供验收相关材料。

2.验收方法。

根据乙方提供的运维服务，检验是否与合同规定的一致。

3.验收结论。

验收结果分为：验收合格、验收不合格两种。

六、安全管理要求

1.乙方是本包组安全生产管理主体，对所承包业务安全生产管理工作负全责。

2.乙方负责日常安全生产管理，甲方只负责对乙方进行考核和必要的监督检查。

3.按“谁聘用、谁负责”原则，乙方负责从业人员安全教育培训工作。

4.劳动保护用品发放由从业人员劳动关系所属单位负责，即由乙方负责采购及发放。

5.若本包组服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由乙方负责，甲方免予承担一切责任。乙方负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由乙方负责，造成甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

6.乙方执行甲方关于运维制服、外勤工作服款式、颜色的规定，采购由乙方直接负责。

7.本包组所涉及的安全生产费用由乙方负责，甲方的委托运维价格已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。

七、工具配备要求

乙方需自备专用运维工具，包括但不限于车辆、台式电脑、笔记本电脑、打印机、办公耗材等。运维人员专用运维电脑须按业主单位要求配备安全机箱，并按业主网络信息安全和业务设备管理的要求进行管理。运维电脑撤场时，需移交连接公安网台式机电脑的硬盘。

八、保密要求

1.乙方应遵守甲方各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受甲方日常工作管理，做好安全检查与防范工作。

2.乙方须和甲方签订合作企业、合作人员安全保密承诺书，接受甲方安全审查，遵守甲方运维场地要求和设备安全要求。

3.乙方对甲方所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术文件等资料（统称“保密资料”）负有保密义务。

4.未经甲方书面同意，乙方不得直接、间接地透露或提供本项目相关资料以及保密资料给任何第三方，或用于本合同约定事项以外的其他用途；不得擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，要及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设或运维人员持有的甲方文档资料、数据等。乙方可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.乙方仅可以在履行合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、照片、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止、解除时，将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。

6.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。

九、考核办法

1.服务质量考核要求。

由甲方成立质量考核小组，负责对乙方服务质量进行考核评分。甲方根据《中山市公安局运维服务工作服务考核表》（详见附件5）每月对乙方服务质量进行评价，每月的运维考核结果累计至下一期支付金额中扣罚。

2.项目考核扣罚金计算方式。

考核得分与结算挂钩，乙方每月都须接受甲方的考核，甲方以书面的形式告知乙方考核结果，每月考核如有扣罚的则需扣除月均预算（本采购包预算/相应运维月数）相应金额。每个子项目按4个档次设置扣罚款项，具体如下：

(1)得分≥90分，无需扣罚；

(2)90＞得分≥80，扣罚该子项目月均预算的10%；

(3)80＞得分≥70，扣罚该子项目月均预算的20%；

(4)70＞得分，扣罚该子项目月均预算的40%。

3.违规红线考核要求。

运维服务过程中，若发生下列表格所述重大安全事件，甲方有权单方面解除合同，乙方应赔偿由此给甲方带来的损失。

| 考核类型 | 考核说明 |
| --- | --- |
| 信息安全 | 由于运维服务团队人员失误造成业务系统出现数据丢失、篡改等情况 |
| 网络安全 | 因运维团队自身失误导致发生重大网络事件，视情况扣分，不可抗力因素除外 |
| 信息泄露 | 运维服务团队私自将公共数据、个人数据、政务数据等泄露或进行市场销售，造成不良影响的 |
| 群众信访 | 由于运维服务不到位，导致出现群众信访事件或聚众扰乱社会事件的 |
| 安全生产 | 特种工作人员未持有电工证、高空作安全员证书等专业资质，进行相关作业，造成安全生产事件的 |

十、付款方式

本项目分6期支付：

1期：支付比例12%，签署合同后的第一年（2024年）10月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的12%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

2期：支付比例15%，签署合同后的第二年（2025年）6月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

3期：支付比例15%，签署合同后的第二年（2025年）10月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

4期：支付比例15%，签署合同后的第三年（2026年）6月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

5期：支付比例15%，签署合同后的第三年（2026年）10月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付

6期：支付比例28%，合同期满后，乙方提交服务总结报告和说明并履行合同完毕且通过甲方组织的验收，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付剩余合同金额给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付。

因甲方使用资金需要经过财务审批程序，甲方在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十一、权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方提供本项目在合同约束期内的技术资料。

（2）乙方因履行本项目产生的全部知识产权成果，甲方享有完全的知识产权。

（3）乙方在本项目工作中有违法违规行为的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的相应责任。

（4）甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同款项。

（5）甲方应积极协调相关机构、人员、物业等各方配合乙方开展合同范围内维护服务工作。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按合同约定按时支付合同款项。

（2）乙方应按照合同及附件相关文件的约定、标准，提供相应的服务，如因乙方原因导致运维工作延误或停顿的，由乙方承担责任。

（3）乙方应按照合同要求投入合格的、充足的运维人员进行项目运维。

（4）在合同期限内，如乙方要求更换运维人员时，须经甲方认可并顺利完成工作交接后方可更换。

（5）为做好本项目的运维工作，乙方需为甲方以及负责本项目的工作人员提供技术资料及培训。

（6）乙方如不按照约定如期履行义务或在约定的期限内无法完成维护工作，甲方有权委托第三方进行处理，所有发生的费用由乙方承担。乙方不得以第三方进行过维修而拒绝承担本合同约定的维护义务。

十二、违约责任

1.因乙方原因乙方未履行子项目服务或履行不符合合同要求的，乙方应按该子项目预算的10%向甲方支付违约金;乙方未履行子项目服务或履行不符合合同要求且连续三个月未按要求整改的，乙方应按该子项目预算的50%向甲方支付违约金。

2.若出现以下情况之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方须按甲方全部已付款金额的20%支付违约金。违约金未能弥补甲方全部损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

(1) 乙方提供的服务不符合招标文件或本合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达3次；

(2)由于乙方责任，不能按期完成工作或因工作失误，给甲方造成重大经济损失或事故的。

3.乙方违反本合同第九条违规红线考核要求的，乙方应按合同总价10%的金额向甲方支付违约金。违约金未能弥补甲方全部损失的，乙方应继续承担赔偿责任。同时，乙方需要对违约行为产生的后果采取针对性补救措施，若乙方拒不整改、整改后仍不符合要求，或者违约行为造成严重后果的，甲方有权单方面解除合同，同时保留进一步追究乙方经济赔偿的权力及相关工作人员的法律责任。

4.乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付款项中直接扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

5.甲方根据招标文件里对“★”、“▲”重要指标以及商务技术评分表内的相关要求及乙方在投标文件内对“★”、“▲”重要指标以及商务技术评分表内承诺实施的条款实施情况进行检查，如乙方在项目实施前、实施过程中未能按要求落实的，甲方有权单方面解除合同。

6.乙方因违反本合同约定给甲方造成损失，乙方需向甲方赔偿的损失范围包括但不限于第三方索赔、甲方采取补救措施或消除负面影响而产生的诉讼费、取证费、律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全保险费等费用。

7.若乙方的违约行为构成违法犯罪，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

十三、争议的解决

本合同的争议适用中华人民共和国法律。由于本合同的履行或而产生的与之有关的任何争议，如双方无法协商解决的，直接向中山市第一人民法院提出诉讼。诉讼进行过程中，各方将继续履行未涉诉讼的其它部分。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明和另一方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方共同签署的补充与修正文件即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突应以最后签订的文件为准。

3.如一方地址、电话、银行账号等重要事项有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方必须确保所提供的所有软件和硬件不存在知识产权纠纷，否则由此造成的一切责任由乙方承担。

十七、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同正本一式伍份，甲乙双方各执贰份，本项目的招标代理执壹份。

甲方（盖章）：中山市公安局           乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：      法人代表或授权代理人（签字）：

开户银行：

开户名称：

银行帐号：

日期：   年    月   日              日期：   年    月    日

合同附件：

附件一、招标文件（另册）

附件二、投标文件（另册）

附件三、中标通知书

附件四、项目维护内容（设备）明细清单

附件五、中山市公安局运维服务工作服务考核表

附件五、中山市公安局运维服务工作服务考核表

此表仅供参考，甲方在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。

表1中山市公安局运维服务工作服务考核表

| 序号 | 考核 类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员考核 | 人员岗位设置 | 技术团队符合要求合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分； |  |
| 2 |  | 人员稳定性 | 技术团队人员在服务期间未经甲方许可出现更换，每发现一人次扣4分； |  |
| 3 |  | 人员工作满意度 | 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分； |  |
| 4 |  | 人员业务水平 | 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分； |  |
| 5 | 服务提供 | 网络布线 | 按合同要求，按时完成网络布线。每逾期一天，扣1分；后期增加、修改布线等，需按甲方要求布线，存在响应完成不积极情况，扣1分； |  |
| 6 | 违规业务 | 违规业务 | 私自修改网络线路，违反公安局需求配置行为，每发现一次扣4分； |  |
| 7 | 日常维护 | 巡检和应急支持 | 按要求保障机房正常运行，未按时进行巡检的，扣0.5分/次；未按要求响应支持应急和处理事件的，扣1分/次； |  |
| 8 |  | 报告提交情况 | 按要求准时提交相关月报、季度报告、重大故障报告等相关报告，未按要求准时提交一次扣1分； |  |
| 9 |  | 设施设备更换 | 设施设备更换前未向甲方申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照甲方要求进行更换的，扣2分/次，造成不良影响的，扣3分/次； |  |
| 10 |  | 故障处理 | 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次； |  |
| 11 |  | 安全管理 | 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次； |  |
| 12 | 响应型服务质量 | 事件响应时间达标率 | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 13 |  | 事件处理时间达标率 | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 14 |  | 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数） | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 15 | 备件服务 | 备件服务 | 在接到甲方需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出甲方规定时间到达现场更换备件的扣1分/次； |  |
| 16 |  |  | 因乙方没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次； |  |
| 17 | 运行正常 | 运行正常 | 由于乙方原因导致机房服务中断的，造成每个机柜服务中断（网络、电源等），每个扣4分； |  |
|  | 总分 |  |  |  |

可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由甲方所有。

中山市公安局政务信息化项目

2024-2027年度运维项目（基础

保障专项）

（基础保障综合类）

合

同

书

(本合同范本仅供参考，甲方可根据项目情况微调）

采购项目编号：

建设单位：中山市公安局

承建单位：

签订日期：

签约地址：

甲  方： 中山市公安局（以下简称“甲方”）

乙  方：                    （以下简称“乙方”）

根据中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）（基础保障综合类）招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

包括中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）采购包2（采购包名称：基础保障综合类）中列明的服务需求，以及附件1、2本项目招投标文件所列该采购包的所有内容。

二、合同金额

1.合同总价（含税价）为人民币大写：              元整（¥                元）。

2.合同总价是乙方在运维服务期间内履行本项目所有义务后，甲方根据合同约定支付相关费用，不再另行支付合同约定以外的任何费用。由于部分子项目在运维期内可能停止运营，经甲方确认停止运营后，不再支付该子项目后续运维费，运维费需按实际进行结算（不足一个月的按一个月结算）。

三、服务内容、周期及分项价格

本项目中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）采购包2（采购包名称：基础保障综合类） 包含子项目10个，统一运维服务期及分项价格详见下表:

| 序号 | 项目名称 | 运维类型 | 运维时间 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市公安局移动警务通项目 |  | 33个月 |  |
| 2 | 中山市公安局辅警通项目 |  | 30个月 |  |
| 3 | 计算机机房系统维护 |  | 33个月 |  |
| 4 | 中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目 |  | 33个月 |  |
| 5 | 中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目 |  | 33个月 |  |
| 6 | 中山市公安局大数据应用中心建设项目 |  | 33个月 |  |
| 7 | 中山市公安局警务云建设项目 |  | 33个月 |  |
| 8 | 中山市公安警务云扩容升级项目 |  | 31个月 |  |
| 9 | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目（中山市公安局新一代移动警务系统项目） |  | 33个月 |  |
| 10 | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目（中山市公安局新一代移动警务系统二期项目） |  | 31个月 |  |
| 11 | 中山市公安局新一代移动警务系统管理平台项目（中山市公安局移动警务系统三期项目） |  | 7个月 |  |
| 12 | 中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目 |  | 33个月 |  |

具体的服务内容见本项目招投标文件运维服务要求。

四、运维服务要求

1.基本服务要求。

（1）驻场服务。乙方按招标文件要求提供驻场服务，按质按量按时提供日常巡检、疑难解答、故障定位、故障排除、功能调整、升级优化等服务。

（2）技术服务。服务期内，乙方为用户单位提供7×24小时实时技术服务，协助用户单位进行故障定位和故障排除。

（3）紧急现场服务。每天（含重要节假日）24小时，乙方接到甲方的紧急维护需求后，须指派具备相应能力的技术工程师在约定时间内快速到达故障现场，处理出现的重大故障或重大事件。

（4）故障处理服务。甲方系统出现不稳定的情况，乙方提供7×24小时故障处理服务，并在规定时间内进行故障排除，避免或减少由于系统故障导致的损失。

（5）值守服务。重要节假日、活动（重大会议、重大活动、敏感时间段）期间，若甲方提出项目24小时值守需求，乙方需按甲方需求安排人员值守。

2.人员要求。

（1）项目经理。本项目乙方须设项目经理   人，提供每周8*5小时驻点服务，全面负责各子项目运维服务人员组织、安全、质量、工期以及生活后勤等全方位的组织管理，并负责做好各方面的协调工作，全权处理运行维护中的有关事项；负责整个项目进度和整体质量管理；时刻关注甲方需求，并随时根据需求做出工作调整。

（2）驻点运维人员。本项目乙方须设驻点运维人员   人，工作地点由甲方指定。驻点运维人员须遵守甲方内部安全保卫、保密等各项管理要求，并服从甲方的工作安排。驻点运维人员的调整需经甲方同意。甲方有权对驻点运维人员进行考核，考核不合格的，甲方有权要求更换驻点人员，乙方须承诺在甲方提出更换要求7天内，更换符合资质的驻点人员。

（3）技术支撑运维团队人员。乙方须组建不少于   人的技术支撑运维团队，负责统筹安排各子项目巡检计划，输出数据统计、故障分析、工作报告和总结等；负责故障抢修，在最短时间内排除故障，恢复系统、设备运行，采取相应措施降低故障再次发生率；负责对工作中出现的各类疑难问题和重大故障进行技术支撑，以及制定相关技术规范和维护流程，指导和监督各维护人员对规范流程的掌握和理解。

3.应急响应要求。

响应时间是指自乙方收到甲方的报修通知开始，至乙方派技术人员到达维护现场所经历的时间。乙方必须严格按照招标文件要求响应到位，及时安排技术人员、设备做好现场维护工作。

4.工作交接要求。

乙方签订合同后应组织运维团队验收工作移交清单、完成工作移交，承接项目运维服务。乙方从项目运维期满之日起，在新的运维团队到位前免费继续提供1个月内的运维过渡支持服务，若乙方未中标下一期运维服务项目，则必须在下一期运维供应商入场前提交运维服务工作移交清单并在2个月内配合完成工作移交。

5.运维文档要求。

乙方必须按要求提交运维工作文档：

（1）项目阶段性文档，包括季度总结报告、项目总结报告等。

（2）运维过程文档，包括工作记录（包括但不限于系统监控记录、故障记录、工单处理、业务开展和支持情况）、周报、月报等。

（3）故障处理报告。在故障处理后1个工作日内，向甲方作故障处理报告。在故障处理后3个工作日内将整体事件处理过程编制成书面报告交付给甲方，协助甲方形成故障紧急预案。

（4）专项工作报告，包括但不限于巡检报告、专项业务工作报告、安全整改报告、系统平台迁移部署方案和测试报告等。

（5）其他文档。运维服务过程中需要和产生的其他各类文档。

五、验收要求

1.验收计划。

（1）内部验收：乙方提供服务完毕之日起30天内，乙方根据本合同、招投标文件要求，检查运维服务情况后，提交完整项目验收文档并向甲方提出内部验收申请，由甲方、乙方、监理单位三方进行验收。

（2）综合验收：内部验收合格之日起30天内，甲方向中山市政务服务和数据管理局提出项目验收申请，由中山市政务服务和数据管理局组织开展综合验收。乙方须全力配合开展验收，提供验收相关材料。

2.验收方法。

根据乙方提供的运维服务，检验是否与合同规定的一致。

3.验收结论。

验收结果分为：验收合格、验收不合格两种。

六、安全管理要求

1.乙方是本包组安全生产管理主体，对所承包业务安全生产管理工作负全责。

2.乙方负责日常安全生产管理，甲方只负责对乙方进行考核和必要的监督检查。

3.按“谁聘用、谁负责”原则，乙方负责从业人员安全教育培训工作。

4.劳动保护用品发放由从业人员劳动关系所属单位负责，即由乙方负责采购及发放。

5.若本包组服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由乙方负责，甲方免予承担一切责任。乙方负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由乙方负责，造成甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

6.乙方执行甲方关于运维制服、外勤工作服款式、颜色的规定，采购由乙方直接负责。

7.本包组所涉及的安全生产费用由乙方负责，甲方的委托运维价格已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。

七、工具配备要求

乙方需自备专用运维工具，包括但不限于车辆、台式电脑、笔记本电脑、打印机、办公耗材等。运维人员专用运维电脑须按业主单位要求配备安全机箱，并按业主网络信息安全和业务设备管理的要求进行管理。运维电脑撤场时，需移交连接公安网台式机电脑的硬盘。

八、保密要求

1.乙方应遵守甲方各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受甲方日常工作管理，做好安全检查与防范工作。

2.乙方须和甲方签订合作企业、合作人员安全保密承诺书，接受甲方安全审查，遵守甲方运维场地要求和设备安全要求。

3.乙方对甲方所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术文件等资料（统称“保密资料”）负有保密义务。

4.未经甲方书面同意，乙方不得直接、间接地透露或提供本项目相关资料以及保密资料给任何第三方，或用于本合同约定事项以外的其他用途；不得擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，要及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设或运维人员持有的甲方文档资料、数据等。乙方可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.乙方仅可以在履行合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、照片、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止、解除时，将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。

6.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。

九、考核办法

1.服务质量考核要求。

由甲方成立质量考核小组，负责对乙方服务质量进行考核评分。甲方根据《中山市公安局运维服务工作服务考核表》（详见附件5）每月对乙方各子项目服务质量进行评价，每月的运维考核结果累计至下一期支付金额中扣罚。

2.项目考核扣罚金计算方式。

项目考核扣罚金计算方式：考核得分与结算挂钩，乙方每月都须接受甲方的考核，甲方以书面的形式告知乙方考核结果，每月考核如有扣罚的则需扣除月均预算（“统一运维项目列表”中该子项预算/相应运维月数）相应金额。每个子项目按4个档次设置扣罚款项，具体如下：

(1)得分≥90分，无需扣罚；

(2)90＞得分≥80，扣罚该子项目月均预算的10%；

(3)80＞得分≥70，扣罚该子项目月均预算的20%；

(4)70＞得分，扣罚该子项目月均预算的40%。

3.违规红线考核要求。

运维服务过程中，若发生下列表格所述重大安全事件，甲方有权单方面解除合同，乙方应赔偿由此给甲方带来的损失。

| 考核类型 | 考核说明 |
| --- | --- |
| 信息安全 | 由于运维服务团队人员失误造成业务系统出现数据丢失、篡改等情况 |
| 网络安全 | 因运维团队自身失误导致发生重大网络事件，视情况扣分，不可抗力因素除外 |
| 信息泄露 | 运维服务团队私自将公共数据、个人数据、政务数据等泄露或进行市场销售，造成不良影响的 |
| 群众信访 | 由于运维服务不到位，导致出现群众信访事件或聚众扰乱社会事件的 |
| 安全生产 | 特种工作人员未持有电工证、高空作安全员证书等专业资质，进行相关作业，造成安全生产事件的 |

十、付款方式

本项目分6期支付：

1期：支付比例12%，签署合同后的第一年（2024年）10月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的12%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

2期：支付比例15%，签署合同后的第二年（2025年）6月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

3期：支付比例15%，签署合同后的第二年（2025年）10月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

4期：支付比例15%，签署合同后的第三年（2026年）6月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付；

5期：支付比例15%，签署合同后的第三年（2026年）10月，在乙方已经提交服务报告及其他相关文件，且这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方接收的前提下，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付合同金额的15%给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付

6期：支付比例28%，合同期满后，乙方提交服务总结报告和说明并履行合同完毕且通过甲方组织的验收，甲方向财政部门提交拨款申请及相关资料，支付剩余合同金额给乙方，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付。

因甲方使用资金需要经过财务审批程序，甲方在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十一、权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方提供本项目在合同约束期内的技术资料。

（2）乙方因履行本项目产生的全部知识产权成果，甲方享有完全的知识产权。

（3）乙方在本项目工作中有违法违规行为的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的相应责任。

（4）甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同款项。

（5）甲方应积极协调相关机构、人员、物业等各方配合乙方开展合同范围内维护服务工作。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按合同约定按时支付合同款项。

（2）乙方应按照合同及附件相关文件的约定、标准，提供相应的服务，如因乙方原因导致运维工作延误或停顿的，由乙方承担责任。

（3）乙方应按照合同要求投入合格的、充足的运维人员进行项目运维。

（4）在合同期限内，如乙方要求更换运维人员时，须经甲方认可并顺利完成工作交接后方可更换。

（5）为做好本项目的运维工作，乙方需为甲方以及负责本项目的工作人员提供技术资料及培训。

（6）乙方如不按照约定如期履行义务或在约定的期限内无法完成维护工作，甲方有权委托第三方进行处理，所有发生的费用由乙方承担。乙方不得以第三方进行过维修而拒绝承担本合同约定的维护义务。

十二、违约责任

1.因乙方原因乙方未履行子项目服务或履行不符合合同要求的，乙方应按该子项目预算的10%向甲方支付违约金;乙方未履行子项目服务或履行不符合合同要求且连续三个月未按要求整改的，乙方应按该子项目预算的50%向甲方支付违约金。

2.若出现以下情况之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方须按甲方全部已付款金额的20%支付违约金。违约金未能弥补甲方全部损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

(1) 乙方提供的服务不符合招标文件或本合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达3次。

(2)由于乙方责任，不能按期完成工作或因工作失误，给甲方造成重大经济损失或事故的。

3.乙方违反本合同第九条违规红线考核要求的，乙方应按合同总价10%的金额向甲方支付违约金。违约金未能弥补甲方全部损失的，乙方应继续承担赔偿责任。同时，乙方需要对违约行为产生的后果采取针对性补救措施，若乙方拒不整改、整改后仍不符合要求，或者违约行为造成严重后果的，甲方有权单方面解除合同，同时保留进一步追究乙方经济赔偿的权力及相关工作人员的法律责任。

4.乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付款项中直接扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

5.甲方根据招标文件里对“★”、“▲”重要指标以及商务技术评分表内的相关要求及乙方在投标文件内对“★”、“▲”重要指标以及商务技术评分表内承诺实施的条款实施情况进行检查，如乙方在项目实施前、实施过程中未能按要求落实的，甲方有权单方面解除合同。

6.乙方因违反本合同约定给甲方造成损失，乙方需向甲方赔偿的损失范围包括但不限于第三方索赔、甲方采取补救措施或消除负面影响而产生的诉讼费、取证费、律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全保险费等费用。

7.若乙方的违约行为构成违法犯罪，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

十三、争议的解决

本合同的争议适用中华人民共和国法律。由于本合同的履行或而产生的与之有关的任何争议，如双方无法协商解决的，直接向中山市第一人民法院提出诉讼。诉讼进行过程中，各方将继续履行未涉诉讼的其它部分。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明和另一方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方共同签署的补充与修正文件即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有冲突应以最后签订的文件为准。

3.如一方地址、电话、银行账号等重要事项有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方必须确保所提供的所有软件和硬件不存在知识产权纠纷，否则由此造成的一切责任由乙方承担。

十七、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同正本一式伍份，甲乙双方各执贰份，本项目的招标代理执壹份。

甲方（盖章）：中山市公安局           乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：      法人代表或授权代理人（签字）：

开户银行：

开户名称：

银行帐号：

日期：   年    月   日              日期：   年    月    日

合同附件：

附件一、招标文件（另册）

附件二、投标文件（另册）

附件三、中标通知书

附件四、项目维护内容（设备）明细清单

附件五、中山市公安局运维服务工作服务考核表

合同附件五：中山市公安局运维服务工作服务考核表

中山市公安局移动警务通/辅警通项目考核表

此考核表适用于《中山市公安局移动警务通项目》、《中山市公安局辅警通项目》，此表仅供参考，甲方在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。

中山市公安局运维服务工作服务考核表1

| 序号 | 考核 类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员考核 | 人员岗位设置 | 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分； |  |
| 2 |  | 人员稳定性 | 驻点人员在服务期间未经甲方许可出现更换，每发现一人次扣4分； |  |
| 3 |  | 人员工作满意度 | 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分； |  |
| 4 |  | 人员业务水平 | 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分； |  |
| 5 | 服务提供 | 网络接入 | 按合同要求，按时完成网络接入.每逾期一天，扣1分； |  |
| 6 |  | 终端及配套 | 按合同要求提供终端、安全卡、终端管控服务，每少一项，每台每天扣0.3分； |  |
| 7 | 违规业务 | 违规业务 | 对警务通/辅警通用户推销办理宽带、有线电视等私人服务的，每发现一次扣1分；未及时解除个人宽带、有线电视绑定的，每逾期一天扣0.5分； |  |
| 8 | 日常维护 | 巡检和应急支持 | 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣0.5分/次；未按要求响应支持应急和处理事件的，扣1分/次； |  |
| 9 |  | 报告提交情况 | 按要求准时提交相关日报、月报、周报、季度报告、重大故障报告等相关报告，未按要求准时提交一次扣1分； |  |
| 10 |  | 软硬件升级 | 软硬件升级前没有事先向甲方申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照甲方要求进行升级的，扣2分/次，造成不良影响的，扣3分/次。 |  |
| 11 |  | 故障处理 | 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次； |  |
| 12 |  | 功能变更管理 | 未经管理方私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次； |  |
| 13 |  | 安全管理 | 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次； |  |
| 14 | 响应型服务质量 | 事件响应时间达标率 | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 15 |  | 事件处理时间达标率 | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 16 |  | 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数） | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 17 | 备件服务 | 备件服务 | 在接到甲方需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出甲方规定时间到达现场更换备件的扣1分/次； |  |
| 18 |  |  | 因乙方没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次； |  |
| 19 | 抢修服务 | 抢修服务 | 在接到甲方抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣0.5分。 |  |
|  | 总分 |  |  |  |

可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由甲方所有。

系统硬件类考核表

此考核表适用于《中山市公安局警务云建设项目》、《中山市警务云扩容升级项目》、《中山市公安局金盾工程二期信息中心应用支撑平台整合及应用虚拟化系统建设子项目》，此表仅供参考，甲方在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。

中山市公安局运维服务工作服务考核表2

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员考核 | 人员岗位设置 | 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一次扣4分； |  |
| 2 |  | 人员稳定性 | 服务团队人员在服务期间未经甲方许可出现离职更换，属于现场服务人员的，在月度考核结果中每发现一次扣4分，属于其他服务人员的，在月度考核结果中每发现一次扣2分； |  |
| 3 |  | 人员工作满意度 | 受甲方投诉每次扣3分，书面警告每次扣4分； |  |
| 4 |  | 人员业务水平 | 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分； |  |
| 5 | 日常维护 | 巡检和应急支持 | 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣3分/次；未按要求响应支持应急和处理事件的，扣5分/次； |  |
| 6 |  | 报告提交情况 | 按要求准时提交相关日报、周报、月报、重大故障报告等相关报告。违规一次扣2分； |  |
| 7 |  | 硬件升级 | 硬件升级前没有事先向甲方申请或沟通而造成不良影响的，扣2分/次； |  |
| 8 |  | 故障处理 | 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；故障报告不及时提交给甲方的（一周内），扣5分/次； |  |
| 9 |  | 监控管理 | 监控产生的告警信息未按时处理的，扣2分/次，如由此产生恶劣影响的，扣10分/次； |  |
| 10 |  | 安全管理 | 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次； |  |
| 11 |  | 任务管理 | 未按时完成其他交办的维护任务的，扣2分/个； |  |
| 12 | 备件服务 | 备件服务 | 在接到甲方需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出甲方规定时间到达现场更换备件的扣3分/次； |  |
| 13 |  |  | 因乙方没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次； |  |
| 14 | 抢修服务 | 抢修服务 | 在接到甲方抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣1分，每次总扣罚不超过扣3分； |  |
| 15 | 服务评价 | 服务开展 | 运维人员未及时接听电话，造成损失的，扣1分/次； |  |
| 16 |  |  | 远程服务中，运维人员未提供有效的解决方案的，扣1分/次； |  |
| 17 |  |  | 服务过程中，发现运维人员有瞒报编造工作计划的，扣2分/次； |  |
| 18 |  |  | 运维人员不服从正常工作安排的，扣5分/次； |  |
| 19 |  |  | 因没有按时更换设备造成重大事故的，扣15分/次； |  |
| 20 |  | 重大故障 | 运维服务期间，若出现重大故障，对业务工作造成重大影响或在重要安保期间出现故障，无法在规定时间内修复或恢复使用，影响重大或影响项目整体运行的，扣15分/次。 |  |
| 满分100分，总得分 |  |  |  |  |

各子项目可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由甲方所有。

系统、数据维护类考核表

此表适用于《中山市公安局部门间信息共享服务平台采购项目》、《中山市公安局大数据应用中心建设项目》，此表仅供参考，甲方在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。

中山市公安局运维服务工作服务考核表3

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员考核 | 人员岗位设置 | 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一次扣4分； |  |
| 2 |  | 人员稳定性 | 驻点人员在服务期间未经甲方许可出现更换，每发现一人次扣4分； |  |
| 3 |  | 人员工作满意度 | 受到甲方投诉每次扣3分，书面警告每次扣4分； |  |
| 4 |  | 人员业务水平 | 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分； |  |
| 5 | 日常维护 | 巡检和应急支持 | 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣1分/次；未按要求响应应急支持和处理事件的，扣2分/次； |  |
| 6 |  | 报告提交情况 | 按要求准时提交相关日报、月报、周报、重大故障报告等相关报告，违规一次扣1分； |  |
| 7 |  | 软件升级 | 软件升级前没有事先向甲方申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次； |  |
| 8 |  | 故障处理 | 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；故障报告不及时提交给甲方的（一周内），扣1分/次； |  |
| 9 |  | 监控管理 | 监控产生的告警信息未按时处理的，扣1分/次，如由此产生恶劣影响的，扣15分/次； |  |
| 10 |  | 功能变更管理 | 未经甲方许可私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次； |  |
| 11 |  | 安全管理 | 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次； |  |
| 12 |  | 任务管理 | 未按时完成其他交办的维护任务的，扣1分/个； |  |
| 13 | 运行质量 | 总体可用率 | 要求>99%（每月不可用时间累计<7小时），每下降0.2%扣2分。此项不包括因网络、硬件问题造成的故障及有计划的系统升级、维护时间； |  |
| 14 |  |  | 硬件要求>99%（每月不可用时间累计<7小时），每下降0.2%扣2分； |  |
| 15 | 响应型服务质量 | 事件响应时间达标率 | 达标率低于70%（扣10分）；低于80%（扣8分）；低于90%（扣4分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 16 |  | 事件处理时间达标率 | 达标率低于70%（扣10分）；低于80%（扣8分）；低于90%（扣4分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 17 |  | 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数） | 达标率低于70%（扣10分）；低于80%（扣8分）；低于90%（扣4分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 18 | 服务评价 | 数据准确度 | 出现某类业务数据不准确的，扣1分/项； |  |
| 19 |  | 系统可操作性 | 由于系统原因，造成操作失效、容易出错、甚至导致终端出现死锁情况的，扣1分/项； |  |
| 20 |  | 响应速度 | 对系统故障处理、业务沟通的响应速度不达标，被投诉的，扣1分/次； |  |
| 21 |  | 重大故障 | 运维服务期间，若出现系统、设备故障，对业务工作造成重大影响或在重要安保期间出现故障，无法在规定时间内修复或恢复使用，影响重大或影响项目整体运行的，扣15分/次。 |  |
| 22 |  | 运维服务 | 运维人员不服从正常工作安排调度的，扣5分/次。 |  |
| 满分100分，总得分 |  |  |  |  |

各子项目可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由甲方所有。

软硬件、机房维护类考核表

此表适用于《计算机机房系统维护》、《中山市公安局金盾工程二期公安涉密机房和容灾机房建设子项目》，此表仅供参考，甲方在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。

中山市公安局运维服务工作服务考核表4

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员考核 | 人员岗位设置 | 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分； |  |
|  |  | 人员稳定性 | 驻点人员在服务期间未经甲方许可出现更换，每发现一人次扣4分； |  |
|  |  | 人员工作满意度 | 受到客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分； |  |
|  |  | 人员业务水平 | 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核，出现误操作事件每人次扣4分； |  |
| 2 | 巡检 | 温湿度控制、清洁卫生和 照明、通风 | 温湿度记录是否完整，是否在适宜范围内。未按要求完成，扣分3分/次。 机房是否干净无尘，设备表面无灰尘积累。未按要求完成，扣分1分/次。 照明是否充足，通风是否良好，无异味。未按要求完成，扣分1分/次。 |  |
|  |  | 安全标示、设备布局 | 是否有明显安全警示标识，消防设施标识是否清晰.未按要求完成，扣分2分/次。 设备布局是否合理，走线是否规范，无杂乱.未按要求完成，扣分2分/次。 |  |
|  |  | 环境监控系统 | 监控系统是否正常运行，记录数据是否准确.未按要求完成，扣分1分/次。 |  |
| 3 | 安全管理 | 访问控制 | 机房进出是否受控，访问记录是否完整。未按要求完成，扣分2分/次。 |  |
|  |  | 安全检查 | 安全检查是否定期进行，检查记录是否详尽，机房内是否有易燃易爆品。未按要求完成，扣分2分/次。 |  |
|  |  | 重大故障 | 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次； |  |
| 4 | 文档和记录管理 | 报告提交情况 | 按要求准时提交相关日报、月报、周报、季度报告、重大故障报告等相关报告，违规一次扣3分；出现某类业务数据不准确的，扣1分/项 |  |
|  |  | 文档管理 | 运维文档是否齐全，文档是否易于查阅。未按要求完成，扣分1分/次。 |  |
|  |  | 记录管理 | 运维记录是否完整，记录是否规范，易于追溯。未按要求完成，扣分1分/次。 |  |
| 5 | 服务评价 | 软硬件升级和功能变更管理 | 软硬件升级前没有事先向甲方申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照甲方要求进行升级的，扣2分/次，造成不良影响的，扣4分/次。 未经甲方许可私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次； |  |
|  |  | 故障处理 | 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次；故障报告不及时提交给甲方的（一周内），扣1分/次； |  |
|  |  | 监控管理 | 监控产生的告警信息未按时处理的，扣1分/次，产生恶劣影响的，扣15分/次； |  |
|  |  | 系统可操作性 | 由于系统原因，造成操作失效、容易出错、甚至导致终端出现死锁情况的，扣1分/项； |  |
|  |  | 运维服务 | 运维人员不服从正常工作安排的，扣5分/次； |  |
|  |  | 响应速度 | 对系统故障处理、业务沟通的响应速度不达标，被投诉的，扣1分/次； |  |
|  |  | 抢修服务 | 在接到甲方抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣5分； |  |
| 6 | 响应型服务质量 | 事件响应时间达标率 | 达标率低于70%（扣8分）；低于80%（扣6分）；低于90%（扣3分）；低于100%（扣1分）； |  |
|  |  | 事件处理时间达标率 | 达标率低于70%（扣8分）；低于80%（扣6分）；低于90%（扣3分）；低于100%（扣1分）； |  |
|  |  | 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数） | 达标率低于70%（扣8分）；低于80%（扣6分）；低于90%（扣3分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 7 | 备件服务 | 备件服务 | 在接到甲方需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出甲方规定时间到达现场更换备件的扣1分/次； |  |
|  |  |  | 因乙方没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次； |  |
| 满分100分，总得分 |  |  |  |  |

各子项目可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由甲方所有。

中山市新一代移动警务系统项目考核表

此表适用于《中山市新一代移动警务系统项目》、《中山市公安局新一代移动警务系统二期项目》、《中山市公安局移动警务系统三期项目》，此表仅供参考，甲方在项目实施过程中可结合实际业务情况进行动态调整。

中山市公安局运维服务工作服务考核表5

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员考核 | 人员岗位设置 | 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分； |  |
| 2 |  | 人员稳定性 | 驻点人员在服务期间未经甲方许可出现更换，每发现一人次扣4分； |  |
| 3 |  | 人员工作满意度 | 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分； |  |
| 4 |  | 人员业务水平 | 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分； |  |
| 5 | 日常维护 | 巡检和应急支持 | 按要求完成日常运维任务，未按时进行巡检的，扣0.5分/次；未按要求响应应急支持和处理事件的，扣1分/次； |  |
| 6 |  | 报告提交情况 | 按要求准时提交相关日报、月报、周报、季度报告、重大故障报告等相关报告，未按要求准时提交一次扣1分； |  |
| 7 |  | 软硬件升级 | 软硬件升级前没有事先向甲方申请或沟通而造成不良影响的，扣1分/次；未按照甲方要求进行升级的，扣2分/次，造成不良影响的，扣3分/次。 |  |
| 8 |  | 故障处理 | 出现故障后没按故障正确的处理流程操作导致重大损失和造成恶劣影响的，扣15分/次； |  |
| 9 |  | 功能变更管理 | 未经甲方许可私自进行功能变更的，扣2分/次，未按时按质完成功能变更的，扣2分/次； |  |
| 10 |  | 安全管理 | 违反安全管理制度，人为造成严重、重大故障的，扣15分/次； |  |
| 11 | 运行质量 | 总体可用率 | 要求>99%（每月不可用时间累计<7小时，每季度不可用时间累计<21小时），每下降0.2%扣2分。此项不包括有计划的系统升级、维护时间； |  |
| 12 |  |  | 硬件要求>99%（每月不可用时间累计<7小时，每季度不可用事件累计<21小时），每下降0.2%扣2分； |  |
| 13 | 响应型服务质量 | 事件响应时间达标率 | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 14 |  | 事件处理时间达标率 | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 15 |  | 事件完成率（已经完成的事件数/事件总数） | 达标率低于70%（扣6分）；低于80%（扣4分）；低于90%（扣2分）；低于100%（扣1分）； |  |
| 16 | 备件服务 | 备件服务 | 在接到甲方需求无法在短时间内对设备完成修复的，应马上提供备件更换，超出甲方规定时间到达现场更换备件的扣1分/次； |  |
| 17 |  |  | 因乙方没有按时更换备件造成重大事故的，扣15分/次； |  |
| 18 | 抢修服务 | 抢修服务 | 在接到甲方抢修需求时，应在规定时间到达现场进行抢修，每超出30分钟到达现场，扣0.5分。 |  |
|  | 满分100分，总得分 |  |  |  |

可根据该表增加个性化考核指标，最终解释由甲方所有。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2024-03954

#### 采购项目编号：442000-2024-03954

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）”项目的招标[采购项目编号为：442000-2024-03954]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）”项目采购[采购项目编号为442000-2024-03954]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市公安局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）招标中获中标（采购项目编号：442000-2024-03954），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（基础保障专项）”项目（采购项目编号：442000-2024-03954 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日