# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2025-02282

#### 采购项目编号：442000-2025-02282

#### 项目名称：中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目

#### 采购人：中山市公安局

#### 采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市公安局的委托，采用公开招标方式组织采购中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目

采购计划编号：442000-2025-02282

采购项目编号：442000-2025-02282

采购方式：公开招标

预算金额：46,636,600.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目):

采购包预算金额：46,636,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 移动通信（网）设备 | 350兆警用数字集群（PDT）通信系统扩容 | 1(批) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 移动通信（网）设备 | PDT手持对讲机 | 4,000(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同约定生效之日起12个月完成项目建设（含试运行阶段）。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关主体资格证明）复印件（或扫描件）。分公司投标的，须提供总公司和分公司的主体资格复印件（或扫描件），总公司出具给分公司的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺或说明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目）：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市公安局

地址：中山市东区兴中道26号

联系方式：0760-87161320

#### 2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：中山市东区街道中山五路82号紫翠花园紫荟商务中心2栋513房

联系方式：0760-88889687

#### 3.项目联系方式

项目联系人：吴颖红

电话：0760-88889687

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目

2.采购计划编号：442000-2025-02282

3.采购项目编号：442000-2025-02282

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：46636600.00元

6.本项目不属于专门面向中小企业采购项目，投标人根据招标公告附件《中小企业划型标准规定》、《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》自行判定是否属于工业的小微企业，符合小微企业类型的方可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

7.本项目属于货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

8.本项目不接受联合体投标。

9.合同履行期限：合同约定生效之日起12个月完成项目建设（含试运行阶段）。

10.本项目核心产品：PDT手持对讲机，参与本项目所投核心产品品牌少于3个的，作废标处理。

11.★投标人须承诺：提供的PDT对讲终端、PDT基站采用国产品牌，交换机、路由器、存储设备和服务主机芯片符合国产化要求。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”）

12.未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

13.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号 第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人可根据以下几种方式进行说明：提供详细的项目计划和预算；说明材料和设备的选择；提供公司的经验和能力；提供关于税收、补贴、环保方面的法规和政策；提供投标人同类项目过往的报价依据等以证明其报价是符合法规和政策的）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人必须根据法规规定，结合自身运营成本进行合理报价。如评标委员会认为有必要的，可参照《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》进行异常低价问题处理。

14.采购人有权在签订合同时对项目内容作适当修改调整或对服务内容作适量增加或减少，但不得对招标文件约定的条款作出实质性的变更。

15.在招标文件中标注“★”标识的条款内容被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。标注“▲”标识的内容为重点评标条款，投标人必须对该标识条款按照要求进行真实应答描述。

16.本项目由中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何额外费用。

17.重要说明

如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在招标文件公示期间内或者自公示期满之日起七个工作日内，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行。

18.现场踏勘：

（1）踏勘形式：统一组织现场踏勘，由投标人在规定集中时间内自行前往现场踏勘，现场不作任何答疑。

（2）踏勘时间及地点：

①踏勘集中时间： 2025-7-17 15:00:00，逾期不候。

②踏勘集中地点：中山市兴中道26号(中山市公安局）。

（3）联系电话：0760-87161320。

（4）踏勘要求：

①不按上述时间、地点集中的潜在投标人，视为放弃参加踏勘的权利；

②投标人及其代表自行承担现场踏勘的风险（包括但不限于财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏）及费用，采购人不承担任何责任和费用；

③参加现场踏勘的人员均需听从采购人的统一安排；

④采购人不单独接受或组织第二次现场踏勘；

⑤投标人应通过现场踏勘，深入了解项目具体情况，投标报价结合实际情况及项目要求全面综合评估及考量，中标后合同金额将不作任何增加。

采购包1（中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同约定生效之日起12个月完成项目建设（含试运行阶段）。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 以采购人指定地点为准。 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例10%，中标供应商与采购人签订合同后30个工作日内，中标供应商向采购人提出正式申请，采购人按照合同规定支付合同金额的10％。 第2期为(初步验收合格款)：支付比例15%，中标供应商按照合同规定完成项目建设并通过初步验收后向采购人提出正式申请，采购人按照合同规定支付合同金额的15％，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付。 第3期为(综合验收合格款)：支付比例25%，中标供应商按照合同规定完成项目建设并通过综合验收后向采购人提出正式申请，采购人按照合同规定支付合同金额的25％，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付。 第4期为(剩余款项)：支付比例50%，剩余未支付合同金额，分3年支付，前2年每年度支付合同金额的20%，第3年支付合同金额的10%，实际支付金额根据采购人考核办法，按考核情况扣除款项后支付。注明：本项目属于综合类项目，预算金额包含货物、服务内容；按照合同执行进度支付合同款，采购人有权根据项目资金到位情况调整支付方式。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：初步验收：由采购人按照GA/T1056-2013《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》、GA/T1368-2017《警用数字集群(PDT)通信系统工程技术规范》及其他相关规范要求组织验收。 2期：综合验收：项目通过辐射监测测试、通信覆盖测试、基站功能检验测试、基站压力测试、漫游测试、边界测评、等保测评以及密码测评后，综合验收按照《中山市政务信息化项目管理办法》要求组织验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.本项目采用总价报价，投标报价不得超过本项目预算金额，否则视为无效报价。 2.本项目为总价包干项目。投标报价包括但不限于：硬件、软件维护、设备采购、安装、运行、测试、培训、验收、技术服务、税费（包括关税、增值税）、人工、耗材、运费、保险费、新建基站电费和网络等运维费用、过渡支持期费用、资料等所有相关的全部费用，合同期内采购人不再额外支付任何费用。 3.中标供应商在履行本项目相应义务后，采购人根据合同约定支付相关费用，不再另行支付合同约定以外的任何费用。 4.请按招标公告附件1“项目设备采购清单及分项报价表”内容填写分项报价附在投标文件中。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 移动通信（网）设备 | 350兆警用数字集群（PDT）通信系统扩容 | 批 | 1.00 | 34,036,600.00 | 34,036,600.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 移动通信（网）设备 | PDT手持对讲机 | 套 | 4,000.00 | 3,150.00 | 12,600,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：350兆警用数字集群（PDT）通信系统扩容

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ### 一、项目概述 ## （一）项目背景 350兆警用数字集群（PDT）通信系统是公安机关指挥调度、FK处突、案件侦查、勤务巡逻、交通管理、警卫任务的重要通信保障，是目前公安部实现全国公安机关跨域调度的主要无线通信手段。中山市公安局PDT网络目前与公安网数据互通和全省PDT网络联通。2017年，中山市公安局350兆警用数字集群（PDT）通信系统建设1个交换控制中心，28个基站（其中1个为通信车），终端用户数约为1000个；为了满足新形势下公安机关对无线通信系统的实战需求，现需开展350兆PDT系统扩容和国产化升级，进一步扩大350兆PDT站点数量。 ## （二）项目目标、规模、内容和建设期 ### 1.项目建设目标 (1)为公安机关在维护社会稳定、治安防控、打击犯罪、指挥调度等工作提供无线通信保障。 (2)建设更高性能和功能齐全的警务通信调度系统，实现向公安部门提供安全、准确和优质的语音通信和数据传输服务。 (3)满足政府机关、交通枢纽、公安机关等区域室外通信正常。 (4)实现与省厅PDT交换控制中心系统互联互通。 (5)实现PDT终端设备进行定位的能力，为快速准确调动警力提供技术保障。 ### 2.项目建设规模及内容 本项目主要内容是中山市公安局350兆警用数字集群（PDT）通信系统的扩容（或替换）建设，按照项目建设需求，升级改造现有350兆PDT交换控制中心，同时为中山市公安局交换控制中心配置容灾交换控制中心及安全防护设备，新建PDT基站和扩容原有PDT基站载波，能够接入上述主备两个交换控制中心，并能完整实现各项功能，提高PDT通信系统的可靠性。本项目包含基站设备建设、基站配套租赁或建设、传输网络租赁、后端交换控制中心升级、容灾备份中心建设和对讲终端采购。 (1)新建52套固定基站提高350兆无线网络覆盖（其中4载波PDT室内型室外型基站共48套、6载波PDT基站3套、12载波PDT基站1套）。 (2)新建4载波便携式PDT基站1套。 (3)扩容原有项目PDT基站72个载波（其中20个PDT基站2载波升级为4载波，6个PDT基站2载波升级为6载波、1个PDT基站2载波升级为8载波、1个PDT基站4载波升级为6载波）。 (4)搬迁原有1个基站站点。 (5)现有交换控制中心进行国产化适配改造，新增1套（古镇备用交换控制中心）为现有的交换控制中心提供安全备份；配套PDT专网与公安网专用边界链路1条。 (6)新增102套室分系统（包含广珠西线隧道、西部沿海高速隧道、各重大公共场所室内、各分局或机关单位室内、各派出所室内）。 (7)配置PDT手持对讲机4000套、车载台38套、基地台45套、窄带自组网设备5套、调度台5个。 (8)其他需求详见招标公告附件1“项目设备采购清单及分项报价表”。 ### 3.项目建设周期 本项目建设周期（含试运行阶段）为12个月。 # 二、项目采购需求 按照警用数字集群（PDT）通信系统相关标准规范；建设城区、乡镇、道路以及重点场所的高质量无线覆盖网络并健全完善警务通信保障体系；建设完备的鉴权、加密等安全加固防护设备；满足网络安全等级保护第二级要求，并接入省厅对讲业务互联平台。 最终建成完善的警用数字集群（PDT）通信系统，满足≥95%路面覆盖率，市区信号场强≥-85dBm、镇区≥-90dBm；为中山市公安机关实战化、扁平化、一体化指挥调度提供有力的技术支撑，满足不少于10年的使用要求。 本项目PDT系统建设必须符合公安部发布的“警用数字集群（PDT）通信系统”相关技术规范的有关要求，相关指标要求如下： PDT系统基站联网率：100%； PDT系统排队等待概率：≤5%； PDT系统同交换控制中心组呼建立时间：≤300ms； PDT系统跨交换控制中心组呼建立时间：≤500ms； PDT系统通话中断率：≤2%； PDT系统呼叫损失率：≤5%。 ★本项目对现有交换控制中心、网管系统、录音系统及调度系统等功能组件开展升级扩容，中标供应商需对上述模块进行国产化适配及版本升级；国产化适配及版本升级后，如现网基站设备无法接入至新的交换控制中心，或导致其中任一设备、模块功能受限，中标供应商需对现网基站设备（提供不低于原有规模、性能的基站、载波设备）进行兼容性适配或基站设备替换，以确保中山市公安局警用数字集群（PDT)通信系统稳定可靠功能完整。PDT（交换控制中心、基站、对讲终端、网管系统、调度系统、录音系统和PDT智能化运维管理系统等）系统使用生命周期内提供软件授权、升级，并在系统支持范围内提供相关接入授权和支持服务。上述升级改造费用及授权费用已包含在本项目合同款中，采购人不承担合同款外的其他费用。 ▲拟投入本项目的基站和对讲终端设备系统应为相同品牌，保证各项功能完整实现并相互高度兼容。 ## （一）PDT系统交换控制中心采购需求 ### 1.PDT系统交换控制中心 交换控制中心是警用数字集群（PDT）通信系统的核心，提供呼叫控制和处理功能、基站接入管理、节点互联、资源管理、VLR服务、移动性管理、分组业务处理、短数据业务处理、补充业务处理、网管、认证与授权等功能。 为确保交换控制中心的可靠性和安全性，本项目升级中山市公安局交换控制中心和新建古镇备用交换控制中心。两个交换控制中心之间建立同步机制，数据实时同步备份，室外基站同时接入两个交换控制中心，实现冗余灾备。当其中一个交换控制中心故障或者对外传输链路被损坏，导致交换控制中心整体失效时，另外一个交换控制中心可以自动快速接管全部业务，从而保证全网的正常运行，确保指挥系统的正常有效。 ▲交换控制中心主要硬件设备及主要业务功能模块双机热备，实现无缝切换。在主用设备故障时，可以无缝平滑切换到备用设备，并且在主用设备恢复正常后自动切换到主用设备。 新建或升级改造的交换控制中心需按照GA/T 1364-2017《警用数字集群(PDT)通信系统互联技术规范》要求实现PDT系统间的互联互通。遵循《广东省级对讲业务互联平台互联接口说明》的具体要求实现与省级对讲业务互联平台API接口互联，并将相关数据传输至省平台，切实满足项目的各项要求。 类别; 描述. 系统组成; (1)呼叫控制模块 (2)基站接入模块 (3)节点互联模块 (4)资源管理模块 (5)以上模块具体描述详见公安部发布的“警用数字集群（PDT）通信系统”相关技术规范。. 系统功能; (1)基本业务需包含以下功能：登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、优先呼叫、报警、环境侦听、监听、插话、强拆、越区切换、通话限时、讲话方身份识别、PTT授权、遥毙、遥晕、复活、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输、网络管理、端到端安全、PDT系统之间的互联、呼叫转移、繁忙排队、分组数据、空口安全、限定基站呼叫、信道监控。 ▲(2)扩展功能需包含：控制信道备份、API接入、短信息、空口写频、功率控制、有线电话呼叫、包容呼叫、并组呼叫、ESN核查、声码器、圈选呼叫、故障弱化。 （3）以上功能具体描述详见公安部发布的“警用数字集群（PDT）通信系统”相关技术规范。. 性能指标要求; (1)满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范相关指标要求。 (2)交换控制中心完成信令和语音交换，包括跨站的呼叫和管理。 (3)交换控制中心记录和存储用户相关数据，实现对核心网的数据支撑。 (4)交换控制中心保存网络内的个呼用户/组用户数据、设备运行参数和日志数据等信息。（该要求可按实际出厂设置在网管系统或其他系统内实现） (5)支持ESN号码读取、弱化鉴权功能。（该要求可按实际出厂设置在网管系统或其他系统内实现） (6)支持专用信道分配，可配置将部分或者全部信道分配给特定用户或组使用，实现用户或组在通话中专享信道资源。（该要求可按实际出厂设置在网管系统或其他系统内实现） (7)交换控制中心支持异地容灾备份功能。. 技术指标要求; (1)接口方式：支持E1/IP以及混合链路。 (2)IP接口速率10M/100M自适应。 (3)IP接口类型 标准RJ45。 (4)供电模式220V交流。 (5)单交换控制中心支持基站数量≥200。 (6)单交换控制中心支持载波数≥1000。 (7)支持网管数量≥100。 (8)支持用户数≥15000。 (9)平均故障间隔时间（MTBF）≥15年。 (10)系统中断服务时间＜30分钟/每年。 (11)切换时间主备切换不影响话音中断，异地切换恢复时间少于30秒。. ### 2.网管系统 网管系统对整个PDT系统中所有资源进行监视和控制，为系统提供配置管理、用户管理、性能管理、故障管理和安全管理等操作维护功能，使系统能正常、持续、稳定地运行。 对PDT数字集群组网内的移动终端资源进行管理，并对PDT数字集群网络移动终端用户、终端使用情况、异常终端、报废报修终端提供监控保障。 （1）系统功能 网管系统需提供用户管理、设备管理、性能管理、告警管理、安全管理和拓扑管理等功能。 类别; 描述. 用户管理; 用户管理应包括对用户使用系统资源权限的管理和配置的以下内容： ①账户管理： 1)移动台、调度台开户/销户。 2)移动台遥晕、复活、遥毙。 3)通话组成员管理。 4)动态重组。 ②呼叫权限管理。 ③漫游权限管理。 1)通话组有效区域管理。 2)移动台漫游权限管理。 3)终端设备漫游进出辖区交换控制中心情况管理。 4)用户实名制数据管理。. 设备管理; 设备管理应包括对系统内设备的信息统计、参数配置和数据维护的以下内容： ①配置管理： 1)系统设备参数配置。 2)系统设备配置文件的存储、对比及恢复。 ②设备维护： 1)移动台空口写频。 2)基站设备远程软件升级。 3)系统设备的域名管理，满足GA/T1364-2017《警用数字集群(PDT)通信系统互联技术规范》的规定要求。 ③设备信息统计与处理： 1)系统信息统计与处理： A.设备制造厂家。 B.交换控制中心数量。 C.基站数量。 2)基站信息统计与处理： A.基站位置(含卫星定位数据)。 B.载频数量、频点、功率。 C.天线数量、天线高度、类型。 D.机房（供电、自有/租用、有/无人值守等）。 E.链路（El/IP、带宽等）。 3)移动台数量统计与处理。 4)移动台信息统计与处理： A.制造厂家。 B.型号。 C.购置时间。 D.其他应统计的信息。 5)频率使用统计与处理： A.频率分组。 B.频点。 C.复用次数。 D.受干扰时间比例统计。. 性能管理; 通过对以下性能数据的统计和分析，网管中心应为系统优化提供依据： ①话务量统计和分析。支持下列单项及多项组合的统计分析： 1)按基站统计话务量。 2)按时段统计话务量。 3)按通话组统计话务量。 4)按呼叫类型(单呼、组呼、数据)统计话务量。 ②呼损统计和分析。支持下列单项及多项组合的统计分析： 1)按基站统计呼损。 2)按时段统计呼损。 3)按通话组统计呼损。 4)按呼叫类型(单呼、组呼、数据)统计呼损。 ③在线用户数量统计和分析。. 告警管理; 告警管理应包括监控运行状况，采集告警信息，协助故障定位，保证系统正常运行的以下内容： ①运行状态监控： 1)基站设备与交换控制中心设备运行状态监控： A.在线状态。 B.告警状态。 2)基站信道占用比例监控。 3)交换控制中心在线状态的监控。 4)链路质量监控： A.抖动。 B.时延。 C.丢包率。 ②告警的通知和处理： 1)告警通知。 2)告警定位。 3)告警显示。 4)告警清除。 ③告警数据的记录和查询： 1)告警信息记录。 2)告警信息统计。 3)告警信息查询。 ④告警分析。. 安全管理; 为保障网管系统安全，安全管理应采取以下措施： ①数据库备份： 1)用户数据库的备份存储。 2)设备配置数据库的备份存储。 ②网管人员的账号管理。 ③日志管理： 1)网络运行日志数据的实时存储。 2)网络运行日志数据的统计。 3)网管操作日志数据的实时存储。 4)网管操作日志数据的统计。. 拓扑管理; 拓扑管理功能包括： ①自动发现。 ②拓扑显示。 ③告警显示。 ④基站信息显示。 ⑤交换控制中心信息显示。. （2）性能指标要求 类别; 描述. 性能指标要求; ①满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范相关指标要求。 ②网管系统支持异地容灾备份功能。 ③账户管理：支持移动台、调度系统开户/销户；移动台遥晕、复活、遥毙；通话组成员管理、用户实名制数据管理等。 ④配置管理：系统设备参数配置；系统设备配置文件的存储、对比及恢复。 ⑤设备维护：移动台空口写频；基站设备远程软件升级。 ⑥设备信息统计与处理：支持对系统交换控制中心、基站、终端等系统信息的统计与处理。 ⑦话务量统计和分析：支持按基站统计话务量；按时段统计话务量；按通话组统计话务量；按呼叫类型统计话务量。 ⑧在线用户数量统计分析。 ⑨设备运行状态监控：支持对基站设备与交换控制中心设备运行状态监控：基站信道占用比例监控；交换控制中心在线状态的监控。 ⑩告警数据的记录和查询：支持告警信息记录；告警信息统计；告警信息查询、告警统计数据分析。 ⑪日志管理：支持网络运行日志数据的实时存储；网络运行日志数据的统计；网管操作日志数据的实时存储；网管操作日志数据的统计。 ⑫最大可管理的网元数：≥800。 ⑬最大网管客户端数：≥50。 ⑭最大管理员账户数：≥100。 ⑮最大自定义管理员角色数：≥40。 ⑯最大可管理的用户数：≥15000。 ⑰最大可管理的通话组数：≥2000。 ⑱计费粒度(话单生产间隔) ：≤1小时。 ⑲故障、日志数据临时保存的最长时间：30天。 ⑳故障、日志数据物理保存的最长时间：1年。. ### 3.录音系统 ### （1）系统功能 录音系统功能包括终端与终端之间的半双工通话录音、终端与调度台之间的半双工通话录音、终端发起的组呼通话录音、调度台发起的组呼通话录音、调度台发起的通话组广播录音、基站广播录音、紧急呼叫录音以及终端单呼PABX/PSTN用户通话录音等。 录音控制模块接收来自交换控制中心的通话开始、通话结束、授权讲话开始、授权讲话结束，调用录音触发模块接口判断是否符合录音条件，条件满足则启动录音系列流程，协调各模块按录音流程运行。 呼叫监听通过获取配置文件配置决定需要监听的不同内容，录音控制模块发送消息到呼叫监听模块使客户端控制呼叫监听内容。客户端收到后对语音进行播放。 类别; 描述. 录音业务功能; ①终端与终端之间的半双工通话录音。 ②终端与调度台之间的半双工通话录音。 ③终端发起的组呼通话录音。 ④调度台发起的组呼通话录音。 ⑤调度台发起的通话组广播录音。 ⑥基站广播录音。 ⑦紧急呼叫录音。 ⑧终端单呼PABX/PSTN用户通话录音等。. 录音查询功能; ①录音查询功能主要是根据查询条件从录音数据库读取单呼、组呼、基站广播录音记录及其录音数据。 ②录音查询分为单呼、组呼还有基站广播呼叫。录音查询条件设置为起始时间、结束时间、呼叫类型、呼叫结束原因、主叫方号码、被叫方号码、起始/结束呼叫优先级、起始/结束呼叫持续时间、是否支持环境监听等。录音管理系统客户端可以根据相应的过滤条件进行复核查询。. 录音播放功能; 语音播放控件支持语音播放模式、语音监听模式。. 性能指标; ①满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范相关指标要求。 ②具备对保存的录音进行查询、回放、下载、添加标签、导出列表、统计分析等功能。 ③具备全网录音、保存和回放等功能，可通过用户权限控制来实现录音数据的分权分域查询。 ④录音系统能够通过数据库本身的备份功能定期做备份，备份文件可备份到本地或远程磁盘上。 ⑤录音系统记录系统内所有用户的通话信息，包括：主叫、被叫、组呼号、个呼号、呼叫时间、时长、呼叫类型等所有必要信息。 ⑥支持录音检索查询功能，包括：时间、用户、群组、呼叫类型等多种检索回放功能。 ▲⑦在线录音容量：满配置保存时间≥12个月。 ⑧最大录音通道数：≥600路。 ⑨同时在线的客户端个数：≥16。 ⑩录音方式：由录音服务器获得交换控制中心指令或对数字中继线路的信令进行分析，系统根据指令或分析结果启动相应通道的录音。 ⑪录音导出：支持RES API 或 SDK接口。. ### 4.GIS调度系统 GIS调度系统是基于GIS地理位置信息调度系统，采用B/S架构，在单一显示屏上实现对人和车辆的实时定位与指挥，具有丰富的调度业务，支持位置显示、用户状态、点击呼叫、框选呼叫等功能。 （1）系统功能 类别; 描述. 基础信息维护功能; 对基础信息进行增加、修改、删除以及查看： ①单位信息。 ②终端信息。 ③移动用户信息。 ④调度员信息。 ⑤调度台信息。. 编组信息维护功能; 对编组信息进行增加、修改、删除及查看： ①小组信息。 ②派接组信息。 ③多选组信息。 ④基站组信息。. 调度台管理功能; ①调度台登录：用户在登录界面中输入正确的用户名、口令、验证码，服务器响应相关的登录权限判断，成功后，引导进入内页，否则提示登录错误。 ②调度台注销：系统清空用户登录信息，关闭调度台界面。 ③参数设置：用户可设置当终端上报超时多少时间不显示用户、地图刷新时间以及是否显示详细信息。. 地图功能; ①地图缩小：实现地图缩小功能。 ②地图放大：实现地图放大功能。 ③地图平移：实现地图平移功能。 ④地图导航栏：点击导航栏可以直接放大缩小地图到相应级别。 ⑤地图框选：主要用于查看某一区域内警员的情况，特别适用于大量警员重叠，无法区分的情况下。 ⑥地图测距：在地图主界面点击一个点作为测距起始点，依次点击其他点作为测距点。 ⑦地图切换：用户可随意切换当前层级及位置的卫星图和平面图。 ⑧地图定位：支持用户可以快速定位至指定地图区域与位置。. 移动用户状态显示; 当移动用户状态发生变更时，在操作界面上能正确地显示相应的提示，比如图标颜色的变化、浮动事件的提示、悬浮状态提示及通过右键事件得到的明确信息的提示。. 移动用户选取模式; ①单用户点选：选择单个移动用户。 ②多用户点选：选择多个移动用户。 ▲③区域选择：框选任一区域，该区域内的所有对讲终端信息（包括显示的和隐藏的）都将呈现在列表中，并可设置“是否在地图上显示”。. 应用业务; ①锁定模式：当对移动用户开启锁定模式后，不但该移动用户有特殊图标标记，而且地图会不断地自动调整，以确保用户始终处于可见区域。 ②标识功能：可对单个或多个移动用户做特殊标识。 ③图上定位：可快速定位目标单位、目标移动用户以及目标电子栅栏所在位置，并且在目标位置有红旗样式的图标显示。 ④电子栅栏：可将移动用户划在某个特定的区域内，当用户离开电子栅栏范围后，调度台即向对应用户进行短信警告。 ⑤设备交接：实现终端与移动用户的绑定关系，显示出警情况。 ⑥实时位置显示：调度员可选择是否在地图上显示移动用户。若开启实时显示，则在收到移动用户位置信息时，将在界面上显示该移动用户的图标及相应信息。 ⑦实时轨迹：可以标示单个或多个PDT用户在一段时间内的移动轨迹。 ⑧历史轨迹回放：调度员可对PDT用户在选定时间段内的运动轨迹在界面上进行回放。 ⑨用户详细信息显示与关闭：可显示当前用户的详细信息。 ⑩在线用户统计：在成员树中会显示当前在线用户数量。. 调度功能; ①私密呼叫：可对移动用户进行半双工单呼。 ②小组呼叫：可选择单个小组发出组呼，亦可接听任一小组发起的组呼。 ③短信功能：可对单个或多个用户发送短信，也可对某个组发短信，也可接收短信。 ④派接组呼叫：可将不同组派接到一个派接组，进行派接呼叫。 ⑤多选组呼叫：可将不同组多选到一个多选组，进行多选呼叫。 ⑥基站类呼叫：可以发起单站、多站、全站呼叫。 ⑦环境监听：可以对移动用户进行环境监听。 ⑧调度台强插：可以对已处于已建立组呼或单呼的终端进行强插。 ⑨调度台强拆：可以对已处于已建立组呼或单呼的终端进行强拆。 ⑩遥启：可以对已遥毙的终端进行遥启。 ⑪遥毙：可以对终端进行遥毙。. 日志功能; ①系统日志：左下角系统日志窗口显示系统级日志，API调用信息。 ②呼叫日志：左下角呼叫日志窗口显示呼叫信息。 ③短信日志：左下角短信日志窗口显示短信信息。 ④操作日志：左下角操作日志窗口显示操作日志。. 呼叫上行功能; ①单呼上行：终端向调度台发起普通半双工、紧急半双工单呼，调度台可以直接接听或拒绝。 ②普通组呼上行：调度台可以直接参与所有正在进行的普通组呼。 ③紧急组呼上行：调度台可以直接参与所有正在进行的紧急组呼。. 性能指标; ①满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范相关指标要求。 ②具备单呼、组呼、监听、强插、强拆、环境侦听、遥晕/复活、遥毙、广播呼叫、短消息、状态消息、终端运动轨迹查询等功能。 ③收发短消息和状态信息：调度系统可通过调度台向基层终端发送与工作相关的短消息，供工作人员执勤时使用。接收终端发送的状态信息，为调度提供信息。 ④监听、强插、强拆：具有较高调度指挥权限的终端，可以通过调度台监听系统中正在进行的通话。当需要对基层工作进行指导、指挥时，可强行插入正在进行的会话当中，进行通话调度。当系统信道资源较为紧缺的时候，调度台可强行拆除某些通话，释放系统资源，优先保证高级别通话需求。监听、强插、强拆功能体现了调度台在PDT系统中具有较高的调度指挥权限。 ⑤报警呼叫：调度台接收并处理终端使用者在紧急事态下发出的报警呼叫。 ▲⑥北斗上拉周期设置：根据用户量，支持设置上拉定位周期，定时上拉上线终端地理位置。（需提供产品功能截图信息） ⑦用户列表管理、用户信息管理：对人员基本信息进行记录管理，主要包括姓名、所属组织、呼号等，对上线终端的呼叫进行记录。 ⑧点击呼叫：在调度台上点击任一上线用户,即可呼叫该用户。 ⑨通话日志查询：调度系统能够查询通话记录，查询结果包含主被叫号码、通话时长、通话类型等，并可对查询的结果进行回放和下载。 ⑩可接入的调度台数量：≥100台。 ⑪并发用户位置数量：≥6000个。 ⑫位置刷新间隔：≥5秒。 ⑬轨迹数据保留时间：≥180天。 ⑭编组数量：≥256。 ⑮派接组数量：≥16。 ⑯多选组数量：≥8。 ⑰派接组成员数量：≥128。 ⑱多选组成员数量：≥48。. ### 5.PDT手持对讲机空口配置功能 （1）实现对终端设备的远程升级。 ▲（2）实现对终端设备的远程写频。（需提供产品功能截图信息） （3）实现应用的上传及发布，并支持对终端设备进行远程更新、卸载等。 （4）实现对终端设备的锁定、恢复出厂数据、擦除数据、远程监控等功能。 ### 6.媒体网关 （1）配置不得低于：16核 2.5GHZ主频处理器×2颗/128G DDR4内存/1.2TB 2.5in 10K SAS硬盘×4块/2GB缓存 RAID卡/超级电容/800W电源模块×2块/4个千兆RJ45网络接口。 （2）PDT系统交换控制中心配套媒体网关系统软件，实现PDT系统间互联互通，包含媒体网关软件和信令网关软件。 （3）系统基于全IP软交换技术，互联控制信令使用PSIP协议，语音传输使用RTP协议。 （4）满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范相关指标要求。 ### ▲7.应急载波授权：需配置10个基站软件扩展永久授权，支持紧急情况下通过网管平台随时为支持软件扩容的基站进行临时载波扩容。 ### 8.PDT智能化运维管理系统 ★（1）根据中山市公安局对PDT交换控制中心的运维要求，中标供应商应提供PDT智能运维管理系统，分别部署在PDT专网及公安信息网内，在运维期内提供定制开发服务。费用已包含在本项目合同款中，采购人不承担合同款外的其他费用。 （2）系统要求 PDT智能运维管理系统通过整合PDT网管、地图服务、调度系统，以PDT系统为核心，基站、终端和通话组的大数据为基础，通过数据存储、汇总和统一分析的手段，并融合交换控制中心、网管信息、调度信息、GIS数据、场强数据、注册数据、信道数据、告警数据、故障数据、频点分配等多类信息。 （3）覆盖检测功能 系统自动采集终端的定位上报信息及上行场强对理论范围进行持续优化，给出真实、实时的基站覆盖范围。以基站覆盖、基站容量等情况出发，分析是否需要进行网络优化，并提供网络优化手段。 （4）区域优化 在实战中存在通信不稳定的情况，基站设置不合理（功率、邻站、切换门限）等问题，通过区域优化功能，在地图上画出存在信号差的区域，填写优化时间点，对该区域进行信号优化。通过对比优化时间点前后终端上报的场强值数据比例，量化该区域优化是否成功。 （5）邻站查询 查看某个基站的邻站参数。点击地图上基站图标，弹出邻站查询按钮。 （6）轨迹查询 在覆盖检测功能的基础上，对收集的场强数据进行数据分析。显示终端的行动轨迹（路线显示为带场强值颜色点）。侧边列表展示登记的基站ID和信号强度值，该功能可查看终端的切换顺序，判断切换正确性。 （7）综合展示 综合展示屏作为PDT智能运维管理系统的门户，可视化查看总体基站运行状态、基站在线数量、各基站载波状态、终端数量和详情、通话组数量和详情。 ①基站在线情况、终端在线情况、呼叫时长情况、信道占用率TOP基站、基站排队时长TOP基站、在线用户TOP基站分析。 ②基于指标分析数据，支持对异常基站做进一步下钻分析，深层次分析基站指标异常可能原因。 ③通话组数量，全市及单个基站范围可以展示终端和通话组占用情况。 ④可实现对基站系统的基本操作，如关闭通话组、临时关闭和恢复基站接入终端设备。 ⑤支持远程调整基站功率大小。 （8）其他 ①智能化运维管理系统根据省厅对讲业务互联平台和网优工具可进入平台功能提供数据接口向上共享。 ②中标供应商需要按照符合商用密码要求的标准进行建设PDT智能化运维管理系统，将系统部署在公安信息网内并与中山市公安局统一的密码池进行对接，由密码池提供商用密码的基础支撑能力，中标供应商需要无条件配合密码测评机构完成应用系统的测评工作。 ### 9.与省级对讲业务互联平台对接 需按照GA/T 1364-2017《警用数字集群(PDT)通信系统互联技术规范》要求实现PDT系统间的互联互通。实现中山市公安局350兆警用数字集群（PDT）通信系统与广东省级对讲业务互联平台有效对接，需严格遵循《广东省级对讲业务互联平台互联接口说明》的具体要求，提供与之相适配的互联接口，包括：网管互联接口和调度互联接口。提供的互联接口应严格按照互联标准进行设计和传输，确保接口所提供的内容完整、合规，切实满足项目的各项要求。 ## （二）安全保障系统 警用数字集群（PDT）通信系统将成为公安语音指挥调度、警员定位及信息查询的重要手段，由于相关系统都在公安信息网内，因此必须保证PDT系统和公安信息网的数据、信令和语音的交互安全。 ### 1.PDT鉴权、加密系统 要求采用符合公安部要求的鉴权加密设备对PDT系统和终端进行鉴权和加密。 本项目中山市公安局PDT系统交换控制中心、备份PDT系统交换控制中心各部署1套互为备份的PDT鉴权加密系统；本项目主备交换控制中心共新增2套PDT鉴权中心。 PDT系统、密钥鉴权系统主要包括：鉴权中心、端到端密钥管理中心、终端安全模块等。 鉴权中心：配合系统设备实现双向鉴权、序列号同步、安全的遥晕/遥毙/复活等功能。 端到端密钥管理中心：负责分发管理终端安全模块中的密钥。 终端安全模块：配合终端完成双向鉴权、序列号同步、安全的遥晕/遥毙/复活、端到端语音加密和端到端数据加密等功能。本项目所有终端都必须配置终端加密卡。 PDT密钥鉴权系统主要实现以下功能： 双向鉴权：实现移动台和集群系统之间的双向身份认证，防止非法终端接入系统或终端接入非法系统。 序列号同步：实现移动台和鉴权中心间鉴权序列号的同步。 安全的遥晕/遥毙/复活功能：保证移动台被遥晕/遥毙/复活过程的安全性，防止非法系统对合法终端的攻击。 端到端加密：实现终端到终端之间的信息全程加密保护，保证在除了终端之外的其他地方，信息不会以明文形式出现。 （1）鉴权中心 鉴权功能由鉴权中心、基站和终端安全模块共同完成。鉴权中心实现系统侧的鉴权功能，并与基站进行数据交互。基站负责转发移动终端的鉴权交互数据，并根据鉴权中心返回的鉴权结果，确认或拒绝移动终端的接入申请。安全模块负责实现终端侧的鉴权功能，与终端进行交互，以完成双向身份认证。 （2）密钥管理中心 PDT端到端密钥管理中心功能由密钥管理中心和终端安全模块完成。密钥管理中心负责管理端到端加密通信密钥，并将密钥分发给终端安全模块。终端安全模块负责完成信息的加解密。 中标供应商需在主交换控制中心新增1套密钥管理中心；系统所有用户加密密钥都由本地的密钥管理中心负责维护管理。不同密钥管理中心所管理的用户之间不存在交集。 ### 2.PDT边界链路 为实现PDT系统与公安信息网业务的对接，建设PDT边界链路1条，实现PDT系统业务系统与公安信息网内业务应用服务器和调度服务器的安全对接。 （1）业务对接架构 PDT系统与公安信息网的业务对接包括网络、系统和业务三个层次的对接。网络层对接实现物理链路的对接，系统层对接实现数据链路的打通，业务层对接实现业务正常运行。 PDT边界链路由PDT系统防火墙、集控探针、集中监控审计系统以及语音安全传输系统和数据安全交换系统等组成。 语音边界性能要求：支持视频数据的双向传输；支持语音数据的双向传输；支持定位数据的单向上传；支持短信数据的双向传输；支持网管数据的双向代理访问；支持用户名/口令方式的访问控制：支持添加、删除信任IP及限定访问IP的功能；支持操作员、审计员、管理员的三权分立；支持设备运行状态的检测及系统资源的监控；支持对用户日志、告警日志和服务日志的审计。 性能要求：语音链路：并发数不低于200路；定位数据：并发数不低于1000条；传输时延≤5ms；传输抖动≤2ms；丢包率≤0.1％。 支持语音（PSIP）数据的双向传输；支持定位数据的单向上传；支持短信数据的双向传输；支持网管数据的双向代理访问；支持用户名/口令方式的访问控制：支持添加、删除信任IP及限定访问IP的功能；支持操作员、审计员、管理员的三权分立；支持设备运行状态的检测及系统资源的监控；支持对用户日志、告警日志和服务日志的审计。 （2）业务对接协议 对接协议：PDT系统与公安信息网对接的网络层协议是IP协议，即PDT系统的语音和数据均以IP协议与公安信息网交互。 PDT系统与公安信息网对接的应用协议需包含RTP类、PSIP类和HTTP类，分别承载不同的业务，能够通过不同的交换传输通道完成。具体如下： ①RTP类：承载语音业务（包括通话语音及随路信令、录音语音）及后期扩展的视频业务，通过视频传输通道完成。 ▲②PSIP类：承载业务类型包括语音业务（包括通话语音及随路信令、录音语音）、文字短信、定位信息上报、状态信息上报、查询请求、控制信令，通过请求服务的方式通过数据交换通道完成。 ③HTTP类：承载录音回放业务。其中录音实时回放业务视频传输通道完成，录音文件同步传输通过数据交换通道完成。 （3）PDT边界链路设备 ①防火墙 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，≥ 6个千兆网口、≥6个万兆光口（含4个万兆多模模块）。. 性能参数; 网络层吞吐量≥10G；含入侵防御模块（需提供建设期至运维期的病毒特征库授权）、软硬件升级服务。. 功能要求; 1)集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 2)应用识别与入侵检测、防病毒相结合，提高检测性能和准确率。 3)第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击；支持万级CVE漏洞覆盖；支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测；支持13,000+IPS签名，且支持自定义签名，IPS默认阻断率85%；支持基于用户行为的暴力破解检测并支持自定义统计周期。 4)基于智能启发式防病毒引擎，支持亿级变种病毒检测，且支持检测的文件压缩层数可达100层。 5)支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。 6)支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、GRE等；支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法。 7)可视化多维度报表呈现，支持用户、IP地址、内容、应用、时间、流量、威胁等多维度呈现报表。 8)基于资产的威胁可视化，支持将IPS、Antivirus等威胁日志与用户资产进行关联分析，并对外呈现资产的风险评估结果。. ②语音安全传输系统前置机 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，冗余电源；网络接口配置≥4个千兆电口。. 性能参数; 语音链路：并发数不低于200路；定位数据：并发数不低于1000条；传输时延≤5ms；传输抖动≤2ms；丢包率≤0.1％。. 功能要求; 1)支持视频数据的双向传输。 2)支持语音数据的双向传输。 3)支持定位数据的单向上传。 4)支持短信数据的双向传输。 5)支持网管数据的双向代理访问。 6)支持操作员、审计员、管理员的三权分立。 7)支持用户名/口令方式的访问控制。 8)支持添加、删除信任IP及限定访问IP的功能。 9)支持设备运行状态的检测及系统资源的监控。 10)支持对用户日志、告警日志和服务日志的审计。. ③网闸 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，双冗余电源。 内网接口：配置≥2个10/100/1000M Base-TX网络接口、1个10/100/1000M Base-TX管理接口、1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。 外网接口：配置≥2个10/100/1000M Base-TX网络接口、1个10/100/1000M Base-TX管理接口、1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。. 性能参数; 语音链路：机网络层吞吐量≥500Mbps；并发连接数≥6万。. 功能要求; 1)支持HTTP/HTTPS访问，支持HTTP协议的内部命令控制。 2)内置SSL模块从https协议中分离出正常的加密数据流，屏蔽自由门和翻墙软件。 3)支持FTP文件传输协议，支持主动被动两种模式。 4)支持文件变动实时同步、指定时间间隔同步、可移动设备触发同步、计算机空闲时间同步等多种智能同步方式。同步出错能够自动重传并设置重传次数，出现异常同步状况告警并记录日志。 5)提供对多种主流数据库，如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问，支持SQL语句白名单控制。. ④语音安全传输系统后置机 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，冗余电源。. 性能参数; 语音链路：并发数不低于200路；定位数据：并发数不低于1000条；传输时延≤5ms；传输抖动≤2ms；丢包率≤0.1％。. 功能要求; 1)支持视频数据的双向传输。 2)支持语音数据的双向传输。 3)支持定位数据的单向上传。 4)支持短信数据的双向传输。 5)支持用户名/口令方式的访问控制。 6)支持操作员、审计员、管理员的三权分立。 7)支持对用户日志、告警日志和服务日志的审计。 8)支持设备运行状态的检测及系统资源的监控。 9)支持对视频流进行丢帧、插帧处理，可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型。支持基于控制信令或用户身份的黑白名单过滤，可细化到用户访问源端IP地址、目的端IP地址、访问时间段。 10)支持添加、删除信任IP及限定访问IP的功能。. ⑤集中监控与审计系统探针子系统 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，≥6个千兆网口。. 性能参数; 每秒可接收日志条数不小于200条。. 功能要求; 支持多种设备状态信息的采集(被管设备需支持SMMP协议)；支持移动警务链路应用流量信息的探测；支持SYSLOG、SMMP2.0/3.0协议(被管设备需支持SNMP协议)。. ##### ⑥集中监控与审计级联监控子系统 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，网口配置≥6个千兆网口。. 性能参数; 最大日志存储量500GB；每秒可接收日志条数不小于200条。. 功能要求; 1)支持不同接入对象(辩路、应用、设备)的信息注册和管理，完全符合部级规范；支持对多种设备进行监控，并提供统计分析报表；支持对各种接入应用的运行情况进行监控，能够提供统计分析报表；支持平台异常告警与处理，实现设备异常、流量异常和用户访问异常的策略告警，通过页面告警实现；动态、实时展示平台链路和设备情况；支持SMMDV2.D/3.0(被管设备需支持SMP协议)、SYSL0G协议。 2)支持应用监控功能，可以统计图表方式监控FTP文件交换、Web服务文件交换、Web服务调数据库等应用情况。 3)支持系统监控功能，支持对平台设备及主机设备等设备的运行监控。支持安全告警查询统计功能，根据安全过滤规则生成安全告警日志，支持告警查询，根据安全警告信息生成告警统计图表。. ### ⑦入侵检测系统 类别; 描述. 硬件参数; 采用国产CPU，≥ 2个千兆电口、≥ 2个万兆光口（含2个万兆多模模块）。. 性能参数; 网络层吞吐量≥10G，需提供建设期至运维期的病毒特征库授权。. 功能要求; 1)一体化策略管理，内置场景模板，支持策略优先级设置，支持基于IP地址、应用、时间段等对象下发指定的安全策略。 2)应用识别与入侵检测、防病毒相结合，提高检测性能和准确率。 3)准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持0 day 攻击防护。 可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 4)支持智能防病毒引擎，支持亿级变种病毒检测。 5)支持DDoS攻击防护，可防范SYN flood、UDP flood等种常见网络层DDoS攻击及HTTP、HTTPS、SIP、DNS 等应用层 DDoS 攻击。支持智能学习流量模型。 6)支持URL关键字检测及阻断，日志告警。. ⑧交换机 类别; 描述. 硬件参数; ≥6个10/100/1000Base-TX口，≥6个万兆SFP+口，含6个万兆多模模块。. 性能参数; 包转发率：≥ 780Mpps，交换容量：≥2.5/25.6Tbps。. 功能要求; 1）遵循IEEE 802.1d标准、支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、黑洞MAC表项、支持源MAC地址过滤。 2）支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计。 3）支持VxLAN二层网关、三层网关。. ### 3.PDT等保合规安全防护平台 本项目PDT系统需按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中网络安全等级保护第二级系统安全要求建设等保合规安全防护平台。 （1）等保合规安全防护平台组成 本项目将基于PDT系统建设等保合规安全防护平台。配置PDT防火墙、PDT主机安全加固系统、PDT安全风险探测系统、PDT数据库监控系统、PDT日志综合分析系统和PDT漏洞攻击识别系统。 （2）PDT等保安全加固系统设备要求 ①PDT防火墙 类别; 描述. 硬件参数; 网络接口：≥12个千兆电口（包含2对Bypass口），≥2个千兆光口，≥4个万兆光口，国产化CPU、国产化操作系统。. 性能参数; 网络层吞吐量≥10Gbps；应用层吞吐量≥4Gbps；防病毒吞吐量≥1Gbps；IPS吞吐量≥1Gbps；并发连接数≥500万；新建连接数≥23万。. 功能要求; 1）工作模式：产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式，满足PDT专网多种网络架构要求。 2）链路状态监测：产品支持链路连通性检查功能，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 3）路由支持：支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议，满足PDT专网组网要求。 4）访问控制策略：产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置，满足PDT标准规范对网络防护的相关要求。 5）病毒防御：产品支持对HTTP、FTP、SMB、HTTPS等协议进行病毒防御。 6）入侵攻击防御：产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 7）支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。 8）支持Ipv4和Ipv6路由，包括静态路由、策略路由、OSPF、ISIS、VXLAN等功能。 9）支持IPv4/IPv6包过滤策略，策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的域，用户（组），应用/服务类型、生效时间的细化控制方式；并支持在一条策略里面同时配置高级安全业务，包括IPS、防病毒、行为审计、高级URL过滤、URL分类过滤、会话长连接、分片丢包等业务配置。 10）支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间。. PDT专用功能; ▲支持对PDT专有协议的高效传输，满足协议的低时延传输要求。. 其他; ▲具备中国信息安全测评中心颁发的《自主原创产品测评证书》。. ②PDT主机安全加固系统 类别; 描述. 硬件参数; 网络接口：≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，内存≥32GB，硬盘≥2TB，国产化CPU、国产化操作系统。. 性能参数; 可管理服务器≥100，终端≥100个。. 功能要求; 1）部署环境：单一管理中心可统一管理分别部署在Windows系统PC、国产化系统PC、Windows系统服务器、Linux系统服务器以及国产化系统服务器的客户端软件。 2）Linux远程保护：支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单。 3）windows远程保护：支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵。 4）勒索防护：提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 5）勒索检测：支持勒索可疑行为检测，对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 6）漏洞防护：支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复，支持对Linux终端扫描系统漏洞，提供漏洞分析详情和修复建议。 7）支持多引擎杀毒能力：具备基因特征、人工智能、行为检测、云查杀多种引擎，且引擎可自定义配置。 8）终端运维能力：提供终端远程卸载、重启、关机、隔离能力，具备基线核查、安全加固、漏洞修复、远程协助、广告拦截、安全通告、WLGK、进程管控、违规外联、外设管控、文件分发等功能。. PDT专用功能; ▲支持对PDT专网内业务服务器及PC的安全防护，能与重要业务服务器兼容，不影响业务的稳定运行。. ③PDT安全风险探测系统 类别; 描述. 硬件参数; 网络接口：≥8千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，国产化CPU、国产化操作系统。. 性能参数; 扫描IP授权数：≥1000；Web漏扫授权URL数：≥200；主机漏扫最大并发IP数：≥450；WEB漏扫最大并发URL数：≥15。. 功能要求; 1）风险统计：支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息。 2）风险概览：支持从漏洞视角分类型呈现风险概览和详情信息，支持在线查看展示“漏洞”、“弱口令”和“基线风险”的名称、风险等级、漏洞数、最近发现时间，并可关联漏洞详情。漏洞详情可支持展示漏洞名称、漏洞类型、发现时间、影响资产、漏洞描述、漏洞影响、修复建议、CVE编号、CNNVD编号和举证信息。 3）任务派发：支持资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查五种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 4）漏洞扫描：系统漏洞扫描支持高级配置功能，可支持存活性探测配置、端口扫描策略配置、UDP扫描启用、低危漏洞扫描、web应用扫描启用等配置功能。 5）为减轻运维工作量，可基于A 段、B 段创建并下发资产盘点任务，检测任务可发现目标范围内在线的资产，可检测到在线资产的 IP 地址、 MAC 地址、操作系统、资产类型、设备厂商、设备型号、软件版本，并在报告中展示设备开放的高危端口。 6）具备资产管理功能，支持自定义资产特征，特征包含资产访问链接、Web页面特征、操作系统特征、端口特征、资产类型、设备名称、设备厂商等，同时支持资产导出。. PDT专用功能; 支持PDT系统漏洞的扫描和检测。. ④PDT数据库监控系统 类别; 描述. 硬件参数; 网络接口：≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展槽，硬盘≥4T，国产化CPU、国产化操作系统。. 性能参数; 最大硬件吞吐量≥2Gbps；最大纯数据库流量≥400Mbps；数据库实例个数不限制；SQL处理性能≥30000条SQL/s；日志检索性能≥400000条/秒。. 功能要求; 1）数据库支持：支持PDT系统业务服务器的主流数据库包括Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongDB、K-DB、虚谷。支持时间段、源IP、客户端程序、数据库用户、数据库名、操作类型、响应时长等对数据库日志进行精细检索。 2）会话审计：深度解码数据库网络传输协议，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL语句、SQL模板、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL预计响应时间。 3）统计功能：支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。 4）查询能力：支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持风险级别查询分析。 5）审计能力：支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模板为条件的数据库风险查询。 6）支持自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息，便于进行用户权限控制，支持将扫描到的敏感表信息进行导出。 7）支持安全评分：支持针对单个数据库进行安全状况分析，以分值的形式动态展现数据库当前状态。. PDT专用功能; ▲支持审计PDT专网业务服务器中数据库访问行为。. ⑤PDT日志综合分析系统 类别; 描述. 硬件参数; 网络接口：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口，硬盘≥128G+4T SATA，国产化CPU、国产化操作系统。. 性能参数; 主机审计数量≥100；平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。. 功能要求; 1）日志采集：支持 Deepin(深之度)Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟)、UnionTech(统信)等国产化操作系统日志接入。 2）日志解析：支持通过正则的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 3）日志检索：支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、IP地址、特征ID进行搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件。 4）日志分析：支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，支持自定义关联分析规则。 5）支持≥60种审计分析策略，包括并不限于DDoS攻击、Webshell攻击、XSS跨站脚本攻击、欺骗攻击、网络蠕虫、数据库高危操作、切换root用户、系统重启、硬件故障等。. PDT专用功能; ▲支持对PDT专网内设备日志的存储、审计等，保证与业务系统的兼容性和稳定性。. ⑥PDT漏洞攻击识别系统 类别; 描述. 硬件参数; 网络接口：≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，国产化CPU、国产化操作系统。. 性能参数; 网络层吞吐量≥10G；应用层吞吐量（IPS）≥1G。. 功能要求; 1）部署模式：通过镜像流量方式对PDT专网内网络攻击流量进行检测与告警。 2）内容安全检测：支持URL过滤，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤。 3）入侵检测：设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库；支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护，支持XSS攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护。支持对常见应用服务（FTP、SSH、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持间谍软件、后门、蠕虫等恶意软件防护。 4）僵尸主机：设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类。支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测。 5）安全可视化：支持包含对PDT重要敏感数据业务的识别。 6）入侵检测日志至少包含时间、攻击ID、攻击名称、报文入接口、源IP、目的IP、源端口、目的端口、基础协议、应用协议、动作、攻击级别、详情等元素，支持根据攻击ID、攻击级别、基础协议、源IP、目的IP、动作类型、源端口、目的端口、接口、时间等元素进行筛选查询。 7）内置丰富的IPS特征库，可针对 SOL 注入、蠕虫、木马后门、扫描探测暴力破解、网络爬虫、篡改攻击、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于9000条。 8）支持基于DNS Request/Reply/每源IP/状态/每域名来实现对于DNS服务器的DDoS防护支持；DDoS ZW防护功能，能够基于报文长度、报文ID、TTI值、源/目的IP、端口号、序列号统计特征建立ZW防护模型，通过将流量ZW与模型对比发现网络异常。. PDT专用功能; 支持识别PDT专网中常见威胁风险。. ## （三）PDT无线网络覆盖需求 本项目建设需实现中山全市区域全覆盖，并重点保障重点区域、重要场所以及主要道路的覆盖需求。 覆盖指标如下： 序号; 覆盖区域; 覆盖目标及场强要求. 1; 中心城区（主要道路）; 达到-85dBm以上的路面覆盖率为95%。. 2; 镇区（主要道路）; 达到-90dBm以上的路面覆盖率为95%。. 3; 高速、国道沿线、城市主要干道等区域; 达到-90dBm以上的路面覆盖率为95%。. 根据室内区域覆盖调研需求及后续补充覆盖需求统计，PDT无线信号场强电平值低于-90dBm需要进行室内分布系统建设。 ### 1.基站配套建设要求 本项目各站点采用一体化机柜建设，共需要建设52套350兆PDT基站（其中4载波PDT室内型室外型基站共48套、6载波PDT基站3套、12载波PDT基站1套）。其中，新增9个基站的室外一体化机柜配套采用2.4KWAUPS主机安装在机柜内部，16个站点利旧公安现有自建机房更换UPS设备为3KWAUPS主机，其余站点利旧现有机房UPS设备。 ### 2.基站设备设施要求 本项目新建的PDT系统基站需兼容不同品牌终端，符合标准PDT功能的PDT对讲终端均可以在该基站下正常工作。 中标供应商需先对基站安装位置进行勘察并编制实施方案，采购人有权将相同载波（室内型、室外型）基站进行动态调整。若基站安装位置经现场勘察有冗余空间且与物业单位沟通允许后，需安装室内型基站。相关费用已包含在本项目合同款中，采购人不承担合同款外的其他费用。 （1）PDT系统基站设备性能要求 项目; 性能指标. 技术体制; PDT. 发射频段（下行）; 361～366MHz. 接收频段（上行）; 351～356MHz. 带宽; 5MHz. 载频间隔; 12.5KHz. 双工间隔; 10MHz. 调制方式; 4FSK. 调制速率; 9.6kbps. 频率误差; ≤1×10-6. 发射机性能; 最大输出功率; ≤47dBm（每载频）. 邻道功率比; ≤-60dB（F0±12.5KHz） ≤-70dB（F0±25.0KHz）. 瞬态切换邻道功率; ≤-50dB（F0±12.5KHz） ≤-60dB（F0±25.0KHz）. 杂散发射; ≤-36dBm（9.00KHz-1.00GHz） ≤-30dBm（1.00GHz-12.75GHz）. 接收机性能; 数字灵敏度; ≤-118dBm（5％误码率）. 邻道选择性; ≥60dB@12.5KHz. 互调抗扰性; ≥70dB. 共信道抑制; ≥-12dB. 杂散抑制; ≥70dB. 证书要求; ▲具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。. MTBF; ＞50000小时. 系统中断服务时间; ＜30分钟/每年. ①4载波室内型基站 1)制式：PDT。 2)频率上行351～356MHz；频率下行361～366MHz。 3)载波数量：4载波（载波板模块不低于2块）。 4)语音编码方式：NVOC。 5)接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%。 6)发射指标要求：40W（46dBm）≤最大输出功率≤50W（47dBm）。 7)基站须具备告警上报功能，告警信息可实时在网管客户端显示。 8)含基站控制器及软件、信道机及软件、电源模块、分路器、合路器、机柜及天馈线设备。 9)支持对基站控制器、信道机、电源等模块进行热备。 10)基站表面具有基站运行指示、告警指示、传输接口运行指示等状态显示。 ▲11)需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的空口一致性合格检测报告复印件，并加盖投标人公章。 12)基站内置北斗定位芯片。 ②4载波室外型基站 1)制式：PDT。 2)频率上行：351～356MHz；下行：361～366MHz。 3)载波数量：4载波，支持通过软件远程扩容，单个设备可扩容至8载波（载波板模块不低于2块）。 4)语音编码方式：NVOC。 5)接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%。 6)发射指标要求：40W（46dBm）≤最大输出功率≤50W（47dBm）。 7)基站须具备告警上报功能，告警信息可实时在网管客户端显示。 8)基站须支持户外安装，防水防尘≥IP67。 9)基站功耗≤300W。 10)基站具有基站运行指示、告警指示、传输接口运行指示等状态显示。 11)需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的空口一致性合格检测报告复印件，并加盖投标人公章。 12)基站内置北斗定位芯片。 ##### ③6载波室内型基站 1)制式：PDT。 2)频率上行351～356MHz；频率下行361～366MHz。 3)载波数量：6载波（载波板模块不低于4块）。 4)语音编码方式：NVOC。 5)接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%。 6)发射指标要求：40W（46dBm）≤最大输出功率≤50W（47dBm）。 7)基站须具备告警上报功能，告警信息可实时在网管客户端显示。 8)含基站控制器及软件、信道机及软件、电源模块、分路器、合路器、机柜及天馈线设备。 9)支持对基站控制器、信道机、电源等模块进行热备。 10)基站表面具有基站运行指示、告警指示、传输接口运行指示等状态显示。 11)需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的空口一致性合格检测报告复印件，并加盖投标人公章。 12)基站内置北斗定位芯片。 ##### ④12载波室内型基站 1)制式：PDT。 2)频率上行351～356MHz；频率下行361～366MHz。 3)载波数量：12载波（载波板模块不低于12块）。 4)语音编码方式：NVOC。 5)接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%。 6)发射指标要求：40W（46dBm）≤最大输出功率≤50W（47dBm）。 7)基站须具备告警上报，告警信息可实时在网管客户端显示。 8)含基站控制器及软件、信道机及软件、电源模块、分路器、合路器、机柜及天馈线设备。 9)支持对基站控制器、信道机、电源等模块进行热备。 10)基站表面具有基站运行指示、告警指示、传输接口运行指示等状态显示。 11)需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的空口一致性合格检测报告复印件，并加盖投标人公章。 12)基站内置北斗定位芯片。 ⑤4载波便携式基站 1)制式：PDT。 2)频率上行：351～356MHz；下行：361～366MHz。 3)载波数量：4载波，支持通过软件远程扩容，单个设备可扩容至8载波（载波板模块不低于2块）。 4)语音编码方式：NVOC。 5)接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%。 6)发射指标要求：40W（46dBm）≤最大输出功率≤50W（47dBm）。 7)基站须具备告警上报功能，告警信息可实时在网管客户端显示。 8)基站须支持户外安装，防水防尘≥IP67。 9)基站功耗≤300W。 10)基站具有基站运行指示、告警指示、传输接口运行指示等状态显示。 11)需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的空口一致性合格检测报告复印件，并加盖投标人公章。 12)基站内置北斗定位芯片。 ⑥PDT基站升级载波 1)制式：PDT。 2)频率上行：351～356MHz；下行：361～366MHz。 3)语音编码方式：NVOC。 4)接收指标要求：静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%。 5)发射指标要求：40W（46dBm）≤最大输出功率≤50W（47dBm）。 （2）直放站设备性能要求 ①10WA主机设备参数 指标项目; 指标要求. 工作频段（MHz）; 361～366（前向），351～356（反向）. 标称最大输出功率; 40±2dBm（前向），30±2 dBm（反向）. 最大增益及误差; 90±2dB（前向），85±2dB（反向）. 增益调节(ATT)范围; ≥30dB. 增益调节步长; ≤2 dB. 增益调节步长误差; 1-10 dB：≤¦±1.0¦. 10-20 dB：≤¦±1.0¦. 20-30 dB：≤¦±1.5¦. 频率误差; ≤±0.05ppm. EVM(RMS); ≤6％（均方根). 最大允许输入电平; ≥-10dBm. 带内波动; ≤3.0dB（峰峰值）. 输入/输出电压驻波比; ≤1.5. 噪声系数; ≤5dB. 传输时延; ≤5μs. 互调衰减; ≤-45dBc/100kHz. 带外杂散(偏离工作频带边缘2.5MHz之外); 9kHz～150kHz; ≤-36dBm/1kHz. 150kHz～30MHz; ≤-36dBm/10kHz. 30MHz～80MHz; ≤-36dBm/100kHz. 80MHz～1GHz; ≤-36dBm/100kHz. 1GHz～12.75GHz; ≤-30dBm/1 MHz. 尺寸; ≤450×315×180(mm). 机箱材料; 压铸. 重量; ≤23KG. IP防护; ≥IP65. 工作环境温度; -25℃至+55℃. 管理功能; 输出功率、设备温度、告警参数、增益设置. 监控接口; RJ-45或者RS-232. ②5WA主机设备参数 指标项目; 指标要求. 工作频段（MHz）; 361～366（前向），351～356（反向）. 标称最大输出功率; 37±2dBm（前向），30±2 dBm（反向）. 最大增益及误差; 90±2dB（前向），85±2dB（反向）. 增益调节(ATT)范围; ≥30dB. 增益调节步长; ≤2 dB. 增益调节步长误差; 1-10 dB：≤¦±1.0¦. 10-20 dB：≤¦±1.0¦. 20-30 dB：≤¦±1.5¦. 频率误差; ≤±0.05ppm. EVM(RMS); ≤6％（均方根). 最大允许输入电平; ≥-10dBm. 带内波动; ≤3.0dB（峰峰值）. 输入/输出电压驻波比; ≤1.5. 噪声系数; ≤5dB. 传输时延; ≤5μs. 互调衰减; ≤-45dBc/100kHz. 带外杂散(偏离工作频带边缘2.5MHz之外); 9kHz～150kHz; ≤-36dBm/1kHz. 150kHz～30MHz; ≤-36dBm/10kHz. 30MHz～80MHz; ≤-36dBm/100kHz. 80MHz～1GHz; ≤-36dBm/100kHz. 1GHz～12.75GHz; ≤-30dBm/1 MHz. 尺寸; ≤450×315×180(mm). 机箱材料; 压铸. 重量; ≤18KG. IP防护; ≥IP65. 工作环境温度; -25℃至+55℃. 管理功能; 输出功率、设备温度、告警参数、增益设置. 监控接口; RJ-45或者RS-232. ### 3.PDT基站规划选址情况 （1）采购人已为项目规划了PDT基站点位，以现场踏勘活动提供的数据及资料为准。 ★（2）若规划点位无法协调，中标供应商需无条件配合采购人另行选点，在规划点位1公里范围内重新进行选点并编制深化设计方案及实施方案，经采购人书面确认同意后实施；中标供应商如需对规划点位进行调整，需提供2个备用点位并需与规划点位覆盖效果进行对比，经采购人书面确认同意后实施。中标供应商应确保调整后该站点的PDT基站载波数量不低于原设计载波数。若因基站位置布局调整后导致需补充建设基站或扩容载波数量，该部分工程量应纳入项目变更范围。上述PDT基站重新选点所产生的费用由中标供应商承担。此外，项目已预留规划点位杆体租赁费用，项目建设及运维期间，PDT基站使用机房铁塔的租用费用由中标供应商承担，采购人不因上述PDT基站选点调整另外支付相关费用。 ### 4.室内覆盖范围 （1）本项目PDT系统室分系统的覆盖范围主要围绕公安人员的工作常用区域作为覆盖目标，根据具体的建筑场景覆盖目标范围不同。 （2）本项目根据无线数字集群网络在警务工作中的实际需求，建设102个室分场景。 ★（3）投标人须承诺：PDT基站建设完成后对规划室分点位进行信号强度情况测试，并根据实际情况对设备进行安装实施。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） （4）具体PDT基站规划点位以现场踏勘活动提供的数据及资料为准。 ### 5.PDT容灾备份规划需求 ### （1）PDT系统交换控制中心本地容灾备份 本项目的PDT系统升级中山市公安局交换控制中心与新增古镇备用交换控制中心中的交换机、关键系统服务器均为主备双机配置，关键主备设备间数据实时同步。当主用设备发生故障时，备用设备自动快速接管业务，确保系统不中断。 （2）PDT系统交换控制中心异地容灾备份 ①本项目新建的PDT系统中山市公安局交换控制中心预留与周边地市异地容灾接口。 ②支持无线用户和调度用户的跨系统漫游。 ③当两个交换控制中心都在线时，各交换控制中心负责该归属区域通信业务。 ④支持调度台和基站配置首选交换控制中心和次选交换控制中心；当基站和调度台与首选交换控制中心的链路中断后接入次选交换控制中心，使得相关业务可以继续进行。当调度台和基站与首选交换控制中心之间的链路恢复后，再自动接入首选交换控制中心。 ⑤当其中一个交换控制中心故障或者对外传输链路被损坏，导致交换控制中心整体失效时，另外一个交换控制中心可以自动快速接管全部业务，从而保证全网的正常运行，确保指挥系统的正常有效。 ## （四）PDT终端及自组网设备采购需求 本项目采购的PDT用户终端须满足《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》及《警用数字集群（PDT）通信系统移动台技术规范》的相关要求，PDT用户终端必须支持不同厂家的交换控制中心和无线网络环境。 在符合政府采购政策的前提下，项目完成采购后3年内，采购人及镇区公安分局有权按照不高于本次对讲终端的中标单价另行采购。 终端及自组网设备配置清单见下表： 终端及自组网设备配置清单 序号; 名称; 性能指标要求; 单位; 数量. 1; PDT手持对讲机; ▲（1）需提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》。 ▲（2）应满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范系列标准的要求。（需提供公安部指定检测机构出具的空口一致性检测报告） （3）满足《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》手持台射频指标。 （4）应具备良好的防尘防水性能，防尘防水等级≥IP67。 （5）支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规）、模拟集群（MPT1327集群）和模拟常规四种工作模式。 （6）支持PDT 规范中要求的加密功能。 （7）内置蓝牙模块，支持蓝牙无线耳机。 （8）支持可编程按键。 （9）满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范系列标准的要求，需包含以下功能：登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、讲话方身份识别、PTT授权、遥毙、遥晕、复活、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输。 ▲（10）具备按照警用数字集群（PDT）系列标准规定的NVOC声码器。 ▲（11）具备液晶显示屏幕，屏幕尺寸≥1.8寸，分辨率≥240*320或320*240。 （12）频率范围：至少支持350M～366M。 （13）信道容量：≥1024。 （14）组群：≥64（每组群≥128个组）。 （15）电池容量：≥2400mAh。 ★（16）投标人须承诺：内置北斗单模定位模块，支持独立北斗模式。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） （17）设备关机前需自动上传定位。 （18）可支持设置开关机密码。 （19）每套终端配备主机1台、电池2块、天线1根、充电器1套、说明书。; 套; 4000. 2; PDT车载台; （1）需提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》。 （2）应满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范系列标准的要求。（需提供公安部指定检测机构出具的空口一致性检测报告） （3）满足《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》车载台射频指标。 （4）防尘防水等级≥IP54。 （5）支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规）、模拟集群（MPT1327集群）和模拟常规四种工作模式。 （6）支持PDT 规范中要求的加密功能。 （7）内置蓝牙模块。 （8）支持可编程按键。 （9）满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范系列标准的要求，需包含以下功能：登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、讲话方身份识别、PTT授权、遥毙、遥晕、复活、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输。 ▲（10）具备按照警用数字集群（PDT）系列标准规定的NVOC声码器。 （11）具备液晶显示屏幕，屏幕尺寸≥1.8寸。 （12）频率范围：至少支持350M～366M。 （13）信道容量：≥1024。 （14）组群：≥64（每组群≥16个组）。 （15）工作电压：13.6V±15%。 ★（16）投标人须承诺：内置北斗单模定位模块，支持独立北斗模式。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） （17）设备关机前需自动上传定位。 （18）可支持设置开关机密码。 （19）每套车载台配备主机1台、手咪1个、外置磁吸天线1根、说明书。; 套; 38. 3; PDT基地台; （1）需提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的有效期内的《无线电发射设备型号核准证》； （2）应满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范系列标准的要求。（需提供公安部指定检测机构出具的空口一致性检测报告） （3）满足《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》基地台射频指标。 （4）防尘防水等级≥IP54； （5）支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规）、模拟集群（MPT1327集群）和模拟常规四种工作模式。 （6）支持PDT 规范中要求的加密功能。 （7）内置蓝牙模块。 （8）支持可编程按键。 （9）满足警用数字集群（PDT）通信系统技术规范系列标准的要求，需包含以下功能：登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、讲话方身份识别、PTT授权、遥毙、遥晕、复活、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输。 （10）具备按照警用数字集群（PDT）系列标准规定的NVOC声码器。 （11）具备液晶显示屏幕，屏幕尺寸≥1.8寸。 （12）频率范围：至少支持350M～366M。 （13）信道容量：≥1024。 （14）组群：≥64（每组群≥16个组）。 （15）工作电压：13.6V±15%。 ★（16）投标人须承诺：内置北斗单模定位模块，支持独立北斗模式。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） （17）设备关机前需自动上传定位。 （18）可支持设置开关机密码。 （19）每套基地台配备基地台主机1台、手咪1个、天线1根、电源1套、说明书。; 套; 45. 4; PDT调度台; （1）语音编码：AMBE++或NVOC。 （2）每调度台支持的最大通话组数：≥1024。 （3）每调度台支持的最大紧急预案数：≥128。 ▲（4）每调度台支持的最大派接组数：≥8。 （5）每调度台支持的最大多选组数：≥8。 （6）每派接组能派接的最大通话组数：≥128。 （7）每多选组能多选的最大通话组数：≥128。 （8）调度台录音存储最大时间：≥90天。 ▲（9）调度台可并行呼入数：≥32。 （10）每个调度台配置的外部接口：PTT开关。 （11）呼叫面板个数（含组、个、基站等各类面板）：≥480。 （12）调度台可附着组数：≥1000。 （13）调度台可管理个用户数：≥15000。 （14）扬声器数量：≥2。 （15）麦克：≥1。 （16）头戴式耳机：≥1。; 套; 5. 5; 窄带自组网设备; （1）外形尺寸：310×195×75mm（±5mm）。 （2）工作电压：额定14.8V。 （3）工作频段：350～400MHz。 （4）信道间隔：12.5KHz/25KHz。 （5）频率误差：±1ppm。 （6）接收灵敏度：≤-116 dBm/BER5%。 （7）发射功率：最大25W，可调。 （8）互调响应抑制：≥70dB。 （9）阻塞：≥84dB。 （10）杂散响应：≥70dB。 （11）邻道选择性：≥60dB。 （12）共信道抑制：≥-12dB，误码率小于5%。 （13）传导杂散射频分量：≤-57dBm（不发射时，9kHz～1GHz）；≤-47dBm（不发射时，1GHz～12.75GHz）。 （14）定位模式：内置北斗单模定位模块。 （15）冷启动：<1分钟。 （16）热启动：<10秒。 （17）工作条件：工作温度:-30℃～60℃,相对湿度:20%～93%。 （18）贮存条件：贮存温度: -40℃～85℃ ，相对湿度:20%～93%。 （19）防尘防水等级：≥IP67。 （20）平均无故障时间（MTBF）：10000小时以上。; 套; 5. ## （五）杆体及网络租赁需求 ★投标人须承诺：涉及更换升级或扩容载波的基站设备和交换控制中心升级模块将纳入本项目的运维及质保范围；现网27个基站物业租赁和基站至主交换控制中心的链路2027年8月15日至本项目运维期结束期间所产生的费用由中标供应商承担。上述费用已包含在本项目合同款中，采购人不承担合同款外的其他费用。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） ### 1.基础设施租赁服务及相关标准要求 ### （1）系统整体要求和分布 基础设施系统提供系统运行的基本电力、挂高、机房以及突发情况下的后备电力供应，并附有防雷系统提供安全保障。所使用的通信基站位于高速路段及城区内，通信高塔的制高点视野广、无障碍。 （2）基础设施高度和覆盖要求 租赁建设站点需保证具备安装设备条件，且基站塔高度高于周边建筑物10米。 （3）基础设施安全要求 ①满足前端设备所需的挂设条件、电力保障和传输的要求。 ②场地平坦，避开低洼区域，和断层及可能塌方、滑坡的地段。 ③工程质地良好，并建设防雷地网和浪涌保护器等防雷措施。 ④需配置设备防盗系统，一旦有人靠近、攀爬基塔，告警系统启动。 #### （4）租赁站点相关标准 #### ①维护服务标准 ▲1.后备电源保障 中标供应商需提供不少于2小时的后备电源保障服务。 2.巡检服务 按该站点现有的巡检要求，对该站点进行巡检，确保高塔、机房、动力配套等设施的正常运行。 3.配合上站及随工服务 需保障质量的前提下提供配合上站及随工服务。 4.建设安装规范要求 安装设备必须符合该建设、维护相关规范，包括不限于施工质量规范、安全生产规范、配套安装规范等。 5.发电服务 租赁期内，如果是供电单位停电，采购人需要发电服务，由中标供应商向相关单位支付发电费用。 ②租赁站点建设和维护分工 中标供应商负责提供以下资源：对杆塔、机房、动力配套设备等归属单位资产进行维护，确保杆塔、机房、动力配套等资源的可用；提供专网设备安装所需的杆塔及机房空间。提供设备运行维护所需动力、环境监控和门禁服务负责站址维系、物业协调，为中标供应商的设备维护巡检人员提供正常的门禁出入服务，为中标供应商设备维护人员上站作业及抢修工作提供物业协调配合。必要的改造工作：如有需要，中标供应商负责对杆塔、机房、动力配套等各项设施进行必要改造，以满足中标供应商设备安装运行要求。中标供应商负责自身设备的安装与维护：中标供应商自行安装、维护包括基站、天线、机架内设备、GPS设备等设备。解决传输设备相关工作：中标供应商负责各站点通信接入光缆、传输设备的安装维护，以及传输设备与无线主设备的电源连接，各站点到中心机房的光缆槽路空间由中标供应商负责解决。 ### 2.网络传输需求 ### （1）传输链路 根据GA/T1368-2017《警用数字集群（PDT）通信系统工程技术规范》和本项目基站设置要求，每个固定基站采用1条10M传输链路分别上联至两个交换控制中心，主备交换控制中心采用100M传输链路。 ▲（2）传输网络技术要求 本项目PDT系统专用传输网络将充分利旧原有传输网络资源和租赁专用链路资源进行搭建，本项目中租赁的专用链路安全及技术要求必须满足GA/T1368-2017《警用数字集群（PDT）通信系统工程技术规范》相关要求： ①链路专线形式 应采用OTN点对点专线链路，具有可自动倒换传输环保护。 ②可靠性要求 1）交换控制中心配套传输：网络时延不大于50ms，网络抖动不大于20ms，丢包率不大于1×10-3。 2）基站配套传输：网络时延不大于100ms，网络抖动不大于50ms，丢包率不大于1×10-3。 ★（3）投标人须承诺：必须确保能提供符合本项目所需的基础电信网络传输能力和网络运维能力，并确保项目网络全天候正常运行，能够提供全天候不间断维护服务。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） ### 3.机房基站部署环境要求 ### （1）交换控制中心机房环境要求 本项目需建设PDT系统交换控制中心，机房环境需满足以下要求： ①应满足GB50174-2017《数据中心设计规范》中B级标准相关要求，同时符合YD/T1821-2018《 通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》及YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》的有关规定。 ②温湿度、气压条件 环境参数; 单位; 允许值. 低温; ℃; ≥10. 高温; ℃; ≤28. 高相对湿度; %; 20-80. ③洁净度条件 直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤3500粒/升。 直径大于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/升。 ④用电要求 交换控制中心设备机柜占用2路220V交流空开，每路空开容量不小于16A，每个设备机柜功耗约3kW。交换控制中心必须配置UPS电源系统。 ⑤电磁环境 按照GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》中要求： 1)无线电干扰环境场强： 机房内无线电干扰场强，在频率范围0.15～1000MHz时不大于126dB。 2)磁场干扰场强 机房内磁场干扰场强不大于800A/m（相当于10 Oe）。 ⑥静电 按T/CIE 226《数据中心机房静电防护技术规范》要求。 ⑦机房需做好防强电、防鼠、防白蚁保护措施。 （2）基站机房环境要求 本项目将充分利旧公安自有产权基站、原TETRA系统基站和租赁通信基站机房进行PDT系统基站建设部署，机房环境需满足以下要求： ①应符合YD/T 1821-2018《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》及YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》的有关规定。 ②温湿度、气压条件： 环境参数; 单位; 允许值. 低温; ℃; ≥-5. 高温; ℃; ≤+45. 高相对湿度; %; ≤90. 低气压; kPa; ≥70. 高气压; kPa; ≤106. 各类机房应根据通信设备长期正常运转的需求设置空气调节装置，符合YD/T 1821-2018《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》。 空气调节房间的室内计算温度应为18～28℃，相对湿度应为30％～75％。 ③洁净度条件： 环境参数; 单位; 条件（允许值）. 尘（飘浮）; mg/m3; ≤0.1. 尘（沉积）; mg/(m2*d); ≤360. ④机械条件： 环境参数; 单位; 条件（允许值）. 正弦稳态振动; 位移; mm; 1.5(2～9Hz). 加速度; m/s2; 5(9～200Hz). ⑤用电要求 每个基站占用机房2路220V交流空开或者2路-48V直流电源，交流空开容量不小于10A，直流空开容量不小于25A，基站功率如下表所示： 基站功耗指标 项目; 功耗指标; 散热指标. 2载频功耗; ≤650W; ≤300W. 4载频功耗; ≤1200W; ≤550W. 6载频功耗; ≤1600W; ≤800W. 8载频功耗; ≤2000W; ≤1050W. 12载频功耗; ≤2800W; ≤1550W. 16载频功耗; ≤3600W; ≤2100W. ⑥电磁环境 工频磁场：50Hz，不大于3A/m（rms）。 射频电磁场：0.009～2000MHz范围内不大于3V/m。 ⑦机房需做好防强电、防鼠、防白蚁保护措施。 ⑧基站选在租用或购买的民用住宅、酒店、一般办公用房、厂房等非电信专用机房时，中标供应商负责委托相关土建设计部门根据本项目所提供的设备重量、尺寸及设备排列方式等对机房的楼面荷载进行核算，以便决定是否需要采取必要的加固措施或重新选址。机房楼面的活荷载要求应满足YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》要求。 ⑨基站机房必须配备UPS电源。 （3）机房防雷接地系统 ①总体要求 各类通信局站应采用系统的综合防雷措施，包括：直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等，应满足GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》、YD/T 1429-2024《通信局（站）在用防雷系统技术要求和检测方法》要求，涉及建筑、构筑物的防雷接地部分，还应符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》。 ②地网 通信局站必须采用联合接地，地网宜采用围绕机房建筑物的环形接地体，有建筑物基础地网时，环形接地体应与建筑物基础地网多点连通。设有地面铁塔时，铁塔地网应使用水平接地体与机房地网多点连通。移动基站所在地区土壤电阻率低于700Ω•m时，基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内；当基站的土壤电阻率大于700Ω•m时，可不对基站的工频接地电阻予以限制，此时地网的等效半径应≥20m，并在地网四角敷设20～30m的辐射型水平接地体。 ③室内接地 室内等电位接地可采用网状、星形、网状－星形混合型接地结构。室内的走线架及各类金属构件必须接地，各段走线架之间必须电气连通。通信局站内的各类接地线的截面积应根据最大故障电流和机械强度选择，最小截面积及施工要求应符合GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》第3.6.8要求：“接地线中严禁加装开关或熔断器。”严禁使用中性线作为交流接地保护线。 ④线缆保护 各类缆线应埋地引入，避免架空方式入局。具有金属护套的电缆入局时，应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢管埋地引入，钢管两端做好接地处理。市话电缆的空线对应做接地处理。光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内可靠连通，并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm²的多股铜线引到机房内第一级接地汇流排上。楼顶用电设备电源线应采用金属外皮的电缆，楼顶横向布放的电缆，其金属外护套或金属管应与避雷带或接地线就近连通，上下走向的电缆，其金属外护套应至少在上下两端各就近接地一次。北斗天线设在楼顶时，北斗天线馈线在楼顶布线严禁与避雷带缠绕。 基站同轴电缆馈线的金属外护层应在铁塔安装天线的平台处、馈线下铁塔拐弯前、进机房馈线窗处三次就近接地；当铁塔高度大于或等于60米时；同轴电缆馈线的金属外护层还应在铁塔中部增加一处接地。当天线安装在楼面支撑杆上时，基站同轴电缆馈线的金属外护层应在馈线离开支撑杆前、离开楼顶天面前、进机房馈线窗处三次就近接地。室外馈线接地线的走向应由天线朝机房方向，接地连接线应采用不小于16mm²的多股铜缆。 ⑤浪涌保护器 各类通信局站使用的浪涌保护器，应经工信部认可的防雷产品质量检测部门测试合格。满足GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的相关要求。 使用模块式SPD时，接线端子与相线和零线之间的引接线长度应小于1m，SPD接地线的长度应小于1.5m。箱式SPD的引接线和接地线的长度均应小于1.5m。SPD的引接线和接地线，必须通过接线端子（铜接线耳）连接牢固，防止雷电流通过时产生的线芯收缩造成连接松动。线耳和缆芯连接时，应使用液压钳紧固或浸锡处理。SPD引接线和接地线应布放整齐，在机架应绑扎固定，走线应短直，不得盘绕。 ⑥设备抗震加固要求 设备机房参考YD/T5054-2019《通信建筑抗震设防分类标准》采用重点设防类（乙类）设防要求。 （4）铁塔工艺要求 ①挠度和刚度要求 天线塔在无荷载时，中线垂直倾斜不得超过塔高的1/1500。 天线塔在满负荷及最大外力作用下，铁塔任意点的水平位移不得超过该点离地高度的1/100。 天线塔的抗震设防烈度及抗震设计一般按当地地震烈度设计。 ②天线塔的防腐蚀要求： 防腐蚀年限不应低于30年，天线塔所有构件均需做防锈镀锌处理，不得在现场切割、钻孔、烧焊；不得使用焊接铁塔。 ③天线安装要求 天线的安装平台（内、外平台均可)应不少于两个，平台间的距离应大于4.2米。 天线安装的所有构件，在挂上天线后，应能在经受当地最大风速时不受破坏。 ④爬梯要求 如有人爬梯及馈线爬梯，馈线爬梯在馈线穿越时应无阻挡，每隔1000mm一条角钢用于馈线的加固；爬梯应与塔身连固，人在爬梯上活动时，爬梯不能有晃动。 ⑤防雷接地要求 无线基站铁塔、走线梯应与大楼地网良好接触，并做好防氧化处理。 ⑥避雷针要求 铁塔应装有避雷针，避雷针应有足够的高度，能保护铁塔上所有的天线，所有的室外天线都应在避雷针的保护范围之内。 属于当地最高点或处在飞机航空通道下的铁塔塔顶应设置标志信号灯。 （5）系统供电要求 本项目PDT系统技术参数应符合YD/T1051-2018《通信局（站）电源系统总技术要求》的有关规定，PDT系统交换控制中心和基站的供电、备用电源的设计及安装应符合GB 51194-2016《通信电源设备安装工程设计规范》的有关规定。 # 四、项目实施和考核要求 （一）项目实施要求 1.项目进度计划 为保障项目能在建设目标时限内顺利完成任务，中标供应商应为本项目投入充足的施工队伍，具体项目进度计划由中标供应商进行深化，原则上要求2025年8月底前完成全运会相关会场及周边区域、中山市公安局基站信号覆盖建设并开展相关重点路段信号测试工作。 序号; 任务; 内容; 时间周期. 1; 项目启动; 合同签订; /. 2; 设备到货; 设备采购及到货（其中1个月内基站设备到货率不低于50%，并且同步开展基站设备安装工作）; 2个月. 3; 安装实施; 配套设施建设、交换控制中心及基站所有设备的安装和调试，传输链路接入调试; 2个月. 4; 系统试运行联调; 完成全部设备安装、传输链路开通、网管系统对接、系统联调，输出初验报告; 2个月. 5; 系统初步验收; 由采购人按照GA/T1056-2013《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》、GA/T1368-2017《警用数字集群(PDT)通信系统工程技术规范》及其他相关规范要求组织项目初步验收工作. 6; 试运行交付; 系统试运行测试、网络优化、配合完成所有第三方服务，正式交付并验收; 6个月. 7; 项目综合验收; 按照《中山市政务信息化项目管理办法》组织综合验收工作. 2.项目建设期间（项目通过综合验收前）要求： （1）中标供应商需为整体项目提供1名项目管理人员、2名主要技术人员。项目管理人员（项目联络人）应常驻中山市公安局项目现场。 （2）若因基站避迁等原因导致的基站拆迁，需要在原设备拆除之日起1个月内由中标供应商完成迁移工作。因台风等不可抗力因素导致点位受到影响的，由中标供应商负责在事故发生后的1个月内恢复点位正常运行。 （3）中标供应商应在合同所规定的时间内交付对应合同规定的所有系统和设备。如交付延时(采购人责任、人为恶意破坏、不可抗力等非中标供应商原因除外),视为中标供应商违约，采购人有权要求中标供应商，每日按合同金额的千分之一进行赔偿，并要求中标供应商采取补救措施，中标供应商须继续履行合同所规定的义务。 3.项目建设和运维期要求： （1）如遇采购人自身无法解决的问题，项目管理人员和专业技术人员2小时内到达现场进行服务，确保用户能够以最快的速度解决问题；如遇重大技术问题，应安排核心技术人员4小时内到达现场进行服务，确保用户能够以最快的速度解决问题。 （2）中标供应商须对设备承担管理责任，包括但不限于日常维护、定期巡检、故障修复等运维管理工作。同时，中标供应商应对其派驻人员承担全面的管理责任和安全责任。为防范项目烂尾风险，采购人将建立完善的责任追究机制。如因责任主体不明或中标供应商拒绝履行修复义务，导致PDT系统无法恢复正常运行的，采购人有权直接委托第三方机构进行修复，所产生的全部费用及连带责任均由中标供应商承担。 ## （二）工作考核要求 1.采购人在项目综合验收前，有权对中标供应商进行考核。 承建实施工作考核评分划分为四个梯度，相关考核依据服务考核评分结果对应如下表格进行划定： 序号; 考核评分; 扣罚金额. 1; 评分≥90分; 无需扣罚. 2; 90分＞评分≥80分; 扣罚通过综合验收应付金额的1%. 3; 80分＞评分≥70分; 扣罚通过综合验收应付金额的3%. 4; 70分＞评分; 扣罚通过综合验收应付金额的5%. 承建实施工作考核表格如下所示： 考核分项; 子项; 考核标准与说明; 考核分值. 准备阶段; 履约准备; 采购人提出建设需求，1个月内完成签订项目合同。; 5. 中标供应商提交的“详细设计方案”、“施工组织方案”质量。; 5. 施工阶段; 质量管理; 配置项目管理系统实现项目进度报表自动化输出。; 5. 工程质量：实体工程质量应满足规范及设计要求，工程外观质量应符合要求,设备质量证明文件必须齐全，应经过自检、监理抽检合格方可进场使用。; 10. 安全管理; 落实安全管理制度，编制并确保安全保证体系正常运转。; 1. 施工现场设置安全警示、安全措施。; 3. 安全生产责任制落实到位，安全责任明确到具体人员。; 1. 进度控制; 实际进度与月计划进度吻合程度。; 3. 按时提交过程文档，及时办理审批手续。; 4. 对于滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施。; 3. 变更管理; 及时办理工程变更（含签证）等申报手续。; 6. 变更内容完整，计量真实准确。; 2. 组织协调; 对采购人、监理的指令积极响应，并按要求完成。; 5. 准时参加由采购人、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行。; 5. 对资料不完善的地方能及时指出，能提出有建设性的意见以有利于工程的顺利进行。; 2. 积极协同或配合建设进行和项目有关的政府部门及周边居民的协调公关工作。; 10. 现场突发情况应急处理能力。; 5. 文明施工; 施工现场施工文明生产良好，秩序井然、布局合理，材料堆码整齐，施工便道畅通，管、沟、场地容貌清洁。; 5. 验收及移交阶段; 综合验收; 验收资料完整齐全，综合验收安排井然有序，有专业团队负责，各项配合工作积极主动，验收顺利通过。; 8. 资料移交; 认真主动地按时按要求办理工程资料移交手续，资料齐全，对于存在问题及时处理到位，移交过程完整顺利。; 2. 综合评价; 服务满意度; 项目施工管理人员或驻场人员服务态度。; 10. 警告情形; 单次警告扣罚5分。. 人员稳定性; 项目管理人员在项目实施过程中未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣10分。. 人员岗位设置; 符合实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分。. 评分合计; 100. ### 注：采购人在项目实施过程中可结合实际情况对考核标准进行动态调整。 2.如出现中标供应商服务质量严重下降，导致服务质量不能达到合同或招标文件要求标准，经采购人3次警告后仍未达到标准的，则可认定中标供应商质量考核不达标。采购人有权终止合同，并要求中标供应商退还预付款及利息，并赔付项目合同金额的5%作为违约金。对于已实施的施工内容中标供应商需要负责进行修复，若中标供应商不愿承担修复工作导致PDT基站无法恢复的，采购人有权委托第三方进行修复，所产生的费用由中标供应商承担（产生警告情形：建设过程出现重大安全隐患、工程进度严重逾期、工程质量未达到设计标准等）。 ## （三）人员培训 为了使用户技术人员能熟练掌握PDT产品的操作和维护系统正常地运行，了解产品新的发展方向和加强双方的合作。在合同生效之后，中标供应商必须根据用户的需求就本项目所涉及的具体技术和基础知识为用户技术人员安排一系列的培训。培训的具体内容及形式可以根据用户需求协商确定。 为使系统安全有效地运行，中标供应商须对各用户进行长期的、多种形式的技术辅导和培训，使用户对系统有一个较为全面的了解和认识，做到可以简单维护、熟练操作。相关的设备在原厂服务体系的基础上提供设备使用的培训。 # 五、项目验收要求 本项目初步验收由采购人按照GA/T1056-2013《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》、GA/T1368-2017《警用数字集群(PDT)通信系统工程技术规范》及其他相关规范要求组织验收。综合验收按照《中山市政务信息化项目管理办法》要求组织验收。 投标人需承诺：积极配合采购人进行辐射监测测试、通信覆盖测试、基站功能检验测试、基站压力测试、漫游测试、边界测评、等保测评以及密码测评等工作,并要求按照测试情况进行优化调整。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） # 六、运维服务要求 ## （一）PDT系统无线网络优化服务 1.本项目PDT系统属于大规模新建系统，随着基站数量的增多，系统将会存在参数配置不完善、不合理、频率干扰、跨区漫游不畅顺等的问题，因此，中标供应商应在通过综合验收后提供PDT系统优化服务，对网络、基站选址、设备和系统进行全面优化。 2.运维期3年，驻场团队每年度至少进行1次PDT系统无线网络优化服务，自通过项目综合验收之日起计算。 3.投标人需承诺：运维期内提供5次/年（5个日历日/次）重大活动通信保障措施，费用已包含在本项目合同款中，采购人不承担合同款外的其他费用，重大活动期间应根据采购人要求配置动态增派工作人员、备件和可搬迁设备，并保证无线集群通信稳定、可靠。 4.优化的内容主要包含： （1）信号场强测试 ①公安办公区等重要警务场所、重要安保场所等。 ②主城区、一般城区、镇区等。 ③高速公路、国道、省道、城市主干道等。 测试地点及范围根据网络优化实际需要选择。 （2）频率、参数优化 对同频、邻频及互调干扰进行频率优化，对接入参数、邻区列表、切换参数等进行优化。 （3）对跨区漫游进行优化。 对于跨地市漫游，要求达到的优化目标为高速、国道、省道的跨区漫游切换成功率≥95%，掉话率≤5%。跨区漫游项目优化步骤为： ①跨区漫游路测 结合电子地图、基站技术条件，驾车测试跨区漫游切换边界的信号强度、通话质量、切换成功率等技术指标，测试路段主要为跨区高速、国道等。 ②分析数据、制定优化方案 对路测数据进行分析，发现存在的问题并分析造成问题的原因，制定优化方案。 ③优化基站参数 实施优化方案，如调整频率、定向天线水平方向及下倾俯仰角、补充或调整邻区列表、调整基站的发射功率，优化系统的切换参数等。 对比分析优化前和优化后的技术指标，总结本次专项优化的效果，提出下一阶段的优化建议。 运维期内PDT基站需根据网络优化情况更换不同类型天线，所产生费用由中标供应商承担。 ## （二）PDT系统运维保障服务 1.设备质保期为3年（含软硬件），自通过项目综合验收之日起计算。 2.根据采购人需求，在运维期内提供定制开发服务需在90个工作日以内完成开发。 3.售后服务必须满足以下要求： （1）实时技术支持 平台运行、维护提供7×24×365的全年实时技术支持。 （2）热线电话服务 提供7×24小时热线电话随时接通技术人员。 针对系统故障问题，完善客户档案和服务档案。 （3）现场支持 在项目运维期间，如遇采购人自身无法解决的问题，项目管理人员和专业技术人员2小时内到达现场进行服务，确保用户能够以最快的速度解决问题；如遇重大技术问题，应安排核心技术人员4小时内到达现场进行服务，确保用户能够以最快的速度解决问题。 （4）定期检查与调优 检查相关PDT系统的运行效率，检查数据备份系统的运行状态，定期评估系统隐患，以专业的水准提供最有价值的售后服务。 提供的应用软件系统进行检查及定期维护，对已有的版本模块进行升级，并对升级后的应用软件进行测试，保证系统能正常工作。 在运行环境逐步发生改变后，检查系统适应能力，并对系统做出正确的调整。 （5）远程服务 远程即时服务：当出现重大问题时，通过远程登录方式，直接对用户系统进行必要的维护，以最快的速度解决用户遇到的问题。 远程离线服务：通过公司的网站、在网上设立公众号、公告栏等栏目，提供留言服务，对用户的一般性问题给出具体的解决方法。 远程技术支持和维护，由技术人员通过热线电话、Email、传真等途径进行技术支持，并在24小时内提出解决方案。 （6）响应时限要求（质保期内）： ①工作时间（日常周一至周五上午：8：30-12：00；下午14：00-17：30法定节假日除外）：响应时限为立即响应，重大安保期间1小时内修复，一般时间3小时内修复且必须及时向使用单位通报故障原因，保证在6小时内排除设备故障，恢复正常。若6小时内无法排除，需要在24小时内提供不低于原产品性能的代用产品，直至系统故障排除为止。 ②非工作时间：响应时限为30分钟，重大安保期间2小时内修复，一般时间6小时内修复，保证在24小时内排除设备故障，恢复正常。若24小时内无法排除，需要在48小时内提供不低于原产品性能的代用产品，直至系统故障排除为止。 （7）巡检维护 中标供应商需提交一整套科学专业的巡检与优化服务的工作方法，定期对用户系统设备和安全等方面定期进行巡检、性能分析与优化服务。通过系统健康的检查可以对各运行系统和设备上的潜在的问题进行广泛的深入检查。在系统发生问题之前对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能进行检查分析，并指出系统潜在的问题以及推荐解决方法。 ### 4.PDT系统驻场保障支撑服务 （1）运维期间，中标供应商需安排4名驻场人员提供系统驻场保障支撑服务，运维人员应常驻中山市公安局交换控制中心机房或采购人指定运维驻守地点。 （2）运维人员要求 运维人员要求表 序号; 人员类型; 数量; 备注. 1; 驻场人员; 4人; 1.驻场团队需包含具有大专学历，电子技术/通信类专业或具有3年及以上相关工作经验的人员。 2.提供7×24小时值守服务，采用三班倒班工作制度；每班配备1名现场值守人员，每天三班共3人，考虑节假日及轮班另需1人，共计需4人。. （3）维护配置要求 配置不少于6台管理服务工作站，其中2台为便携式终端设备用于日常运维使用。 （4）服务支撑要求 驻场维护工作提供不少于以下工作内容： ①日常-日常的网络、设备、终端及用户监控工作。 ②管理-协助用户单位做好网络、设备、终端及用户管理工作。 ③保障-在重要活动、处置突发事件、通信演练等工作时的7×24小时现场驻守保障服务； ④支持-提供技术咨询、软件升级等服务； ⑤优化-对PDT系统运行提出网络优化解决方案； ⑥研究-协助用户开展PDT系统技术研究，支撑PDT系统更好地服务于实战。 ### 5.PDT系统软硬件运维服务 3年质保期结束后，在新中标供应商到位前提供不少于1个月的过渡支持服务。 本项目新建的所有设备和软件均在运维范围内，包含且不限于PDT系统交换控制中心设备及系统软件、无线基站设备、室内及隧道覆盖分布系统、应急保障设备、安全保障设备以及本项目采购的所有终端设备。 维护内容包含： （1）维护工作内容 维护工作包含预防性维护、修正性维护、计划性维护、集中监控、工程整改及其他随工。 （2）维护职责要求 ①日常基站维护职责 1)按照基站障碍修复时限，负责维护区域的基站日常故障修复。 2)负责完成维护区域的基站的各项测试和网络覆盖的协助测试。 3)负责维护区域的基站因维修引起的线路资料变更的上报，确保线路资料的准确性。 4)负责维护区域所有运行基站资料和现状的吻合，对扩容后基站参与验收并负责基础资料的上报。 5)负责维护区域的基站设备、线路的安全。 ②基站巡检职责 1)基站巡检的内容：基站巡检必须到基站现场进行近距离观察。检查内容包括基站支架的牢固程度、锈蚀程度、水平情况、离墙壁（或附近障碍物）的距离、基站电源及信号线路的走向、电源线和信号线的磨损情况、老化情况、固定情况、基站线路的性能测试、基站接地电阻的测试，天线的朝向、馈线的顺序，以及其他有可能影响到基站及附属设施安全、影响到基站工作性能的相关内容，同时做好相关的记录。 2)基站巡检时间周期要求：每季度对基站设备巡检1次。 ### 6.故障检测及排除 中标供应商在运维期内需提供全天候（7*24小时）的故障处理服务，并在规定时间范围内进行故障排查与排除，及时定位并解决故障，以降低或避免因系统故障所导致的损失。若设备故障在规定时间内无法得到解决，中标供应商需在规定时间内提供性能不低于故障设备的备用设备供采购人使用，直至故障设备恢复正常运行。否则，由此所产生的业务损失应由中标供应商承担。在无法明确故障具体原因时，中标供应商应竭力配合相关人员进行检查，并在响应时限内现场协助解决问题，直至故障得以排除。 ### 7.应急备品备件 投标人需承诺：在签订合同前在中山市建设备品备件库，备件由中标供应商提供，费用已包含在本项目合同款中，采购人不承担合同款外的其他费用。主要设备应保留备件可供设备维护使用。所有设备保修服务方式均为中标供应商或原厂家上门保修。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） 投标人需承诺：3年质保期内,单台设备故障次数不超过2次/年（因不可抗力导致除外），项目建设阶段和质保期内若单台设备故障≥3次，采购人有权要求中标供应商提供不低于本项目采购设备参数要求的备件进行更换。（提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） ### 8.安全保密 针对PDT系统安全，需根据采购人规定进行相应整改、修复、升级及设备更换等措施，包括但不限于： （1）加强PDT系统安全策略。对现有的安全策略进行梳理和优化，确保系统能够有效抵御各类网络攻击。 ①完善权限管理。对用户权限进行严格控制，遵循“最小权限原则”，防止未经授权的用户操作。 ②数据加密。对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。 ③强化日志审计。对系统日志进行实时监控和分析，以便发现并解决潜在的安全问题。 ④漏洞修复。定期对前端系统进行安全漏洞扫描，发现漏洞及时进行修复。 ⑤软件升级。定期更新前端系统所使用的软件版本，确保使用的是最新、最安全的版本。 ⑥安全组件升级。针对前端系统中的安全组件，如防火墙、安全认证等，及时进行升级，提高安全防护能力。 ⑦更换老旧设备。定期对前端系统的硬件设备进行更换，确保硬件设备的性能和安全性能。 ⑧引入新型安全设备。根据前端系统的安全需求，引入新型安全设备，提高整体安全水平。 （2）在数据传输方面，务必保证保密性，非工作需要严禁查询。同时，禁止通过拍照、录像等方式进行对外宣传。 （3）项目参与人员需按照采购人要求签署保密协议。 ### 9.其他服务要求 (1)中标供应商在运维期内需配备1辆小车（为了行车使用安全，出勤车辆要求行驶年龄5年以内，公里数8万公里以下，中标供应商需求使用时需30分钟内到达）、2辆登高车与2辆工程车。中标供应商每次出车前对车辆汽油、刹车、车灯等车辆状况进行检查，确保车辆能正常出车使用，保障车辆将根据运维实际情况调配使用，采用高效的出行路线执行运维任务。运维人员不得将车辆转租、转让，如上述车辆发生事故，由中标供应商自行承担责任。 (2)驻场运维人员需自备电脑主机、显示器、打印机（A3A4打印/复印/扫描/传真一体机，以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等）及硬件修理设备，且需安装采购人指定软件监管，且当驻场运维人员调岗或离职时、设备更换时需移交个人电脑中与本项目相关的运维资料，运维结束后电脑及打印机等设备硬盘需上交采购人，所有运维设备的耗材由中标供应商提供。 (3)月度需进行设备实地巡检、硬件故障修复和优化升级、数据采集和安全漏洞整改升级、大型活动安保现场保障等。 ①设备实地巡检：定期对硬件设备进行实地巡检，发现硬件故障及时进行维修，确保设备的正常运行。 ②硬件故障修复和优化升级：针对硬件设备存在的问题，进行故障排查和修复，同时，根据设备使用情况，进行优化升级，提高设备性能。 ③大型活动安保现场保障：在举办大型活动期间，加强现场保障措施，确保活动顺利进行。 ④安全漏洞整改升级：针对系统中发现的安全漏洞，制定整改措施，及时进行整改升级，确保系统安全稳定运行。 ★（4）投标人须承诺： 运维期内，因非采购人原因导致已建设的基站产生迁移，中标供应商需承担迁移费用，提供2个备用点位供采购人选择并说明迁移原因，采购人根据实际情况许可后再进行实施。 运维期内，根据采购人警务工作要求提供不少于2个固定基站设备迁移服务，设备迁移包含基站设备、天线、杆塔租赁、光纤引入租赁等配套内容。 （提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十”） ## （三）运维服务考核 运维期间内，采购人每年度按以下服务考核办法对中标供应商所提供的服务进行考核，考核评分与年度支付金额挂钩，如有扣罚的则在当年度合同款支付时核减。 年度服务考核评分为PDT系统无线网络优化服务、运维服务考核与安全服务考核三方面，年度服务考核评分（满分100分）=PDT系统无线网络优化服务报告质量（满分30分）+运维服务考核评分（满分50分）+安全服务评分（满分20分） 年度服务考核评分划分为4个梯度，相关考核依据服务考核评分结果对应如下表格进行划定： 序号; 考核评分; 扣罚金额. 1; 评分≥90分; 无需扣罚. 2; 90分＞评分≥80分; 扣罚当年度合同款的1%. 3; 80分＞评分≥70分; 扣罚当年度合同款的2%. 4; 70分＞评分; 扣罚当年度合同款的5%. ### 1.PDT系统无线网络优化服务报告质量 采购人根据“PDT系统无线网络优化服务”要求与实际设备网络调优情况贴合度进行打分，满分30分。 ### 2.运维服务考核 运维服务考核评分满分为50分，扣完即止。 考核评分标准 考核评分分为重大安保期间考核标准和一般时间考核标准具体运维服务考核如下所示： 序号; 类别; 名称; 详细内容; 备注. 1; 人员 考核; 人员岗位设置; 符合要求实际驻场人数/合同要求人数，不满足要求人数，每发现一人次扣4分。. 2; 人员工作满意度; 客户投诉每次扣4分，书面警告每次扣6分。. 3; 人员业务水平; 考核工程师对业务的熟悉程度、相关知识掌握程度、运维项目保密工作等的考核。出现误操作事件每人次扣4分。. 4; 人员稳定性; 驻点人员未经采购人许可出现更换，每发现一人次扣5分。. 5; 响应式服务; 故障响应时间; 一般时间发生故障：5分钟内未响应，每次扣2分。. 6; 重大安保期间发生故障：未立即响应，每次扣4分。. 7; 正常保障维护; 一般时间保障维护：响应后1小时内发出临时解决方案。首次超时即扣1分，之后每超时1小时加扣1分。（不足1小时按1小时计算）. 8; 重大安保期间保障维护：响应后20分钟发出临时解决方案。首次超时即扣3分，之后每超时1小时加扣1分。（不足1小时按1小时计算）. 9; 修复时间; 工作时间：一般时间故障发生之时起3小时内修复，超过时间一次扣1分。 非工作时间：一般时间故障发生之时起6小时内修复，超过时间一次扣1分。. 10; 工作时间：重大安保期间发生之时起1小时内修复，超过时间一次扣5分。 非工作时间：重大安保期间发生之时起2小时内修复，超过时间一次扣5分。. 11; 备件备品提供; 未在规定时限提供替代硬件的，每次扣2分，之后按1分/天累加；使用假冒伪劣品的，每次扣5分，并追究由此产生后果的责任。. 12; 主动支持服务考核; 日常巡检考核; 需对维保范围内设备，每月提供一次例行巡检等服务并提交报告，如未进行巡检或者提供虚假报告，每次扣1分；经督促未及时整改或整改不力的每次扣3分。. 13; 版本升级服务考核; 及时提供系统版本管理及软硬件补丁服务。造成软硬件存在故障隐患的，每次扣1分。. 14; 勤务期保障服务考核; 包括气象灾害预警、重大节假日、国家军事、政治活动、公安等级勤务期间、重大安保活动等勤务期要求技术支持工程师到现场完成网络技术保障服务，未按照现场要求服务的，每次扣2分，经督促未及时整改或整改不力的每次扣3分。. 15; 性能分析服务考核; 在运维期间，需要对系统资源负载提供监控服务。对系统瓶颈提供分析预测服务，及对系统升级方案提供评估服务。如不及时做出准确科学分析，每次扣1分。. 16; 阶段性维护服务总结方面维护; 每月结束后5日内需要提供阶段性服务总结，如未在5日内完成或提供虚假报告的，每次扣1分；经督促未及时整改或整改不力的每次扣3分。. 17; 文档管理服务及培训服务方面考核; 文档管理服务：在项目启动后，需要建立服务档案，技术文档管理，提供服务记录查询服务，如发现文档明显缺失、虚假报告的，每次扣1分；经督促未及时整改或整改不力的每次扣3分。. 18; 培训服务：需提供集中培训和现场培训，如拒绝采购人要求不提供培训服务的，每次扣1分。. ### 注：采购人在项目实施过程中可结合实际情况对考核标准进行动态调整。 ### 3.安全服务考核 安全服务评分考核满分20分，被上级或同级单位报告网络安全问题扣5分/项，扣完即止。 七、项目产权归属 本项目设备质保期（含软硬件）和运维期均为3年，自项目通过综合验收之日起计算。本项目所有软硬件产权归采购人所有，中标供应商需移交软硬件开发说明书、相关对接协议接口等，项目相关文件归采购人所有。 八、保密 （一）中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任：未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本项目提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给与本项目无关的任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途。即使向与履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行本项目所必需的范围。 （二）中标人须提供项目所有管理、实施人员的社保证明给采购人审核，并签订《广东省公安机关信息化建设第三方运维机构安全保密责任书》、《广东省公安机关信息化建设第三方运维人员安全保密责任书》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：PDT手持对讲机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详细内容见附表一“终端及自组网设备配置清单” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市公安局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 踏勘时间：2025-07-17 15:00:00 踏勘地点：中山市兴中道26号(中山市公安局） 联系人姓名：张先生 联系人电话：0760-87161320 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】 857号）及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）标准下浮20%向中标人收取招标代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户（请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中信银行中山分行营业部，账号：8110901011501792984，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，工业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发〔2017〕82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务，1、截至当前，辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单 序号 银行机构 部门名称 联系人 联系电话 1） 中国农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 ；2） 中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880；3）中国农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 ；4）中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076；5）建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376；5）交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554；6）中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181；7）中国邮政储蓄银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469；8）广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰0760-88862577；9）平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569；9）中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853；10）民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160；11）光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067；12）招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269；13）东莞银行中山分行业务部 郑康辉 0760-86939959；14）广州银行中山分行公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121；15）渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803；16）珠海华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513；17）浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386；18）华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074公司银行部 邓松华 0760-88520072；18）大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业0760-87707696；19）创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346。2、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖区内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。3、采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。4、中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。5、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区街道中山五路82号紫翠花园紫荟商务中心2栋513房

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关主体资格证明）复印件（或扫描件）。分公司投标的，须提供总公司和分公司的主体资格复印件（或扫描件），总公司出具给分公司的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标函及投标有效期 | 投标函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目预算金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分26.0分 技术部分44.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标公告“附件4：非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表”的响应情况 (14.0分) | 考核投标人对招标公告“附件4：非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表”的响应情况： 1.本附件汇总表共40项参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得0.35分，满分14分； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。 （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离； （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 （5）提供的参数证明材料必须是真实有效且合法的，否则一经查实按提供虚假材料处理。 |
|  |  | 对招标公告“附件3：“▲”条款汇总表”的响应情况 (25.0分) | 考核投标人对招标公告“附件3：“▲”条款汇总表”的响应情况： 1.本附件汇总表共25项“▲”参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得1分，满分25分； 2.未完全响应或负偏离的，不得分。 注： （1）评审依据以投标人投标文件中《技术和服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。 （2）如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文版本，以翻译后的中文版本内容为准，如评标委员会无法从所提供资料中判断其响应内容是否符合要求的，视为负偏离。 （3）以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 （4）每项参数条款里任意1小点未响应或负偏离，视为该点所在项负偏离不得分。 （5）提供的参数证明材料必须是真实有效且合法的，否则一经查实按提供虚假材料处理。 |
|  |  | 项目实施方案 (5.0分) | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（内容包括但不限于项目管理、执行进度计划、对安装调试及质量管理的关键节点的控制措施、备件情况、售后和运维服务方案等） 1.项目实施方案完善具有针对性，项目管理分级明确科学规范，执行进度计划步骤清晰准确，对安装调试及质量管理的关键节点的控制措施具体严密有效，备品备件配置科学且库存充足能完全满足或优于项目需求，售后和运维服务方案内容切合需求，故障响应安排高效及时，服务响应时间优于采购需求，得5分； 2.项目实施方案详细，项目管理流程清晰，执行进度计划步骤具体，对安装调试及质量管理的关键节点的控制措施具体，备品备件储备合理能满足项目需求，售后和运维服务方案内容较为详细、切合项目实际，故障响应安排较合理，服务响应时间满足采购需求，得3分； 3.项目实施方案具备基本框架，项目管理初步建立，执行进度计划具备基本步骤，对安装调试及质量管理的关键节点的控制措施基本具备，备品备件储备基本满足项目需求，售后和运维服务方案内容基本切合项目实际，故障响应安排基本合理，服务响应时间满足采购需求，得1分； 4.不提供方案或方案不符合要求，不得分。 |
| 商务部分 |  | 认证体系 (6.0分) | 根据投标人的认证体系进行评审： 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书； 2.投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书； 3.投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书； 4.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书。 每个认证证书得2分，具有其中3个证书的得满分6分。 注：1.投标人如为总公司，可沿用其下属分公司的认证证书；如为分公司投标，则不得使用总公司或其他分公司的认证证书，否则相关评分项不予计分； 2.投标文件中提供有效认证证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台（网址http://cx.cnca.cn）证书查询结果为有效的网页截图，并加盖投标人公章； 3.由于成立时间不足导致不能办理相应认证证书的，提供认证机构出具的“成立时间不足，不能办理认证”的书面证明材料，按已经获得计分。 4.未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 项目管理人员情况 (4.0分) | 根据投标人拟投入到本项目的项目管理人员（1人）情况进行评审： 1.具有人力资源和社会保障部门颁发的电子技术或通信类专业高级工程师职称证书，得2分； 2.具有人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的信息系统项目管理师（高级），得2分； 注： 1.投标人如为总公司，可沿用其下属分公司的人员；如为分公司投标，则不得使用总公司或其他分公司的人员，否则相关评分项不予计分； 2.需同时提供以下证明材料，不提供或材料不齐全的不得分： 2.1.相关证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章； 2.2.投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的社保参保证明复印件（或扫描件）或可证明投标人与其劳动关系的证明材料加盖投标人公章。 |
|  |  | 技术人员情况 (6.0分) | 根据投标人拟投入到本项目的技术人员（项目管理人员除外）情况进行评审： 1.具有人力资源和社会保障部门颁发的电子技术或通信类专业高级工程师职称，每人得1分，本小项最高得3分； 2.具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）或信息安全工程师（计算机技术与软件专业技术资格）或中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证 (CISAW)每人得1分，本小项最高得3分； 注： 1.投标人如为总公司，可沿用其下属分公司的人员；如为分公司投标，则不得使用总公司或其他分公司的人员，否则相关评分项不予计分； 2.同一人取得多个证书的，不重复计算； 3.需同时提供以下证明材料，不提供或材料不齐全的不得分： 3.1.相关证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章； 3.2.投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的社保参保证明复印件（或扫描件）或可证明投标人与其劳动关系的证明材料加盖投标人公章。 |
|  |  | 同类业绩 (10.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2020年1月1日以来（以合同签订日期或合同约定生效日期或合同履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩，每份业绩内容同时包含PDT数字集群基站和对讲终端，且该业绩获得业主单位的好评（或相同含义的评价），每提供1个符合要求的项目业绩得2分，最高得10分。 注： 1.投标人如为总公司，可沿用其下属分公司的业绩、评价；如为分公司投标，则不得使用总公司或其他分公司的业绩、评价，否则相关评分项不予计分； 2.提供业绩合同或合同关键页（合同关键页需包括但不限于合同首页、主要内容页、签字盖章页等能甄别项目信息的页面）、项目验收报告（或项目验收表等同类文件），所有证明材料提供复印件并加盖投标人公章； 3.提供对应项目的服务评价证明材料复印件或扫描件（证明文件应有客户单位公章，客户单位名称与合同一致）逐一附在以上业绩合同后作为评审依据； 4.未按要求提供材料或所提供资料模糊不清的，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。 4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。 4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。如以上都相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目

合

同

书

(本合同范本仅供参考，甲方可根据项目情况微调）

采购项目编号：

建设单位：中山市公安局

承建单位：

签订日期：

签约地址：

甲  方： 中山市公安局（以下简称“甲方”）

乙  方：                    （以下简称“乙方”）

根据 中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

包括中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目的所有货物，含所有货物的运输、安装调试，资料、培训、试运行、等保测评、密码测试、质保期服务等。

二、合同金额

合同总价为人民币大写：              元整（¥                元）。

该合同总价包括本项目的所有货物运输和安装调试、各项税费、资料、培训、质保期服务和各项措施费等完成招标内容所需的一切费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、项目内容要求及分项价格

项目建设内容及分项报价

| 序号 | 货物（设备）名称 | 货物（设备）规格 | 货物（设备）型号 | 货物（设备）制造商 | 单价 | 数量 | 单位 | 小计 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目配置要求、供货范围、技术规格详见合同附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、包装、运输及保险、保管

（一）乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。

（二）乙方负责根据甲方指定的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（三）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（四）货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

（五）货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（六）乙方负责项目现场货物的仓储保管。

五、项目工期及交付地点

（一）本项目建设及试运行工期为12个月。

（二）交付地点：甲方指定地点。

（三）本项目为交钥匙工程，甲方无须另向乙方支付其他任何费用，投标报价包括项目所需的设备制造(或采购)、设备运输、环境安装调试、系统调试、试运行、验收、培训、质保期服务和各项措施费、税费等完成招标内容所需的一切费用。

六、项目实施要求

（一）乙方须提供项目所有管理、实施、驻点人员的社保证明给甲方审核，并签订《广东省公安机关信息化建设第三方运维机构安全保密责任书》、《广东省公安机关信息化建设第三方运维人员安全保密责任书》、《四方安全责任书》后方进场。

（二）乙方必须向甲方提供本项目采购的所有硬件设备的安装、测试和维护服务的全部内容。

（三）乙方必须派驻具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（四）系统实施期内，项目管理人员和主要技术人员长期驻场服务。

（五）产品免费保修期内，乙方应提供专业技术人员免费维护服务，同时设立长期的项目建设和系统运行维护方案。

（六）在符合政府采购政策的前提下，项目完成采购后3年内，甲方及镇区公安分局有权按照不高于本次对讲终端的中标单价另行采购。

七、项目售后服务和运维要求

（一）售后服务

本项目质保期和免费技术支持服务自项目通过有关部门组织的综合验收之日起计算。质保期内乙方需要免费提供本项目采购产品的维护与升级改造。

（1）乙方对提供的所有硬件设备 3 年的质保期及免费技术支持服务。质保期和技术支持服务自项目通过综合验收之日起计算。

（2）在质保期内，乙方负责对其提供的硬件设备进行维修保养，不再向用户单位收取费用。

（3）本项目正式交付开始，乙方必须提供运维人员 现场派驻 方式在甲方指定地点负责设备使用的维护、信息处理和人员培训工作。

（二）现场专职驻点运维人员

现场专职驻点运维人员     名，人员要求及工作职责：

现场专职驻点运维人员资质要求：

（1）现场专职驻点运维人员要求具有以上相关工作经验，熟悉本项目硬件安装、适配、运维。

（2）现场专职驻点运维人员工作地点由甲方指定。

（3）现场专职驻点运维人员的调整需经甲方同意。

（4）甲方有权对现场专职驻点运维人员进行考核，考核不合格的，甲方有权要求更换驻点人员。乙方须承诺在甲方提出更换要求7天内，更换符合资质的驻点人员。

现场专职驻点运维人员工作职责：

（1）日常-日常的网络、设备、终端及用户监控工作。

（2）管理-协助用户单位做好网络、设备、终端及用户管理工作。

（3）保障-在重要活动、处置突发事件、通信演练等工作时的7×24小时现场驻守保障服务；

（4）支持-提供技术咨询、软件升级等服务；

（5）优化-对PDT系统运行提出网络优化解决方案；

（6）研究-协助用户做PDT系统技术研究，支撑PDT系统更好地服务于实战。

（三）基本服务方式

（1）实时技术支持

设备运行、维护提供7×24×365的全年实时技术支持。

（2）热线电话服务

7×24小时热线电话随时接通技术人员。

针对系统故障问题，形成故障台账。

（3）现场支持

项目建设期间，项目管理人员和主要技术人员长期驻场服务。

系统免费保修期内，乙方必须提供运维人员提高 现场派驻 方式在甲方指定地点负责设备使用的维护、信息处理和人员培训工作。

客户重大活动或重要工作期间，例如现场演示、兄弟单位参观学习，或上级领导现场视察等，乙方必须增派人员进入现场实施保障服务，以确保甲方特殊时期工作不发生中断。

质保期内：①工作时间（日常周一至周五上午：8：30-12：00；下午14：00-17：30法定节假日除外）：响应时限为立即响应，重大安保期间1小时内修复，一般时间3小时内修复且必须及时向使用单位通报故障原因，保证在6小时内排除设备故障，恢复正常。若6小时内无法排除，需要在24小时内提供不低于原产品性能的代用产品，直至系统故障排除为止。

②非工作时间：响应时限为30分钟，重大安保期间2小时内修复，一般时间6小时内修复，保证在24小时内排除设备故障，恢复正常。若24小时内无法排除，需要在48小时内提供不低于原产品性能的代用产品，直至系统故障排除为止。

对于不能明确是否是硬件出现故障时，乙方应尽力配合相关人员进行检查，并能在上述响应时限内到达现场协助排除问题，直到问题故障解决为止。

（4）定期检查与调优

定期检查本项目系统的运行效率，检查硬件及数据备份系统的运行状态，定期评估系统隐患，以便于以专业的水准提供最有价值的售后服务。

提供的硬件系统进行检查及定期维护，保证系统能正常工作。

在运行环境逐步发生改变后，检查系统适应能力，并对系统做出正确的调整。

（5）远程服务

远程即时服务：当出现重大问题时，通过远程登录方式，直接对用户系统进行必要的维护，以最快的速度解决用户遇到的问题。

远程离线服务：通过公司的网站，在网上设立公众号、公告栏等栏目，提供客户留言，对客户的一般性问题给出具体的解决方法。

远程技术支持和维护，由技术人员通过热线电话、Email、传真等途径进行技术支持，并在24小时内提出解决方案。

八、项目验收要求

（一）验收计划

（1）初步验收由甲方按照GA/T1056-2013《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范》、GA/T1368-2017《警用数字集群(PDT)通信系统工程技术规范》及其他相关规范要求组织验收。

（2）综合验收由有关部门按照《中山市政务信息化项目管理办法》要求组织验收。

（二）验收方法

运行项目交付成果，检验是否与合同规定的一致；进行实际操作、处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。

（三）验收程序

初步验收 
（1）申请：项目经测试和试运行合格后，乙方根据合同、招标文件要求，检查项目完成情况后向甲方提出初步验收申请。

（2）方式：甲方组织人员进行初步验收。

（3）乙方提供材料：内部验收申请、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。

综合验收

甲方在项目竣工后应及时向有关部门提出项目验收申请，有关部门委托中介机构对项目验收材料进行预审，组织市政务信息化专家、法律顾问和有关部门对项目进行综合验收。

（四）验收结论

验收结果分为：验收合格、验收不合格两种。

(五) 项目交付

项目通过综合验收后，项目成果正式交付用户，最终交付时间自通过综合验收之日起计算。

九、付款方式

（一）乙方与甲方签订合同后30个工作日内，乙方向甲方提出正式申请，甲方按照合同规定支付合同金额的10％。

（二）乙方按照合同规定完成项目建设并通过初步验收后向甲方提出正式申请，甲方按照合同规定支付合同金额的15％，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付。

（三）乙方按照合同规定完成项目建设并通过综合验收后向甲方提出正式申请，甲方按照合同规定支付合同金额的25％，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付。

（四）剩余未支付合同金额，分3年支付，前2年每年度支付合同金额的20%，第3年支付合同金额的10%，实际支付金额根据甲方考核办法，按考核情况扣除款项后支付。

注：1.因甲方使用的是财政资金，甲方付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2.本项目属于综合类项目，预算金额包含货物、服务内容；按照合同执行进度支付合同款，采购人有权根据项目资金到位情况调整支付方式。

十、培训要求

基于项目的复杂性，本项目中的培训工作应当作为一项重点工作进行开展，通过培训能够有效的实现项目平台的稳定运行及项目平台的顺利推广应用。

（一）培训对象

针对本项目的项目培训对象主要包含有：

（1）技术人员：主要包含有甲方建设部门相关的技术人员及各业务部门的技术人员。

（2）业务人员：主要包含项目涉及的相关使用人员。

（二）培训地点

中山市公安局或项目相关指定地点。

（三）培训安排

不同层次不同类型的培训可选择不同的培训地点，以达到更好的培训效果。 乙方为甲方指定人员提供项目所采购的软硬件使用、系统维护、安全管理等方面的培训。

（四）培训步骤

为能够有效的实现对甲方的技术培训，制定的技术培训服务步骤要求如下：

（1）乙方项目负责人制定项目的总体培训计划；

（2）技术支持小组人员在培训开始前，准备并安排相应的培训资源，包括培训课程、时间计划、地点、讲师等；

（3）经过项目组协调确认后，开始进入技术培训的实施阶段；

（4）培训过程中，乙方将对培训的过程和效果进行必要的记录，并及时根据学员的需求及时调整培训的内容、形式、资源等；

（5）在技术培训结束后，乙方技术支持小组将培训的结果汇总、整理后，反馈给甲方项目管理人员，并对技术培训的成果进行审核和评估。

（五）培训方式

（1）授课和实际操作相结合；

（2）指导培训人员进行工作；

（3）让培训人员参与项目的一些简单工作；

（4）让培训人员独立工作，由乙方进行质量控制；

（5）培训结束后，可根据培训情况对培训人员进行理论和实际操作的考试。

十一、甲乙方权利义务

（一）甲方权利义务

（1）甲方应配合乙方进行项目需求调研分析。

（2）甲方应向乙方提供必要的资料和条件，配合乙方进行硬件安装、调试及实施。

（3）甲方有权对本合同工程的工作进度、质量等情况进行监督、检查，乙方须对甲方提出的与项目有关的咨询做解答。

(二）乙方的权利和义务

（1）乙方收到甲方支付的预付款后，未如期进入项目实施，经甲方书面催告后10日内仍未进行项目实施的，甲方有权单方终止合同，乙方除应退还甲方已支付的预付款外，仍需向甲方支付合同总价的    %作为违约金。

（2）乙方应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

（3）乙方是本项目安全生产管理主体，对所承包业务安全生产管理工作负全责，甲方只负责对乙方进行考核和必要的监督检查。乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护及劳动保护用品,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

（4）本项目所涉及的安全生产费用由乙方负责，本项目已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。乙方需按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险、意外伤害保险等相关保险并支付保险费，确保人员、材料、设备和设施的安全。

（5）若本项目服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由乙方负责，甲方免予承担一切责任。乙方负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由乙方负责，造成甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

（6）乙方完成本项目需求报告后，必须经过甲方评审确认后方可实施。若需求报告出现偏差，甲方有权要求乙方按照评审意见进行修正。

（7）乙方提供的项目成果质量不合格，乙方应负责无偿采取补救措施，因此给甲方所造成的损失由乙方承担。

十二、知识产权

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

本项目所采购硬件设备自项目通过综合验收之日起产权归甲方所有。

十三、保密要求

由于该项目内容涉及甲方内部事项和国家规定的保密事项，乙方应承诺做好保密工作并承担相应的责任：

乙方须和甲方签订《广东省公安机关信息化建设第三方运维机构安全保密责任书》、 《广东省公安机关信息化建设第三方运维人员安全保密责任书》、《四方安全责任书》，保证对本项目相关资料的使用仅限于本项目，未经甲方书面同意，不得直接、间接地透露或提供给任何第三方或将其使用在其它项目中；保证对本项目相关资料的内容保密，乙方参与本项目的人员若泄露相关内容，责任由乙方承担。

如违反上述约定及《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，甲方有权对乙方采取相应的处罚措施并有权依法追究其法律责任。

十四、信息系统安全等级保护

根据本项目中系统的重要程度和自身安全需求，依据国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，实行等级防护、适度防护，使系统最终达到等级保护第    级安全保护标准的要求。

本项目由有关部门委派专业的第三方等级保护测评机构开展相关测评工作。乙方须配合完成信息系统安全等级保护的测评工作。若因乙方原因或系统自身原因，导致本项目信息系统安全等级保护测评不通过，则乙方需及时按要求进行整改，并承担系统整改及信息系统安全等级保护再次测评所产生的费用，否则甲方有权追究乙方责任。

十五、商用密码应用要求

本项目由有关部门委派专业的第三方密码测评机构开展相关测评工作。在测评过程中，乙方需要无条件配合密码测评机构完成应用系统的测评工作。若因乙方原因或项目所采购的软硬件自身原因，导致本项目密码测评不通过，则乙方需及时按要求进行整改，并承担整改及再次密码测评所产生的费用，否则甲方有权追究乙方责任。

十六、违约责任与赔偿损失

（一）乙方交付的货物、工程以及提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总额5 %的违约金。

（二）如乙方不能在合同要求的工期内完成本项目招标文件中的全部需求（含因乙方原因导致各项测试、测评未通过且1个月内未及时整改到位），必将严重影响甲方的正常业务，乙方必须承担由此而导致的甲方所有经济损失，每逾期一天，乙方须向甲方支付合同总额1‰的逾期违约金，并承担一切法律责任。

（三）甲方无正当理由拒绝项目验收和接受服务，到期拒付货物和服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的  %的违约金。

（四）如因乙方原因，导致服务保障措施不到位的，每延期      （小时）修复完成，乙方须向甲方支付合同总额  ‰的逾期违约金。

（五）对发生安全保密违规行为和案事件的，甲方有权单方终止合同。根据安全保密违规行为和案事件严重程度，由乙方向甲方支付合同总额5%至20%的违约金。

（六）乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付款项中直接扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（七）甲方根据招标文件里对“★”、“▲”重要指标以及商务技术评分表内的相关要求及乙方在投标文件内对“★”、“▲”重要指标以及商务技术评分表内承诺实施的条款实施情况进行检查，如乙方在项目实施前、实施过程中未能按要求落实的，甲方有权单方面解除合同。

（八）乙方因违反本合同约定给甲方造成损失，乙方需向甲方赔偿的损失范围包括但不限于第三方索赔、甲方采取补救措施或消除负面影响而产生的诉讼费、取证费、律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全保险费等费用。

（九）若乙方的违约行为构成违法犯罪，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

（十）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十七、争议的解决

（一）本合同适用中华人民共和国法律。

（二）所有与本合同有关的任何争议将通过各方友好协商解决。如果各方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向中山市第一人民法院起诉。

（三）诉讼进行过程中，各方将继续履行未涉诉讼的其它部分。

十八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明和另一方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十九、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

二十、其他

（一）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

二十一、合同生效：

（一）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（二）本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，均具同等效力。

甲方（盖章）：中山市公安局                                           乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：                                         法人代表或授权代理人（签字）：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

日期：   年    月   日                                                            日期：   年    月    日

附件1：中标通知书

附件2：招标文件（另册）

附件3：投标文件（另册）

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2025-02282

#### 采购项目编号：442000-2025-02282

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目”项目的招标[采购项目编号为：442000-2025-02282]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目”项目采购[采购项目编号为442000-2025-02282]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市公安局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目招标中获中标（采购项目编号：442000-2025-02282），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市公安局警用数字集群（PDT）通信系统扩容项目”项目（采购项目编号：442000-2025-02282 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日